## 询价书
重庆成渝高速公路有限公司 运行保障中心询价书
序号 | 项目 |  | 内 容
1 | 标题 |  | 成渝高速公路有限公司沿线站点空调维修及维护保养
2 | 前言 |  | 重庆成渝高速公路有限公司计划实施《成渝高速公路有限公司沿线站点空调维修及维护保养》，现就“成渝高速公路有限公司沿线站点空调维修及维护保养”进行询价，欢迎有相应资质和服务能力的企业，就相关服务以满足正式报价要求的监章密封方式进行报价。
3 | 主要内容 | 项目概况 | 每年春秋两季对全线站点空调进行室内外机清洗维护保养，按询价单位要求对空调进行日常维修
|  | 服务目标 | 1.反应速度快； 2.维修维护质量高； 3.价格公正合理； 4.服务态度好； 5.遵纪守法保障安全。
|  | 工作要求 | 保障空调设备正常运行，制冷制热效果良好。
|  | 安全要求 | 在项目实施过程中，报价单位单独承担全部安全责任，报价单位的报价已充分考虑履行安全责任所需费用
|  | 工期要求 | 每次清洁维护工作为5个工作日完成（分春季清洁维护和秋季清洁维护）
|  | 合同期限 | 合同签订之日起至2021年12月31日止
4 | 报价要求 | 资质要求 | 1.营业执照上需要空调和制冷设备的销售，安装，维修，维护等经营范围。 2.注册资金壹拾万以上含壹拾万。
|  | 业绩要求 | 提供2年内至少3份以上政府及企事业单位的空调维修维保或者安装合同
|  | 人员要求 | 维修维护技术人员固定2人以上，具备空调厂家售后服务上岗证，安监局或者国家应急部门颁发的电工证，高空作业证件等。
|  | 报价内容 | 报价必须包含为完成询价单位要求所需的人力、设备、材料、运输、保管、安装调试、缺陷消除、质保，食宿等全部环节的所有费用，同时也包含根据重庆市行政主管部门要求布置必须安全措施所需的高速公路施工安全措施费。
|  | 报价有效期 | 报价文件的有效期不低于30天
|  | 最高限价 | 15.80万元
5 | 验收要求 | 验收标准 | 1、满足合同及项目相关的国家规范、技术要求、标准 2、满足询价单位现场验收工作要求；
6 | 支付方式 | 预付款 | 无
|  | 进度款 | 根据每次清洁维护数量据实结算
|  | 质保金 | 无
7 | 安全责任 | 履约保证金 | 中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，工程验收合格后15个工作日后无息退还。
|  | 保险 | 报价单位应按有关法律法规办理相关保险（含工程一切险和第三方责任险、施工人员工伤保险、人身保险、施工机具设备保险等），所有保险均由报价单位自行投保（需向询价单位提供保险单据复印件存档备查）。
|  | 施工安全 | 报价单位应遵守高速公路施工安全管理规定及询价单位现场安全指导及监督，全权负责维保作业施工安全。
随合同签订工程安全协议，报价单位应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，报价单位应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 施工中发生的一切安全责任事故均由报价单位自行承担，并负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。询价单位不承担任何责任。
在收费亭及收费管理站房维护作业时清洁维护人员必须穿反光安全背心。
发生安全事故或人身损害、财产损失的，报价单位负主责以上责任时，由询价单位扣除全部风险抵押金；报价单位负同等以下责任时，根据担责程度由询价单位扣除20%—50%履约保证金。
发生上述情况，询价单位有权终止合同。
8 | 其他条款 | 询价书领取时间 | 2020年8月28日以前（北京时间）
|  | 询价书领取地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼309室
|  | 现场答疑 | 报价单位如果对询价文件有重大疑问，报价截止前2天书面提出，询价单位可组织集体答疑。
|  | 投标保证金 | 递交报价书前，报价单位需缴纳投标保证金5000元（伍仟元整），并将交款回单（凭证）放于报价函内，如未缴纳投标保证金将视为无效报价。未中标单位在开标后凭缴款收据，询价单位在15个工作日内无息退还，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，工程验收合格后15个工作日后无息退还。
参加报价的单位请于报价前，即9月1日17：00（北京时间）前汇入我司账户：重庆成渝高速公路有限公司（开户行：招行重庆杨家坪支行 帐号：999004552210505）。
如中标单位中标后无故放弃中标、中止合同签订及工程实施，投标保证金将全额扣除。
|  | 报价方式 | 报价函应由法人代表签名（如有委托，需出具委托证明书）并加盖公章，写明联系人电话及姓名，请有意向的单位将贵单位的报价文件、附上企业资质、资信文件、开户信息等资质资料在报价截止时间前签章密封送至指定地点，逾期递交或不符合规定的报价文件概不接受。
|  | 报价地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼309室，邮编：400039
|  | 报价截止时间 | 2020年9月2日14点00分（北京时间）
|  | 预计开标时间 | 2020年9月2日15点00分（北京时间）
|  | 评标方法 | 经评审的最低评标价法
|  | 联系人 | 技术部分： 联系电话：马骥 13908390858（手机） 商务部分： 联系电话：龚杰 88675393 （座机）
|  | 关于报价 | 如未按询价书要求报价或超过最高限价报价将视为无效报价。
9 | 附件 | 确认书 | 见附件1：报价函
|  | 报价函 | 见附件2：确认书

## 附件1报价函
附件1：
报 价 函
致：重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心
在仔细阅读了贵公司关于《成渝高速公路有限公司沿线站点空调维修及维护保养》询价书后，我公司现对其内容作如下承诺：
一、完全响应本项目询价书中所列内容的全部要求。
二、以本报价表报价为准，无自行增减内容。
（1）空调保养清单（内外机外壳、散热器清洁等保养维护）：
序号 | 空调型号 | 单位 | 数量 |  |  | 单价(元） |  |  | 小计(元）
1 | 1.5P 挂机 | 台 | 358 |  |  | 60
2 | 3P柜机 | 台 | 110 |  |  | 70
3 | 5P柜机 | 台 | 10 |  |  | 70
4 | 2020年秋季维保总额（序号1、序号2、序号3合计金额）
5 | 2021年春季维保总额（序号1、序号2、序号3合计金额）
6 | 2021年秋季维保总额（序号1、序号2、序号3合计金额）
7 | 3次维保总额
说明：按照空调实际清洁维护数量结算。
（2）对需维修（抢修）的空调进行修复，所涉及维修材料如下：
序号 | 材料名称及规格 | 单位 | 分体壁挂式空调 |  |  | 分体立柜式空调
|  |  | 1.5P |  |  | 3P |  |  | 5P
|  |  | 预估数量 | 单价(元） | 小计 (元） | 预估数量 | 单价(元） | 小计 (元） | 预估数量 | 单价(元） | 小计 (元）
1 | 氟利昂R22 | Kg | 60 |  |  | 20 |  |  | 20
2 | 氟利昂R32 | Kg | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
3 | 压缩机 | 台 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
4 | 蒸发器 | 台 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
5 | 冷凝器 | 台 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
6 | 截止阀 | 只 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1
7 | 四通阀 | 只 | 5 |  |  | 2 |  |  | 2
8 | 单向阀 | 只 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
9 | 储油罐 | 个 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
10 | 电磁阀 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
11 | 阀体线圈 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
12 | 启动电容 | 只 | 10 |  |  | 5 |  |  | 5
13 | 继电器 | 只 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
14 | 相序保护器 | 只 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2
15 | 温控器 | 只 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
16 | 限温器 | 只 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
17 | 辅助电加热管 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
18 | 室外机控制板 | 块 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2
19 | 室内机控制板 | 块 | 5 |  |  | 3 |  |  | 3
20 | 室内风机电机 | 台 | 5 |  |  | 3 |  |  | 2
21 | 室内机风筒 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
22 | 室外风机电机 | 台 | 5 |  |  | 2 |  |  | 1
23 | 室外机风叶 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
24 | 室内机机壳 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
25 | 室内机面板 | 块 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
26 | 室内机接水盘 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
27 | 室外机机壳 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
28 | 链接铜管 | 米 | 30 |  |  | 10 |  |  | 10
29 | 漏水处理 | 次 | 20 |  |  | 5 |  |  | 5
30 | 电源线 | 米 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
31 | 显示板 | 个 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
32 | 传感器 | 条 | 10 |  |  | 5 |  |  | 2
33 | 小型断路器 | 个 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
34 | 空调电源保护线 | 套 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
35 | 遥控器 | 个 | 10 |  |  | 1 |  |  | 1
36 | 空调拆除 | 次 | 30 |  |  | 20 |  |  | 1
37 | 空调安装 | 次 | 20 |  |  | 5 |  |  | 1
38 | 空调安装支架 | 付 | 10 |  |  | 5 |  |  | 1
39 | 小计
40 | 材料总计
41 | 施工车辆费 | 次 |  |  | 施工单位---二郎办公楼 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0
42 |  | 次 |  |  | 施工单位---璧山南收费站沿线 |  |  |  | 15 |  | 0
43 |  | 次 |  |  | 施工单位---永川收费站沿线 |  |  |  | 15 |  | 0
44 |  | 次 |  |  | 施工单位---渝荣收费站沿线 |  |  |  | 10 |  | 0
45 | 车耗总计
46 | 总计
所报内容已包括人工、交通、安全措施、保险、管理、税金、利润以及现场必要的善后服务等为本项目实施而产生的各项费用。

## 附件2确认书
附件2
确 认 书
我公司对本次询价书中的工程相关内容的工作界面以及施工作业环境条件等一切情况都非常清楚，并已做好备忘记录。
我公司保证将严格按照现场情况提供报价文件。
报价单位(签章)：
日期： 年 月 日