## 墙荷载
墙体荷载计算
| 层高(m) | 次梁高(m) | 墙厚(m) | 墙体线荷载KN/m
外墙 | 4.6 | 0.7 | 0.2 | 16.76
内墙 | 4.6 | 0.5 | 0.2 | 9.84
卫生间，电梯井，设备井道 | 4.6 | 0.5 | 0.2 | 18.04
烟井（耐火砖） | 4.6 | 0.5 | 0.2 | 21.32
玻璃幕墙 | 4.6 | - | - | 9.2
女儿墙 | 1.5 | - | 0.2 | 9
说明：1.外墙保温层默认取值0.5(KN\m)； 2.卫生间，电梯井，设备井道采用实心砖（容重默认为18KN/m3)）； 3.抹灰均考虑为双面抹灰； 4.烟井采用耐火砖(容重默认为22KN/m3)； 5.玻璃幕墙默认考虑0.5(KN/m2)钢构架荷载； 6.女儿墙层高实际为女儿墙高度，女儿墙材料采用钢筋混凝土。
[8 empty] | 恒载（KN/㎡） | 活载（KN/㎡） |  | 恒载（KN/㎡） | 活载（KN/㎡）
[7 empty] | 栏杆 | 3KN/m | -
[7 empty] | 楼梯间 | 8 | 3.5
[6 empty] | 屋面 | 非上人屋面 | 5 | 0.5 | 上人屋面 | 12（300覆土） | 2
墙体材料容重(KN/m3) |  |  | 颜色说明 |  |  | 卫生间 | 公共卫生间（有分隔蹲位） | 2 | 8 | 宿舍卫生间 | 6 | 2.5
外墙 | 8 |  | 输入 | 结果 | 默认值 | 走廊 | 走廊（办公） | 2 | 2.5
内墙 | 8 |  |  |  |  | 休息区 | 休息区 | 2 | 4
页岩多孔砖 | 18 |  |  |  |  | 产品展示区 | 产品展示区 | 2 | 4
耐火砖 | 22 |  |  |  |  | 办公室 | 办公室、会议室 | 2 | 2.5
混凝土（女儿墙） | 26 |  |  |  |  | 宿舍 | 员工宿舍 | 2 | 2.5
[6 empty] | 监控室 | 监控室 | 2 | 7
保温层(KN\m) | [5 empty] | 阳台 | 阳台 | 2 | 2.5
外墙保温 | 0.5
墙下实心砖高度(m)
高度 | 0.5
抹灰 | [5 empty] | 设备房 | 通风机房、电梯机房 | 7 | 7 | 变配电房、发电机房 | 10 |  | 制冷机房 | 10 | 消防控制室 | 7 | 管道转换层 | 4 | 水泵房 | 10
容重(KN/m3) | 20
单面厚度(m) | 0.02
玻璃幕墙
玻璃容重(KN/m3) | 1.5
钢构架 | 0.5
干挂石材(KN/m2)
石材 | 1.5