
重庆渝东高速公路有限公司

2023年消防器材采购项目
询

价

文

件
 2023年9月
重庆渝东高速公路有限公司

2023年消防器材采购项目询价文件

本项目为重庆渝东高速公路有限公司2023年消防器材采购项目，项目目前已具备采购条件，现面向社会公开邀请有意向的单位参加本项目的询价。

一、项目概况

（一）采购内容

本次询价的消防器材类型为4KG干粉灭火器716具、8KG干粉灭火器2268具、35KG干粉灭火器143具、3KG二氧化碳灭火器88具、7KG二氧化碳灭火器30具、8-65-25消防水带20根（含接扣）、过滤式消防自救呼吸器185个、车载气溶胶灭火器55个、手提吊钩式电子秤33个。

交货及回收地点

交货地址及废旧灭火器材回收地址暂定为梁平区、长寿区、石柱县。
交货及回收时间

  双方合同签订后的30日内。
二、项目采购清单

渝东公司2023年消防器材采购清单

	序号
	器材名称
	规格及要求
	采购数量
	单位
	上限单价（元）
	上限总价

（元）
	备注

（品牌）

	1
	4KG手提式干粉灭火器
	新国标90型干粉
	716
	具
	45
	32220

	

	2
	8KG手提式干粉灭火器
	新国标90型干粉
	2268
	具
	120
	272160

	

	3
	35KG手推式干粉灭火器
	新国标90型干粉
	143
	具
	450
	64350
	

	4
	3KG手提式二氧化碳灭火器
	3C认证
	88
	具
	160
	14080
	

	5
	7KG手提式二氧化碳灭火器
	3C认证
	30
	具
	250
	7500
	

	6
	消防水带   （含接扣）
	国标8-65-25型
	20
	盘
	100
	2000
	

	7
	过滤式消防自救呼吸器
	3C认证
	185
	个
	50
	9250
	

	8
	车载气溶胶灭火器
	微粒子手持式
	55
	个
	150
	8250
	

	9
	手提吊钩式电子秤
	大把手、≥35KG
	33
	个
	25
	825
	用于二氧化碳灭火器计重

	合计报价金额
	410635
	[image: image1.png]BRy  AuEE

SG—iteEARE BAXE

CREDITCHINA.GOV.CN

ErEOA EERERERAE







三、报价人资质要求

（一）具有独立法人资格、有效的营业执照（经营范围须包含消防器材）、银行开户许可证。

（二）报价人企业注册资金不得低于500万元。

（三）投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单（黑名单）。

（四）本项目不接受联合体报价、不得转包或分包。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价。

（五）报价人需对本项目更换后的废旧灭火器进行回收，回收地点和供货地点一致，若不满足回收资质要求的，可委托有回收资质的单位进行回收。

（六）报价人如有，须提供近5年内向高速公路运营或养护企业进行物资供应的业绩证明（提供相关合同作为业绩证明）。
四、报价文件的组成及递交方式

（一）报价文件的组成

1.报价书（均加盖公章）。

2.报价清单（均加盖公章）。
3.法定代表人身份证明及授权委托书。

4.公司营业执照、资质证书彩色打印件（均加盖公章）。

5.竞标人在“信用中国”网站查询截图。

6.报废消防器材环保处理承诺书
7.产品检验报告。

8.业绩证明（如有）
（二）报价文件的编制、装订与递交

1.编制要求：报价人必须按照询价文件格式要求编制报价文件，否则其报价无效，按废标处理。

2.报价人需按采购项目名称提供报价文件正副本各一份，并将正副本统一密封包装在同一个封套内，包装外应注明采购项目名称、报价人名称并加盖骑缝章。

3.递交比选响应文件截止时间及地点：2023年10月17日下午14：00，于梁平区桂西路梁平收费站内办公大楼4楼408室进行现场递交，过时不再接收报价文件。

五、报价注意事项

(一)报价内容应是询价文件所确定范围内的全部工作内容的价格体现，其中应包括采购的人工费用（包含生活费及住宿费）、员工往返车费、临时生活设施费、节假日加班费、运输费、车辆通行费、施工现场材料装卸费、辅料费、机械设备使用费、安全措施费、交通组织费、资料费、保险费、管理费、税金、利润等相关费用报价人自行负责。报价人自行承担上述工作的安全管理责任，相关权、责、利关系应在后期双方采购合同中予以约定。中标人不得以各种理由提高单价费用。

 （二）报价人负责对原更换下来的报废消防器材进行环保处理，并向渝东公司出具书面承诺。本次询价给出的报废消防器材数量不是最终回收的准确数量，根据渝东公司各管理中心统计数量给出一个仅供参考的大致数量，以方便报价人核算成本，合理报价。报价人不得以此作为借口拒绝履行承诺的责任和义务（参考数量见附件）。凡愿意查看报废灭火器存放位置、数量的报价人，按后第八条联系方式电话联系获得准许后，2023年10月8日到10月13日下午14:00前均可到渝东公司现场实地踏勘（不现场实地踏勘的报价人视为已现场实地踏勘），其余时间概不受理踏勘。
(三)报价方式：本项目采用总价及单价报价方式，提交后不得更改，不接受对报价的修正。报价人应充分考虑市场风险和政策性调整，确定将风险因素计入报价，今后不作调整。

(四)本项目总价上限价为410635元。该上限价包含了合同（合同范本请看附件）相关的费用，报价人报价不得超过采购人给出《渝东公司2023年消防器材采购清单》上限的单价及总价，否则其报价无效按废标处理。

六、评标办法

（一）本项目采用“经评审的最低投标价法”进行评标。截至开标时间，若出现收到不足3家报价人报价的情形，作为流标处理，采购人退回报价文件。

（二）投标文件（报价单）经招标人进行资格审查筛选后，若出现仅剩2家报价人通过资格审查的情形，招标人将根据上述2家报价人报价，由低到高作为第一中标候选人和第二中标候选人。

（三）若出现2家报价人报价一致且最低时，按照提供业绩合同金额由高到低作为第一中标候选人和第二中标候选人。

（四）作为否决投标处理的情形：投标报价超过最高限单价或最高总限价；未按要求上传报价人资质及业绩证明材料扫描件至投标文件（报价单）附件。

七、产品质量要求：

（一）干粉灭火器需为新国标90型干粉灭火器，瓶身为碳钢材质，干粉保质期为5年。手提式干粉灭火器规格型号、技术要求、标志和颜色必须满足GB4351.1-2005《手提式灭火器》规范相关要求。推车式干粉灭火器规格型号、技术要求、标志和颜色必须满足GB8109-2005《推车式灭火器》规范相关要求。

（二）二氧化碳灭火器瓶身为无焊缝碳钢材质，灭火剂保质期5年。手提式二氧化碳灭火器规格型号、技术要求、标志和颜色必须满足GB4351.1-2005及GB4351.2-2005《手提式灭火器》规范相关要求。

（三）消防水带型号为8-65-25（带接扣），材质为聚氨酯内衬涤纶长丝外层。水带必须满足GB6246-2011《消防水带》规范相关要求，消防接口必须满足GB12514.1-2005及GB12514.2-2005《消防接口》规范相关要求。

（四）过滤式自救呼吸器必须满足GB21976.7-2012规范相关要求。
（五）灭火器、消防水带、过滤式自救呼吸器必须通过国家3C认证，消防识别S码一物一码贴在产品处；信息需在“中国消防产品信息网”中可查。

（六）灭火器、消防水带、消防自救呼吸器需附有效的检验报告。

（七）灭火器、消防水带、消防自救呼吸器需确保供货时该器材生产日期不能超6个月。

八、联系方式

询价单位：重庆渝东高速公路有限公司 

地    址：梁平区桂西路梁平收费站内办公大楼411室     

联 系 人：陈先生 

电   话 ：18523690715              

附件：一、合同范本

          二、报价文件范本
附件一：

重庆渝东高速公路有限公司

2023年消防器材采购合同范本

甲方（买方）重庆渝东高速公路有限公司
乙方（卖方）          XX       公司
     鉴于甲方拟向乙方购买消防器材（以下简称货物），且乙方同意向甲方提供上述货物，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经友好协商就本采购事宜达成一致，订立本合同，为明确双方的权利责任和义务，双方共同遵守如下：

一、合同内容

     1、乙方向甲方供应的货物名称、规格型号、品牌、数量等详见附件《重庆渝东高速公路有限公司2023年消防器材采购清单》。乙方应确保该等产品质量、各项技术标准等符合国家、重庆市地方及行业标准，并能完全满足甲方的使用要求。因产品质量问题导致的一切后果责任均由乙方承担，若因此给甲方造成损失的，包括但不限于损害金、赔偿金、违约金、直接损失、诉讼费、仲裁费、律师费等，乙方应全额赔偿。

二、合同价款与支付

    1、合同价格：本合同价格为人民币小写：XXXXX元（大写：XXXXX）。其中应采购货物的人工费用（包含生活费及住宿费）、员工往返车费、临时生活设施费、节假日加班费、运输费、车辆通行费、施工现场材料装卸费、辅料费、机械设备使用费、安全措施费、交通组织费、资料费、保险费、管理费、税金、利润等相关费用由乙方自行负责，以及乙方为履行合同所涉及的风险、义务、责任；除此之外，甲方无需支付任何其他费用。

    2、乙方在货物交付甲方并经甲方验收合格后10个工作日内向甲方提供本次货物采购有效的增值税普通发票或增值税电子发票；

    3、付款：甲方在收到发票后30日内将采用转账方式支付至乙方所提供的有效账户。若乙方迟延提供发票的，甲方的付款期限顺延。

三、交货

1、交货及废旧器材回收方式：由乙方负责将货物运至甲方指定的地点，并在甲方指定地点收回废旧器材。   

 2、交货及废旧器材回收地点：长寿湖收费站、梁平收费站、石柱收费站。

    3、交货及废旧器材回收时间：本合同签订时间后的30日内交货完毕。

    4、乙方将技术资料（货物使用说明、使用所需的图纸及合格证书）随货物一并提交甲方。

    5、货物的实际交货日期以符合合同要求的货物及备品配件到达合同约定的交货地点为准。

    6、乙方承担货物交付给甲方之前的灭火器损毁、失效等一切风险。

四、包装

    乙方交付的所有货物均符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家主管机关最新的规定进行包装，标明重量、尺寸等信息，满足能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、方向、防碎等包装要求，以便货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵交货地点。

五、到货检验

     1、货物到达交货地点后，甲方将对货物的外观、数量等进行检验。如发现货物因非甲方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同约定质量标准和规范的情况，乙方应加快修理、更换，或补齐短缺部件，并承担相关费用。由此造成逾期交货的，乙方应按合同约定承担违约责任。

     2、现场检验未发现问题或乙方已按要求予以修理、更换，或补齐短缺部件，并在乙方提交相应技术资料后，甲方代表人员应签单接收货物。无论甲方是否提出异议，均不免除乙方在本合同项下的质量保证义务。

六、质量保证

     1、货物的质量保证期为自货物交付甲方之日起12个月内。在质量保证期终止之前，乙方应对货物实行“三包”服务。如在质量保证期内产品因质量问题处理造成甲方损失的，甲方有权对乙方追究相关法律责任。
     2、质量保证期满后甲方如需乙方修理或更换，乙方只收取成本费。乙方应在接到甲方通知后24小时内积极响应。

3、灭火器、消防水带、消防自救呼吸器必须通过消防认证，真品防伪；信息需在“中国消防产品信息网”或“中国消防产品质量信息查询系统”中可查。

4、灭火器有效的合格证须贴在瓶身，供货时间不能超过生产日期的六个月。
    七、双方权责

   （一）甲方权责：

    负责做好有关协调工作，派甲方现场代表办理货物接收手续，负责清点货物数量。

（二）乙方权责：

    1、应向甲方提供全新的、质量可靠的货物，并保证该货物未侵犯任何第三方的合法权利。

2、乙方提供的货物应符合国家、重庆市地方及行业技术标准。

3、报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理，此次废旧灭火器器材的回收及处置由乙方全权处理，并承担一切安全、环保责任。
八、违约责任

乙方延迟交货或延迟履行合同义务的，每逾期一日，应按合同金额的1%向甲方支付违约金；逾期7日及以上的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总价30%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

九、争议

若执行本合同过程中发生争议，双方应友好协商予以解决。若协商无效，双方同意将争议提交给重庆仲裁委员会仲裁。本合同未尽事宜，由双方协商解决。

十、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

甲方：重庆高速公路股份有限公司     乙方：XX公司

法定代表人或授权代理人：             法定代表人或授权代理人：

经办人：                           经办人：
年    月   日                        年    月   日
附件二：

重庆渝东高速公路有限公司

2023年消防器材采购项目

报 价 文 件
报价人名称全称（盖单位公章）

一、报价书
致：重庆渝东高速公路有限公司
一、我方已仔细研究了重庆渝东高速公路有限公司2023年消防器材采购项目询价文件的全部内容，愿意以本投标函所载明的人民币        元（大写金额：          元）进行报价，承担全部所需器材采购及废旧灭火器材的回收工作。此报价包含采购的器材费、灭火器回收费、车辆运输费、装卸货搬运费、管理费、利润、税金及政策性文件规定的各项费用总和及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。
二、我方承诺在投标有效期（90天）内不修改、撤销投标文件。

三、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

四、如我方中标：

1.我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

2.我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工作。

3.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对甲乙双方具有约束力。

投 标 人：                      （盖单位章）

                       法定代表人或其委托代理人：      
（签字）

年        月        日
二、报价清单

	序号
	器材名称
	规格及要求
	采购数量
	单位
	单价（元）
	总价

（元）
	备注

（品牌）

	1
	4KG手提式干粉灭火器
	新国标90型干粉
	716
	具
	
	
	

	2
	8KG手提式干粉灭火器
	新国标90型干粉
	2268
	具
	
	
	

	3
	35KG手推式干粉灭火器
	新国标90型干粉
	143
	具
	
	
	

	4
	3KG手提式二氧化碳灭火器
	3C认证
	88
	具
	
	
	

	5
	7KG手提式二氧化碳灭火器
	3C认证
	30
	具
	
	
	

	6
	消防水带   （含接扣）
	国标8-65-25型
	20
	盘
	
	
	

	7
	过滤式消防自救呼吸器
	3C认证
	185
	个
	
	
	

	8
	车载气溶胶灭火器
	微粒子手持式
	55
	个
	
	
	

	9
	手提吊钩式电子秤
	大把手、≥35KG
	33
	个
	
	
	

	合计报价金额
	

	


报价人（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系电话：

报价时间：
三、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

报价人名称：                              

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：            （法定代表人手签） 性别：          年龄：        职务：        
系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

                   报价人：                 （盖单位章）

        年       月       日           

                      （二）授权委托书 
本人 
  （姓名）系 
     （报价人名称）的法定代表人，现委托 
   （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 
      （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                    
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

报  价  人：          （盖单位公章） 

法定代表人： 

（签字）

身份证号码：           
委托代理人： 
（签字）

身份证号码： 

     
年  
月 
日

四、报价人有效的营业执照、银行开户许可证（加盖公章）

五、报价人自行承诺部分

致：重庆渝东高速公路有限公司
我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单，并将按照询价文件要求供货。

                   比选申请人：                 （盖单位章）

 年       月       日

注：须附在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被失信惩戒对象由报价人自行截图证明，示例如下：

六、负责对各管理中心原更换下来的报废消防器材进行环保处理的书面承诺书。

承 诺 书 范 本
致：重庆渝东高速公路有限公司

我司承诺在消防器材采购项目中标后对各管理中心更换下来的报废消防器材进行回收。承诺对收集、临时储存、处理过程中发生危害行为及对贵单位及第三方造成的损害或者损失承担全部责任，与重庆渝东高速公路有限公司无任何关系。

承诺人：                 （盖单位章）
       年       月       日
	序号
	品名/存放地点
	长寿湖
	梁平
	石柱
	合计
	备注

	1
	4KG干粉灭火器
	114
	200
	70
	384
	

	2
	8KG干粉灭火器
	4
	0
	40
	44
	

	3
	35KG干粉灭火器
	4
	10
	0
	14
	

	4
	3KG二氧化碳灭火器
	11
	0
	0
	11
	

	5
	7KG二氧化碳灭火器
	0
	0
	0
	0
	

	6
	6KG水基灭火器
	12
	0
	0
	12
	

	7
	消防水带
	0
	0
	0
	0
	

	8
	消防箱
	0
	45
	20
	65
	


注：报废消防器材数量不是最终回收的准确数量，是根据渝东公司各管理中心统计数量给出一个仅供参考的大致数量，以实际回收为准。
七、报价消防器材的国家消防管理部门产品检测报告合格认证

八、业绩证明

