梁开高速办公空调设备采购项目

- 竞争性比选函

2023年12月

梁开高速办公空调设备采购方案

：（报价方）

根据《重庆高速公路集团有限公司招标投标管理办法》（渝高速发〔2021〕88号）、《重庆高速公路股份有限公司招标管理实施细则（试行）》（渝高股司〔2021〕76号）、《重庆高速公路集团有限公司物资采购管理办法（试行）》（渝高速发〔2021〕350号）、《重庆高速公路股份有限公司物资采购管理实施细则试行）》（渝高股司〔2022〕71号）文件要求，现邀请贵单位参加本次采购项目竞争性比选，具体要求如下：

- 询价单位：重庆渝东高速公路有限公司

二、询价平台：通过重庆高速公路集团有限公司官网发布询价信息。

- 三、询价内容

（一）项目名称：梁开高速办公空调采购项目

（二）安装地点：梁开高速公路各站点

（三）采购明细：1.5P挂式空调58台；2P挂式空调18台；3P柜式空调8台；合计84台。

（四）品牌及相关参数：

| 编号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调挂机 | 1.5P、冷暖、变频 | 台 | 58 | 格力 | KFR-35GW |
| 2 | 空调挂机 | 2P、冷暖、变频 | 台 | 18 | 格力 | KFR-50GW |
| 3 | 空调柜机 | 3P、冷暖、变频 | 台 | 8 | 格力 | KFR-72LW |
| 合计 |  |  |  | 84 |  |  |

- 四、投标（报价）人资格要求

- 正规登记注册、具有独立法人资格，具有有效的营业执照，且营业执照上经营范围需写明具有空调或制冷设备销售营业范围，同时至少提供一个近五年内与高速公路相关企业签订的空调设备采购合同，且已完成验收与支付相关工作。。

- 五、投标（报价）人报价须知

- （一）本项目属于重庆梁开高速公路有限公司委托重庆渝东高速公路有限公司负责采购，中标后将签订三方协议，由重庆梁开高速公路有限公司支付采购费用。

- （二）报价方的报价应包括完成本项目全部工程内容所涉及的办公、生活、交通、施工所需全部人工、材料、机械、设备（含管道增加及其他材料器具）、运输、质检（自检）、项目管理、临时设施、高速公路车辆通行、试验检测、安全措施、验收、质保期内维修、税金、利润等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

- （三）本项目为提前采购项目，报价单位中标后暂不供货安装，报价方需在询价方书面通知后十天内供货安装并完成验收工作。

- （四）报价方需严格按照询价函要求报价。

- （五）报价方的报价，应以询价方提供的采购明细及相关产品参数要求为依据，自行前往安装地点查看现场条件，并以国家相关技术和经济规范及行业标准，结合市场行情自主合理报价。

- （六）报价方的报价不得更改询价方提供的采购明细报价表中的项目内容及数量，且单价不得超过询价方设置的单台设备限价，同时，总报价不得超出询价方拟定的总价限价金额。

- （七）本次询价不接受联合体投标，本项目不允许转包、分包。

- （八）报价方中标后，本项目实施过程中的一切安全责任及相关保险由报价方自行承担。如报价方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害等损失，由承包人承担一切法律责任及经济责任。

（九）询价方不组织现场踏勘，报价单位编制报价文件时可向询价方详细咨询或到现场进行实地查看，对施工期间出现的因素做出正确的评估。但报价人及其代表应对由于现场考察而引起的人员伤亡、财产或损坏，以及其他的损失、损坏费用全权负责，询价方不负任何责任，考察现场的费用自理。

（十）在合同签订前，询价方有权对比选函中涉及合同条款部分进行修改、补充和完善。

（十一）中标后签订采购安装合同时和施工过程中，报价方不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

（十二）报价方不得在中标后将项目转包给其他单位，否则询价方有权中止合同。

- 六、投标（报价）最高上限价：

本项目实行总价限价和单价限价双限价，总价最高上限价为人民币347402元（大写：叁拾肆万柒仟肆佰零贰元整），单设备限价为：空调挂机（1.5P）：3550元/台；空调柜机（2P）：4899元/台；空调柜机（3P）：6665元/台。

- 七、工期要求

合同签订后，报价方接到询价方书面通知后十天内供货安装完工。

- 八、结算支付方式

合同签订后，经询价方验收合格，凭报价方开具的足额增值税发票一次性支付合同款。。

- 九、报价资料要求

（一）报价文件内容

1、投标函（含报价表）。

2、营业执照（复印件）；

3、法定代表人资格证明书及身份证复印件、法定代表人授权委托书（非法定代表人报价时必须提供）、受托人身份证复印件；

4、质量保证及售后服务承诺书，需注明质保期、免费维修范围及年限等相关信息；

5、业绩证明：至少提供一个近五年内与高速公路相关企业签订的空调设备采购合同复印件，且需提供该合同验收与支付证明资料。

（二）所有报价资料均需装订成册，同时每页加盖单位公章，并密封装于同一文件袋内，在封套上应写明项目名称，并加盖公章。

十、开标时间及地点

- 开标时间：2023年12月12日上午10:00时，现场开标。

- （二）开标地点：重庆市渝北区银杉路66号。

十一、定标评价原则

评标方法：在满足询价方比选要求的前提下，报价方的比选文件经询价方评审小组复查、评审，采用经评审的最低投标价法确定中标人，在满足询价方招标要求的前提下，报价最低者作为首选中标候选人，第二低价的作为第二中标候选人，第三低价的作为第三中标候选人。首选中标人在合同履约过程中不合格的，询价方可依次安排备选中标候选人另签合同。如报价相同，选择注册资金更高的报价人，如再相同，采取抽签方式确定。

- 十二、废标约定

（一）未严格按照第九条约定提供资料或未按要求装订成册的均按废标处理。

（二）比选文件中的内容存在欺诈行为按废标处理。

- 十三、其他约定

（一）比选函中若有不详或未尽事宜，可在 2023年 12月12日 10 时前来函或来电询问，询价方将会立即做出解答和澄清。

（二）比选函将与采购安装合同具有同等法律效力。

（三）有下列情形之一的，本项目将重新招标

1、投标截止时间，投标人少于 3 个的。

2、经评标小组评审后否决所有投标的。

（四）第二次比选，报价人仍少于3个，可现场开标。如再次无人报价，可直接邀请大型商超或与公司、集团相关单位合作过的供应商进行谈判。

（五）开标后，比选项目的部分报价被否决，导致有效报价人不足三个的，评标小组认为剩余有效报价人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标小组可以继续按程序评标并确定中标候选人。剩余1人可进行谈判确定供应商。

- 十四、廉政约定

为杜绝违法违纪现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各投标人在参与投标报价过程中，将询价方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：举报电话（传真）：023- 89138710

十五、联系方式

程雪梅             联系电话：13896087015

附件

参考格式

- 比选文件封面

（以下内容为示例）

梁开高速办公空调采购项目         竞争性比选响应文件

投标人单位名称全称（盖单位公章）

# 目  录

一、投标函

二、营业执照

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、质保及售后服务承诺

五、业绩证明

六、其他

一、投标函

致：重庆渝东高速公路有限公司

1.我方已全面阅读和研究了                        比选文件，充分理解并掌握了本比选文件的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受比选文件的全部内容和条件，以本投标报价书向你方的全部内容进行投标报价。投标总价：            元（大写：   元）。项目负责人为             （身份证号码：                    ）。

2.我方将严格按照有关工程招标投标法规及比选文件的规定参加投标报价，并理解贵方按最低报价确定中标单位的评审原则，对定标结果无解释的义务。

3.我方承诺在比选文件规定的有效期内不撤销比选文件。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出任何附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部责任和义务；

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本比选函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

| 编号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调挂机 | 1.5P、冷暖、变频 | 台 | 58 | 格力 | KFR-35GW |  |  |
| 2 | 空调挂机 | 2P、冷暖、变频 | 台 | 18 | 格力 | KFR-50GW |  |  |
| 3 | 空调柜机 | 3P、冷暖、变频 | 台 | 8 | 格力 | KFR-72LW |  |  |
| 合计 |  |  |  | 84 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或

其授权代表（签字）：

- 日  期：

- 营业执照

- 法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：        （法人签字或签章） 性别：          年龄：        职务：

系                              （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

（二）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（比选申请人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）设计比选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字或签章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

| 委托代理人身份证正面 | 委托代理人身份证反面 |
| --- | --- |

- 质保及售后服务承诺

五、业绩证明

六、其他

（以上要求未包含完善的，都自行编制在本部分）