重庆绕城高速渝邻互通C20混凝土材料采购

竞争性比选文件

（第二次）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

年   月

重庆绕城高速渝邻互通C20混凝土材料采购 竞争性比选公告（第二次）

本项目重庆绕城高速渝邻互通C20混凝土材料采购准备组织实施，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

1、本项目为重庆绕城高速渝邻互通C20混凝土材料采购。

2、比选范围：C20混凝土。

3、工程地点/材料采购交货地点：渝邻互通。

4、供货期：1个月，本次混凝土采购时间预计为2022年10月，具体以实际供货时间为准，竞标人必须保证比选人C20混凝土供应及时，接到比选人送货通知后在规定时间送到指定地点配合进行浇筑。

5、主要工程数量：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 上限单价 含税3%(元) | 上限总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C20混凝土 | M3 | 350 | 480 | 168,000 | - 本次采购数量为暂估量，最终数量以实际结算数量为准且满足国家及行业的相关技术规范标准。 - 浇筑方式：自流。 - 包含运输到场一切费用。 |

二、竞标人资格要求：

1、资质要求：投标人应具备独立法人资格，具备有效营业执照的生产厂家或销售代理商（销售代理商须具有生产厂家出具的销售授权书）、开户许可证或基本账户证明、预拌商品混凝土专业企业资质证书。

（1）、投标人若为生产厂家的，则提供营业执照复印件或扫描件；

（2）、投标人若为销售代理商的，则提供投标人营业执照、生产厂家营业执照复印件或扫描件，及由生产厂家出具的销售授权书原件。

2、本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。

3、竞标人需装订、递交竞标竞争性比选响应文件。

三、竞标文件的相关要求：

1、竞标报价说明：

（1）报价费用组成说明：全费用综合单价，竞标人应提供合法有效且符合竞争性比选人要求的增值税发票（税率3%）。因竞标人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，竞标人需依法向竞争性比选人重新开具发票，并向竞争性比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等

（2）报价表中的工程量为竞争性比选人暂估量，最终工程量以比选人通知的实际送货数量为准。

（3）本项目最高总限价为：168,000元（大写：壹拾陆万捌仟元整）。

注：竞标人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应最高限价否则均为无效竞标。

2、本次竞标文件的组成：

按比选文件格式编制。

（注：以上所有文件须加盖单位公章）。

3、竞标文件的份数及编制要求：

竞标文件1份，竞标文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

四、评标办法（本项目采用经评审的最低投标价法）

本项目采用经评审的最低投标价法，评标委员会按报价金额由低到高的顺序进行评审。若最低价相同，则进行第二轮报价。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 竞标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 授权委托书 | 具备有效的授权委托书 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  |  | 竞标文件格式 | 符合“比选文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 竞标报价 | 符合比选文件规定 |
| 1.1.3 | 响应性评审标准 | 供货期 | 符合比选文件规定 |
| 注：条款1.1.1、1.1.2、1.1.3均为强制性要求，竞标人如不满足，按否决投标处理。 |  |  |  |
| 有下列情况之一的，做否决竞标处理。 - 不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制； - 不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜； - 不同竞标人的竞标文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同竞标人的竞标文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价不具备竞争性； 不同竞标人的竞标文件相互混装； |  |  |  |
| 成交候选人推荐 |  | 若各标段报名家数大于等于三家，则经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐3名中标候选人；若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的），则只选取相应的数量。 |  |
| 报价算术错误修正 |  | 若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。 |  |
| 澄清 |  | 在评标过程中，评审小组可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 |  |

五、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在比选申请人，从挂网起至竞争性比选申请文件递交截止时间前，详见重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式（链接）自行下载。在重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）下载本项目的竞争性比选文件及有关附件（若有）。在不管比选申请人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）竞标文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司306办公室（重庆市沙坪坝区梨高路与高滩岩立交交叉口北260米）

（四）竞标文件递交截止时间：2022年10月12日上午10时0分。

（五）各比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选申请文件（竞争性比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改），第二次及以后不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

（六）密封要求：

按第五条要求制作的竞标文件，将竞标文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆绕城高速渝邻互通C20混凝土材料采购竞争性比选申请文件（第二次）

在 2022 年10月12日上午10时0分前不得开启

（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：崔老师   举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（九）采购合同（附后）。

（十）比选人联系方式

比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆市沙坪坝区梨高路与高滩岩立交交叉口北260米

联系人：刘老师 电话：023-88563373  王老师 电话：15215013903

重庆绕城高速渝邻互通C20混凝土材料

采

购

合

同

年   月   日

重庆绕城高速渝邻互通C20混凝土材料采购合同

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司

乙方：

甲方因工程需要，协议向乙方采购C20混凝土一批；依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则的基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同：

- 产品名称、数量、金额：                              货币单位：人民币   元

| 序号 | 材料名称规格 | 单位 | 暂定数量 | 含税综合单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C20混凝土 | m³ | 350 |  |  | - 需送到指定地点浇筑 |
| 税后合计 |  |  |  | ¥： 元整 |  |  |
| 税率 |  |  |  | 3% |  |  |

注：1.本合同为综合单价合同，具体数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准。此价格为含税到货价，已包含产品包装、运输、装卸、保险、税金、利润以及保修服务等所有可能产生的费用。

2.表中数量为预计数量，结算数量以甲方代表实际签证确认的数量为准。

二、质量要求、技术标准

1、质量要求：乙方提供的商品预拌混凝土，质量检验不低于国家相关技术标准及甲方设计文件要求。因产品质量导致的全部损失及后果责任均由乙方承担。

2、乙方需提供混凝土产品合格证及质量检验报告单：乙方提供的商品预拌混凝土需附原材料检测报告（含合格证）及每批次商品预拌混凝土的生产厂家提供的有检测资质单位出具的配合比报告【需原材料检测报告3份（加盖检测单位章及乙方鲜章），配合比报告3份（加盖检测单位章及乙方鲜章），自检合格报告3份（加盖检测单位鲜章）】。

3、乙方提供的商品预拌混凝土，各项技术标准及要求满足以下指标：

①水泥：采用旋窑生产普通硅酸盐水泥。其化学成分、物理性能等路用品质应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014) 有关规定。

②粗集料：粗集料碎石应质地坚硬、耐久、洁净的碎石、破碎卵石或卵石。粗集料碎石技术应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表 3.3.1 中不低于Ⅰ级的规定。粗集料不得使用不分级的统料，应采用 4 个粒级的集料进行掺配，并应符合合成级配的要求。

③细集料：细集料应质地坚硬、耐久、洁净的天然砂或机制砂，不宜使用再生细集料。采用天然砂时，细集料质量应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)中不低于Ⅱ级标准的规定；采用机制砂时，细集料质量应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)不低于Ⅱ级标准的规定。细集料优选天然石英河砂，优选中砂，同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过 0.3，否则应分别堆放，并调整配合比中的砂率后使用；采用机制砂时，外加剂宜采用引气高效减水剂或聚羧酸高性能减水剂；采用中粗砂的细度模数控制在 2.3～3.5 之间。

④外加剂：水泥砼路面应选用减水率大、塌落度损失小、可调控凝结时间的复合型减水剂。选定减水剂前，必须与所用的水泥进行试配，确定其性能满足要求后方可使用。外加剂的产品质量应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)表 3.6.1 的各项技术指标。供应商应提供有相应资质外加剂检测机构的品质检测报告，检验报告应说明外加剂的主要化学成分和使用注意事项，认定对人员无毒副作用。

⑤水：符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）的饮用水可直接作为混凝土搅拌和养生用水，非饮用水应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）第 3.5.2 条的相关规定。

三、乙方对质量负责的条件及期限：

1、商品预拌混凝土质量要求严格按国家相关技术标准以及甲方设计文件标准执行，混凝土强度等级必须达到项目工程的评定标准。

2、如产品出现质量问题，甲方可在发现问题后10个工作日内向乙方提出异议。甲方未在上述期限内提出异议的，不免除乙方的质量保证责任。

四、包装标准、包装物的供应及回收：  无

五、随机备品、附件、工具数量及供应办法：   无

六、交（提）货时间、地点、数量、方式

1、每次具体供货时间以甲方提前 24小时发送的供货短信为准。

2、乙方混凝土的供应量必须满足甲方施工进度要求。

3、乙方应将商品预拌混凝土运送到甲方施工现场并按甲方要求进行卸料，经甲方初步验收后收货。

七、合理损耗及计算方法：

1、商品预拌混凝土供货量按乙方运到施工现场，并经甲方签字确认的实际供应量计算，商品预拌混凝土以m³为计量单位。

2、甲方可随时对乙方的商品预拌混凝土运输车实际装载量进行过磅抽检，若抽检中发现误差超过允许范围（±2%），则该批次供应的商品预拌混凝土按抽检到的比例计算。

八、检验标准、方法、地点：

1、商品预拌混凝土到场后应由双方共同取样，签字保存（甲方有义务做到在对乙方提供的商品预拌混凝土质量存疑时，暂停使用该批次商品预拌混凝土）。乙方应负责的自检工作，并对到场质量负责。现场抽样送检工作由甲方进行，商品预拌混凝土的检测频率满足相关规范的要求，检测所需费用由甲方承担。

2、在施工过程中，甲方将按相关规范规定的频率对到场商品预拌混凝土进行日常检测，检测所需费用由甲方承担。检测结果如不合格，则由双方共同送重庆公路工程检测中心复检。若复检不合格，乙方除承担检测费外，还应承担由此给甲方造成的一切损失。如复检合格，检测费由甲方承担。

3、甲方及监理有权随时对乙方生产的商品预拌混凝土进行抽检，若商品预拌混凝土在乙方承诺的质保期内不合格，甲方将立即通知乙方并发出停工通知，要求乙方暂停供货并整改。乙方除承担由此造成的一切损失外（包括检测费用），暂停供货期间，为保证施工进度，甲方将要求其他供应商提供商品预拌混凝土供应服务，由此造成的一切检测费、商品预拌混凝土价差以及其他等损失均由乙方承担，若因质量问题停工整改两次以上，甲方有权另选其他商品预拌混凝土供应商。

4、甲方在使用过程中对所供商品预拌混凝土进行的抽查、检测工作，乙方应积极配合，不得推诿，否则视为违约。

5、在施工过程中，乙方应主动与甲方现场施工负责人协调、配合，严格按现场施工负责人所提供货计划足量供应，确保供应能力满足路面施工需要，在项目用量最大时也不会因商品预拌混凝土供应量不足而停工。乙方应确保商品预拌混凝土在质保期内质量稳定、不会发生离析等现象，否则视为不合格，由此产生的一切损失及费用由乙方自行负责。

6、乙方应在供货前向甲方提供产品说明书（产品名称、代号、标号）、运输与储存条件、质量保证期、使用方法、生产工艺、安全须知等。

九、货物所有权

本合同项下C20混凝土的风险转移以所有权转移的时间为准，即货物交付验收前所有权归属于乙方，货物风险、保管费用等均由乙方承担；C20混凝土交付验收后所有权转移为甲方所有；货物风险自货物交付验收后由甲方承担。

十、双方职责：

（一）甲方：

1、合同签定后，甲方在使用商品预拌混凝土前24小时以电话（短信）通知计划用量。因各种原因需要更改供应计划，甲方应提前12小时通知乙方，因通知不及时所造成的损失由甲方负责。

2、甲方提供现场输送商品预拌混凝土所必需的电力、照明、水源和临时清洁车辆场地，负责施工现场保卫和安全，办理好车辆占道、通道等临时交通事宜。

3、商品预拌混凝土运到施工现场后，未经乙方技术负责人同意，甲方不得掺入外加剂、掺和物、注水，因违规操作而引发的商品预拌混凝土质量事故，由甲方负责。

4、当乙方按照供货短信要求，运送商品预拌混凝土到达施工现场后，甲方监督施工方应及时组织施工。

5、甲方应按照“混凝土质量控制标准”（GB50164-2011），“预拌混凝土生产及施工质量控制规程”（DBJ50-038-2005）进行操作。

6、合同执行期间，为确保工程质量在乙方未有明显违反合同条款出现商品预拌混凝土质量问题的前提下，甲方不得自行搅拌，更不得使用其他单位提供的商品预拌混凝土。

（二）乙方：

1、乙方必须持重庆市建委审查颁发的《生产资质证书》并严格按照资质等级证书核定的营业范围供应商品预拌混凝土。

2、乙方在商品预拌混凝土生产过程中，应严格执行国家和重庆市现行有关技术规范标准，并将出厂检验的商品预拌混凝土强度报告及相关资料提供给甲方。

3、乙方收到供货电话或短信后，应按要求（除交通管制和不可抗力情况外）供应商品预拌混凝土，确保施工进度和连续浇筑需要。

4、乙方应按照供货短信要求，负责商品预拌混凝土的强度等级设计试验，并向甲方及有关质监部门提供水泥、砂、石等材料试验报告及出厂合格证。

5、因乙方在商品预拌混凝土生产和运输过程中的原因，造成工程质量事故的直接经济损失，由乙方承担。

6、乙方应派专人到施工现场与甲方共同协调商品预拌混凝土供应有关事宜。乙方负责商品预拌混凝土输送管道的铺设、迁移、加固和卸料，以及负责泵机的进出场事宜。乙方进入施工现场人员应遵守甲方有关安全的规章制度。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担责任。

十一、结算方式及发票的开具：

1、进度款：固定单价、按月结算

结算金额=该批次比选人代表确认的实际到货合格数量×结算单价。竞价人向比选人提供有效增值税发票（抵扣税率3%，销售发票中已包含运输费，运输费不再单独开具发票）及供货凭证，比选人自竞价人费用清单（按甲方代表实际验收的合格数量和材料合同综合单价计算）及发票送达之日起 35 日（每月25日至次月5日不办理支付，时间相应顺延）内以银行转账方式支付给竞价人。竞价人迟延提供发票和相关结算资料的，比选人的付款期限相应顺延。

2、发票的开具：

①商品预拌混凝土产品销售全额发票由乙方开具增值税发票（抵扣税率3%）给甲方，发票单位名称为本合同甲乙双方全称，增值税发票中已包含运输费等所有结算费用，运输费等所有费用不再单独开具发票，该发票必须足额合法有效且符合甲方的要求，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

②乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

③本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开增值税发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

④合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

十二、担保方式： 无

十三、违约责任：

1、甲方不按合同履行各项义务，不按合同约定支付商品预拌混凝土款，均属违约行为，除乙方有权停供混凝土外，甲方应承担违约责任，并支付合同总价款 1 %的违约金。

2、乙方不能够按合同供应商品预拌混凝土，或质量达不到合同要求给甲方造成经济损失，应由乙方承担违约责任，并支付合同总价 15 %的违约金。

3、在合同执行过程中，如一方对另一方履行合同有异议，应在发生时间三日内以书面形式递交对方，并取得对方签字认可，若对方超过三日后无回应，则视为认同，并承担相应责任。

4、因一方原因使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，应至少提前7天书面通知对方，对方在接到通知后7天内必须给予答复，如7天内不予答复，应视为已经同意对方要求。因中止或解除合同造成的经济损失应由违约方承担责任。

5、违约而索赔时，索赔方应提供索赔的有关证据，并在14天内向违约方发出要求索赔的书面通知，对方在接到书面通知后7天内必须给予答复，如7天内不予答复，应视为已经同意对方索赔要求。

6、其余违反本合同约定义务的视为违约按《中华人民共和国合同法》执行，由违约方向守约方赔偿损失 。

7、不可抗拒的自然灾害除外。

十四、其它约定事项：

1、本合同为综合单价合同，其单价应是乙方将商品预拌混凝土运至甲方指定地点并按甲方要求进行浇筑期间的全部工作的综合单价，其组成应包括工程直接费（人工、材料、机械使用及其他直接费用）、合理损耗、间接费、空车出站过路费、运杂费、计划利润、保险、税金、规费、物价上涨、安全措施费、装卸车费、不可预见费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2、商品预拌混凝土的随机抽检工作应由经甲方认可的重庆市有CMA资质的检测单位进行，检测合格，检测所需费用由甲方承担；如乙方产品因质量原因未通过质检，检测费用由乙方承担，甲方有权终止合同并无条件退货，同时乙方应承担由此给甲方造成的一切损失及责任。

3、合同数量为预定数量，最终结算数量应以实际发生的并经甲方代表验收确认的合格数量为准。

4、办理支付期间，乙方不得在未经甲方同意的情况下停止供货，否则将承担由此给甲方造成的一切损失及责任。

十五、争议及解决方式：本合同在执行过程中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可向重庆仲裁委员会申请仲裁。

十六、本合同有效期：

1、供应时间：预计2022年X月X日至2022年X月X日。

2、合同期满后，若本工程顺延所需供应商品预拌混凝土的，如双方未提出异议，视本合同继续执行，按实际供货结算。商品预拌混凝土供应时间以乙方最后一批供货日期为合同截止期。

十七、合同份数、份数与时效：

合同签订点：重庆通力高速公路养护工程有限公司（重庆市沙坪坝区梨高路与高滩岩立交交叉口北260米）。

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，完成财务结算支付后自动失效。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人                               法定代表人

或授权代表：                             或授权代表：

部门负责人：                             经办人：

经办人：                                 开户银行：

账号：

日期：    年   月    日 　　             日期：    年   月    日

重庆绕城高速渝邻互通C20混凝土材料采购之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下称甲方）与       （以下称乙方），特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《重庆绕城高速渝邻互通C20混凝土材料采购合同》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任感；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

五、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同到期后止。

七、本合同作为《重庆绕城高速渝邻互通C20混凝土材料采购合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

项目负责人：                           项目负责人：

经办人：                               经办人：

日期：    年   月   日                 日期：    年    月   日

竞标文件格式

（以下内容为示例）

重庆绕城高速渝邻互通C20混凝土材料采购竞标文件（第二次）

竞标单位名称全称（盖单位公章）

- 一、报价书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

1．我方已仔细研究了项目名称       竞争性比选文件的全部内容，愿意以总报价     （大写）     （¥     ），供货期：       ，并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞标文件。

3．我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系        （竞标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目名称          报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、代理人身份复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 代理人身份证正面 | 代理人身份证反面 |

竞标人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

### 三、有效的营业执照、银行开户许可证、生产厂家授权书（适用于销售代理商）、预拌商品混凝土专业企业资质证书

### 生产厂家授权书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司（招标人）

我单位	           （生产厂家名称）是按             	（国家／地区名称）法律成立的一家生产厂家，主要营业地点设在	       	      	（生产厂家地址）。兹授权按

（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在	 	  （投标人的单位地址）的             （投标人名称）以我单位制造的混凝土C20进行           （项目名称）（分包    ）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：满足招标文件规定的供货期要求。

投标人名称：         （加盖单位法人章）； 生产厂家名称：        （加盖单位法人章）；

法定代表人或                               法定代表人或

委托代理人签字：                        ； 委托代理人签字：                    ；

注：1、投标人若为生产厂家的，可不提供本授权书。

2、投标人若为销售代理商的，则附本授权书原件。

- 四、竞标单位自行承诺部分

重庆通力高速公路养护工程有限公司：

我司承诺本次竞标文件的所有资料、业绩均为真实材料。我司将履行比选文件及合同约定。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态，并将按照比选文件要求实施项目。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

- 五、已标价报价清单

| 编号 | 分项工程名称 | 单位 | 数量 | 限价 |  | 报价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 金额 | 单价 | 金额 |  |
| 1 | C20混凝土 | m³ | 350 | 480 | 168000 |  |  | 需送到指定地点浇筑 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 168000 |  |  |  |

货币单位：人民币  元

注：1、上述报价为税后价，投标（报价）人应提供合法有效且符合比选方要求的增值税发票，抵扣税率为3%。

2、表中所填单价为(材料单价+高速公路通行费+运送至指定地点以及其他一切费用)含税到场的综合单价；合同签订后不予调价。

3、本次采购时间预计为1个月（2022年9月）。竞标人必须保证比选方材料的供应及时。

- 比选方指定的交货地点：渝邻互通

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：______________

联系电话：

日期：   年    月    日

- 六、其他资料（如有）