## 询价书
成渝公司运行保障中心询价书
序号 | 项目名称 |  | 主要内容
1 | 标题 |  | 重庆成渝高速公路有限公司 2021年不锈钢收费亭内外饰翻新项目询价书
2 | 前言 |  | 现就“重庆成渝高速公路有限公司2021年不锈钢收费亭内外饰翻新项目”进行公开询价，欢迎有相应资质的企业，就该项目以满足正式报价要求的监章密封方式进行报价。
3 | 工程/项目概况 | 主要内容 | 收费亭结构框架（配合安装嵌入式卡机）整改及防腐处理，内外饰墙/顶板更换，收费桌，抽屉，配电线缆及配电开关/箱更换，门、窗、静电地板更换等（具体实施方案参照大安收费站已翻新不锈钢收费亭）；运输、更换（含外部线缆接驳）翻新收费亭。
详见附件1 工程量清单
4 | 技术要求 | 功能需求 | 1、翻新收费亭框架结构检修，防腐，需嵌入安装收费卡机的收费亭结构调整后整体框架无安全隐患，开孔尺寸符合设备安装要求；电器设备、线缆安装稳固，接续安全可靠；门窗安装接缝均匀，可靠。 2、更换收费亭内外饰墙地板，更换桌面、抽屉、设备机柜，符合询价要求； 3、更换收费亭控制设备、线缆、接线端子等电气设备，符合用电安全要求。 4、运输、更换翻修收费亭，线缆接驳正确，功能使用正常，设备线缆标示清楚明确。
|  | 工期要求 | 合同签订后60天完成5台单向收费亭翻新改造、安装、线路接驳、运行调试
5 | 报价要求 | 资质要求 | 1、具备金属加工、钢结构加工经营资质 2、注册资金伍拾万元及以上 3、具备机电安装资质 4、接受联合报价
|  | 业绩要求 | 提供5年内至少2项及以上金属亭棚加工制作、安装维修业绩。
|  | 最高限价 | 18.86万元
|  | 报价内容 | 所报单价应包括人工、材料、交通运输、机具设备、安全措施、管理费、利润等为本工程实施而产生的各项费用，包干使用。
|  | 投标保证金 | 保证金为5000元，报价截止日期前对公转账（网银）至成渝高速公路有限公司账户，如中标单位中标后无合理理由放弃中标、中止合同签订及项目实施，投标保证金将全额扣除不予退还。
6 | 验收、质保及售后 | 验收标准 | 1、所提供安装/更换材料均应满足国家相关规范要求，满足合同和询价要求，验收合格； 2、满足监理及询价单位现场验收工作要求。
|  | 售后服务 | 在缺陷责任期内，属于正常使用中出现的质量问题，供方应在接到故障电话后24小时内进行维修或设备更换，以供需方正常使用。
|  | 质保期 | 报价人提供不低于2年的缺陷责任期。
|  | 质保要求 | 1、合同签订后，报价单位未按询价单位工期要求按时完工的，每超过1天，将罚款500.00元（伍佰元整），以此类推。 2、在质保期内，未及时处理缺陷的，每发生一次，将从质保金中扣除500.00元（伍佰元整）作为违约金，以此类推，直至扣除全部质保金。
7 | 支付条款 | 预付款 | 无
|  | 进度款 | 项目完工，验收合格后，15个工作日内支付合同总价95%的工程款。
|  | 质保金 | 剩余5%作为质保金，质保到期，无质量问题，支付合同总价的5%
|  | 履约保证金 | 1、合同签订时须缴纳履约保证金，金额为合同总价3%，合同结束后15个工作日后根据履约情况无息退还； 2、在实施过程中，报价方如不服从询价方的各项管理制度、安全规范，询价方有权扣除履约保证金，每发生一次扣500元，以此类推； 3、如中标单位中标后无合理原因放弃中标、中止合同或项目实施，履约保证金将全额扣除。
8 | 安全责任 | 保险 | 报价单位应按有关法律法规办理相关保险（含工程一切险和第三方责任险、施工人员工伤保险、人身保险、施工机具设备保险等），所有保险均由报价单位自行投保（需向询价单位提供保险单据复印件存档备查）。
|  | 施工安全 | 报价单位应遵守施工安全管理规定及询价单位现场安全指导及监督，办理施工相关审批手续，全权负责现场作业施工安全。
随合同签订工程安全协议，报价单位应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，报价单位应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 施工中发生的一切安全责任事故均由报价单位自行承担，并负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。询价单位不承担任何责任。
工程实施过程中，施工单位应合理安排施工计划，主动沟通协调，避免发生因此而造成的阻工和延期，同时，施工单位还应做好现场设备保护和安全警示、隔档工作，避免发生设备、车辆及人员安全事故，否则，由此产生的安全事故由施工单位承担全部责任。
9 | 其他条款 | 现场考察 | 若有需要联系技术负责人。
|  | 答疑 | 报价方如果对询价文件有重大疑问，报价截止前2天书面提出，询价方予以答疑。
|  | 账户 | 户名：重庆成渝高速公路有限公司 开户行：招商银行重庆杨家坪支行 帐号：999004552210505
|  | 报价方式 | 报价函应由法人代表签名（如有委托，需出具委托证明书）并加盖公章，写明联系人电话及姓名，请有意向的单位将贵单位的报价文件、附上企业资质、资信文件、开户信息等资质资料在报价截止时间前密封送至指定地点，逾期递交或不符合规定的报价文件恕不接受。
|  | 报价截止时间 | 2021年11月2日10:00
|  | 报价地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼309室，邮编：400039
|  | 开标时间及地点 | 报价截止时间即为开标时间，开标地点为成渝公司办公大楼103室，报价方如不能按时到达开标地点，即被视为认同开标结果。
|  | 评标方法 | 经评审的最低投标价法
|  | 联系人 | 技术部分：马 骥 联系电话：13908390858 商务部分：罗 斌 联系电话：13608306933
10 | 附件 | 工程量清单 | 见附件1
|  | 报价函 | 见附件2
|  | 确认书 | 见附件3

## 附件1工程量清单
附件1
工程量清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 不锈钢单向收费亭 | 台 | 5 | 1.4米×2.5米，配合嵌入式卡机安装
不锈钢单向收费亭内外饰翻新单台工程量明细：
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 1.2mm磨砂不锈钢加工板材 | m2 | 7
2 | 2.0mm镀锌板加工板材 | m2 | 5.5 | 顶部防水盖
3 | 1.5mm磨砂不锈钢桌面 | 件 | 1 | 按照询价方要求进行定制
4 | 1.0mm×8mm不锈钢装饰条 | 米 | 20
5 | 不锈钢设备柜（不含配电材料） | 件 | 1 | 按照询价方要求进行定制
6 | 不锈钢机柜（不含设备器材） | 件 | 1 | 按照询价方要求进行定制
7 | 不锈钢设备箱（小） | 件 | 1 | 按照询价方要求进行定制
8 | 不锈钢杂物柜 | 件 | 1 | 按照询价方要求进行定制
9 | 不锈钢抽屉（包含锁、滑轨） | 件 | 1 | 按照询价方要求进行定制
10 | 不锈钢防盗门锁 | 套 | 1
11 | 白色铝合金窗 | m2 | 2 | 收费员左右都为滑窗
12 | 5mm钢化玻璃 | m2 | 2
13 | 18mm锻打吊环 | 件 | 4
14 | 三角形底座加固板（10mm)钢板 | 件 | 4
15 | 16mm白色饰面板材 | m2 | 10
16 | 13mm木工板 | m2 | 3
17 | PVC扣板 | m2 | 3
18 | 陶瓷面全钢静电地板 | m2 | 3
19 | 铁红防锈漆 | Kg | 4
20 | 银灰色玻璃胶 | 支 | 5
21 | 双电源自动切换开关（63A) | 台 | 1
22 | 2P32A小型断路器 | 只 | 2
23 | 1P25A小型断路器 | 只 | 5
24 | 1P10A小型断路器 | 只 | 31
25 | 10A模块插座 | 只 | 2
26 | BVR4mm2多股铜芯线 | 米 | 100
27 | BVR2.5mm2多股铜芯线 | 米 | 100
28 | BVR1.5mm2多股铜芯线 | 米 | 30
29 | BVR0.5mm2多股铜芯线 | 米 | 300
30 | BVR2×0.75mm2多股铜芯线 | 米 | 40
31 | 网线 | 米 | 30
32 | 显示器支架（双显） | 套 | 1
33 | 监听（计声） | 只 | 1
34 | 24V不锈钢按钮 | 只 | 6
35 | 24V交流接触器 | 只 | 6 | 正泰导轨式交流接触起NCH8-20
36 | 24V电源 | 只 | 1 | 24V交流变压器
37 | 12V电源（明纬） | 只 | 1 | EDR明纬12V直流变压器
38 | 单联开关（86型） | 只 | 1 | 西蒙
39 | 16A空调插座（86型） | 只 | 1 | 西蒙
40 | 10A五孔插座（86型） | 只 | 3 | 西蒙
41 | 10A三位插座（118型） | 只 | 2 | 西蒙
42 | 一体化照明灯具（T8） | 套 | 1
43 | 防爆膜 | 张 | 1
44 | 太阳膜 | m2 | 4
45 | 反光膜 | 米 | 25
46 | 收费亭进出口标识（含集团标识） | 套 | 1
47 | 技工 | 人 | 8
48 | 普工 | 人 | 4
49 | 收费亭转运（荣昌东、荣昌西） | 次 | 1 | 新亭转运、吊装、旧亭转运、吊装
50 | 收费亭安装后线路接驳及调试 | 次 | 1
51 | 不锈钢防盗门 | 扇 | 1
52 | 结构改造 | 台 | 1 | 不锈钢防盗门、嵌入式刷卡机安装框架。含改造用钢材

## 附件2报价函
附件2：
报 价 函
致：重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心
在仔细阅读了贵公司关于《2021年不锈钢收费亭内外饰翻新项目》询价书后，我公司现对其内容作如下承诺：
一、完全响应本项目询价书中所列内容的全部要求。
二、以本报价表报价为准，无自行增减内容。
报价表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 不锈钢单向收费亭 | 台 | 5 |  |  | 1.4米×2.5米，配合嵌入式卡机安装
2 | 安全生产费 | 项 | 1
3 | 不含税合计 | 项 | 1
4 | 税金 | 项 | 1
5 | 总计 |  |  |  | 0 | 限价18.86万元
不锈钢单向收费亭内外饰翻新单台价格明细：
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 1.2mm磨砂不锈钢加工板材 | m2 | 7
2 | 2.0mm镀锌板加工板材 | m2 | 5.5 |  |  | 顶部防水盖
3 | 1.5mm磨砂不锈钢桌面 | 件 | 1 |  |  | 按照询价方要求进行定制
4 | 1.0mm×8mm不锈钢装饰条 | 米 | 20
5 | 不锈钢设备柜（不含配电材料） | 件 | 1 |  |  | 按照询价方要求进行定制
6 | 不锈钢机柜（不含设备器材） | 件 | 1 |  |  | 按照询价方要求进行定制
7 | 不锈钢设备箱（小） | 件 | 1 |  |  | 按照询价方要求进行定制
8 | 不锈钢杂物柜 | 件 | 1 |  |  | 按照询价方要求进行定制
9 | 不锈钢抽屉（包含锁、滑轨） | 件 | 1 |  |  | 按照询价方要求进行定制
10 | 不锈钢防盗门锁 | 套 | 1
11 | 白色铝合金窗 | m2 | 2 |  |  | 收费员左右都为滑窗
12 | 5mm钢化玻璃 | m2 | 2
13 | 18mm锻打吊环 | 件 | 4
14 | 三角形底座加固板（10mm)钢板 | 件 | 4
15 | 16mm白色饰面板材 | m2 | 10
16 | 13mm木工板 | m2 | 3
17 | PVC扣板 | m2 | 3
18 | 陶瓷面全钢静电地板 | m2 | 3
19 | 铁红防锈漆 | Kg | 4
20 | 银灰色玻璃胶 | 支 | 5
21 | 双电源自动切换开关（63A) | 台 | 1
22 | 2P32A小型断路器 | 只 | 2
23 | 1P25A小型断路器 | 只 | 5
24 | 1P10A小型断路器 | 只 | 31
25 | 10A模块插座 | 只 | 2
26 | BVR4mm2多股铜芯线 | 米 | 100
27 | BVR2.5mm2多股铜芯线 | 米 | 100
28 | BVR1.5mm2多股铜芯线 | 米 | 30
29 | BVR0.5mm2多股铜芯线 | 米 | 300
30 | BVR2×0.75mm2多股铜芯线 | 米 | 40
31 | 网线 | 米 | 30
32 | 显示器支架（双显） | 套 | 1
33 | 监听（计声） | 只 | 1
34 | 24V不锈钢按钮 | 只 | 6
35 | 24V交流接触器 | 只 | 6 |  |  | 正泰导轨式交流接触起NCH8-20
36 | 24V电源 | 只 | 1 |  |  | 24V交流变压器
37 | 12V电源（明纬） | 只 | 1 |  |  | EDR明纬12V直流变压器
38 | 单联开关（86型） | 只 | 1 |  |  | 西蒙
39 | 16A空调插座（86型） | 只 | 1 |  |  | 西蒙
40 | 10A五孔插座（86型） | 只 | 3 |  |  | 西蒙
41 | 10A三位插座（118型） | 只 | 2 |  |  | 西蒙
42 | 一体化照明灯具（T8） | 套 | 1
43 | 防爆膜 | 张 | 1
44 | 太阳膜 | m2 | 4
45 | 反光膜 | 米 | 25
46 | 收费亭进出口标识（含集团标识） | 套 | 1
47 | 技工 | 人 | 8
48 | 普工 | 人 | 4
49 | 收费亭转运（荣昌东、荣昌西） | 次 | 1 |  |  | 新、旧亭转运、吊装
50 | 收费亭安装后线路接驳及调试 | 次 | 1
51 | 不锈钢防盗门 | 扇 | 1
52 | 结构改造 | 台 | 1 |  |  | 不锈钢防盗门、嵌入式刷卡机安装框架。含改造用钢材
53 | 小计
54 | 合计 |  |  |  | 0
以上所报价格除单列项目以外，已包含人工、运输、辅材、机具设备、车辆通行、安全措施、税费、利润及必要的善后服务等为本项目实施而产生的各项费用。

## 附件3确认书
附件3:
确 认 书
我公司对本次询价书中的工程相关内容的工作界面以及施工作业环境条件等一切情况均已了解清楚，并已做好备忘记录。
我公司保证将严格按照现场情况提供报价文件。
报价单位(签章)：
日期： 年 月 日