重庆通力公路工程试验检测有限公司

梁开中心试验室信息化系统软件租赁服务

竞争性比选文件

重庆通力公路工程试验检测有限公司

2021年12月

重庆通力公路工程试验检测有限公司

梁开中心试验室信息化系统软件租赁服务竞争性比选公告

本项目重庆通力公路工程试验检测有限公司“梁开中心试验室信息化系统软件租赁服务”准备组织实施，重庆通力公路工程试验检测有限公司拟计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为重庆通力公路工程试验检测有限公司“梁开中心试验室信息化系统软件租赁服务”项目。

1、竞争性比选详情如下：

1.1 交货地址：重庆通力公路工程试验检测有限公司梁开高速（重庆段）中心试验室内。

1.2 采购内容及限价清单

梁开中心试验室信息化系统软件租赁服务限价清单

货币单位：人民币   元

| 软件名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 总价限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验室资料辅助处理系统 | 满足附件技术要求； （系统需至少可供6个账号使用） | 套 | 1 | 75000 | 75000 | 租赁服务期3年 |
| 试验室力学机数据联网系统 | 满足附件技术要求； （每套系统需至少可供1台力学设备使用） | 套 | 5 | 12000 | 60000 | 租赁服务期3年 |
| 合计 |  | / | / | / | 135000 |  |

备注：1、本合同为综合单价合同，租赁服务期3年，缺陷责任期2年。

- 合同到期后，甲方停止使用“梁开中心试验室信息化系统软件”时，乙方应为甲方准备好数据备份光盘供甲方存档。

3、该数量为暂定数量，具体采购量以甲方实际需求为准。

- 附件：梁开中心试验室信息化系统软件技术要求

- 一．试验室资料辅助处理系统

- 试验类型

包含原材料试验（包括土工、沥青、集料、石料、金属、水泥、砼、水质、无机结合料、土工合成材料、隧道等）、现场检测、配合比设计等试验项目；

- 试验记录表

试验记录的表格样式应符合常梁开速公路建设要求的试验检测表格格式，应当符合《公路水运试验检测数据报告编制导则》（JT/T828-2019）的相关规定。

- 试验报告

试验报告应符合常梁开速公路建设要求的试验检测表格格式，应当符合《公路水运试验检测数据报告编制导则》（JT/T828-2019）的相关规定。

- 资料打印、归档

支持报告批量打印，支持本地批量存档和数据恢复。

- 通用功能

- 该系统软件必须支持单机局域网；

- 能够对试验原始数据进行自动处理、自动生成试验表式；

- 可以根据工作要求，制定查询条件，按照“原材料、现场检测两条线管理”的原则，对各试验室的工作进行查证；

- 编辑报告自动提取数据；

- 系统根据行业规范使报告自动修约；

- 试验结果根据试验公式自动计算；

- 试验结果自动绘图，支持图形导出；

- 系统试验报告、记录支持自动上传。

- 二．试验室力学机数据联网系统

- 1.力学试验机联网系统

- 使用对象：混凝土抗压压力机、钢筋检测万能机、水泥抗压抗折压力；

- 力学试验机联网数据采集、发送程序能够在开机后自动运行，数据实时采集上传；

- 数据发送端支持断点续传，确保保证试验数据上传的完整性，且可绘制曲线图；

- 用户权限控制严格，用户只能根据自身权限查看所管辖范围内的数据；

- 系统配备短信提醒功能，对不合格试验数据进行实时报警。

- 2.售后服务

- 供应商定期对全系统的运行情况进行检查和评估，包括服务器状态、系统运行环境、系统状态、数据存储情况、异常操作等进行记录、汇总与报告，并协助用户对系统进行维护，包括数据备份、数据清理、运行调优、数据初始化等。以电话、邮件、即时通讯工具等方式提供免费技术支持；

- 当通过双方通力配合，以电话、邮件、即时通讯工具等方式在48小时内无法解决问题时，乙方免费提供上门技术支持；

- 供应商应提供详细的培训内容与培训方案，保证使用人员快速上手使用系统。

二、竞标人资格要求：

1、资质要求

（1）具有独立法人资格、有效的营业执照；

（2）资质要求：具有计算机软件开发、技术咨询、技术服务及销售能力的供应商；

（3）若授权代理人签字,需提交报价方法人签名的授权委托书，并加盖公章；

（4）提供近三年高速公路工程项目工地或中心试验室信息化软件服务，合同金额在10万元以上的业绩证明材料。

2、财务、人员、信誉要求

（1）人员要求：报价方工作人员数量应满足业务需要，为客服提供及时有效的技术服务。

（2）财务要求:结算时，中标单位需依照国家税收政策调整的要求，向竞争性比选方开具可以抵扣税款的有效的增值税专用发票。因投标（报价）人开具发票不及时给竞争性比选方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，或因投标（报价）人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，投标（报价）人需依法向竞争性比选方重新开具发票，并向竞争性比选方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（3）计量：以双方签字确认的实际数量为准。

（4）信誉要求：

①竞标人没有正受到责令停产、停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。

②竞标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件（请详述具体情况）但经评审小组认定不会对承担本合同造成重大影响。

3、供货要求

（1）安全要求：报价方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求执行，并自觉接受上级有关部门和比选方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；供货及服务期间发生的安全事故均由报价方自行负责。

（2）进度要求：报价方必须严格服从比选方的任务要求，在接到梁开中心试验室信息化系统技术咨询服务任务通知后，在约定的时间内及时组织人员进行服务，包含但不限于远程及现场技术服务。

4、证明材料要求

报价文件中对试验软件技术要求响应的内容，所涉及到的如技术支持材料、产品功能证明材料等一切需要报价方提供的相关证明材料，报价方必须认真分类并装订成册，做好标识以方便评委会逐条对应评议。未提供相关证明材料的，评委将作出不利于供应商的评议和评分。评标过程中无论是否有对原件进行核查，报价方都必须对其提供各种资料、复印件以及说明和承诺的真实性负责。比选人将保留在评标过程中或签订合同前随时核查其原件的权利，报价方应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。如经查实，承担相应法律责任，赔偿比选人损失。

三、竞争性比选响应文件的相关要求：

- 1、竞标报价说明：

- （1）竞标报价为全费用综合单价（含增值税税率   %）。竞标人应提供合法有效且符合竞争性比选人要求的增值税专用发票。因竞标人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，竞标人需依法向竞争性比选人重新开具发票，并向竞争性比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 竞标人应按照比选人要求，及时向比选人开具增值税专用发票。因竞标人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，竞标人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（2）本项目最高限价详见限价清单。

注：竞标人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应最高限价否则均为无效竞标（详见 “限价清单及已标价报价清单”）。

2、本次竞争性比选响应文件的组成：

①报价书；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③竞争性比选响应单位有效的营业执照、银行开户许可证；

④已标价报价清单。

⑤软件详细信息。

⑥售后服务方案。

⑦业绩证明材料。

3、竞争性比选响应文件的份数及编制要求：

竞争性比选响应文件1份，竞争性比选响应文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

四、评标办法：

本项目采用经评审的最低投标价法，评标委员会按投标人报价金额由低到高的顺序进行评审。如最低价相同时，则进行第二轮报价。

五、竞争性比选须知

（一）竞争性比选公告将在重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台

（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（二）竞争性比选响应文件递交截止地点：因疫情防控，请报价方将密封完好的“竞争性比选响应文件”邮寄至“重庆市渝北区新南路52号”（重庆通力高速公路养护工程有限公司314办公室，收件人：查老师 13752844380）。

（三）竞争性比选响应文件递交截止时间：2022年 01月 10日上午 10  时 00 分。

（四）各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。

（五）密封要求：

按第三条要求制作的竞争性比选响应文件，将竞争性比选响应文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆通力公路工程试验检测有限公司“梁开中心试验室信息化系统软件租赁服务”

竞争性比选响应性文件

在2022年01月10日上午 10  时 00 分前不得开启

（六）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话：023-89063863

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（七）委托合同（模板附后）：

（八）竞争性比选人联系方式：

竞争性比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆市渝北区新南路52号

联系人：查老师   电话：13752844380

重庆通力公路工程试验检测有限公司

梁开中心试验室信息化系统软件租赁服务合同

甲方：重庆通力公路工程试验检测有限公司

乙方：

甲方因试验检测工作需要，协议向乙方提供梁开中心试验室信息化系统软件租赁服务；依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则的基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同：

一、产品名称、型号、品牌、数量、金额                         货币单位：人民币   元

| 软件名称 | 当前版本号 | 厂家 | 单位 | 数量 | 服务费单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验室资料辅助处理系统 |  |  | 套 | 1 |  |  | 系统需至少可供6个账号使用，租赁服务期3年，缺陷责任期2年。 |
| 试验室力学机数据联网系统 |  |  | 套 | 5 |  |  | 每套系统需至少可供1台力学设备使用，租赁服务期3年，缺陷责任期2年。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本合同为综合单价合同，具体数量以甲乙双方代表确认的数量为准。单价包含但不限于年服务期内数据存储、技术支持、故障处理、培训服务等费用。

2、合同到期后，甲方若停止使用“梁开中心试验室信息化系统软件”，则系统下所有账号均停止使用。但乙方应为甲方准备好数据备份光盘供甲方存档。系统使用过程中，乙方需按照甲方实际需求定期将数据备份，保证相关数据的安全性。若因系统原因造成试验数据丢失，乙方需承担相应责任。

二、质量要求、技术标准

1、乙方所供试验软件“梁开中心试验室信息化系统软件”技术信息必须满足比选文件规定内容，且与报价文件内容完全一致（系统版本更新除外）。

2、乙方所供试验软件各项功能配置必须满足现行公路工程综合工地实验室所有试验检测参数相关最新试验规程的技术要求，乙方须保证及时有效更新。

3、甲方在软件使用过程中，针对使用功能提出的可行性建议与意见，经双方协商一致后，乙方免费进行及时有效更新。

4、服务期内，乙方负责为甲方免费现场集中培训试验软件操作及维护相关内容，保证甲方试验检测人员能熟练使用。乙方负责为甲方及时有效处理使用过程中的技术咨询、故障处理等，以电话、邮件、即时通讯工具等方式提供免费技术支持；当通过双方通力配合，以电话、邮件、即时通讯工具等方式在48小时内无法解决问题时，乙方免费提供上门技术支持。

5、服务期内，乙方负责为甲方免费提供足够容量的数据存储，并对甲方所有数据保密。

6、乙方定期对全系统的运行情况进行检查和评估，包括服务器状态、系统运行环境、系统状态、数据存储情况、异常操作等进行记录、汇总与报告，并协助用户对系统进行维护，包括数据备份、数据清理、设备故障、运行调优、数据初始化等。

三、交（提）货地点、方式

试验软件首次交付在梁开中心试验室现场进行。

四、试验软件所有权

本合同项试验软件所有权规乙方所有；甲方在开通试验软件服务后具有对应服务项目的使用权。

- 数据保密相关约定

- 保密的内容和范围

- （1）涉及乙方向甲方提供的所有系统信息，包括但不限于试验资料、试验数据等。

- （2）凡以直接、间接、口头或书面等形式提供涉及保密内容的行为均属泄密。

- 2. 双方的权利与义务、责任

- (1)乙方应自觉维护甲方的利益，严格遵守本委托方的保密规定。

- (2)乙方不得向任何单位和个人泄露甲方的任何资料信息;

- (3)乙方不得利用所掌握的商业秘密牟取私利;

- (4)由于系统维护服务、数据备份服务等原因，乙方有可能在某些情况下访问这些服务器和终端计算机。乙方同意并承诺，如果这些数据未经甲方许可披露给他人，所造成对甲方的直接损失，并经证实，甲方有权通过法律途径向乙方索赔。

六、计量方法

以双方现场签字验收计量为准，乙方提供的出厂计量单作为参考。乙方如对甲方计量结果有异议，双方应现场协商解决，事后甲方不予认可。

七、验收标准、方法

1、试验软件由甲方负责验收（验收指标包括：软件功能、报告模板、试验规范有效性、版本号、操作界面、系统流畅度、系统安全性等），不合格则无条件退货，若应退货导致甲方无法生产等造成的损失由乙方全额承担。

2、如在验收中发现有不合格、不满足技术要求的，乙方有争议的，可委托经甲乙双方认可的第三方机构进行检验，费用先由乙方垫付，最终由相应责任方承担（如合格，费用由甲方支付；如不合格，费用由乙方支付）。

八、发票的开具

1、试验软件全额发票由乙方开具增值税专用发票（抵扣税率   %）给甲方，发票单位名称为本合同甲乙双方全称（销售发票中已包含运输费，运输费不再单独开具发票，该发票必须足额合法有效且符合甲方的要求），并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

九、结算方式及期限

1、第一次支付：合同生效后，乙方对试验软件安装调试及培训完成，甲方验收合格后，乙方按国家相关法律法规、政策等提供有效增值税专用发票后，甲方在10个工作日内以银行转账方式向乙方支付合同金额75%进度款。（甲方单位财务关账期间每月26日至次月5日除外，甲乙双方友好协商的除外）。

2、第二次支付：租赁服务期到期后，甲方收到乙方按国家相关法律法规、政策等提供有效增值税专用发票后，在1个月内以银行转账方式向乙方支付合同金额15%进度款。

3、第三次支付：缺陷责任期到期后，甲方收到乙方按国家相关法律法规、政策等提供有效增值税专用发票后，在1个月内以银行转账方式向乙方支付当期应支付金额10%尾款。

4、乙方迟延提供发票和相关结算资料的，甲方的付款期限相应顺延。

十、履约保证金

本合同不设置履约保证金。

十一、违约责任

1、乙方必须保证试验软件供货质量，若因试验软件不能使用、故障频繁原因导致的一切损失皆由乙方负责。若出现试验软件故障超过5天不能使用的，按壹千元/次的标准向甲方支付违约金，出现二次及以上故障的，甲方可随时终止或解除本合同，并由乙方赔偿甲方全部损失。

2、乙方保证在服务期内收到甲方短信或通知后 2 日内将甲方所遇故障或技术支持等问题有效解决。若延迟，按伍佰元/天的标准向甲方支付违约金；迟延超过3（次）的，甲方有权终止或解除合同，要求乙方支付合同总金额10%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

3、乙方迟延履行合同其他义务的，每迟延一天（次），按伍佰元/天（次）的标准向甲方支付违约金；迟延超过3天（次）的，甲方有权终止或解除合同，要求乙方支付合同总金额10%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

4、乙方应保证所供应试验软件不得存在任何权利瑕疵或侵犯任何第三人合法权益，否则，甲方有权终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方全部损失。

5、双方其余违约按《中华人民共和国民法典》执行，由违约方赔偿守约方合同总价款10%的违约金，并承担由此造成的一切经济损失。

6、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

十二、其它约定事项

1、本合同为综合单价合同。应是乙方将试验软件送达至甲方指定地点，并进行安装调试、操作培训、日常维护等全部工作的综合单价，包含试验软件及新增账号服务费、保险、税金、通行费、间接费、利润、规费、物价上涨、安全措施费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2、在实际供货中，可能会因施工调整、质量等原因对供货数量和时间进行调整，会导致乙方在实际供货中数量发生变化，最终数量 以甲乙双方代表验收确认的实际到货合格数量为准。期间乙方不得以供应数量和时间有变化要求进行单价变更。

3、甲方的比选文件及乙方的投标/报价文件作为本合同的附件，具有同等法律效力，若有不一致或矛盾之处，以本合同条款为准。

十三、本合同有效期：自双方签字盖章后生效，结清财务手续且服务到期后自动失效。

十四、争议及解决方式：本合同在执行过程中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可向重庆仲裁委员会申请仲裁。

十五、合同签订点：重庆市渝北区新南路52号。

十六、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，完成财务结算支付后自动失效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

重庆通力公路工程试验检测有限公司

法定代表人                               法定代表人

或授权代表：                             或授权代表：

部门负责人：                             经办人：

经办人：                                 开户银行：

账号：

日期：    年   月    日 　　             日期：   年   月   日

梁开中心试验室信息化系统软件租赁服务租合同

之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，重庆通力公路工程试验检测有限公司（以下称甲方）与                             （以下称乙方），特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《梁开中心试验室信息化系统软件租赁服务合同》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任感；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

五、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同到期后止。

六、本合同作为《梁开中心试验室信息化系统软件租赁服务合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

七、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

重庆通力公路工程试验检测有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

部门负责人：

经办人：                               经办人：

日期：    年   月   日                 日期：     年    月    日

梁开中心试验室信息化系统软件租赁服务合同

之安全合同

为在梁开中心试验室信息化系统软件租赁服务活动中创造安全、高效的实施环境，切实做好本次试验软件租赁服务及其售后服务的安全管理工作，需方重庆通力公路工程试验检测有限公司（以下简称甲方）、供方         （以下称乙方），特此签订如下安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行《梁开中心试验室信息化系统软件租赁服务合同》的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查和总结。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时实施，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产协调会，及时传达有关安全生产的精神。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，以及甲方根据国家有关规定而制定的有关安全生产规定，认真执行《梁开中心试验室信息化系统软件租赁服务合同》中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员按期安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。管理上应做到纵向到底，一环不漏；横向到边，人人有责。负责协议期间生产人员的安全和预防事故的发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、必须接受安全技术教育，熟知和遵守各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事设备操作、机动车驾驶等特殊工种的人员，应经过专业培训，并持证上岗。

6、乙方报价费用中已包含安全责任保险费用，由乙方自行保险；乙方如在工作中发生非因甲方人员责任造成的作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

三、 本合同作为《梁开中心试验室信息化系统软件租赁服务合同》的附件，具有同等的法律效力，经协议双方签署立即生效。

四、协议签约地：重庆市渝北区新南路52号

五、本协议一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份；由双方签署与加盖公章后生效，协议到期后失效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

重庆通力公路工程试验检测有限公司

法定代表人                               法定代表人

或授权代表：                             或授权代表：

部门负责人：

经办人：                                 经办人：

日期：    年   月    日 　　             日期：  年    月     日

竞争性比选响应文件格式

（以下内容为示例）

重庆通力公路工程试验检测有限公司

梁开中心试验室信息化系统软件租赁服务

竞争性比选响应文件

- 目  录

- 一、报价书

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- 三、竞争性比选响应单位有效的营业执照、银行开户许可证

- 四、已标价报价清单

五、软件详细信息

六、售后服务方案

七、业绩证明材料

- 一、报价书

致：重庆通力公路工程试验检测有限公司

1．我方已仔细研究了重庆通力公路工程试验检测有限公司“梁开中心试验室信息化系统软件租赁服务”竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以总报价（大写）        （¥         ）、增值税税率        竞标，并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：              ;

传真：

邮政编码：

年     月      日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年     月      日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：         年龄：     职务：

系            （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：              （盖单位章）

年     月    日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人  	（姓名）系             （竞标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆通力公路工程试验检测有限公司“梁开中心试验室信息化系统软件租赁服务”报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                                  。

代理人无转委托权

附：法定代表人身份证明。

竞  标  人：                          （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月  	日

- 三、竞争性比选响应单位有效的营业执照

- 四、已标价报价清单

梁开中心试验室信息化系统软件租赁服务报价清单

货币单位：人民币   元

| 仪器名称 | 生产厂家 | 技术要求 | 租赁期限 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验室资料辅助处理系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 试验室力学机数据联网系统 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | ¥： 元整 |  |  |  |
| 税率 |  |  |  |  | % |  |  |  |
| 大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：___________________

联系电话：

日期：    年   月   日

  - 软件详细信息

  - 售后服务方案

七、业绩证明材料