**询价函**

各单位 ：

重庆港万州港区新田作业区一期工程地磅采购项目特向贵单位询价，若有意愿，请予报价。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目基本情况 | 重庆港万洲港区新田作业区位于万州区新田镇，一期工程建设5个5000吨级多用途泊位，后方堆场及配套设施。为满足生产需要，计划在四号配电室前安装一台数字汽车地下衡，用于散货装卸计量. |
| 资质  或资格  条件 | 三证合一营业执照、制造资质 |
| 发包项目范围 | 设备名称：地磅。地磅规格：长18米，宽3.4米，计量最大值120吨，称重系统含磅体（三节：3.4m×6m 组成）、8只传感器、称重显示仪表、外置重量显示器（大屏幕）、打印机、车牌识别以及操作电脑和正版且完全授权的称重管理系统，显示仪表预留485通讯端口，便于数据远传。工程含安装调试检验人员培训。为了车辆上下过磅安全，磅采用下沉安装。  数量：1台。 |
| 询价工作要求 | 1. 本次采购上限价为12万元。 2. 乙方中标后12天内供货至新田一期工程现场，并安装完成。 3. 甲方支付设备款时乙方提供专用发票。 |
| 报价文件要求 | 1、本次合同实行总价包干。含地磅购置费、运费、安装、设备操作培训及售后服务等。  2、报价文件组成：营业执照、资质、业绩，车辆配置及报价。  3、2020年12月29日上午11：00点前将资料和报价送达重庆航运建设发展（集团）有限公司总工办。 |
| 联系人 | 联系人：单老师  联系电话：13996300298  地址：重庆航运建设发展（集团）有限公司总工办 |
| 询价  单位 | 重庆新田港口物流有限公司 |
| 询价  时间 | 2020年12月23日 |