**重庆市交通职业学校**

**公寓楼屋顶防水施工项目**

**询 价 函**

**重庆市交通职业学校**

**2022年2月**

一、项目概况  
 重庆市交通职业学校公寓楼屋顶面积约1575平方米，拟对公寓楼整个屋顶全覆盖聚氨酯防水层并面向社会进行询价，现由重庆市交通职业学校对本项目进行公开询价比选，敬请参与报价，询价相关事项如下。

二、询价内容

（一）施工地点：重庆市璧山区璧渝路329号

（二）施工面积：约1575平方米

（三）施工内容：1.人工清理基层；2.用专用水泥对基层凹陷部位和落水管部位进行处理；3.屋面基层第一遍用工业涤纶布配聚氨酯防水材料对屋面基层进行满密封。4.屋面基层第一遍涂膜固化干燥后，对屋面满密封均匀涂布第二遍聚氨酯涂膜防水材料。5.屋面基层第二层涂膜固化后，按前述两遍的方式进行第三遍刮涂。6.完工净场。（聚氨酯防水材料选用不低于东海、夏日、瑞兆、固牌等此范围品牌的同等档次）

（四）结算方式：根据中选单位报价单价和实际施工面积及工程完工并验收合格后一次性支付工程总价的95%，剩余5%作为质保金，在5年质保期间无质量问题，质保到期后七个工作日内结清。

三、报价人资质  
 1.资质要求报价人具有独立企业法人资格、持有合法有效的营业执照；2.企业资质具备防水工程专业贰级及以上；3.如果报价人实质上不符合报价人资格要求，即使已提交报价文件，询价人可以随时取消其报价或中标资格，询价人对报价人的一切损失不负任何责任；4.本次询价不接受联合体报价。

四、最高限价及报价方式

1.在满足询价文件要求相同的前提下总价最低报价中标。如报价人最低报价高于上限价，我单位有权宣布此次询价作废。

2.最高限价：46.5元/平方米，总价73237.5元（全包价）。

五、报价文件要求

1.报价文件包含内容如下：

（1）报价函需加盖报价人单位公章  
 （2）法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件  
 （3）授权委托书（若有）

（4）资格审查资料  
 a、报价人营业执照资料（需加盖报价人单位公章）  
 （5）其他资料（若有）（需加盖报价人单位公章）  
 2.报价文件的签署及密封

（1）编制完整的报价文件，用不褪色的材料书写或打印，报价文件中的任何改动之处应加盖单位章或由报价人的法定代表人或其授权代理人签字确认,否则，按废标处理。

（2）报价人将上述报价文件按要求填写和装订后，统一装入一个封套密封，包装外应注明报价单位，并在封套的封口处加盖申请人单位章。

六、发布媒介

本次竞争性询价比选文件及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

七、报价文件的递交

提交报价文件截止时间：2022年 3 月 4 日，上午 10:30 （北京时间)。报价文件必须于规定时间内递交至重庆市交通职业学校综合楼办公楼515室，逾期送达的、未送达指定地点的、未按文件要求密封的报价文件，询价人不予受理。

八、开标

1．开标方式：现场开标

2．开标时间：2022年 3 月 4 日，上午 10:40 (北京时间)

3．开标地点：重庆市交通职业学校综合办公楼512室。

九、评审方法

本次询价采用最低价法中标进行评审，评标委员会按照报价由低到高的顺序推荐三名中标候选人，若出现不同报价人的报价相同时，则采用在评标现场抽签的方式确定其排名先后。

十、廉政约定

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性甲方明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我校纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话及联系人：肖老师 电话：41639826

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

十一、联系方式  
 询价人：重庆市交通职业学校

地  址：重庆市璧山区璧渝路329号

联系人：周先生

电 话：18983954003

**报价文件格式**

**附件1 ：**

**重庆市交通职业学校公寓楼屋顶防水施工**

**项目**

**报 价 函**

**报价人： （盖单位章）**

**年 月 日**

1. **报 价 函**

**重庆市交通职业学校**：

1. 我方仔细研究了重庆市交通职业学校公寓楼屋顶防水施工项目询价函的全部内容，愿意向贵公司提供公寓楼屋顶防水施工服务，报价表如下。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销本次报价的全部内容。

3、本次报价包括服务费、人工费、商品费用、运输费、税费、利润等直到用户正常使用为止的一切费用，询价人不再支付任何其它费用。

报价人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

**二、法定代表人身份证明**

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：（法定代表人签字） 性别： 年龄： 职务：

系 （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人： （盖单位公章）

年 月 日

**注：1. 法定代表人的签字必须是亲笔签字，不得使用印章、签名章或者其它电子制版签名代替；**

**2. 需附上法定代表人身份证复印件；**

**三、授权委托书**

本人 （姓名）系 （报价人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆市交通职业学校公寓楼屋面防水施工项目相关报价资料、编制合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目报价有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

报价人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**注：授权人和被授权人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。报价申请人还需附上授权人和被授权人的身份证复印件。**

**四、资格审查资料**

1、报价人营业执照副本

注：1、报价人应提供有效的企业营业执照副本复印件

2、资料要求均为清晰可辨的复印件。

**五、其他资料**