## 项目总造价
项目名称：
序号 | 系统名称 | 简要说明 | 项目报价 | 备注
| 装饰部分 |  | 52000
| 弱电布线 |  | 12995.91
| 无纸化会议系统 |  | 123762
| 会议系统 |  | 163547.7
| 显示系统 |  | 197647.4
| 会议室智能系统 |  | 49896
| 施工费（安装、调试） |  | 53485.31
| 小计 |  | 653334.32
一 | 工程费 | 8% | 52266.7456
| 税金 | 3% | 21168.032
项目总造价 |  |  | 726769.0976

## 装饰部分
重庆高速公路集团有限公司综合楼二楼大会议室装修改造报价清单
工程地点:2楼会议室
序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 主材费 | 辅材费 | 人工费 | 单价(元) | 备注说明
一、拆除新砌工程
1 | 墙体天棚拆除工程 | 车 | 4 |  |  |  |  | 墙体为轻钢龙骨112M²，造型墙32M²，吊顶130M²（拆除数量）
2 | 新建轻钢龙骨隔墙基层到顶 | ㎡ | 87.4676 |  |  |  |  | 龙牌75型国标配套轻钢龙骨隔墙+配套穿心龙骨，竖龙骨间距400mm，横撑龙骨间距900mm
3 | 新建轻钢龙骨隔墙封板到顶 | ㎡ | 87.47 |  |  |  |  | 12mm伟业阻燃板+隔音棉+12mm龙牌双面石膏板，高强度自贡螺丝钉（间距150mm）
4 | 纳米防水 | ㎡ | 9.486 |  |  |  |  | LED屏背后墙面刷青龙纳米防水材料涂两遍
二、天棚工程
1 | 石膏板轻钢龙骨吊顶基础 | ㎡ | 131.91 |  |  |  |  | 龙牌50型上人龙骨，主龙骨间距900mm，次龙骨间距400mm，吊杆间距900mm
2 | 石膏板饰面 | ㎡ | 131.91 |  |  |  |  | 双层博罗顶诺9.5mm石膏板封面
3 | 发光灯膜框架造型 | ㎡ | 55 |  |  |  |  | 12mm伟业阻燃板造型
4 | 发光灯膜框架底部吸音处理 | ㎡ | 55 |  |  |  |  | 吸音板上方再加隔音棉
5 | 发光灯膜 | ㎡ | 55 |  |  |  |  | A级防火膜 (雷士、飞利浦、欧普、三雄极光)
6 | 灯箱专用LED灯条 | 个 | 756 |  |  |  |  | (雷士、飞利浦、欧普、三雄极光)工程款区块灯珠
7 | 反炫LED光射灯 | 个 | 9 |  |  |  |  | (雷士、飞利浦、欧普、三雄极光)
8 | 定制空调风口 | m | 28 |  |  |  |  | 铝合金百叶回、出风口，烤漆白色
三、地面工程
1 | 地毯铺贴（大会议室） | ㎡ | 128.88 |  |  |  |  | 原款定制地毯
3 | 地毯 | ㎡ | 11 |  |  |  |  | 原有地毯铺设机房地毯
四、墙面工程
1 | LED大屏基层 | ㎡ | 9.5 |  |  |  |  | 12mm伟业阻燃版
2 | 硬包木工板基层 | ㎡ | 63.2715 |  |  |  |  | 40*30木方（防火涂料三遍）+12mm伟业阻燃版
3 | 吸音板基层 | ㎡ | 27 |  |  |  |  | 40*30木方（防火涂料三遍）+12mm伟业阻燃版
4 | 木饰面基层 | ㎡ | 10 |  |  |  |  | 40*30木方（防火涂料三遍）+12mm伟业阻燃版
5 | 硬包饰面 | ㎡ | 63.27 |  |  |  |  | 广州兰博硬包布+9mm高密度板
6 | 吸音板饰面 | ㎡ | 27 |  |  |  |  | 声美纳
7 | 灯槽 | m | 52 |  |  |  |  | 12mm伟业阻燃板+12mm龙牌石膏板
8 | 木饰面 | ㎡ | 10 |  |  |  |  | 18mm实木贴片定制木饰面
9 | 黑色拉丝不锈钢踢脚线 | m | 50 |  |  |  |  | 40mm拉丝不锈钢
10 | LED灯带 | m | 52 |  |  |  |  | (雷士、飞利浦、欧普、三雄极光)
11 | 暗门 | 樘 | 1 |  |  |  |  | 配套暗门不锈钢合页，拉手，刷乳胶漆
12 | 双开门（定制） | 樘 | 2 |  |  |  |  | 定制多层实木贴皮
13 | 双开门门拉手 | 套 | 4 |  |  |  |  | 定制金属边，长度2400mm
14 | 双开门软包 | m2 | 12.672 |  |  |  |  | 广州兰博软包布+20mm泡沫+钉扣处理，满足设计需求
17 | 乳胶漆翻新基层找平 | ㎡ | 50 |  |  |  |  | 腻子粉三遍 (美巢、立邦、德高)
16 | 乳胶漆翻新 | ㎡ | 50 |  |  |  |  | 净味乳胶漆，一底两面。 (多乐士、立邦、嘉宝莉)
18 | 新做乳胶漆（隔墙+吊顶） | ㎡ | 58 |  |  |  |  | 净味乳胶漆，一底两面。 (多乐士、立邦、嘉宝莉)
19 | 新做乳胶漆基层找平（隔墙+吊顶） | ㎡ | 58 |  |  |  |  | 腻子粉三遍 (美巢、立邦、德高)
五、其他工程
1 | 电动卷帘 | m2 | 17 |  |  |  |  | 包含卷帘电机，双层布料，全遮光+半遮光双层
2 | 86型控制面板 | 个 | 1 |  |  |  |  | 4路控制面板，统一控制半遮光布料或者全遮光布帘
2 | 强电布线 | m | 800 |  |  |  |  | WDZB-ZRBV2.5m2电线（普通插座，灯具用电，含分线盒内接头烫锡处理）南方/渝丰空调WDZB-ZRBV4m2 (鸽牌、渝丰、泰山)
3 | 弱电布线 | m | 400 |  |  |  |  | 超6类线，高清线，音频线 (安普、西蒙、朗讯、丽特)
4 | 布线导线管 | m | 600 |  |  |  |  | 20pvc线管（万丰，得意，联塑，顾地）
5 | 开关 | 套 | 7 |  |  |  |  | 86型五孔 (松下、雷士、西蒙、TCL、西门子)
5 | 墙面强电插座 | 套 | 19 |  |  |  |  | 86型五孔 (松下、雷士、西蒙、TCL、西门子)
6 | 墙面网络插座 | 套 | 5 |  |  |  |  | (松下、雷士、西蒙、TCL、西门子)
7 | 桌面五孔双网络插座翻盖 | 套 | 10 |  |  |  |  | (松下、雷士、西蒙、TCL、西门子)
8 | 桌面多功能插座翻盖 | 套 | 5 |  |  |  |  | (松下、雷士、西蒙、TCL、西门子)
9 | 地面多功能插座 | 套 | 2 |  |  |  |  | (松下、雷士、西蒙、TCL、西门子)
10 | 布线开槽 | m | 150 |  |  |  |  | 预埋导线管槽
11 | 墙面补烂 | m2 | 15 |  |  |  |  | 原有墙面装饰板拆除后补烂
12 | 出渣 | 车 | 2 |  |  |  |  | 上车费+外运渣场费
13 | 材料搬运 | 项 | [5 empty] | 二次转运人工费
14 | 材料运输费 | 项 | [5 empty] | 二次运输费
15 | 除渣清洁 | 项 | [5 empty] | 人工费及车费
16 | 成品保护 | 项 | [5 empty] | 人工费
17 | 大会议室设计 | 项 | 1 | 23000 |  |  | 23000 | 效果图360，施工图，清单预算编制
19 | 消防改造 | 项 | 1 | 6000 |  |  | 6000 | 满足消防设计需求
20 | 空调改造 | 项 | 1 | 23000 |  |  | 23000 | 满足设计需求
21 | 空开更换 | 项 | 1 |  |  |  |  | ABB/施耐德
[5 empty] | 合计： |  | 52000
六、合计金额 | [6 empty] | 52000

## 综合布线-冷 (hidden)
项目名称：
系统名称：综合布线
序号 | 项目名称 | 技术参数 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 | 厂家报价 | 折扣率 | 税率 | 成本单价 （除税） | 系数 | 成本合价
一 | 主材 | [6 empty] | 0
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 标准：超过ANSI/TIA/EIA-568-C.2六类和ISO/IEC 11801 ClassE信道性能要求。 线缆结构：四对非屏蔽双绞，线对之间被内部十字支撑架分隔。 信道带宽：ACR有效带宽≥250MHz。 导体线规：23AWG。 阻燃等级：低烟无卤LSZH，满足IEC 60332-3，IEC 60754-1和-2，IEC 61034-2，EN 50399，Dca-s2-d2-a1 PoE性能：符合用于PoE应用的IEEE802.3af和IEEE802.3at标准 安装拉力：最大25Ibs（11.3Kg，110N）。 温度范围：安装温度0℃～50℃，工作温度-20℃~60℃。 包装结构：箱装，易于抽出线缆，方便施工。 长度标记：递减的长度尺寸标识，简化安装，减少浪费。 支持应用：以太网10Base-T、快速以太网100Base-T、千兆以太网1000Base-T、万兆以太网10GBase-T、异步传输模式1.2Gbit/s ATM，令牌环网4/16。 | 秋叶原 | GF5307 | 米 | 13725 | 3.7965 | 52106.42 |  | 3.3 | 1 | 13% | 2.9204 | 1.3 | 45292.5
2 | 双屏蔽四芯RVSP双绞线 | RVSP-300/300V-4×1.0mm² | 红星 | RVSP 4*1.0mm² | 米 | 2800 | 8.0531 | 22548.67 |  | 7 | 1 | 13% | 6.1947 | 1.3 | 19600
3 | 500G高传真音响线 | RVB2*126/0.12 | 讯道 | RVB2*126/0.12 | 米 | 1900 | 8.7434 | 16612.39 |  | 7.6 | 1 | 13% | 6.7257 | 1.3 | 14440
4 | HDMI高清线 | 工程级HDMI高清线2.0 | 征途者 | HDMI2.0 | 米 | 20 | 34.5133 | 690.27 |  | 30 | 1 | 13% | 26.5487 | 1.3 | 600
5 | 桥架200*100 | MR200*100 | 国优 | MR200*100 | 米 | 105 | 115.0442 | 12079.65 |  | 100 | 1 | 13% | 88.4956 | 1.3 | 10500
6 | 机房机柜桥架及配件 | MR400*100 | 国优 | MR200*100 | 米 | 10 | 184.0708 | 1840.71 |  | 160 | 1 | 13% | 141.5929 | 1.3 | 1600
二 | 其他
1 | 安装辅料 | 扎带，20线卡，线滚带插，透明胶，膨胀膨套，地拖，钉子，锁扣，U形状卡扣，封口堵头，下线板，拐弯加强条，直连接加强条，蜘蛛扣，运费 | 国优 |  | 个 | 220 | 18.7522 | 4125.49 |  | 16.3 | 1 | 13% | 14.4248 | 1.3 | 3586
2 | KBG底盒 |  | 国优 | 86底盒 | 个 | 270 | 3.2212 | 869.73 |  | 2.8 | 1 | 13% | 2.4779 | 1.3 | 756
3 | KBG线管 |  | 国优 | ￠20 | 米 | 2100 | 3.4513 | 7247.79 |  | 3 | 1 | 13% | 2.6549 | 1.3 | 6300
4 | 金属波纹管 |  | 国优 | ￠20 | 圈 | 18 | 115.0442 | 2070.8 |  | 100 | 1 | 13% | 88.4956 | 1.3 | 1800
5 | 万能角铁 |  | 国优 | 4*4 | 包 | 28 | 23.0088 | 644.25 |  | 20 | 1 | 13% | 17.6991 | 1.3 | 560
6 | 20PVC管 |  | 国优 |  | 根 | 120 | 4.3717 | 524.6 |  | 3.8 | 1 | 13% | 3.3628 | 1.3 | 456
7 | 线管支架 |  | 国优 |  | 个 | 230 | 22.5487 | 5186.19 |  | 19.6 | 1 | 13% | 17.3451 | 1.3 | 4508
8 | 丝杆 |  | 国优 | 8Ø | 根 | 10 | 89.7345 | 897.35 |  | 78 | 1 | 13% | 69.0265 | 1.3 | 780
9 | 直接 |  | 国优 |  | 个 | 880 | 0.43717 | 384.71 |  | 0.38 | 1 | 13% | 0.33628 | 1.3 | 334.4
10 | 弯头 |  | 国优 |  | 个 | 500 | 1.1504 | 575.22 |  | 1 | 1 | 13% | 0.88496 | 1.3 | 500
11 | 轮毂卡扣 |  | 国优 |  | 个 | 600 | 0.69027 | 414.16 |  | 0.6 | 1 | 13% | 0.53097 | 1.3 | 360
12 | 爬坡弯头 |  | 国优 | 200*100*0.8 | 个 | 5 | 19.5575 | 97.79 |  | 17 | 1 | 13% | 15.0442 | 1.3 | 85
13 | 桥架支架 |  | 国优 | 300*500 | 个 | 20 | 40.2655 | 805.31 |  | 35 | 1 | 13% | 30.9735 | 1.3 | 700
14 | 水平角 |  | 国优 | 200*100*0.8 | 个 | 16 | 19.5575 | 312.92 |  | 17 | 1 | 13% | 15.0442 | 1.3 | 272
15 | 水平三通 |  | 国优 | 200*100*0.8 | 个 | 9 | 16.1062 | 144.96 |  | 14 | 1 | 13% | 12.3894 | 1.3 | 126
16 | 八字支持座 |  | 宇启恒飞 | 150mm | 个 | 8 | 26.4602 | 211.68 |  | 13 | 1 | 13% | 11.5044 | 2.3 | 104
17 | 铝合金固线器 |  | 宇启恒飞 |  | 个 | 330 | 5.2566 | 1734.69 |  | 1.8 | 1 | 13% | 1.5929 | 3.3 | 594
16 | 脚手架 |  |  |  | 天 | 35 | 115.0442 | 4026.55 |  | 100 | 1 | 13% | 88.4956 | 1.3 | 3500
系统名称：综合布线 项目名称: 合计; 系统名称：综合布线 合价: 136152.3 |  |  | 117353.9

## 智能空开系统-院 (hidden)
项目名称：
系统名称：智能空开系统
序号 | 项目名称 | 技术参数 | 功能 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 | 厂家报价 | 折扣率 | 税率 | 成本单价 （除税） | 系数 | 成本合价
1 | 剩余电流保护智慧塑壳断路器250A | 3P+N，单相额定400A可调， 漏电流最大800mA可调，分断42KA RS485接口，可接入T30 | 断路器 | 曼顿 | 中国 | S3-EL250 | 3 | 只 | 1941.77 | 5825.31 |  | 2385 | 0.46 | 0.13 | 970.885 | 2 | 3291.3
2 | 剩余电流保护智慧塑壳断路器125A | 3P+N，单相额定125A可调， 漏电流最大800mA可调，分断42KA RS485接口，可接入T30 | 断路器 | 曼顿 | 中国 | S3-EL125 | 3 | 只 | 1773.24 | 5319.72 |  | 2178 | 0.46 | 0.13 | 886.6195 | 2 | 3005.64
3 | 采集模块 | 数据采集模块 | 数据采集模块 | 曼顿 | 中国 | T3-805 | 6 | 只 | 109.91 | 659.46 |  | 135 | 0.46 | 0.13 | 54.9558 | 2 | 372.6
4 | 电压采集线 | 电压采集线缆 | 电压采集线缆 | 曼顿 | 中国 | T38052 | 12 | 米 | 17.7 | 212.4 |  | 10 | 1 | 0.13 | 8.8496 | 2 | 55.2
5 | 电流互感器125 | 125A断路器互感器 | 互感器 | 曼顿 | 中国 | CT125 | 9 | 只 | 53.1 | 477.9 |  | 30 | 1 | 0.13 | 26.5487 | 2 | 124.2
6 | 电流互感器250 | 250空开互感器 | 互感器 | 曼顿 | 中国 | ct259 | 9 | 只 | 88.5 | 796.5 |  | 50 | 1 | 0.13 | 44.2478 | 2 | 207
7 | 温度传感器 | 传感器 | 互感器 | 曼顿 | 中国 | T3-W | 24 | 只 | 8.85 | 212.4 |  | 5 | 1 | 0.13 | 4.4248 | 2 | 55.2
8 | S3-2P带漏保智慧微断32A | 2P带漏保，额定32A，分断6KA | 空气开关 | 曼顿 | 中国 | S3-ZNC32 | 65 | 只 | 617.13 | 40113.45 |  | 758 | 0.46 | 0.13 | 308.5664 | 2 | 22664.2
9 | S3-3P智慧微断380V 63A | 3P，单相额定80A，分断6KA | 空气开关 | 曼顿 | 中国 | S3-TC63 | 4 | 只 | 925.7 | 3702.8 |  | 1137 | 0.46 | 0.13 | 462.8496 | 2 | 2092.08
10 | S3-1P智慧微断20A | 1P额定20A，分断6KA | 空气开关 | 曼顿 | 中国 | S3-FC20 | 107 | 只 | 227.96 | 24391.72 |  | 280 | 0.46 | 0.13 | 113.9823 | 2 | 13781.6
11 | S3-3P智慧微断380V 32A | 3P32A | 空气开关 | 曼顿 | 中国 | S3-TC32 | 2 | 只 | 901.27 | 1802.54 |  | 1107 | 0.46 | 0.13 | 450.6372 | 2 | 1018.44
12 | 电源模块 | S3电源及防浪涌模组 | 空开通讯电源模块 | 曼顿 | 中国 | S3-P25 | 26 | 只 | 242.62 | 6308.12 |  | 298 | 0.46 | 0.13 | 121.3097 | 2 | 3564.08
13 | 通讯连接线 | 80cm | 通讯连接线 | 曼顿 | 中国 | C-80line | 21 | 条 | 61.06 | 1282.26 |  | 75 | 0.46 | 0.13 | 30.531 | 2 | 724.5
14 | 通讯模块 | S3以太网通讯模组含运行软件MT30/T | 通讯模块 | 曼顿 | 中国 | S3-T30s | 11 | 只 | 366.37 | 4030.07 |  | 450 | 0.46 | 0.13 | 183.1858 | 2 | 2277
15 | 智能空开中间件 | 基于智能空开设备开发的硬件中间件，对接智能空开设备，采集设备信息 | 软件对接开发 | 定制 | 中国 | 定制 | 1 | 套 | 15929.2 | 15929.2 |  | 18000 | 1 | 0.13 | 15929.2035 | 1 | 18000
16 | 配电箱 | 1200*2200*800 | 包含箱体、铜牌、线材等材料、智能空开、电表、调光设备的组装 | 润创 | 中国 | 定制 | 2 | 台 | 12942.48 | 25884.96 | 1AL1、2Al1 | 9750 | 1 | 0.13 | 8628.3186 | 1.5 | 19500
17 | 配电箱 | 600*800*250 | 包含箱体、铜牌、线材等材料、智能空开、电表、调光设备的组装 | 润创 | 中国 | 定制 | 4 | 台 | 3092.92 | 12371.68 | 1AL4、2AL2、2AL3、HYAL | 2330 | 1 | 0.13 | 2061.9469 | 1.5 | 9320
18 | 配电箱 | 600*800*250 | 包含箱体、铜牌、线材等材料、智能空开、电表、调光设备的组装 | 润创 | 中国 | 定制 | 1 | 台 | 6915.93 | 6915.93 | 1AL2 | 5210 | 1 | 0.13 | 4610.6195 | 1.5 | 5210
系统名称：智能空开系统 序号: A; 系统名称：智能空开系统 项目名称: 设备报价：; 系统名称：智能空开系统 合价: 111063.85 |  |  | 71233.04