**项目名称：东南、南方公司隧道灯具清洗维护项目（第二次）**

**竞**

**争**

**性**

**比**

**选**

**文**

**件**

**采购人：重庆首讯科技股份有限公司**

**2021年 4月**

目 录

[第一章 比选公告 1](#_Toc29163)

[第二章 报价人须知 3](#_Toc17485)

[第三章 评标办法（经评审的最低投标价法） 8](#_Toc10750)

[第四章 报价说明 12](#_Toc9316)

[第五章 工程量清单 14](#_Toc19652)

[第六章 图 纸 15](#_Toc28444)

[第七章 技术标准和工作要求 16](#_Toc20253)

[第八章 竞争性比选响应文件格式](#_Toc19886) 18

# 第一章 比选公告

**东南、南方公司隧道灯具清洗维护竞争性比选公告**

## 1. 比选条件

　　本竞争性比选项目东南、南方公司隧道灯具清洗维护项目（第二次），采购人为 重庆首讯科技股份有限公司 ，该项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

## 2. 项目概况与比选范围

2.1 项目地点：南涪路、界水路、水武路、武黄路、渝黔路、彭黔路、黔恩路、黄彭路、洪酉路、酉黔路、南道路。

2.2 项目概况：对本项目所辖洞内照明灯具、洞内摄像机、洞内交通信号灯及洞内情报板、洞口摄像机、隧道引道照明灯、隧道射流风机、洞口情报板的清洗、维护、照度检测及及相应设备的外观检查。

2.3 比选范围：工程量清单所包含范围。

2.4 维护期：1.中标单位必须在中标通知书发出3日内组织人员、材料、设备、机具进场；

2.实际以业主需求为准。

## 3. 报价人资格要求

3.1 资质要求：

（1）具有独立法人资格；

（2）具有有效的营业执照；

（3）具备公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质或建筑机电安装工程专业承包壹级资质或机电工程施工总承包壹级资质；具备有效的安全生产许可证。

（4）信誉良好：在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单。

3.2 本次比选不接受联合体报价。

3.3与采购人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目报价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价，否则均按无效报价处理。

## 4. 比选文件的获取

凡愿意参加的潜在报价人，在2021年 4月 19日上午11:00前在重庆高速集团官网上获取比选文件，各报价人应随时关注网上发布的竞争性比选文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管报价人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。

## 5. 竞争性比选响应文件的递交及相关事宜

5.1报价截止时间和开标时间：2021年 4月 19日上午 11 时 00 分（北京时间）。

5.2报价的递交：重庆市南岸区四公里内环入口200米处重庆首讯科技大楼经营开发部

5.3采购人不组织工程现场踏勘，不召开报价预备会。

## 6. 联系方式

|  |  |
| --- | --- |
| 采购人：重庆首讯科技股份有限公司 |  |
| 地址：重庆市南岸区四公里内环入口高速集团首讯科技大楼 |  |
| 联系人：蒋老师 |  |
| 电 话：17783017837 |  |

# 第二章 报价人须知

| **序号** | **条款名称** | **编 列 内 容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：重庆首讯科技股份有限公司  地 址：重庆市南岸区四公里内环入口高速集团首讯科技大楼  联系人：蒋老师  电 话：17783017837 |
| 2 | 项目名称 | 东南、南方公司隧道灯具清洗维护项目（第二次） |
| 3 | 项目地点 | 见比选公告 |
| 4 | 资金来源 | 重庆高速集团专项资金 |
| 5 | 出资比例 | 业主100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 比选范围 | 见比选公告 |
| 8 | 维护期 | 见比选公告 |
| 9 | 项目地点 | 见比选公告 |
| 10 | 技术性能指标 | 达到国家和地方现行有关质量标准和比选文件第七章技术标准和要求。 |
| 11 | 报价人资质条件、能力与信誉 | （1）资质条件：见附录1  （2）财务要求：见附录2  （3）业绩要求：见附录3  （4）信誉要求：见附录4  （5）人员要求：见附录5 |
| 12 | 是否接受  联合体报价 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织，由各报价人根据需要自行完成现场踏勘 |
| 14 | 分包 | 不允许 |
| 15 | 偏差 | **不允许负偏差** |
| 16 | 构成比选文件的其他材料 | 采购人发布的图纸、补遗书、答疑、澄清、最高限价通知等附件。 |
| 17 | 构成竞争性比选响应文件的其他材料 | 报价人书面澄清或补正，但不得改变竞争性比选响应文件实质。 |
| 18 | 工程量清单的填写方式 | 报价人按照采购人提供的工程量清单填写工程量清单  **综合单价取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。**  **本项目工程量清单及说明随比选文件一并发布，详见附件。** |
| 19 | 最高投标限价 | **本项目最高限价1666166.00元。**  **报价人总价及单项目报价均不得高于采购人发布的最高限价和单项目限价，否则其竞争性比选响应文件视为重大偏差，竞争性比选响应文件将按否决报价处理。** |
| 20 | 合同支付办法 | 按季度进行支付，每季度维护工作完成，达到合同的维护要求，并提交维护资料经业主审核通过后，按实际计量结果进行支付。  注：卖方每次办理支付前须开具等额的税率6 %的增值税专用发票给买方，否则买方不予支付。 |
| 21 | 人员及车辆管理 | 灯具清洗维护工作开展期间，人员及车辆要求如下：  1、项目经理1名，持有壹级建造师（机电工程专业）证，持有省级及以上主管部门颁发的B类安全生产考核合格证；  2、技术负责人1名，持有机电相关专业高级工程师证，持有省级及以上主管部门颁发的B类安全生产考核合格证；  3、安全负责人1名，持有省级及以上主管部门颁发的C类安全生产考核合格证；  4、本项目的灯具清洗工作，承包人需组织可同时在2个作业面进行工作的人员及车辆要求，除项目经理以外，单个作业面人员及车辆要求如下：安全员1名（持有省级及以上主管部门颁发的安全员证书），清洗人员2名（均需同时持有电工证、高空特种作业操作证）；工程用车1辆，高架车1辆。交通组织所需的人员、车辆、标志标牌等宜根据施工作业区要求另行配置。 |
| 22 | 乙方人员违约的处理 | 对承包人项目经理、技术负责人、安全员的管理要求如下：  （1）承包人在维护工作开展期间，其项目经理必须到达施工现场开展工作，否则将处以项目经理、技术负责人5千元/人·天的违约处罚。若离开必须书面向业主请假，未经批准擅自离开，按1万元/人·天处违约处罚。  （2）承包人必须保证“响应性文件”中承诺配备的项目经理、技术负责人、安全员到场，不得随意调换，否则将处以承包人违约金，其中项目经理每人15万元；如果调换是业主主动提出，将不作为承包商违约；如果调换是由于项目经理的工作、能力不能胜任岗位要求，不能令业主满意，则处以承包人违约金，项目经理每人5万元；而技术负责人、安全员的更换必须报业主批准，若未经批准擅自更换将处以3万元/人的违约处罚。 |
| 23 | 施工安全责任 | 灯具清洗期间的现场工作，按《重庆市营运高速公路施工标准化管理办法》(重庆市交通委员会分布)要求进行。 |
| 24 | 安全措施费 | 本工程施工地点均为重庆高速公路已通车路段，安全措施费应包含设备设施、材料照管（含发包人采购设备、材料）、施工安全、人员安全等工程必须内容，承包人应保证投入足够的人力、物力及车辆（至少一辆）看护本项目中的设备设施及材料，看护工作应落实到人。施工期间承包人必须到相关营运公司及执法单位办理占道、封道施工许可证，必须自行配备足够的安全设备设施，对经过施工现场的通行车辆进行安全诱导，负责施工现场周围各种通行车辆交通组织与进行交通组织的各类协调工作。投标人还应根据现场实际情况增加看护力量，设备设施及材料，在施工期间和移交运营单位之前发生的偷盗、人为破环、损坏等情况，均由承包人自行承担，并予以修复、补齐。安全措施费为本项目维护服务费（含税金）部分最高限价的1.5％。 |
| 25 | 签字盖章要求 | 投标文件应由投标人的法定代表人或其授权的代理人按竞争性比选文件第八章的格式要求签字或盖章，并按其要求加盖投标人的公章，除此之外不要求逐页签字、盖章。 |
| 26 | 响应性文件份数及装订要求 | **响应性文件（文件正本1份，副本2份，正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”字样）副本可为正本的复印件，电子文件1份（U盘，包括投标文件、业绩的全部文件），电子文件上应粘上标签并在标签上加盖投标人公章。当电子文件与纸质版投标文件不一致时，以纸质版投标文件为准，当正本与副本不一致时，以正本为准。**  **纸质版响应性文件与电子文件均密封在同一信封中，若文件较厚，电子文件可单独装订。** |
| 27 | 封套上写明 | 报价人：  报价人地址：  东南、南方公司隧道灯具清洗维护项竞争性比选响应文件；  在 年 月 日 时 分（即开标时间）前不得开封. |
| 28 | 报价截止时间和开标时间 | 2021年 4月 19日上午11:00 |
| 29 | 报价的递交 | 重庆市南岸区四公里内环入口200米处重庆首讯科技大楼经营开发部 |
| 30 | 开标程序 | （1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；  （2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关信息；  （3）由监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况；  （4）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标文件份数等内容；  （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确；  （6）开标结束。 |
| 31 | 评标办法 | 经评审的最低价法 |
| 32 | 进度计划 | 按照业主要求的的进度，编制相应计划及时完成。对进度计划的调整应及时报告业主并取得批准。 |
| 33 | 保险 | 在合同执行期间，投标人人应自行有效地。进行下列项目的保险：货物运输险、工程一切险、第三方责任险、车辆险、工人赔险、人员工伤险、人身意外保险、雇主责任险等，死亡/伤残赔偿上限不低于100万元/人，第三方责任险赔偿上限不低于500万元。承包人投保后须将保险单明细交与发包人备案。 |
| 34 | 中标候选人的 | 推荐的中标候选人数：1名。 |
| 35 | 中标候选人公示媒介及期限 | 在重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）、重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）上公示中标候选人排序、名称和投标总报价。  公示期限：3个工作日 |
| 36 | 监督部门 | 监督部门：重庆首讯科技股份有限公司党群人力部  地 址：重庆市南岸区四公里内环入口高速集团首讯科技大楼  电 话：023-89021335 |
| 37 | **需要补充的其他内容** | |
| 37.1 | 截止竞争性比选响应文件递交时间，递交竞争性比选响应文件不足3家的不得开启竞争性比选文件。 | |
| 37.2 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 | |

## 附录1 资格审查条件（资质最低要求）

|  |
| --- |
| 施工企业资质要求 |
| 1.具有独立法人资格；  2.具有有效的营业执照；  3.具备公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质或建筑机电安装工程专业承包壹级资质或机电工程施工总承包壹级资质  4.具备有效的安全生产许可证 |

**注：须提供营业执照扫描件，并加盖单位公章。**

## 附录2 资格审查条件（财务最低要求）

|  |
| --- |
| 财务要求 |
| 无 |

## 

## 附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

|  |
| --- |
| 业绩要求 |
| 无 |

## 

## 附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

|  |
| --- |
| 信誉要求 |
| 1、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；  2、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单； |

注：须提供以上材料的截图的扫描件或复印件，**并加盖单位鲜公章。**

## 附录5 资格审查条件（人员要求）

|  |
| --- |
| 设备安装要求 |
| 1、项目经理1名，持有壹级建造师（机电工程专业）证，持有省级及以上主管部门颁发的B类安全生产考核合格证；  2、技术负责人1名，持有机电相关专业高级工程师证，持有省级及以上主管部门颁发的B类安全生产考核合格证；  3、安全负责人1名，持有省级及以上主管部门颁发的C类安全生产考核合格证。  4、安全员2名，持有省级及以上主管部门颁发的安全员证书 |

**注：须提供以上人员身份证、相应专业证书复印件，并加盖单位鲜公章。**

# 评标办法（经评审的最低投标价法）

**评标办法前附表**

评标办法前附表与正文不一致的地方以前附表为准

| **条款号** | | **评审因素** | **评审标准** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 如出现报价相等时，评审小组按以下原则确定第一中标候选人：  由评审小组随机抽取确定。 |
| 2 | 形式评审标准 | 报价人名称 | 与营业执照一致。 |
| 报价函签字盖章 | 有法定代表人或委托代理人签字或加盖单位鲜公章。 |
| 竞争性比选响应文件格式 | 符合第九章“竞争性比选响应文件格式”的要求，字迹清晰可辨。  1.报价函的所有数据均符合比选文件的规定；  2.竞争性比选响应文件附表齐全完整，内容均按规定填写； |
| 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 |
| 报价其它要求 | 竞争性比选响应文件报价表中的报价与报价书文字报价应保持一致。 |
| 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或其授权代理人签署 | 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或授权代理人签署姓名齐全，符合比选文件规定； |
| 其它材料 | 与采购人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价，否则相关报价均无效。 |
| 3 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“报价人须知”第11项规定，具备有效的营业执照 |
| 资质要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录1的规定 |
| 财务要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录2的规定 |
| 业绩要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录3的规定 |
| 信誉要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录4的规定 |
| 人员要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录5的规定 |
| 4 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“报价人须知”第7项规定 |
| 报价 | 符合比选文件给出的范围及数量，且报价不得超过采购人公布的最高限价，但也不得低于报价人的企业成本。 |
| 维护期 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
| 项目地点 | 符合第二章“报价人须知”第9项规定 |
| 质量标准 | 符合第二章“报价人须知”第10项规定 |
| 安全目标 | 符合第二章“报价人须知”第23项规定 |
| 5 | 评标结果 | 补充细化：  本项目评标采用经评审的最低投标价法，对通过初步评审、详细评审的报价人按照报价从低到高的先后顺序，推荐1名中标候选人。 | |

## 1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，并按照投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

## 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

3.1初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 7项至第 23项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.1.4修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2.4款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出技术评估得分。

3.2.2 投标人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件相关信息的核查

3.5.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.6 投标文件的澄清和说明

3.6.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.6.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.6.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.7评标结果

3.7.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.7.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

**第四章 报价说明**

1、工程量清单应与本工程询价文件、技术标准和要求等文件结合起来查阅与理解。

2、本投标报价采用综合单价报价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金等完成本项目的一切费用（即本项目的交通组织措施费（投标人报价时应充分考虑营运通车路段交通组织的各项因素）、“安全、文明施工措施费”、人工费、材料设备及采管费、工程照管费、机械使用费、安装和调试费、差旅费、交通费、车辆通行费、车辆台班费、办理施工许可、竣工资料编制、驻地建设、竣工验收、人员保险和第三者责任险、环境保护、文物保护、废弃物转运处理、综合费、税金等），以及招标文件中明示或暗示的的所有责任、义务和一般风险。

3、交通组织措施费和“安全、文明施工措施费”投标人应按照招标人在招标文件中规定的金额填写，不予另行调整。实际支付时，根据现场情况据实计量。保险均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

4、招标人直接供应的材料、设备的金额不进入投标总价，其他全部进入投标总价。

5、投标人应结合施工现场实际和现在的市场情况、自身技术及管理水平、经营状况、机械设备及制定的施工方案的要求自行报价，该报价不低于投标人完成该招标项目的成本。

6、本次维护内容，投标人必须按要求进行完整的工作活动，并出具评估报告及维护资料，相关费用已考虑在综合报价中。

7、工程量清单中所列工程数量是估算的数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量\*工程量清单的单价来计算支付金额。

8、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

9、对工程量清单中的每一个细目，投标人均填单价和合价，对于未填入单价和合价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单中的其他细目的单价和合价中，承包人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价和合价的细目，但不能得到结算与支付，投标人的投标总价应是所有工程费用的汇总。

10、工程量清单中的任何内容不得随意删除或涂改，若有误，在有效时间内书面向招标人提出，以“补遗”资料为准。

11、不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的应报价统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算；材料设备单价处理办法相同。

12、对作业和材料的技术标准和要求及一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅招标文件中技术标准和要求的有关部分。

13、对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术差错，按以下规定予以修正：1.当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；2.当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；3.当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。当按以上原则对算术性差错的修正，应以取得投标人的同意，并确认修正后的最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，并没收其履约担保。

14、工程量清单中的任何内容不得随意删除或涂改，若有误，在有效时间内书面向招标人提出，以“补遗”资料为准。

15、投标报价中的单价和合价全部以人民币（元）表示。

16、对于投标人投标报价中明显高于市场价的单项报价，招标人有权进行价格审核后调整。调整后应以取得投标人的同意，并确认修正后的最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审。

17、合同为单价合同，合同期间不予调价。

# 第五章 工程量清单

**详见竞争性比选文件附件。**

# 第六章 图 纸

**无**

# 技术标准和工作要求

**详见竞争性比选文件附件。**

（项目名称）

**竞争性比选响应文件**

报价人： （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

## 目 录

一、竞争性响应声明书

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

三、工程量清单

四、资格审查资料报价人

五、其他材料

## 一、竞争比选响应声明书

**致：重庆首讯科技股份有限公司**

根据贵方为东南、南方公司隧道灯具清洗维护项目（第二次）竞争比选项目及服务的竞争比选邀请，签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表竞争比选响应单位 （竞争比选响应单位名称） 提交报价文件。

我方愿以人民币： 元（大写 元）的报价总价，按照竞争比选文件的要求，承担本次竞争比选文件要求的安装工程。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞争比选响应单位将按竞争比选文件规定履行合同责任和义务。

2、竞争比选响应单位已详细审查全部竞争比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、竞争比选响应单位同意提供采购人可能要求的与其竞争比选响应文件有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价的竞争比选响应或收到的任何报价。

4、与本竞争比选响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人（签字）：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人职务：

竞争比选响应单位名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

## 二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

## （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： （盖单位公章）

年 月 日

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

## （二）法定代表人授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投 标 人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字 ）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

**三、工程量清单**

重庆首讯科技股份有限公司：

在研究了竞争比选文件中所有文件后，我司对东南、南方公司隧道灯具清洗维护竞争比选响应报价如下：

**报价采用表格形式，见“工程量清单”。**

## 四、资格审查资料

## 资质最低要求（营业执照、资质证书、安全生产许可证）

## 财务最低要求

## 无

## 信誉最低要求

## 提供截图

## 人员最低要求

## 提供相应人员身份证、证书。

### 五 询价文件要求的其他材料