项目名称：长万路10KV瓷瓶、避雷器、部分金属横担更换工程

竞

争

性

比

选

文

件

采购人：重庆首讯科技股份有限公司

2021年 10月

目   录

第一章 比选公告	1

第二章 报价人须知	3

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）	8

第四章 报价说明	10

第五章  工程量清单	12

第六章  图  纸	13

第七章  技术标准和工作要求	14

第八章  工程量清单计量规则	14

第九章  竞争性比选响应文件格式	16

第一章 比选公告

长万路10KV瓷瓶、避雷器、部分金属横担更换工程

竞争性比选公告

1. 比选条件

本竞争性比选项目长万路10KV瓷瓶、避雷器、部分金属横担更换工程，采购人为 重庆首讯科技股份有限公司 ，该项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

2. 项目概况与比选范围

2.1 项目地点：长万路。

2.2 项目概况：对长万路进行相柱线、分马和三马10KV架空线、10KV瓷瓶、避雷器、部分金属横担和刀闸需更换，遇暴雨等极端天气易被雷击损坏，存在较大安全隐患，需更换瓷瓶、避雷器、部分金属横担等工作内容。

2.3 比选范围：工程量清单所包含范围

上述实施内容包含设备（设施）和材料的采购、运输、安装、调试、测试、试运行、工程资料，并配合第三方检测机构依据现行《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》（JTG 80/2）和其他相关标准规范开展的工程质量检验及设备24个月（7*24小时响应服务）质量保证与工程缺陷责任期2年等服务内容。

2.4 计划工期：1.开工日期：中标单位必须在中标通知书发出3日内组织人员、材料、设备、机具进场，关门工期：发出开工指令后30日历天，工程施工顺序由现场项目负责人分配。

3. 报价人资格要求

3.1 资质要求：

（1）具有独立法人资格；

（2）具有有效的营业执照；

（3）具备有效的安全生产许可证；

（4）具备有效的电力工程施工总承包叁级或输变电工程叁级及以上资质。

3.2 本次比选不接受联合体报价。

3.3与采购人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目报价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价，否则均按无效报价处理。

4. 比选文件的获取

凡愿意参加的潜在报价人，在重庆高速集团官网上进行下载文件，各报价人应随时关注网上发布的竞争性比选文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管报价人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。

5. 竞争性比选响应文件的递交及相关事宜

5.1报价截止时间和开标时间：2021年 10 月 19 日 15 时 00 分（北京时间）。

5.2报价的递交：重庆市南岸区四公里内环入口200米处重庆首讯科技大楼。

5.3采购人不组织工程现场踏勘，不召开报价预备会。

6. 联系方式

| 采购人：重庆首讯科技股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| 地址：重庆市南岸区四公里内环入口高速集团首讯科技大楼 |  |
| 联系人：陈老师 |  |
| 电 话：13996114170 监督电话：023-89021335 |  |

第二章 报价人须知

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：重庆首讯科技股份有限公司 地 址：重庆市南岸区四公里内环入口高速集团首讯科技大楼 联系人：陈老师 电 话：13996114170 |
| 2 | 项目名称 | 长万路10KV瓷瓶、避雷器、部分金属横担更换工程 |
| 3 | 项目地点 | 见比选公告 |
| 4 | 资金来源 | 重庆高速公路集团有限公司年度预算资金 |
| 5 | 出资比例 | 业主100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 比选范围 | 见比选公告 |
| 8 | 计划工期 | 见比选公告 |
| 9 | 质量要求 | 达到国家和地方现行有关质量标准和比选文件第七章技术标准和工作要求，并且一次性验收合格，缺陷责任期为24个月。 |
| 10 | 安全目标 | 无安全生产责任事故。 |
| 11 | 报价人资质条件、能力与信誉 | （1）资质条件：见附录1 （2）财务要求：见附录2 （3）业绩要求：见附录3 （4）信誉要求：见附录4 （5）项目主要人员要求：见附录5 （6）其他要求：见附录6、见附录7 |
| 12 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织，由各报价人根据需要自行完成现场踏勘 |
| 14 | 分包 | 不允许 |
| 15 | 偏差 | 不允许负偏差 |
| 16 | 构成比选文件的其他材料 | 采购人发布的图纸、补遗书、答疑、澄清、最高限价通知等附件。 |
| 17 | 构成竞争性比选响应文件的其他材料 | 报价人书面澄清或补正，但不得改变竞争性比选响应文件实质。 |
| 18 | 工程量清单的填写方式 | 报价人按照采购人提供的工程量清单填写工程量清单 综合单价取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 本项目工程量清单及说明随比选文件一并发布，详见附件。 竞争性比选文件的施工方案供参考，具体以工程量清单为准。 |
| 19 | 最高投标限价 | 本项目最高限价213134元。 报价人总价及单项目报价均不得高于采购人发布的最高限价和单项目限价，否则其竞争性比选响应文件视为重大偏差，竞争性比选响应文件将按否决报价处理。 |
| 20 | 合同支付办法 | 工程施工完成后并通过业主单位组织的验收合格后支付到工程款的97%，缺陷责任期两年满后支付到工程款的100%。 |
| 21 | 中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：1名。 |
| 22 | 监督部门 | 监督部门：重庆首讯科技股份有限公司纪检监察室 地 址：重庆市南岸区四公里内环入口高速集团首讯科技大楼 电 话：023-89021335 |
| 23 | 需要补充的其他内容 |  |
| 23.1 | 截止竞争性比选响应文件递交时间，递交竞争性比选响应文件不足3家的不得开启竞争性比选文件。 1、报价文件由正本一份，副本一份组成，封面右上角需标注“正本”、“副本”加以区别，所有报价文件需密封到一个封袋中（需将已签字文件扫描后存入U盘并与文件密封）。 - 竞争性比选响应声明书、报价函、资格要求材料、报价人认为需要提供的其他相关文件（注：以上所有文件均须逐页加盖报价人的公章）。 - 密封要求：竞争性比选响应文件密封到一个封袋中，在封套上写明：长万路10KV瓷瓶、避雷器、部分金属横担更换工程项目竞争性比选响应文件在2021年10月19日下午15：00时前不得开启 |  |

附录1  资格审查条件（资质最低要求）

施工企业资质要求

1.具有独立法人资格； 2.具有有效的营业执照； 3.具备有效的安全生产许可证； 4.具备有效的电力工程施工总承包叁级或输变电工程叁级及以上资质。

注：须提供报价人营业执照、资质证书、安全生产许可证等复印件并加盖单位鲜公章。

附录2  资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

无要求

附录3  资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

无要求

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单； 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；

注：报价人自行承诺即可，无需提供相关证明材料，并加盖单位鲜公章。

附录5 资格审查文件（项目主要管理人员最低要求）

主要管理人员最低要求

| 序号 | 人 员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场负责人 | 1 | 工程师及以上职称，持有公路工程或机电工程专业二级注册建造师证（建造师证书注册单位须与报价人一致）；持有省级及以上主管部门颁发的安全考核合格证（B证）。 |
| 2 | 安全负责人 | 1 | 持有省级及以上主管部门颁发的安全生产考核合格C证。 |

注：以上人员不得重复任职。报价人自行承诺即可，无需提供相关证明材料，并加盖单位鲜公章。

附录6 资格审查文件（项目施工、安装及调试劳务人员最低要求）

项目施工、安装及调试劳务人员最低要求

施工劳务人员，最低3个组，每个组至少 3 人，必须为报价人自有员工或者劳务派遣员工，作业员工必须持有特种作业(电工作业)操作证。

注：以上人员不得重复任职。报价人自行承诺即可，无需提供相关证明材料，并加盖单位鲜公章。

附录7 资格审查文件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

主要机械设备和试验检测设备最低要求

高架车最低1台（高架车驾驶员需要特种作业驾驶证，施工人员需具备高空作业证），工程车最低1台，另需根据项目实际施工进度情况及时增加车辆和设备，拟推进项目顺利实施。

注：以上设备由报价人自行承诺，无需提供有关证明资料，并加盖单位鲜公章。

以上（附录1-附录7中的资格审查）的要求均为强制性条件，其中任何一条不满足要求，则按否决报价处理。

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 如出现报价相等时，评审小组按以下原则确定第一中标候选人： 由评审小组随机抽取确定。 |
| 2 | 形式评审标准 | 报价人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  |  | 报价函签字盖章 | 有法定代表人或委托代理人签字或加盖单位鲜公章。 |
|  |  | 竞争性比选响应文件格式 | 符合第九章“竞争性比选响应文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.报价函的所有数据均符合比选文件的规定； 2.竞争性比选响应文件附表齐全完整，内容均按规定填写； |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 |
|  |  | 报价其它要求 | 竞争性比选响应文件报价表中的报价与报价书文字报价应保持一致。 |
|  |  | 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或其授权代理人签署 | 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或授权代理人签署姓名齐全，符合比选文件规定； |
|  |  | 其它材料 | 与采购人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价，否则相关报价均无效。 |
| 3 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“报价人须知”第11项规定，具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录1的规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录2的规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录3的规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录4的规定 |
|  |  | 项目主要管理人员最低要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录5的规定 |
|  |  | 项目施工、安装及调试劳务人员最低要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录6的规定 |
|  |  | 主要机械设备和试验检测设备最低要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录7的规定 |
| 4 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“报价人须知”第7项规定 |
|  |  | 报价 | 符合比选文件给出的范围及数量，且报价不得超过采购人公布的最高限价，但也不得低于报价人的企业成本。 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
|  |  | 施工地点 | 符合第二章“报价人须知”第3项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“报价人须知”第9项规定 |
|  |  | 安全目标 | 符合第二章“报价人须知”第10项规定 |
| 5 | 评标结果 | 补充细化： 本项目评标采用经评审的最低投标价法，对通过初步评审、详细评审的报价人按照报价从低到高的先后顺序，推荐1名中标候选人。 |  |

- 第四章 报价说明

1、工程量清单应与本工程竞争性比选文件、技术标准和要求等文件结合起来查阅与理解。

2、本竞争性比选报价采用综合单价报价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金等完成本项目的一切费用（即本项目除交通组织措施费和安全生产费以外的人工费、材料设备及采管费和二次转运费、工程照管费、机械使用费、安装和调试费、差旅费、交通费、车辆通行费、车辆台班费、办理施工许可、竣工资料编制、驻地建设、竣工验收、保险、环境保护、文物保护、废弃物转运处理、综合费等），以及竞争性比选文件中明示或暗示的的所有责任、义务和一般风险。

3、“安全生产费”报价人应按照采购人在竞争性比选文件中规定的金额填写，不得调整（安全生产费包含但不限于①.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出；②.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出；③.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出；④.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出；⑤.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；⑥.安全生产宣传、教育、培训支出；⑦.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；⑧.安全设施及特种设备检测检验支出；⑨.其他与安全生产直接相关的支出）。保险均由报价人承担并支付，不在报价中单列。

4、采购人供应的材料、设备的金额不进入总报价，其他全部进入总报价。报价人在实施土建工作时，如管沟开挖、设备基础等，应包含定位放样、基础开挖和回填、弃土外运、基础钢筋制作和支模、基础浇筑及附属管道敷设等全部工作内容，电缆应根据要求进行防盗包封，设备及线缆标识按采购人要求制作安装，以上工作内容采购人不再另行计量与支付。

5、报价人应结合施工现场实际和现在的市场情况、自身技术及管理水平、经营状况、机械设备及制定的施工方案的要求自行报价，该报价不低于报价人完成该项目的成本。

6、工程量清单中所列工程数量是估算的数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量*工程量清单的单价来计算支付金额。

7、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除报价人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

8、对工程量清单中的每一个细目，报价人均填单价和合价，对于未填入单价和合价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单中的其他细目的单价和合价中，报价人必须按采购人指令完成工程量清单中未填入单价和合价的细目，但不能得到结算与支付，报价人的总报价应是所有工程费用的汇总。

9、工程量清单中的任何内容不得随意删除或涂改，若有误，在有效时间内书面向采购人提出，以“补遗”资料为准。

10、不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的应报价统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算；材料设备单价处理办法相同。

11、对作业和材料的技术标准和要求及一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目报价前，应参阅设计文件及竞争性比选文件中技术标准和要求的有关部分。

12、对于符合要求的竞争性比选响应文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术差错，按以下规定予以修正：（1）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；（2）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；（3）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。当按以上原则对算术性差错的修正，应以取得报价人的同意，并确认修正后的最终报价。如果报价人拒绝确认，则其竞争性响应文件将不予评审，并没收其履约担保。

13、工程量清单中的任何内容不得随意删除或涂改，若有误，在有效时间内书面向采购人提出，以“补遗”资料为准。

14、报价中的单价和合价全部以人民币（元）表示。

15、对于报价人报价中明显高于市场价的单项报价，采购人有权进行价格审核后调整。调整后应以取得报价人的同意，并确认修正后的最终报价。如果报价人拒绝确认，则其竞争性响应文件将不予评审。

16、合同为单价合同，合同期间不予调价。

17、交通组织费按《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》或批复交通组织文件要求设置，包干使用，结算不再调整。报价人在施工期间根据高速公路安全施工的有关规定，在交通局、执法队办理相关手续，并按要求完成现场交通运营安全措施，如：购买、使用及维护摄像头、频闪灯、电子导向牌、锥标、水马、交通疏导指示牌，交通疏解维护车辆，交通安全管理与交通安全设施维护维修等发生的所有费用。

第五章  工程量清单

详见竞争性比选文件附件。

第六章  图  纸

详见竞争性比选文件附件。

第七章  技术标准和工作要求

见图纸和清单说明。
第八章  工程量清单计量规则

按照重庆市交通委员会2016年4月11日发布的《公路工程工程量清单及计量规范》渝内字【2016】009号执行。

第九章  竞争性比选响应文件格式

（项目名称）

竞争性比选响应文件

报价人：                              （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

一、竞争性响应声明书

二、报价一览表

三、资格审查资料

四、报价人须知前附表规定的其他材料

一、竞争比选响应声明书

致：重庆首讯科技股份有限公司

根据贵方为长万路10KV瓷瓶、避雷器、部分金属横担更换工程竞争比选项目及服务的竞争比选邀请，签字代表          （全名、职务）经正式授权并代表竞争比选响应单位 （竞争比选响应单位名称） 提交报价文件。

我方愿以人民币：              元（大写              元）的报价总价，按照竞争比选文件的要求，承担本次竞争比选文件要求的安装工程。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞争比选响应单位将按竞争比选文件规定履行合同责任和义务。

2、竞争比选响应单位已详细审查全部竞争比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、竞争比选响应单位同意提供采购人可能要求的与其竞争比选响应文件有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价的竞争比选响应或收到的任何报价。

4、与本竞争比选响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人（签字）：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人职务：

竞争比选响应单位名称（加盖公章）：

日期：     年      月      日

# 附报价单位法定代表人或授权代表人身份证复印件（正、反面）

二、报价一览表

重庆首讯科技股份有限公司：

在研究了竞争比选文件中所有文件后，我司对长万路10KV瓷瓶、避雷器、部分金属横担更换工程竞争比选响应报价如下：

报价采用表格形式，见“工程量清单”。

三、资格审查资料

（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）

四、报价人须知前附表规定的其他材料

（一）报价人自行承诺部分

比选文件中要求报价人自行承诺的，由报价人按比选文件要求内容承诺，格式自拟。

（二）其他材料（如有）

- 现场安全负责人承诺书

致：重庆首讯科技股份有限公司

根据贵方为长万路10KV瓷瓶、避雷器、部分金属横担更换工程竞争比选项目及服务的竞争比选邀请，（姓名）经正式任命为长万路10KV瓷瓶、避雷器、部分金属横担更换工程竞争比选项目及服务现场安全负责人，严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015）、《重庆市营运高速公路施工管理规范》DB50/T 959-2019及《首讯公司工程安全生产的违约处理细则》渝高速首讯文〔2019〕40 号等有关安全生产的规定，承诺施工期间在现场开展安全管理工作。

竞争比选响应单位现场安全负责人（签字）：

竞争比选响应单位名称（加盖公章）：

日期：     年      月      日

# 附报价单位现场安全负责人身份证复印件（正、反面）