重庆绕城高速鱼嘴两江大桥径流收集系统改造工程PE管材、管件采购

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2022年6月

重庆通力高速公路养护工程有限公司

重庆绕城高速鱼嘴两江大桥径流收集系统改造工程PE管材、管件采购竞争性比选公告

本项目重庆绕城高速鱼嘴两江大桥径流收集系统改造工程PE管材、管件采购，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以竞争性比选的方式确定采购单位，具体情况如下：

# 一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为重庆绕城高速鱼嘴两江大桥径流收集系统改造工程PE管材、管件采购项目。

1、供货地点：

重庆绕城高速鱼嘴两江大桥。

2、主要采购数量（暂定）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 备注 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管 | DE160PE | m | 987 |  |  |
| 2 |  | DE280PE | m | 2250 |  |  |
| 3 |  | DE355PE | m | 1500 |  |  |
| 4 | 两通 | DE280-355PE | 个 | 6 |  | / |
| 5 | 三通 | DE160x280x280PE | 个 | 334 |  | / |
| 6 |  | DE200x355x355PE | 个 | 208 |  | / |
| 7 |  | DE225x355x355PE | 个 | 38 |  | / |
| 8 |  | DE225x280x280PE | 个 | 170 |  | / |
| 9 |  | DE355x280x280PE | 个 | 4 |  | / |
| 10 |  | DE355x355x355PE | 个 | 6 |  | / |
| 11 |  | DE280x355x355PE | 套 | 50 | 配套一个DE280法兰盘作为清扫口 | / |
| 12 |  | DE280x280x280PE | 套 | 92 |  | / |
| 13 | 弯头 | DE160PE（90°） | 个 | 400 |  | / |
| 14 |  | DE160PE（135°） | 个 | 158 |  | / |
| 15 |  | DE355PE（90°） | 个 | 20 |  | / |
| 16 | 直接头 | DE355PE | 个 | 9 |  | / |
| 17 | 伸缩接头 | DE280 A型伸缩节（500mm） | 个 | 2 | 按设计图要求加工 （伸缩节长度1265mm） | / |
| 18 |  | DE355 A型伸缩节（500mm） | 个 | 2 |  | / |
| 19 |  | DE280 B型伸缩节（1200mm） | 个 | 2 | 按设计图要求加工 （伸缩节长度1965mm） | / |
| 20 |  | DE355 B型伸缩节（1200mm） | 个 | 2 |  | / |
| 21 | 法兰盘 | DE355 | 对 | 101 | PE法兰头+不锈钢法兰盘（带螺栓）+垫片 | / |
| 22 |  | DE280 | 对 | 156 |  | / |

3、供货期限

供货期限预计为 2022 年 7 月至 2022 年 10 月，具体供货期限以本工程项目工期为准，比选申请人必须保证比选人管材、管件及时分批次供应，比选人一般提前3天以电话（短信、微信）通知计划用量。

# 二、比选申请人资格要求

# 1、具有独立法人资格、有效的营业执照；

# 2、具有供货及售后服务能力的制造商或其授权代理商。

# 三、比选申请文件的相关要求

# 1、竞标报价说明

- （1）竞标报价为到场全费用含税综合单价（税率为13%），包含了产品的出厂价（含所有规费等）、运输费、通行费、运杂费（含包装、装卸）、风险费、安全措施费、检测费等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

- （2）本项目采购管材、管件数量为预计数量，以实际验收合格数量为准。

- （3）本项目最高总限价为： 974295 元（税率为13%），竞标人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应最高限价否则均为无效竞标（格式详见“附表：重庆绕城高速鱼嘴两江大桥径流收集系统改造工程PE管、管件采购已标价报价清单（固化清单）”）。

2、供货要求

（1）质量要求：

1）比选申请人提供的管材为PE80级公称压力≥0.4MPa，满足《给水用聚乙烯（PE）管道系统》GB/T13663.2-2018相关标准；管件满足《给水用聚乙烯（PE）管道系统》GB/T13663.3-2018相关标准，以上材料提供相应的出厂合格证原件以及检测报告。

2）管材、管件的颜色应为黑色。

3）比选申请人供货的管材必须为同一生厂商的合格产品。

（2）比选申请人不按比选人要求供货导致无法使用时，必须无条件退货。

# 3、本次比选申请文件的组成

（1）报价书。

（2）法定代表人身份证明及授权委托书。

（3）法定代表人及委托代理人身份证复印件。

（4）比选申请人资格审查资料。

（5）已标价报价清单。

4、比选申请文件的份数及编制要求

比选申请文件1份，比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

# 四、评标办法

本项目采用经评审的最低投标价法，在满足比选文件所有要求的前提下，评标委员会以总报价由低到高的先后顺序推荐中标候选人；若在满足比选文件所有要求前提下，最低报价相同时，则在开标现场对最低投标价相同的单位进行第二轮报价，直至只有一家为最低价为止；请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。

具体评审标准详见下表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 授权委托书 | 具备有效的授权委托书 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章 |
|  |  | 比选申请文件格式 | 符合“比选文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 制造商或其授权代理商 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 竞标报价 | 符合比选文件规定 |
| 注：条款1.1.1、1.1.2均为强制性要求，比选申请人如不满足，按否决投标处理。 |  |  |  |
| 有下列情况之一的，做否决竞标处理。 - 不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制； - 不同比选申请人委托同一单位或者个人办理竞标事宜； - 不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价不具备竞争性； 不同比选申请人的比选申请文件相互混装； |  |  |  |
| 成交候选人推荐 |  | 若比选申请人报名家数大于等于三家，则经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐中标候选人；若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选申请文件要求的），则只选取相应的数量。 若在满足比选文件所有要求前提下，最低报价相同时，则在开标现场对最低投标价相同的单位进行第二轮报价，直至只有一家为最低价为止；请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。 |  |
| 报价算术错误修正 |  | 若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。 |  |
| 澄清 |  | 在评标过程中，评审小组可以要求比选申请人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。 |  |

【注】若比选申请人恶意竞标后不按比选要求与比选人签订合同，比选人将直接将比选申请人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与通力公司所有比选项目报价。

# 五、竞争性比选须知

1、竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在比选申请人，自挂网起至比选申请文件递交截止时间前，详见重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/

newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式（链接）自行下载，不管比选申请人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜，本项目不需要报名，直接投标。

2、竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/

newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

3、比选申请文件递交地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路4号）。

4、比选申请文件递交截止时间： 2022 年 7 月 12 日上午 10 时 00 分。

5、各比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的比选申请文件（比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。当第一次不足三家报名时，不予开标，标书当场退回；第二次不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

6、比选申请人因自身原因或其他特殊情况等不能到场开标，可通过其他方式在投标截止日前递交标书进行报名。不到场参与开标，视为比选申请人默认开标过程及开标结果。

【重要提醒】比选申请人因疫情原因不能参与现场开标的，可将密封好的“比选申请文件”邮寄或送到重庆市沙坪坝区梨高路4号，收件人：黎老师，联系电话：18723353087。

7、密封要求：

按第三条要求编制的比选申请文件，将比选申请文件密封到一个封套中，封套上须注明以下内容：

重庆绕城高速鱼嘴两江大桥径流收集系统改造工程PE管材、管件采购比选申请文件

7  12 10 00 8、廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各比选申请人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报部门：纪律检查室				举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

# 六、竞争性比选人联系方式

竞争性比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路4号）

联系人：刘老师			电话：023-88563373

黎老师			电话：18723353087

重庆通力高速公路养护工程有限公司

重庆绕城高速鱼嘴两江大桥径流收集系统改造工程PE管材、管件采购合同

甲方： 重庆通力高速公路养护工程有限公司

联系地址： 重庆市沙坪坝区梨高路4号

乙方：

联系地址：

甲方因重庆绕城高速鱼嘴两江大桥径流收集系统改造工程施工需要，协议向乙方采购PE管材、管件。为了明确双方的责任、权利、义务，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，经协商一致，商定如下条款，共同遵守执行。

# 第一条 产品名称、型号、数量、金额

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （含税13%） | 金额（元） | 备注 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管 | DE160PE | m | 987 |  |  |  |  |
| 2 |  | DE280PE | m | 2250 |  |  |  |  |
| 3 |  | DE355PE | m | 1500 |  |  |  |  |
| 4 | 两通 | DE280-355PE | 个 | 6 |  |  |  | / |
| 5 | 三通 | DE160x280x280PE | 个 | 334 |  |  |  | / |
| 6 |  | DE200x355x355PE | 个 | 208 |  |  |  | / |
| 7 |  | DE225x355x355PE | 个 | 38 |  |  |  | / |
| 8 |  | DE225x280x280PE | 个 | 170 |  |  |  | / |
| 9 |  | DE355x280x280PE | 个 | 4 |  |  |  | / |
| 10 |  | DE355x355x355PE | 个 | 6 |  |  |  | / |
| 11 |  | DE280x355x355PE | 套 | 50 |  |  | 配套一个DE280法兰盘作为清扫口 | / |
| 12 |  | DE280x280x280PE | 套 | 92 |  |  |  | / |
| 13 | 弯头 | DE160PE（90°） | 个 | 400 |  |  |  | / |
| 14 |  | DE160PE（135°） | 个 | 158 |  |  |  | / |
| 15 |  | DE355PE（90°） | 个 | 20 |  |  |  | / |
| 16 | 直接头 | DE355PE | 个 | 9 |  |  |  | / |
| 17 | 伸缩 接头 | DE280 A型伸缩节（500mm） | 个 | 2 |  |  | 按设计图要求加工 （伸缩节长度1265mm） | / |
| 18 |  | DE355 A型伸缩节（500mm） | 个 | 2 |  |  |  | / |
| 19 |  | DE280 B型伸缩节（1200mm） | 个 | 2 |  |  | 按设计图要求加工 （伸缩节长度1965mm） | / |
| 20 |  | DE355 B型伸缩节（1200mm） | 个 | 2 |  |  |  | / |
| 21 | 法兰盘 | DE355 | 对 | 101 |  |  | PE法兰头+不锈钢法兰盘（带螺栓）+垫片 | / |
| 22 |  | DE280 | 对 | 156 |  |  |  | / |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.本项目材料单价为到场含税综合单价，包含了产品的出厂价（含所有规费等）、运输费、通行费、运杂费（含包装、装卸）、风险费、安全措施费、检测费等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，开具增值税专用发票，抵扣税率13%。 2.以上材料数量为暂定数量，不作为最终结算与支付依据，最终结算以实际甲方确认合格的材料数量为准。 3.本次采购的材料须供货至甲方指定位置（重庆绕城高速鱼嘴两江大桥）。 4.管材为PE80级公称压力≥0.4MPa，满足《给水用聚乙烯（PE）管道系统》GB/T13663.2-2018相关标准；管件满足《给水用聚乙烯（PE）管道系统》GB/T13663.3-2018相关标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第二条 质量要求、技术标准，PE管材、管件的供应、验收

（1）质量要求

1）乙方提供的PE管材为PE80级公称压力≥0.4MPa，满足《给水用聚乙烯（PE）管道系统》GB/T13663.2-2018相关标准，管件满足《给水用聚乙烯（PE）管道系统》GB/T13663.3-2018相关标准，并提供相应的出厂合格证原件以及检测报告。

2）因PE管材、管件质量不满足相关标准产生的一切后果责任由乙方承担；若由此而给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。

（2）PE管材、管件的供应、验收

1）乙方提供的PE管材、管件均应有出厂合格证和检测报告，进场附带质量证明文件，质量证明文件经甲方验收合格后再验收材料，材料初验不合格不允许卸车。

2）乙方销售的PE管材必须提供合格有效的厂家资质文件，并应有明显标识，标明生产厂家名称、规格及执行标准号，应有检验部门测试报告和出厂合格证。其包装上应标有生产批号、数量、生产日期和检验代号。

3）乙方供货产品必须为合格新品，且进场材料与提供样品一致。

4）乙方提供的PE管材必须为同一生产商的合格产品。

5）PE管材、管件的颜色应为黑色。

# 第三条 交（提）货地点、方式

1、供货前由甲方提前以电话或短信、微信通知为准，乙方应自接到甲方通知供货后3天内将所需材料以汽车运至甲方指定位置（重庆绕城高速鱼嘴两江大桥附近），并按甲方要求时间进场卸料，停靠于指定地点。

2、乙方所供应的材料经甲方初步验收合格后收货。

第四条 运输方式及到达站港和费用

本合同约定的材料价格为甲方指定位置的到场含税单价。材料运输（包括装卸及整齐堆放）的安全由乙方负责，因超限等引起的一切后果及责任均由乙方自行承担。乙方必须保证安全、及时、足量供货。

第五条 货物所有权

本合同项下货物的风险转移以所有权转移的时间为准，即货物交付验收前所有权归属于乙方，货物风险、保管费用等均由乙方承担；货物交付验收后所有权转移为甲方所有；货物风险自货物交付验收后由甲方承担（货物由乙方保管的除外）。

# 第六条 计量方法

采购清单中所列暂定数量是估算的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据，具体数量以甲方代表现场点数及尺量实际到货合格数计量为准，乙方提供的出厂计量单作为参考。乙方如对甲方计量结果有异议，双方应现场协商解决，事后甲方不予认可。

# 第七条 工程变更

1、合同清单中的暂估量为设计文件工程量，实施过程中实际工程量与暂估量有出入的按实际供货数量计量，单价不予调整。

# 2、无合同清单工程量，其单价由甲方按照重庆市市场行情重新审定为准。

# 第八条 验收标准、方法

1、到场材料由甲方负责初检（初检指标包括：壁厚、管径、外观颜色、外观洁净程度等），并根据甲方自检频率对材料各项技术标准进行严格检测，不合格材料则无条件退货，若应退货导致甲方无法生产而影响项目工期，由此造成的损失由乙方承担。

2、如在检测中发现有不合格、不满足技术要求的，乙方有争议的，可委托经甲乙双方认可的第三方检测机构进行检测，费用先由乙方垫付，最终由相应责任方承担（如合格费用由甲方支付，如不合格费用由乙方支付）。发生产品质量责任问题，乙方须承担由此造成的一切损失及费用。

# 第九条 结算方式及期限

（1）预付款：无预付款。

（2）进度款支付

按 月 办理结算支付，乙方根据甲方当批次实际供应合格PE管材、管件数量开具等额增值税专用发票和对账单办理结算，结算金额=当月已对账的实际收货数量×合同单价。乙方向甲方提供合格发票（与付款金额等额）及结算资料，经甲方复核无误后，甲方在 20 个工作日内以 银行转账 方式向乙方支付供货款。乙方延迟提供发票和相关结算资料的，甲方的付款期限相应顺延。

# 第十条 发票的开具

1、PE管材、管件销售全额发票由乙方开具增值税专用发票（税率13%）给甲方，发票单位名称为本合同甲乙双方全称，（增值税专用发票中已包含运输费，运输费不再单独开具发票，该发票必须足额合法有效且符合甲方的要求），并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具税率13%的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整

第十一条 违约责任

1、乙方必须保证供货质量，若因材料质量原因导致的一切损失皆由乙方负责。若因材料质量问题对甲方造成损失的，乙方须赔偿甲方全部损失。

2、乙方保证收到甲方电话或短信、微信通知后3天内将甲方所需合同材料送达到指定地点。乙方材料的供应量、送货时间必须满足甲方通知要求和甲方施工进度要求，否则，按伍仟元/天的标准向甲方支付违约金；同时，甲方有权终止或解除合同。

3、乙方迟延履行合同其他义务的，每迟延一天（次），按伍仟元/天（次）的标准向甲方支付违约金；迟延超过3天（次）的，甲方有权终止或解除合同。

4、乙方应保证供应货物不得存在任何权利瑕疵或侵犯任何第三人合法权益，否则，甲方有权终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方全部损失。

5、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

第十二条 其它约定事项

1、本合同为综合单价包含运输费、材料费、保险、税金、通行费、合理损耗、间接费、运杂费、利润、规费、物价上涨、安全措施费、装卸费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，合同执行期间单价不予调整。

2、在实际供货中，可能会因施工调整、质量等原因对供货数量和时间进行调整，会导致乙方在实际供货中数量发生变化，最终数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准结算。期间乙方不得以供应数量和时间有变化要求进行单价变更。

3、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

第十三条 本合同有效期

合同期限暂定自合同生效之日起至至2022年10月31日（以甲方实际要求为准），乙方PE管材、管件供应完毕后，甲方按双方结算的总金额将货款支付完毕，乙方将有关资料全部交付甲方后，本合同即告终止。

第十四条 争议及解决方式：本合同在执行过程中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可向重庆仲裁委员会申请仲裁。

第十五条 签订地点、份数及时效

1、合同签订地点：重庆市沙坪坝区梨高路4号。

2、合同份数及时效

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力，经双方签字盖章并加盖双方骑缝章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人										法定代表人

或授权代理人：								或授权代理人：

项目负责人：

经办人：

签订日期：2022年   月   日					签订日期：2022年   月   日

重庆通力高速公路养护工程有限公司

重庆绕城高速鱼嘴两江大桥径流收集系统改造工程PE管材、管件采购

合同之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益， 重庆通力高速公路养护工程有限公司 （以下称甲方）与                        （以下称乙方），特订立如下合同：

一、反商业贿赂条款

本条款是本合同之必备条款，与本合同具有同等法律效力，甲乙各方签署合同之当事人认真阅读本条款，同意签订并遵守如下反商业贿赂条款：

1、各方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，各方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2、各方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

3、各方严格禁止其经办人员的任何商业贿赂行为。各方经办人发生本条第2款所列示的任何一种行为，都是违反各方公司制度的，都将受到各方制度和国家法律的惩处。

4、各方郑重提示：各方反对各方或各方的经办人员为了本合同之目的与本合同以外的任何第各方发生本条款第2款所列示的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。

5、如因一方或一方经办人违反上述第2款、第3款、第4款之规定，给其他方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

6、本条所称“其他相关人员”是指各方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于合同经办人的亲友。

# 二、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《重庆通力高速公路养护工程有限公司重庆绕城高速鱼嘴两江大桥径流收集系统改造工程PE管材、管件采购合同》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

# 三、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

# 四、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

# 五、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任感；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、二、四条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

# 六、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

# 七、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同终止后止。

# 八、本合同作为《重庆通力高速公路养护工程有限公司重庆绕城高速鱼嘴两江大桥径流收集系统改造工程PE管材、管件采购合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

# 九、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份；由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效，结清财务手续后自动终止。

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人										法定代表人

或授权代理人：								或授权代理人：

部门负责人：

经办人：										经办人：

签约时间：2022年   月   日					签约时间：2022年   月   日

（以下内容为示例）

重庆绕城高速鱼嘴两江大桥径流收集系统改造工程PE管材、管件采购比选申请

比选申请单位名称全称（盖单位公章）

目  录

一、报价书。

二、法定代表人身份证明及授权委托书。

三、法定代表人及委托代理人身份证复印件。

四、比选申请人资格审查资料。

五、已标价报价清单。

一、报价书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

1.我方已仔细研究了重庆通力高速公路养护工程有限公司重庆绕城高速鱼嘴两江大桥径流收集系统改造工程PE管材、管件采购竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以总报价         元，并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址：

2022年   月   日

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法定代表人手签）性别：    年龄：    职务：

系                              （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                      （盖单位章）

2022年   月   日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人        （姓名）系                       （比选申请人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆通力高速公路养护工程有限公司重庆绕城高速鱼嘴两江大桥径流收集系统改造工程PE管材、管件采购报价书、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件。

比选申请人：                    （盖单位公章）

法定代表人：        （签字）

身份证号码：

委托代理人：        （签字）

身份证号码：

2022年   月   日

三、法定代表人及委托代理人身份证复印件

四、比选申请人资格审查资料

- 比选申请人提供有效的营业执照

若是代理商需提供制造商的代理授权证明文件

- 五、已标价报价清单

详见电子版附表：重庆绕城高速鱼嘴两江大桥径流收集系统改造工程PE管材、管件采购已标价报价清单（固化清单）。