2020年消防器材采购项目

询

价

函

重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司

2020 年 8 月

# 询价函

本项目为重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2020年消防器材采购项目，送货地址为天城、奉节、巫山。询价单位为重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司，项目目前已具备询价条件，现邀请你单位参加本项目的询价。

一、项目概况

本项目为重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2020年消防器材采购项目。

二、报价人资格要求

资质要求：具有独立法人、消防器材经营范围许可的、具有优良的供货能力的国内生产商、经销商。

三、报价文件的组成及递交方式

（一）报价文件的组成

1.法定代表人身份证明及授权委托书。

2.公司营业执照、资质证书彩色打印件（均加盖公章）。

3.报价书（均加盖公章）。

（二）报价文件的编制、装订与递交

1.编制要求：报价人必须按照询价文件格式要求编制报价文件，否则其报价无效，按废标处理。

2.报价人需按采购项目名称提供报价文件正副本各一份，并将正副本统一密封包装在同一个封套内，包装外应注明采购项目名称、报价人名称并加盖骑缝章。

3.递交时间：递交报价文件的截止时间为2020年9月3日14时00分（北京时间），请在该截止时间之前，将报价文件正本1份、副本1份（报价文件须密封）递交至渝北区银杉路66号高速集团办公大楼1401室。

4.开标时间：2020年9月3日14时00分（北京时间）

5.开标地点：渝北区银杉路66号高速集团办公大楼1401室

四、报价要求

(一)报价内容应是询价函所确定范围内的全部工作内容的价格体现，其中应包括采购的器材费、车辆运输费、装卸货搬运费、管理费、利润、税金及政策性文件规定的各项费用总和。

(二)报价方式：本项目采用总价报价方式，提交后不得更改，不接受对报价的修正。报价人应充分考虑市场风险和政策性调整，确定将风险因素计入报价，今后不作调整。

(三)本项目各种保险由各报价人自行投保，并包含在投标报价中，不单独报价。

(四)本项目总价上限价为51630元。该上限价包含了合同一切明示和暗示的费用，投标人报价不得超过询价人给出的上限价，否则其报价无效按废标处理。

五、评标办法（最低价中标法）

| 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 初步评审 | （1）投标文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人单位公章齐全，符合询价文件规定； （3）投标人按照前述要求提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明。 （4）投标人未提供虚假资料； |

| 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 澄清 | 发生以下任一情形的，作废标处理： （1）投标人拒绝确认算术性修正后的报价； （2）修正后的最终投标报价超过最高投标限价； |

| 投标价 | 投标价的确定：投标价＝报价函文字报价 |
| --- | --- |
|  | 最高投标限价：51630元。 |
| 中标候选人 | 有效报价的最低价为第一中标候选人，并以此类推。若投标报价相同的，则抽签确定中标人。 |

六、支付方式

中标单位签订合同后，在指定时间将货品运至询价人指定地点交接，确定交接无误后，需方及时一次性支付合同总价。

- 七、交货时间和地点：询价人指定时间和地点。

- 八、产品质量要求：

- （一）4KG干粉灭火器箱材质为铁皮，箱身内外喷防锈高光漆（红色），双翻盖，带立脚。产品尺寸为（长）36CM、（宽）20CM、（高）57CM。

- （二）8KG干粉灭火器箱材质为铁皮，箱身内外喷防锈高光漆（红色），双翻盖，带立脚。产品尺寸为（长）43CM、（宽）22CM、（高）74CM。

- （三）疏散引导箱材质为0.8MM冷轧钢板、钢化玻璃门，箱身内外喷防腐性绝缘漆（红色），产品尺寸为（长）60CM、（宽）26.5CM、（高）85CM。

- （四）灭火器瓶身为碳钢材质，保质期为8年，干粉保质期为5年，保质期内可重复充装使用；

- （五）灭火器规格型号、技术要求、标志和颜色必须满足GB4351.1-2005《手提式灭火器》规范相关要求。

- （六）灭火器必须通过消防认证，真品防伪；信息需在“中国消防产品信息网”或“中国消防产品质量信息查询系统”中可查；

- （七）产品具有有效的检验报告；

- （八）产品生产日期须喷在瓶身下部，有效的合格证须贴在瓶身；

- （九）灭火器重要参数要求：

| 种类 | 灭火级别 | 喷射距离 | 有效喷射时间 | 温度范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4KG干粉 灭火器 | 2A/55B | ≧3M | ≧13S | -20℃～＋55℃； |
| 8KG干粉 灭火器 | 4A/144B | ≧4.5M | ≧15S | -20℃～＋55℃； |

| 2020年消防器材采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 消防器材名称 | 规格 | 申购数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 灭火器 | 4KG手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 100 | 具 |  |
| 2 |  | 8KG手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 210 | 具 |  |
| 3 | 疏散引导箱（包括箱内物品） | 办公区域通用型（包括箱内配置消防设备） | 24 | 套 | 包括以下物品： 1.喊话器1个 2.消防过滤式防烟面具2个 3.LED手电1把 4.多功能安全锤1把（送5号电池1对） 5.荧光棒（送1号电池1对）1支 6.左右标志牌各1张 7.荧光背心2条 8.毛巾10条（白色纯棉） 9.口哨10个 10.急救包1个 11.钢化玻璃引导箱1个 |
| 4 | 灭火器材箱 | 4KG装灭火器箱 | 200 | 个 |  |
| 5 |  | 8KG装灭火器箱 | 150 | 个 |  |

- 九、联系方式

询价单位：重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司

地    址：渝北区银杉路66号

联 系 人：杨先生

电   话 ：15730677747

重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2020年消防器材采购项目

询价响应文件

询价响应单位名称全称（盖单位公章）

- 一、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（报价人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

报  价  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 二、公司营业执照、经营范围

## 已标价采购物资清单