## 1
隧道感温光纤主机及线路改造工程报价清单表
建设项目名称: 隧道感温光纤主机及线路改造工程
编 制 范 围: 隧道感温光纤主机及线路改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 | 共 2 页 |  | 01 表
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 设备/辅材单价（元） | 安装拆除单价（元） | 合计金额（元） | 备 注
-1 | 感温光纤主机 4KM双通道 设备甲供含软件 | 台 | 2.000
-2 | 感温光纤 抗氧化、抗老化缆线 | 米 | 10600.000
-3 | 协议转换器 | 个 | 2.000
-4 | 工作站 CPU：I5 9400 2.9GHz，内存：DDR4 2400 16G，硬盘：512G 固态硬盘，显卡：集成显卡，网卡：自适应1000M，显示器：24寸黑色窄边框 | 个 | 4.000
-5 | 终端盒 | 个 | 4.000
-6 | 尾纤 | 根 | 4.000
-7 | 光纤保护管 PVCФ32mm 开槽敷设 | 米 | 400.000
-8 | 系统调试 | 项 | 2.000
-9 | 电缆井拆封和恢复 | 项 | 2.000
-10 | 火灾报警软件开发 含兼容万云路段一期的火灾报警软件 | 项 | 2.000