## 清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 规格型号 | 万云路 |  | 合计 | 备注
|  |  |  | 栖霞隧道 | 学堂湾隧道
隧道长度（m） |  |  |  | 3129 | 1871
1 | 感温光纤主机 | 台 | 4KM双通道 | 1 | 1 | 2 | 含软件
2 | 感温光纤 | 米 | 抗氧化、抗老化缆线 | 6558 | 4042 | 10600 | 据实计量
3 | 协议转换器 | 个 |  | 1 | 1 | 2 | 据实计量
4 | 工作站 | 个 | CPU：I5 9400 2.9GHz，内存：DDR4 2400 16G，硬盘：512G 固态硬盘，显卡：集成显卡，网卡：自适应1000M，显示器：24寸黑色窄边框 | 2 | 2 | 4
5 | 终端盒 | 个 |  | 2 | 2 | 4 | 据实计量
6 | 尾纤 | 根 |  | 2 | 2 | 4 | 据实计量
7 | 光纤保护管 | 米 | PVC Ф32 | 200 | 200 | 400 | 据实计量
8 | 系统调试 | 项 |  | 1 | 1 | 2
9 | 封道费 | 项 |  | 1 | 1 | 2
10 | 电缆井拆封和恢复 | 项 |  | 1 | 1 | 2
11 | 火灾报警软件开发 | 项 | 含兼容万云路段一期的火灾报警软件 | 1 | 1 | 2

## 点位
序号 | 路段 | 点位 | 设备 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 万云路 | 栖霞隧道 |  | 4KM双通道 | 台 | 1 | 更换感温光纤报警主机及感温光缆
2 |  | 学堂湾隧道 |  | 4KM双通道 | 台 | 1 | 更换感温光纤报警主机及感温光缆
合计： | [5 empty] | 2