巫溪县交通委员会信息系统集成项目信息化

硬件运维服务项目

竞争性询价文件

重庆鹏途企业管理咨询有限公司

二0二一年四月

目  录

一、竞争性询价函

1、项目概况

2、询价内容

3、报价人资质要求

4、最高限价及报价方式

5、评审方法

6、报价文件要求

7、报价文件的递交

8、发布媒介

9、联系方式

二、报价文件格式

1、报价文件封面

2、报价文件目录

3、报价函

4、法定代表人身份证明

5、授权委托书（若有）

6、资格审查资料

7、其他资料（若有）

- 竞争性询价函

巫溪县交通委员会信息系统集成项目信息化硬件运维

服务竞争性询价函

- 项目概况
   为保障巫溪县交通局信息系统相关设施设备运维服务项目相关设备稳定、可靠运行，提升服务质量、及时响应服务要求。

- 询价内容
   本次询价内容包括但不限于：保障巫溪县交通局信息系统及相关设备稳定、可靠运行，提供及时的硬件现场运维服务。

（一）总体要求如下：

1.建立电子档案：对巫溪县交通局信息系统相关设施设备建立专业的电子档案并及时更新。档案涉及性能参数、购买时间、质保情况、当前运行状态等。

2.日常预防性检查：每天专人对设备开展预防性检查服务工作。内容包括视频摄像头、网络系统、系统服务器等。

3.月度巡检：每月度组织经验丰富的运维专家到现场对项目清单内的设备运行情况做深入巡检，及时发现硬件设备在运行过程中存在的问题，提出解决办法并提前消除隐患。

4.远程技术支持：接听7×24小时业务咨询和故障报修电话并记录，报告日常故障处理情况并回复问题；接听客户服务热线电话和接收（电话热线、QQ、微信）客户服务请求；通过网络或电话为客户提供即时的远程技术支持，在每月月末形成故障总结报告和常见故障解决方法，年终提交报告。

5.故障响应复：发生故障时，将 1小时内服务响应，2小时内到达现场响应并恢复设备正常运行，提供7×24小时技术服务，维护过程中，备品备件及耗材免收费用。（若因供应商响应不及时，未及时恢复设备正常运行给采购人造成损失，采购人有权视情况予以扣留部分合同款项（每发生一次扣合同款的0.5%，总扣留费用不超过合同款的10%），不可抗力因素除外。）

6.运行监控服务：检查实时监控系统运行状态，为业主提供监控情况报告。

7.备品备件和耗材：根据日常硬件维护需求，为了及时响应服务要求，快速恢复设备使用需购买必要的备品备件及耗材等，技术参数须与原系统相符，包括但不限于小型交换机、光收、网线、水晶头、备用电源、万用表等。

8.现场应急服务：提供现场应急服务、系统宕机修复、系统使用指导。

具体运维内容（包括但不限于）如下：

- 指挥中心大屏显示系统及机房相关设施设备。

- 数字会议系统及相关设施设备。

- 网络设备及相关设施设备。

- 重要路段监控相关设施设备。

- 办公区域监控相关设施设备。

- 县界卡口系统及相关设施设备。

- 航道监控系统及相关设施设备。

- LED情报板相关设施设备。

- 车载视频相关设施设备。

（二）驻场服务

服务内容：派遣具有相关专业技术水平与工作经验的服务人员常驻重庆市巫溪县服务机构，提供现场应急服务，同时为采购人提供日常技术服务。

服务要求：派遣1名专科及以上学历、1年工作经验及以上人员，常驻采购人提供相关技术服务。人员需通过采购人考核。

三、服务期限

服务期限：签订合同之日起至2022年5月31日。

四、付款方式

1.合同签订后，成交供应商在签订合前须向采购人缴纳中标金额10%的合同履约保证金；

2.成交供应商派遣驻场人员通过采购人考核后。采购人向成交供应商支付合同总额的50%；

3.成交供应商按约定履约6个月后，采购人向成交供应商支付合同总额的50%；

4.服务到期并经采购人确认服务后，采购人无息返还供应商合同履约保证金。

五、报价人资质要求
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.本次询价不接受联合体报价。

上述2-5项报价人可提供诚信声明（格式见后面）。

六、最高限价及报价方式
    1.在满足询价文件要求和商品相关要求相同的前提下总价最低报价中标。如投标人最低报价高于采购上限价，我司有权宣布此次询价采购作废。

2.报价含服务费、人工费、商品费用、运输费、税费、利润等直到用户正常使用为止的一切费用，询价人不再支付任何其它费用。

3．本竞争性询价上限价为：人民币150000元（大写：壹拾伍万元整）。

七、评审方法
    采用最低价中标法。评标委员会按照报价由低到高的顺序推荐三名中标候选人。若出现不同报价人的报价相同时，则采用在开标现场抽签的方式确定其排名先后。

八、报价文件要求
 1、报价文件包含内容如下：
（1）报价文件封面（需加盖报价人单位公章）
（2）报价文件目录（需加盖报价人单位公章）
（3）报价函
（4）法定代表人身份证明
（5）授权委托书（若有）
（6）经办人姓名、联系电话。

（7）资格审查资料
  a、报价人营业执照资料（需加盖报价人单位公章）

b、报价人业绩材料（需加盖报价人单位公章）
     c、诚信声明（需加盖报价人单位公章）
   （8）其他资料（若有）（需加盖报价人单位公章）
    2、报价文件的封装
   （1）报价文件提供正副本各一份。
   （2）报价文件应装订成册，不得采用活页装订。否则，询价人对由于报价文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。报价文件应编制目录，并且从目录开始逐页标注连续页码。
   （3）报价文件应密封在封套中，未密封的报价文件将不予签收。
   （4）报价文件应使用不褪色的墨水书写或打印，报价文件应按竞争性询价文件的要求签章完善。如果报价文件由授权代理人签署，其代理人的授权书应按竞争性询价文件规定的格式出具，并由授权人签字或盖章和被授权人亲笔签名。
   （5）报价文件的任何一处涂改、行间插字或删除，均应由前款规定的报价文件签署人在修改处签署姓名并加盖报价人单位公章。
   （6）报价人对所提供的所有报价资料均保证其真实性和合法性，如有虚假，询价人将取消其报价及中标资格；若在合同实施期间发现中标人提供了虚假资料，询价人有权单方面解除合同，或予以违约处罚并上报上级主管部门。

九、报价文件的递交
     报价文件递交的截止时间为2021年04月06日10:00(北京时间)，报价文件必须于2021年04月06日10:00(北京时间)前递交至重庆市交通投资有限公司6楼601室（香锦路4号交建大厦）。
    十、发布媒介
    本次竞争性询价文件将在重庆高速公路集团有限公司官网（http://www.cegc.com.cn/gw）发布。
    十一、联系方式
    询价人：重庆鹏途企业管理咨询有限公司
    地  址：香锦路4号交建大厦

联系人：李昭进

电 话：18983677030

二、报价文件格式

巫溪县交通委员会信息系统集成项目信息化硬件运维服务项目

报 价 文 件

报价人：             （盖单位章）

年     月     日

目    录

一、报价函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（若有）

四、资格审查资料

（一）报价人营业执照副本

（二）报价人业绩材料

（三）诚信声明

五、其他资料（若有）

- 报 价 函

重庆鹏途企业管理咨询有限公司：

1、我方已仔细研究了” 巫溪县交通委员会信息系统集成项目信息化硬件运维服务竞争性询价文件的全部内容后，愿意以” 巫溪县交通委员会信息系统集成项目信息化硬件运维服务询价投标报价表的报价，完成” 巫溪县交通委员会信息系统集成项目信息化硬件运维服务竞争性询价文件约定的全部工作内容，确保认真履职、服务满意。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销本次报价的全部内容。

3、如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

4、我方在此声明，所递交的全部资料内容完整、真实和准确。

5、在合同协议书正式签署生效之前（不限于报价有效期内），本投标函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

巫溪县交通委员会信息系统集成项目信息化硬件运维服务报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1、报价包括服务费、人工费、商品费用、运输费、税费、利润等直到用户正常使用为止的一切费用，询价人不再支付任何其它费用。

报价人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：             性别：          年龄：        职务：

系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：               （盖单位公章）

年       月       日

注：1. 需附上法定代表人身份证复印件；

2. 如果由报价人的法定代表人签署所有报价文件，则不需提交 授权委托书。

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改” 巫溪县交通委员会信息系统集成项目信息化硬件运维服务竞争性询价文件相关报价资料、编制合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目报价有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

报价人：                  （盖单位公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：报价申请人还需附上授权人和被授权人的身份证复印件。

- 四、资格审查资料

1、报价人营业执照副本

2、报价人业绩材料

3、诚信声明

诚信声明

重庆鹏途企业管理咨询有限公司：

（报价人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

报价人：               （盖单位章）

年       月       日

注：1、报价人应提供有效的企业营业执照副本复印件

2、提供业绩的合同文件复印件

3、诚信声明需盖章

- 五、其他资料