**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程**

**房屋建筑墙地砖采购**

**竞争性比选文件**

（项目编号： ）

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**2021年4月**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程房屋建筑墙地砖采购**

**竞争性比选公告**

本项目**重庆通力高速公路养护工程有限公司渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程房屋建筑墙地砖采购**准备组织实施，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

**一、项目概况与竞争性比选范围**

本项目为**重庆通力高速公路养护工程有限公司渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程房屋建筑墙地砖采购项目。**

1. **竞争性比选材料采购详见下表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **单位** | **暂估量** | **备注** |
| 耐磨地砖 | m2 | 480 | 600\*600mm一楼地面、配电房 |
| 防滑玻化地砖 | m2 | 50 | 300\*300mm卫生间地砖 |
| 玻化砖 | m2 | 240 | 600\*600mm二楼地面 |
| 防滑砖 | m2 | 50 | 300\*300mm楼梯地面砖 |
| 10cm玻化砖踢脚线 | m | 480 | 10cm室内办公室 |
| 瓷砖 | m2 | 160 | 300\*600mm卫生间墙面 |
| 暖灰色无釉面砖 | m2 | 340 | 600\*300mm外墙用砖 |
| 灰色软性瓷面砖 | m2 | 50 | 600\*300mm外墙用砖 |
| 彩色人行道面砖 | m2 | 300 | 340mm\*340mm\*6mm地面广场用砖 |

**备注：（1）本次采购数量为暂估量，最终数量以实际结算数量为准且满足国家及行业的相关技术规范标准(具体规格型号以比选人实际要求为准)；本次采购各类材料除外墙用砖和地面广场用砖外均要求为同一品牌，各类材料的尺寸为暂定，需比选申请人现场测量并安装，实际供货尺寸以比选人实际要求为准。**

1. **供货期：预计为2个月，具体以项目工期要求为准。**
2. **供货地点：重庆市长寿区石堰镇石堰收费站施工工地现场。**
3. **本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。本次比选为一个分包。**

**二、比选申请人资格要求：**

比选申请人须同时满足以下资格要求：

（1）资质要求：具有独立法人资格、有效的营业执照。

**（注：须提供营业执照的复印件或扫描件，并加盖比选申请人公章。）**

（2）信誉要求：比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被惩戒对象。

**（注：须由比选申请人对信誉要求作出真实性承诺并附网页查询截图，并加盖比选申请人公章。）**

**三、竞争性比选响应文件的相关要求：**

1、竞标报价说明：

（1）竞标报价为到场不含税固定综合单价。比选申请人应提供合法有效且符合比选人要求的增值税专用发票。因比选申请人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，比选申请人需依法向比选人重新开具发票，并向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

比选申请人应按照比选人要求，及时向比选人开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因比选申请人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，比选申请人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（2）报价表中的工程量为比选人暂估量，如实际工程量与暂估量有出入，则该出入部分工程量单价按签约合同单价计量。

（3）本项目最高总限价为：99880元（大写：玖万玖仟捌佰捌拾元整），具体详见“竞争性比选申请文件格式（五、已标价报价清单）”。

注：比选申请人的竞标总报价不得超过比选人公布的最高总限价，否则均为无效竞标。

2、供货相关要求：

（1）质量要求：

供货墙地砖均要求为优等品，墙地砖及石材的尺寸和表面质量、物理性能、吸水率、破坏强度、断裂模数、耐磨性、线性热膨胀、抗热震性、有釉砖抗釉裂性、磨擦系数、热膨胀、小色差、抗冲击性、光泽度、化学性能、耐污染性、耐酸碱腐蚀性、耐化学腐蚀性、重金属溶出量等性能要求必须达到现行有关墙地砖、石材等材料的质量及性能要求应符合比选人的铺贴要求、施工设计图、国家、行业标准（包括但不限于《陶瓷砖（GB/T4100-2006）》、《GB/T3810陶瓷砖试验方法（第一至第十六部分）》、《建筑材料放射性核素限量（GB6566-2010）》、《镜面光泽度（GB/T13891-2008）》、《建筑地面工程施工质量验收规范（GB5209-2002）》、《建筑装饰装修工程质量及验收规范（GB50210-2001）》等），且必须符合国家环境、职业健康安全方面的相关规定。上述材料送货到场时必须具有产品质量合格证及有资质的试验检测机构出具的试验检测报告，材料质量认定以比选人抽样检测或外委检测结果为准。产品外观质量要求几何尺寸一致、颜色统一。因货物质量不符合国家、行业、施工设计图规定的以及本竞争性比选文件的相关标准而产生的一切后果责任由比选申请人承担；若由此而给比选人造成损失的，比选申请人应全额赔偿。

（2）材料运输：本竞争性比选文件约定的材料价格为比选人指定位置的到场单价，比选申请人须保证材料无损完好的运输至施工现场并承担破损更换的相应费用，材料运输（包括装卸及整齐堆放）的安全由比选申请人负责，因材料运输超限等引起的全部后果、责任均由比选申请人承担。比选申请人必须保证安全、及时供货，比选人不承担由此造成的安全责任及相应费用。

（3）供货时间：预计为2个月，具体以项目工期要求为准，比选申请人须保证比选人墙地砖的及时供应，比选人一般提前三天以电话（短信）通知计划用量。

（4）品牌推荐：斯奇、粤牌、拉斐尔、诺贝尔、马可波罗、冠珠、东鹏、蒙娜丽莎、新中源、能强、斯米克、欧神诺、冠军、简一、金舵、宏陶、箭牌、强牌、宏宇、金意陶、依诺、亚细亚、欧神诺、鹰牌、萨米特、王者等同档次及以上品牌。

3、本次竞争性比选申请文件的组成：

①报价书；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③比选申请单位有效的营业执照；

④比选申请单位自行承诺部分。

**（注：以上所有文件均须比选申请单位法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章）**

4、比选申请文件的份数及编制要求：

竞争性比选申请文件2份（正本1份、副本1份，副本可为正本的复印件），竞争性比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

1. **评标办法**（本项目采用经评审的最低投标价法）：

本项目采用经评审的最低投标价法，评标委员会按本项目总报价由低到高的顺序进行评审。若最低价相同，则进行第二轮报价。

**五、竞争性比选须知**

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在比选申请人，从文件挂网起至竞争性比选申请文件递交截止时间前，详见重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式（链接）自行下载。在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）下载本项目的竞争性比选文件及有关附件（若有）。不管比选申请人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）竞争性比选申请文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司314办公室（重庆市渝北区新南路52号）。

（四）竞争性比选申请文件递交截止时间：2021年4月 23 日下午 14 时 00 分。

1. 各比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选申请文件（竞争性比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章或签字，所有竞争性比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。
2. 比选申请人未到场要求：

比选申请人因自身原因或其他特殊情况等不能到场开标，可通过其他方式在投标截止日前递交标书进行报名。不到场参与开标，视为比选申请人默认开标过程及开标结果。

1. 密封要求：

按第五条要求制作的竞争性比选申请文件，将竞争性比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆通力高速公路养护工程有限公司渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程

房屋建筑墙地砖采购竞争性比选申请文件

在2021年4月 23 日下午 14 时 00 分前不得开启

（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各比选申请人在参与竞标报价过程中，将比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话：023-89063863 举报传真：023-89063863

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（九）采购合同（附后）。

（十）比选人联系方式：

比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆市渝北区新南路52号

联系人：刘老师 电话：023-89063871 罗老师 电话：18223616740

**采购合同：**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程房屋建筑墙地砖材料**

**采购合同**

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司

乙方：

甲方因渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程需要，协议向乙方购买墙地砖一批；依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则的基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同：

**一、产品名称、型号、数量、金额**：货币单位：人民币 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **单位** | **暂估量** | **单价** | **小计** | **品牌名称** | **备注** |
| 耐磨地砖 | m2 | 480 |  |  |  | 600\*600mm一楼地面、配电房 |
| 防滑玻化地砖 | m2 | 50 |  |  |  | 300\*300mm卫生间地砖 |
| 玻化砖 | m2 | 240 |  |  |  | 600\*600mm二楼地面 |
| 防滑砖 | m2 | 50 |  |  |  | 300\*300mm楼梯地面砖 |
| 10cm玻化砖踢脚线 | m | 480 |  |  |  | 10cm室内办公室 |
| 瓷砖 | m2 | 160 |  |  |  | 300\*600mm卫生间墙面 |
| 暖灰色无釉面砖 | m2 | 340 |  |  |  | 600\*300mm外墙用砖 |
| 灰色软性瓷面砖 | m2 | 50 |  |  |  | 600\*300mm外墙用砖 |
| 彩色人行道面砖 | m2 | 300 |  |  |  | 340mm\*340mm\*6mm地面广场用砖 |
| 合计 |  |

注：1、表中单价为综合单价，数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准；本次采购各类材料除外墙用砖和地面广场用砖外均要求为同一品牌，各类材料的尺寸、颜色均为暂定，实际供货尺寸及颜色均以甲方实际要求为准。

2、表中单价为含税到场价（包含运输费、材料费、保险、税金、通行费、合理损耗、间接费、运杂费、利润、规费、物价上涨、安全措施费、装卸费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险）。

**二、质量要求、技术标准、样品报送及封存**

（1）质量要求：

供货墙地砖均要求为优等品，墙地砖及石材的尺寸和表面质量、物理性能、吸水率、破坏强度、断裂模数、耐磨性、线性热膨胀、抗热震性、有釉砖抗釉裂性、磨擦系数、热膨胀、小色差、抗冲击性、光泽度、化学性能、耐污染性、耐酸碱腐蚀性、耐化学腐蚀性、重金属溶出量等性能要求必须达到现行有关墙地砖、石材等材料的质量及性能要求应符合比选人的铺贴要求、施工设计图、国家、行业标准（包括但不限于《陶瓷砖（GB/T4100-2006）》、《GB/T3810陶瓷砖试验方法（第一至第十六部分）》、《建筑材料放射性核素限量（GB6566-2010）》、《镜面光泽度（GB/T13891-2008）》、《建筑地面工程施工质量验收规范（GB5209-2002）》、《建筑装饰装修工程质量及验收规范（GB50210-2001）》等），且必须符合国家环境、职业健康安全方面的相关规定。上述材料送货到场时必须具有产品质量合格证及有资质的试验检测机构出具的试验检测报告，材料质量认定以比选人抽样检测或外委检测结果为准。产品外观质量要求几何尺寸一致、颜色统一。因货物质量不符合国家、行业、施工设计图规定的以及本竞争性比选文件的相关标准而产生的一切后果责任由比选申请人承担；若由此而给比选人造成损失的，比选申请人应全额赔偿。

（2）样品报送及封存：乙方应在甲方提出需求计划后的1个工作日内向甲方报送样品，乙方报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。乙方报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并预留甲方、监理及业主的批复意见栏。甲方应在收到乙方报送的样品后3个工作日内向乙方回复经业主、监理签认的样品审批意见。**经业主和监理审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验乙方材料供应质量检验的标准之一。**乙方在供应过程中不得使用与样品不符的材料。

（3）材料运输：本合同约定的材料价格为甲方指定位置的到场单价，乙方须保证材料无损完好的运输至施工现场并承担破损更换的相应费用，材料运输（包括装卸及整齐堆放）的安全由乙方负责，因材料运输超限等引起的全部后果、责任均由乙方承担。乙方必须保证安全、及时供货，甲方不承担由此造成的安全责任及相应费用。

（4）品牌推荐：斯奇、粤牌、拉斐尔、诺贝尔、马可波罗、冠珠、东鹏、蒙娜丽莎、新中源、能强、斯米克、欧神诺、冠军、简一、金舵、宏陶、箭牌、强牌、宏宇、金意陶、依诺、亚细亚、欧神诺、鹰牌、萨米特、王者等同档次及以上品牌。

 **三、交（提）货地点、方式**

1、供货前由甲方提前以电话（短信）通知为准，乙方应自接到甲方电话通知供货后48小时内将所需材料以汽车运至甲方指定位置：重庆市长寿区石堰镇石堰收费站施工工地现场**，**并按甲方要求时间进场卸料，停靠于甲方指定卸料地点。

2、**乙方所供应的墙地砖经甲方验收合格后收货**。在转运过程中，乙方必须采取有效措施避免材料的二次污染或受损，否则，甲方有权拒绝收货或要求退货。

**四、运输方式及到达站港和费用负担**

本合同约定的材料价格为甲方指定位置到场的单价。乙方须保证材料无损完好的运输至施工现场并承担破损更换的相应费用，材料运输（包括装卸及整齐堆放）的安全由乙方负责，因超限等引起的一切后果及责任均由乙方自行承担。乙方必须保证安全、及时、足额供货；涉及危化品运输的，运输车辆必须具备“危化品运输许可证”，甲方不承担由此造成的安全责任及相应费用。

**五、货物所有权**

本合同项下货物的风险转移以所有权转移的时间为准，即货物交付验收前所有权归属于乙方，货物风险、保管费用等均由乙方承担；货物交付验收后所有权转移为甲方所有，货物风险自货物交付验收后由甲方承担（货物由乙方保管的除外）。

**六、计量方法**

1、以甲方现场量测计量为准，乙方提供的送货单作为参考。乙方如对甲方计量结果有异议，双方应现场协商解决，事后甲方不予认可。

2、到场材料规格型号以甲方通知为准，若与通知中规格型号有误则不予计量。

**七、验收标准、方法**

1、**每批材料到场后由甲方负责初检**（初检指标包括：外观颜色、外观洁净程度、规格尺寸、强度等），并根据甲方自检频率对材料各项技术标准进行严格检测，**不合格材料则无条件退货**，若因退货导致甲方无法生产而影响项目工期，由此造成的损失由乙方承担。

2、如在检测中发现材料不合格、或不满足技术要求的，乙方有争议的，可委托经甲乙双方认可的第三方检测机构进行检测，费用先由乙方垫付，最终由相应责任方承担（如合格费用由甲方支付，如不合格费用由乙方支付）。发生产品质量责任问题，乙方须承担由此造成的一切损失及费用。

3、甲方指定 **李林峰** 为材料联络人，负责相关材料的收货及签字。

**八、发票的开具**

1、墙地砖产品销售全额发票由乙方开具**增值税专用发票（抵扣税率 %）**给甲方，发票单位名称为本合同甲乙双方全称（销售发票中已包含运输费，运输费不再单独开具发票，该发票必须足额合法有效且符合甲方的要求），并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，在甲方支付合同价款前，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

**九、结算方式及期限**

1、结算方式：按**月**结算，结算金额=**当月**已对账的实际收货数量×合同单价。以**每月25日**为结算对账日期，每月25日-次月5日办理当月**结算**，乙方需向甲方提供有效发票及供货凭证。甲方自费用清单（按甲方代表实际验收的合格数量和材料合同单价及运费单价计算）及发票送达之日并扣除质保金后起**十**个工作日内以**银行转账**方式支付给乙方（每月25日-次月5日无法办理支付）。乙方迟延提供发票和相关结算资料的，甲方的付款期限相应顺延。

2、结算期限：每月6日-25日办理上月支付。

 **十、履约保证金及质量保修缺陷**

1、本合同无履约保证金。

2、在正常使用条件下，乙方承诺2年的质保期，在此期间如发生非人为质量问题(不可抗力除外)，乙方须在接到保修通知24小时内到现场进行免费维修。如果乙方未能按时到场进行维修或维修后仍不能满足使用功能及相关规范要求，甲方及使用方有权雇请第三方进行维修，维修费用由乙方承担。

3、产品实行终身维修，保质期外出现问题，由乙方负责维修，所发生的费用甲方（或使用方）与乙方双方协商确定。

**十一、违约责任**

1、乙方必须保证供货质量，若因材料质量原因导致的一切损失皆由乙方负责。若出现材料质量事故的，或出现材料质量不合格的，或出现供应材料与封样质量不一致的，或出现供应材料低于封样质量的，按**贰万元/次**的标准向甲方支付违约金，出现二次及以上事故的，甲方可随时终止或解除本合同（因乙方到场材料验收未通过，初次拒收，二次终止合同），要求乙方赔偿甲方全部损失。

2、乙方保证收到甲方短信或通知后48小时内将甲方所需合同材料送达到指定地点。乙方材料的供应量、送货时间必须满足甲方通知要求和甲方施工进度要求，否则，按**壹万元/天**的标准向甲方支付违约金；同时，甲方有权终止或解除合同，要求乙方支付合同总金额**30%**的违约金，并赔偿甲方全部损失。

3、如果乙方在延误24小时供货后无法正常供货，甲方因项目工期需要有权采购同规格同型号的材料确保正常生产施工，直至乙方恢复正常供货为止。并且，期间产生的相关费用以及临时采购这批次材料的本合同货价及超出本合同同数量的合同材料差价由乙方全部承担。

 4、乙方迟延履行合同其他义务的，每迟延一天（次），按**壹万元/天（次）**的标准向甲方支付违约金；迟延超过3天（次）的，甲方有权终止或解除合同，要求乙方支付合同总金额**30%**的违约金，并赔偿甲方全部损失。

5、乙方应保证供应货物不得存在任何权利瑕疵或侵犯任何第三人合法权益，否则，甲方有权终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方全部损失。

6、双方其余违约按《中华人民共和国合同法》执行，由违约方向守约方赔偿由此给守约方造成的一切经济损失。

7、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

8、为加强对乙方安装人员保险管理，乙方必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（含工伤保险）及其他商业险种。乙方商业险种应按照甲方要求购买雇主责任险（保险额度为100万/人；附加医疗保险5万/人），并自行承担相应的保费。乙方雇主责任险的购买可自行选择保险公司，也可在甲方推荐的保险公司购买，并将保险购买情况报甲方备案。

9、若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。

10、乙方安装人员未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因乙方责任造成的一切后果均由乙方自行承担。

**十二、其它约定事项**

1、本合同为**固定单价**合同。包含运输费、材料费、保险、税金、通行费、合理损耗、间接费、运杂费、利润、规费、物价上涨、安全措施费、装卸费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2、在实际供货中，可能会因施工调整、质量等原因对供货数量和时间进行调整，会导致乙方在实际供货中数量发生变化，最终数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准。期间乙方不得以供应数量、尺寸及颜色改变、时间有变化要求进行单价变更。

3、如乙方产品因质量原因未通过质检（含颜色），乙方必须接受无条件退货，并由乙方承担由此造成的一切损失，甲方有权立即解除或终止合同。

4、甲方的比选文件及乙方的申请文件作为本合同的附件，具有同等法律效力，若有不一致或矛盾之处，以本合同条款为准。

5、若出现重庆高速公路收费站限重等不可违抗因素，无任何运费调价机制，所有到场的运输费用由乙方自行承当。

**十三、本合同有效期**：甲乙双方签署之日起至合同全部义务、结算价款支付完毕止。

**十四、争议及解决方式：**本合同在执行过程中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可向**重庆**仲裁委员会申请仲裁。

**十五、合同签订点**：重庆市渝北区新南路52号。

**十六、**本合同一式**陆**份，甲方执**肆**份，乙方执**贰**份，具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，完成财务结算支付后自动失效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人 法定代表人

或授权代表： 或授权代表：

部门负责人： 经办人：

经办人： 开户银行：

 账号：

日期： 年 月 日 　　 日期： 年 月 日

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程**

**房屋建筑墙地砖材料采购之廉政合同**

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，**重庆通力高速公路养护工程有限公司**（以下称甲方）与（以下称乙方），特订立如下合同。

**一、甲乙双方的权利和义务**

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行**《渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程房屋建筑墙地砖材料采购合同》**的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

**二、甲方义务**

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

**三、乙方义务**

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

**四、违约责任**

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

**五、双方约定**

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

**六、**本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同到期后止。

**七、**本合同作为**《渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程房屋建筑墙地砖材料采购合同》**的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

**八、**本合同一式**陆**份，甲方执**肆**份，乙方执**贰**份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人 法定代表人

或授权代表： 或授权代表：

部门负责人：

经办人： 经办人：

签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

**比选申请文件格式**

**（以下内容为示例）**

**正本（或副本）**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程房屋建筑墙地砖材料采购**

**竞争性比选申请文件**

竞争性比选申请单位名称全称（盖单位公章）

年 月 日

**目 录**

一、报价书

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、比选申请单位有效的营业执照

四、比选申请单位自行承诺部分

五、已标价报价清单

**一、报价书**

**致：重庆通力高速公路养护工程有限公司**

1. 我方已仔细研究了**重庆通力高速公路养护工程有限公司渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程房屋建筑墙地砖材料采购**竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以总报价

（大写） （¥ ），并按合同约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件，并完全响应竞争性比选文件的规定。

3．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

 年 月 日

**二、法定代表人身份证明及授权委托书**

**（一）法定代表人身份证明**

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法人手签） 性别： 年龄： 职务： （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

 比选申请人： （盖单位章）

 年 月 日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

**（二）授权委托书**

本人 （姓名）系 （比选申请人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改**重庆通力高速公路养护工程有限公司渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程房屋建筑墙地砖材料采购**报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

 年 月 日

**三、比选申请单位有效的营业执照**

**四、比选申请单位自行承诺部分**

重庆通力高速公路养护工程有限公司：

我司承诺本次报价的所有资料均为真实材料，且在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被惩戒对象。

我司将按照竞争性比选文件提供合格的材料。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

 比选申请人： （盖单位章）

 年 月 日

注“比选申请人的信誉承诺”应附比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被惩戒对象的网页截图复印件；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被惩戒对象由投标人自行截图证明，示例如下：

1. **已标价报价清单**

货币单位：人民币 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **单位** | **暂估量** | **不含税到场限价** | **不含税到场报价** | **品牌名称** | **备注** |
| **单价** | **合计金额** | **单价** | **合计金额** |  |
| 耐磨地砖 | m2 | 480 | 44 | 21120 |  |  |  | 600\*600mm一楼地面、配电房 |
| 防滑玻化地砖 | m2 | 50 | 60 | 3000 |  |  |  | 300\*300mm卫生间地砖 |
| 玻化砖 | m2 | 240 | 60 | 14400 |  |  |  | 600\*600mm二楼地面 |
| 防滑砖 | m2 | 50 | 49 | 2450 |  |  |  | 300\*300mm楼梯地面砖 |
| 10cm玻化砖踢脚线 | m | 480 | 8 | 3840 |  |  |  | 10cm室内办公室 |
| 瓷砖 | m2 | 160 | 44 | 7040 |  |  |  | 300\*600mm卫生间墙面 |
| 暖灰色无釉面砖 | m2 | 340 | 77 | 26180 |  |  |  | 600\*300mm外墙用砖 |
| 灰色软性瓷面砖 | m2 | 50 | 77 | 3850 |  |  |  | 600\*300mm外墙用砖 |
| 彩色人行道面砖 | m2 | 300 | 60 | 18000 |  |  |  | 340mm\*340mm\*6mm地面广场用砖 |
| 限价合计 | 99880元 |
| 报价合计 |  |
| 税率 |  |

注：本竞争性比选文件约定的材料价格为公开竞争性比选，单价为不含税到场价（包含运输费、材料费、保险、通行费、合理损耗、间接费、运杂费、利润、规费、物价上涨、安全措施费、装卸费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险），卸货至比选人指定的施工现场，报价请保留两位小数。暂估量仅作为评标的依据与基础，比选人根据开标结果与成交单位签订材料供应含税单价合同。各规格型号材料实际采购数量以比选人最终需求数量为准，比选申请人不得以此当做单价变更的任何条件。

1、**本次采购各类材料除外墙用砖和地面广场用砖外均要求为同一品牌**，各类材料的尺寸、颜色均为暂定，实际供货尺寸及颜色均以甲方实际要求为准。

2、表中价格为**不含税固定综合单价**，合同按照**含税综合单价签订**，项目实施过程不予调价，比选申请人须充分考虑相关风险后进行报价。合同含税到场单价=中标不含税到场单价\*（1+中标人填报税率）。

3、上述报价为税前价，比选申请人应按照报价提供合法有效且符合比选人要求的增值税专用发票（开票方式为到场单价一票制，运输费等相关费用不再单独开具发票）。开具增值税专用发票和账单，注明比选人所用材料规格型号、方量、单价、总金额。材料结算单价和发票单价必须一致。

比选申请人（盖单位公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：

日期： 年 月 日