## 报价汇总表
投标报价汇总表
工程名称：重庆高速公路集团有限公司总部员工食堂维修改造项目
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 项目工程费
1.1 | 二楼装饰工程
1.2 | 三楼装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5

## 二楼装饰部分
重庆高速公路集团有限公司总部员工食堂维修改造报价清单
工程地点:食堂二楼
序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 主材费 | 辅材费 | 人工费 | 单价(元) | 备注说明
一、拆除新砌工程
1 | 走廊门拆除封闭（通往卫生间） | ㎡ | 1.8 |  |  |  |  | 原有门切割 轻钢龙骨+泰山牌石膏板封闭
2 | 走廊新建砖到顶（传菜口） | m3 | 1.61 |  |  |  |  | 走廊新建砖墙到顶，右侧开洞（连接食堂）
二、地面工程
1 | 地毯铺贴（202） | ㎡ | 38.79 |  |  |  |  | 原款定制地毯（道成地毯）
2 | 地毯铺贴（203） | ㎡ | 40.95 |  |  |  |  | 原款定制地毯（道成地毯）
3 | 地毯铺贴（走廊） | ㎡ | 38.52 |  |  |  |  | 原款定制地毯（道成地毯）
三、墙面工程
1 | 201墙纸铺贴 | ㎡ | 58.76 |  |  |  |  | 基膜、糯米胶、墙纸人工铺贴（柔然壁纸)
2 | 202墙纸铺贴 | ㎡ | 47.45 |  |  |  |  | 基膜、糯米胶、墙纸人工铺贴（柔然壁纸)
3 | 203墙纸铺贴 | ㎡ | 48.86 |  |  |  |  | 基膜、糯米胶、墙纸人工铺贴（柔然壁纸)
4 | 201山水背景 | ㎡ | 19.56 |  |  |  |  | 基膜、糯米胶、人工铺贴，定制彩色喷画，不锈钢装饰线条（柔然壁纸)
5 | 202山水背景 | ㎡ | 18.54 |  |  |  |  | 基膜、糯米胶、人工铺贴，定制彩色喷画，不锈钢装饰线条（柔然壁纸)
6 | 203山水背景 | ㎡ | 19.56 |  |  |  |  | 基膜、糯米胶、人工铺贴，定制彩色喷画，不锈钢装饰线条（柔然壁纸)
7 | 201沙发背景 | ㎡ | 9.31 |  |  |  |  | 基膜、糯米胶、人工铺贴，定制彩色喷画，木质装饰线条（柔然壁纸)
8 | 201置物台装饰线条 | m | 17.1 |  |  |  |  | 木质装饰线条
9 | 201原有墙纸拆除 | ㎡ | 78.32 |  |  |  |  | 原有墙纸人工拆除
10 | 202原有墙纸拆除 | ㎡ | 65.99 |  |  |  |  | 原有墙纸人工拆除
11 | 203原有墙纸拆除 | ㎡ | 68.42 |  |  |  |  | 原有墙纸人工拆除
12 | 201原有红色木饰板拆除 | ㎡ | 32.43 |  |  |  |  | 原有木饰板人工拆除
13 | 201壁挂画 | 幅 | 2 |  |  |  |  | 成品购买安装（V201两幅、V202两幅、V203两幅、走廊四幅）
14 | 202壁挂画 | 幅 | 2 |  |  |  |  | 成品购买安装
15 | 203壁挂画 | 幅 | 2 |  |  |  |  | 成品购买安装
16 | 走廊壁挂画 | 幅 | 4 |  |  |  |  | 成品购买安装
17 | 201不锈钢踢脚线 | m | 35.88 |  |  |  |  | 100mm拉丝不锈钢
18 | 202不锈钢踢脚线 | m | 27.5 |  |  |  |  | 100mm拉丝不锈钢
19 | 203不锈钢踢脚线 | m | 27.98 |  |  |  |  | 100mm拉丝不锈钢
20 | 走廊不锈钢踢脚线 | m | 40.3 |  |  |  |  | 100mm拉丝不锈钢
21 | 走廊双开门（定制） | 樘 | 1 |  |  |  |  | 定制多层实木贴皮（美心）
22 | 走廊双开门门拉手（双向） | 套 | 2 |  |  |  |  | 定制金属边，长度1400mm (多乐士、立邦、嘉宝莉)
23 | 201单开门（定制） | 樘 | 1 |  |  |  |  | 定制多层实木贴皮（美心）
24 | 电井暗门 | m2 | 4 |  |  |  |  | 走廊原有暗红色电井门打磨、刷漆 (多乐士、立邦、嘉宝莉)
25 | 二楼顶面乳胶漆翻新 | ㎡ | 352.41 |  |  |  |  | 基层清理，腻子粉两遍，净味乳胶漆，一底两面。 (多乐士、立邦、嘉宝莉)
26 | 传菜口墙木饰面 | ㎡ | 1 |  |  |  |  | 砌墙后木饰板饰面（木纹红）
四、其他工程
1 | 窗台花岗石（201) | m | 7.97 |  |  |  |  | 花岗石成品切割安装（根据原有石材搭配，芝麻灰）
2 | 窗台花岗石（202) | m | 3.53 |  |  |  |  | 花岗石成品切割安装（根据原有石材搭配，芝麻灰）
3 | 窗台花岗石（203) | m | 3.72 |  |  |  |  | 花岗石成品切割安装（根据原有石材搭配，芝麻灰）
4 | 窗台原有花岗石拆除 | 项 | 3 |  |  |  |  | 窗台原有花岗石拆除
5 | 卫生间增加筒灯 | 套 | 6 |  |  |  |  | 201、202、203卫生间各增加筒灯2套
6 | 出渣 | 项 | 1 |  |  |  |  | 上车费+外运渣场费
7 | 材料搬运 | 项 | 1 |  |  |  |  | 二次转运人工费
8 | 材料运输费 | 项 | 1 |  |  |  |  | 二次运输费
9 | 除渣清洁 | ㎡ | 352.41 |  |  |  |  | 人工费及车费
10 | 成品保护 | 项 | 1 |  |  |  |  | 人工费
11 | 设计费 | 项 | 1 | 6000 |  |  | 6000 | 效果图360，施工图，清单预算编制（由中标方支付给设计方）
[5 empty] | 合计： |  | 6000

## 三楼装饰部分
重庆高速公路集团有限公司总部员工食堂维修改造报价清单
工程地点:食堂三楼
序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 主材费 | 辅材费 | 人工费 | 单价(元) | 备注说明
一、301房间
1 | 旧墙拆除 | m3 | 3.79 |  |  |  |  | 旧墙拆除
2 | 新砌墙封闭 | m3 | 1.15 |  |  |  |  | 轻体砖砌墙封闭（600长*240宽*200高）
3 | 新砌墙基层处理 | ㎡ | 11.48 |  |  |  |  | 抹灰两遍，腻子粉三遍，乳胶漆三遍
4 | 吊顶恢复 | m2 | 1.83 |  |  |  |  | 旧墙拆除后吊顶恢复
5 | 地毯铺贴 | ㎡ | 59.05 |  |  |  |  | 原款定制地毯（道成地毯）
6 | 电路改造 | ㎡ | 81.2 |  |  |  |  | 基础电路重新铺设、插座底面板（三峡电缆、鸽牌，罗朗格、德力西）
7 | 筒灯更换 | 套 | 23 |  |  |  |  | 筒灯更换+开槽（欧普照明、雷士照明、三雄极光）
8 | 灯带更换 | m | 29.8 |  |  |  |  | 原有灯带更换（欧普照明、雷士照明、三雄极光）
9 | 原有墙纸拆除 | ㎡ | 82.32 |  |  |  |  | 原有墙纸人工拆除
10 | 乳胶漆翻新基层找平（所有墙顶） | ㎡ | 162 |  |  |  |  | 腻子粉两遍 (美巢、立邦、德高)
11 | 顶面乳胶漆翻新 | ㎡ | 79.68 |  |  |  |  | 净味乳胶漆，一底两面。 (多乐士、立邦、嘉宝莉)
12 | 墙纸铺贴 | ㎡ | 66.98 |  |  |  |  | 基膜、糯米胶、墙纸人工铺贴（柔然壁纸)
13 | 房间挂画 | 幅 | 4 |  |  |  |  | 定制挂画安装
14 | 山水背景 | ㎡ | 15.34 |  |  |  |  | 基膜、糯米胶、人工铺贴，定制彩色喷画，不锈钢装饰线条（柔然壁纸)
15 | 窗台花岗石 | m | 7.88 |  |  |  |  | 花岗石成品切割安装 （根据原有石材搭配，芝麻灰）
16 | 不锈钢踢脚线 | m | 35.92 |  |  |  |  | 50mm拉丝不锈钢
17 | 卫生间门更换 | 樘 | 1 |  |  |  |  | 定制多层实木贴皮（美心）
18 | 窗台花岗石 | m | 7.9 |  |  |  |  | 花岗石成品切割安装（根据原有石材搭配，芝麻灰）
19 | 电路改造 | 项 | 1 |  |  |  |  | 配电箱拉线到取餐台，9个插座。（国标6平方线缆）
二、302房间
1 | 地毯铺贴 | ㎡ | 42.05 |  |  |  |  | 原款定制地毯（道成地毯）
2 | 电路改造 | ㎡ | 44.02 |  |  |  |  | 基础线路铺设、插座底面板（三峡电缆、鸽牌，罗朗格、德力西）
3 | 筒灯更换 | 套 | 16 |  |  |  |  | 原有筒灯更换（欧普照明、雷士照明、三雄极光）
4 | 原有墙纸拆除 | ㎡ | 83.8 |  |  |  |  | 原有墙纸人工拆除
5 | 乳胶漆翻新基层找平（所有墙顶） | ㎡ | 127.78 |  |  |  |  | 腻子粉两遍 (美巢、立邦、德高)
6 | 顶面乳胶漆翻新 | ㎡ | 43.98 |  |  |  |  | 净味乳胶漆，一底两面。 (多乐士、立邦、嘉宝莉)
7 | 墙纸铺贴 | ㎡ | 66.37 |  |  |  |  | 基膜、糯米胶、墙纸人工铺贴（柔然壁纸)
8 | 房间挂画 | 幅 | 1 |  |  |  |  | 定制挂画安装
9 | 山水背景 | ㎡ | 10.93 |  |  |  |  | 基膜、糯米胶、人工铺贴，定制彩色喷画，不锈钢装饰线条（柔然壁纸)
10 | 木护墙板 | ㎡ | 3.62 |  |  |  |  | 木骨架打底，人造木纹板
11 | 电视墙软包 | ㎡ | 6.5 |  |  |  |  | 12厘基层板打底，5公分泡沫垫，米色人造皮革。
12 | 窗台花岗石 | ㎡ | 3.7 |  |  |  |  | 花岗石成品切割安装 （根据原有石材搭配，芝麻灰）
13 | 不锈钢踢脚线 | m | 28.62 |  |  |  |  | 100mm拉丝不锈钢
14 | 卫生间门更换 | 樘 | 1 |  |  |  |  | 定制多层实木贴皮（美心）
15 | 卫生间原有基层拆除 | ㎡ | 36.96 |  |  |  |  | 原有天地墙瓷砖拆除
16 | 卫生间水电线路铺设 | ㎡ | 44.02 |  |  |  |  | 水电预埋（三峡电缆、鸽牌，罗朗格、德力西）
17 | 卫生间石膏吊顶 | ㎡ | 5.32 |  |  |  |  | 新建防水石膏板吊顶
18 | 卫生间防水封闭 | ㎡ | 36.96 |  |  |  |  | 刷防水封闭（德高、雨虹、卓宝）
19 | 卫生间瓷砖铺设 | ㎡ | 31.64 |  |  |  |  | 地砖铺贴（马可波罗、冠珠、诺贝尔）
20 | 淋浴间防滑石材 | 项 | 1 |  |  |  |  | 石材开槽
21 | 卫生间马桶购买安装 | 项 | 1 |  |  |  |  | 马桶购买安装（科勒）
22 | 卫生间洗手台购买安装 | 项 | 1 |  |  |  |  | 成品洗手台购买安装
23 | 卫生间热水器购买安装 | 项 | 1 |  |  |  |  | 热水器购买安装（史密斯）
24 | 卫生间浴霸购买安装 | 项 | 1 |  |  |  |  | 暖风机购买安装（欧普）
25 | 卫生间小五金购买安装 | 套 | 1 |  |  |  |  | 毛巾架、置物架、地漏*2、花洒、卷纸器、水龙头（九牧）
26 | 卫生间玻璃滑门 | ㎡ | 4 |  |  |  |  | 防爆强化玻璃隔断推拉门
27 | 卫生间筒灯 | 颗 | 1 |  |  |  |  | 筒灯更换+开孔（欧普照明、雷士照明、三雄极光）
三、303房间
1 | 地毯铺贴 | ㎡ | 42.05 |  |  |  |  | 原款定制地毯（道成地毯）
2 | 电路改造 | ㎡ | 44.02 |  |  |  |  | 基础线路铺设、插座底面板（三峡电缆、鸽牌，罗朗格、德力西）
3 | 筒灯更换 | 套 | 16 |  |  |  |  | 原有筒灯更换（欧普照明、雷士照明、三雄极光）
4 | 原有墙纸拆除 | ㎡ | 83.8 |  |  |  |  | 原有墙纸人工拆除
5 | 乳胶漆翻新基层找平（所有墙顶） | ㎡ | 127.78 |  |  |  |  | 腻子粉两遍 (美巢、立邦、德高)
6 | 顶面乳胶漆翻新 | ㎡ | 43.98 |  |  |  |  | 净味乳胶漆，一底两面。 (多乐士、立邦、嘉宝莉)
7 | 墙纸铺贴 | ㎡ | 66.37 |  |  |  |  | 基膜、糯米胶、墙纸人工铺贴（柔然壁纸)
8 | 房间挂画 | 幅 | 1 |  |  |  |  | 定制挂画安装
9 | 山水背景 | ㎡ | 10.93 |  |  |  |  | 基膜、糯米胶、人工铺贴，定制彩色喷画，不锈钢装饰线条（柔然壁纸)
10 | 木护墙板 | ㎡ | 3.62 |  |  |  |  | 木骨架打底，人造木纹板
11 | 电视墙软包 | ㎡ | 6.5 |  |  |  |  | 12厘基层板打底，5公分泡沫垫，米色人造皮革。
12 | 窗台花岗石 | ㎡ | 3.7 |  |  |  |  | 花岗石成品切割安装 （根据原有石材搭配，芝麻灰）
13 | 不锈钢踢脚线 | m | 28.62 |  |  |  |  | 100mm拉丝不锈钢
14 | 卫生间门更换 | 樘 | 1 |  |  |  |  | 定制多层实木贴皮（美心）
15 | 卫生间原有基层拆除 | ㎡ | 36.96 |  |  |  |  | 原有天地墙瓷砖拆除
16 | 卫生间水电线路铺设 | ㎡ | 44.02 |  |  |  |  | 水电预埋（三峡电缆、鸽牌，罗朗格、德力西）
17 | 卫生间石膏吊顶 | ㎡ | 5.32 |  |  |  |  | 新建防水石膏板吊顶
18 | 卫生间防水封闭 | ㎡ | 36.96 |  |  |  |  | 刷防水封闭（德高、雨虹、卓宝）
19 | 卫生间瓷砖铺设 | ㎡ | 31.64 |  |  |  |  | 地砖铺贴（马可波罗、冠珠、诺贝尔）
20 | 淋浴间防滑石材 | 项 | 1 |  |  |  |  | 石材开槽
21 | 卫生间马桶购买安装 | 项 | 1 |  |  |  |  | 马桶购买安装（科勒）
22 | 卫生间洗手台购买安装 | 项 | 1 |  |  |  |  | 成品洗手台购买安装
23 | 卫生间热水器购买安装 | 项 | 1 |  |  |  |  | 热水器购买安装（史密斯）
24 | 卫生间浴霸购买安装 | 项 | 1 |  |  |  |  | 暖风机购买安装（欧普）
25 | 卫生间小五金购买安装 | 套 | 1 |  |  |  |  | 毛巾架、置物架、地漏*2、花洒、卷纸器、水龙头（九牧）
26 | 卫生间玻璃滑门 | ㎡ | 4 |  |  |  |  | 防爆强化玻璃隔断推拉门
27 | 卫生间筒灯 | 颗 | 1 |  |  |  |  | 筒灯更换+开孔（欧普照明、雷士照明、三雄极光）
四、其他工程
1 | 空调改造 | 项 | [5 empty] | 宴会厅空调改造
2 | 出渣 | 项 | 1 |  |  |  |  | 上车费+外运渣场费
3 | 材料搬运 | 项 | 1 |  |  |  |  | 二次转运人工费
4 | 材料运输费 | 项 | 1 |  |  |  |  | 二次运输费
5 | 除渣清洁 | 项 | 1 |  |  |  |  | 人工费及车费
6 | 成品保护 | 项 | 1 |  |  |  |  | 人工费
7 | 设计费 | 项 | 1 | 10400 |  |  | 10400 | 效果图360，施工图，清单预算编制（由中标方支付给设计方）
[5 empty] | 合计： |  | 10400

## 综合布线-冷 (hidden)
项目名称：
系统名称：综合布线
序号 | 项目名称 | 技术参数 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 | 厂家报价 | 折扣率 | 税率 | 成本单价 （除税） | 系数 | 成本合价
一 | 主材 | [6 empty] | 0
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 标准：超过ANSI/TIA/EIA-568-C.2六类和ISO/IEC 11801 ClassE信道性能要求。 线缆结构：四对非屏蔽双绞，线对之间被内部十字支撑架分隔。 信道带宽：ACR有效带宽≥250MHz。 导体线规：23AWG。 阻燃等级：低烟无卤LSZH，满足IEC 60332-3，IEC 60754-1和-2，IEC 61034-2，EN 50399，Dca-s2-d2-a1 PoE性能：符合用于PoE应用的IEEE802.3af和IEEE802.3at标准 安装拉力：最大25Ibs（11.3Kg，110N）。 温度范围：安装温度0℃～50℃，工作温度-20℃~60℃。 包装结构：箱装，易于抽出线缆，方便施工。 长度标记：递减的长度尺寸标识，简化安装，减少浪费。 支持应用：以太网10Base-T、快速以太网100Base-T、千兆以太网1000Base-T、万兆以太网10GBase-T、异步传输模式1.2Gbit/s ATM，令牌环网4/16。 | 秋叶原 | GF5307 | 米 | 13725 | 3.7965 | 52106.42 |  | 3.3 | 1 | 13% | 2.9204 | 1.3 | 45292.5
2 | 双屏蔽四芯RVSP双绞线 | RVSP-300/300V-4×1.0mm² | 红星 | RVSP 4*1.0mm² | 米 | 2800 | 8.0531 | 22548.67 |  | 7 | 1 | 13% | 6.1947 | 1.3 | 19600
3 | 500G高传真音响线 | RVB2*126/0.12 | 讯道 | RVB2*126/0.12 | 米 | 1900 | 8.7434 | 16612.39 |  | 7.6 | 1 | 13% | 6.7257 | 1.3 | 14440
4 | HDMI高清线 | 工程级HDMI高清线2.0 | 征途者 | HDMI2.0 | 米 | 20 | 34.5133 | 690.27 |  | 30 | 1 | 13% | 26.5487 | 1.3 | 600
5 | 桥架200*100 | MR200*100 | 国优 | MR200*100 | 米 | 105 | 115.0442 | 12079.65 |  | 100 | 1 | 13% | 88.4956 | 1.3 | 10500
6 | 机房机柜桥架及配件 | MR400*100 | 国优 | MR200*100 | 米 | 10 | 184.0708 | 1840.71 |  | 160 | 1 | 13% | 141.5929 | 1.3 | 1600
二 | 其他
1 | 安装辅料 | 扎带，20线卡，线滚带插，透明胶，膨胀膨套，地拖，钉子，锁扣，U形状卡扣，封口堵头，下线板，拐弯加强条，直连接加强条，蜘蛛扣，运费 | 国优 |  | 个 | 220 | 18.7522 | 4125.49 |  | 16.3 | 1 | 13% | 14.4248 | 1.3 | 3586
2 | KBG底盒 |  | 国优 | 86底盒 | 个 | 270 | 3.2212 | 869.73 |  | 2.8 | 1 | 13% | 2.4779 | 1.3 | 756
3 | KBG线管 |  | 国优 | ￠20 | 米 | 2100 | 3.4513 | 7247.79 |  | 3 | 1 | 13% | 2.6549 | 1.3 | 6300
4 | 金属波纹管 |  | 国优 | ￠20 | 圈 | 18 | 115.0442 | 2070.8 |  | 100 | 1 | 13% | 88.4956 | 1.3 | 1800
5 | 万能角铁 |  | 国优 | 4*4 | 包 | 28 | 23.0088 | 644.25 |  | 20 | 1 | 13% | 17.6991 | 1.3 | 560
6 | 20PVC管 |  | 国优 |  | 根 | 120 | 4.3717 | 524.6 |  | 3.8 | 1 | 13% | 3.3628 | 1.3 | 456
7 | 线管支架 |  | 国优 |  | 个 | 230 | 22.5487 | 5186.19 |  | 19.6 | 1 | 13% | 17.3451 | 1.3 | 4508
8 | 丝杆 |  | 国优 | 8Ø | 根 | 10 | 89.7345 | 897.35 |  | 78 | 1 | 13% | 69.0265 | 1.3 | 780
9 | 直接 |  | 国优 |  | 个 | 880 | 0.43717 | 384.71 |  | 0.38 | 1 | 13% | 0.33628 | 1.3 | 334.4
10 | 弯头 |  | 国优 |  | 个 | 500 | 1.1504 | 575.22 |  | 1 | 1 | 13% | 0.88496 | 1.3 | 500
11 | 轮毂卡扣 |  | 国优 |  | 个 | 600 | 0.69027 | 414.16 |  | 0.6 | 1 | 13% | 0.53097 | 1.3 | 360
12 | 爬坡弯头 |  | 国优 | 200*100*0.8 | 个 | 5 | 19.5575 | 97.79 |  | 17 | 1 | 13% | 15.0442 | 1.3 | 85
13 | 桥架支架 |  | 国优 | 300*500 | 个 | 20 | 40.2655 | 805.31 |  | 35 | 1 | 13% | 30.9735 | 1.3 | 700
14 | 水平角 |  | 国优 | 200*100*0.8 | 个 | 16 | 19.5575 | 312.92 |  | 17 | 1 | 13% | 15.0442 | 1.3 | 272
15 | 水平三通 |  | 国优 | 200*100*0.8 | 个 | 9 | 16.1062 | 144.96 |  | 14 | 1 | 13% | 12.3894 | 1.3 | 126
16 | 八字支持座 |  | 宇启恒飞 | 150mm | 个 | 8 | 26.4602 | 211.68 |  | 13 | 1 | 13% | 11.5044 | 2.3 | 104
17 | 铝合金固线器 |  | 宇启恒飞 |  | 个 | 330 | 5.2566 | 1734.69 |  | 1.8 | 1 | 13% | 1.5929 | 3.3 | 594
16 | 脚手架 |  |  |  | 天 | 35 | 115.0442 | 4026.55 |  | 100 | 1 | 13% | 88.4956 | 1.3 | 3500
| 合计 | [6 empty] | 136152.3 | [6 empty] | 117353.9

## 智能空开系统-院 (hidden)
项目名称：
系统名称：智能空开系统
序号 | 项目名称 | 技术参数 | 功能 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 | 厂家报价 | 折扣率 | 税率 | 成本单价 （除税） | 系数 | 成本合价
1 | 剩余电流保护智慧塑壳断路器250A | 3P+N，单相额定400A可调， 漏电流最大800mA可调，分断42KA RS485接口，可接入T30 | 断路器 | 曼顿 | 中国 | S3-EL250 | 3 | 只 | 1941.77 | 5825.31 |  | 2385 | 0.46 | 0.13 | 970.885 | 2 | 3291.3
2 | 剩余电流保护智慧塑壳断路器125A | 3P+N，单相额定125A可调， 漏电流最大800mA可调，分断42KA RS485接口，可接入T30 | 断路器 | 曼顿 | 中国 | S3-EL125 | 3 | 只 | 1773.24 | 5319.72 |  | 2178 | 0.46 | 0.13 | 886.6195 | 2 | 3005.64
3 | 采集模块 | 数据采集模块 | 数据采集模块 | 曼顿 | 中国 | T3-805 | 6 | 只 | 109.91 | 659.46 |  | 135 | 0.46 | 0.13 | 54.9558 | 2 | 372.6
4 | 电压采集线 | 电压采集线缆 | 电压采集线缆 | 曼顿 | 中国 | T38052 | 12 | 米 | 17.7 | 212.4 |  | 10 | 1 | 0.13 | 8.8496 | 2 | 55.2
5 | 电流互感器125 | 125A断路器互感器 | 互感器 | 曼顿 | 中国 | CT125 | 9 | 只 | 53.1 | 477.9 |  | 30 | 1 | 0.13 | 26.5487 | 2 | 124.2
6 | 电流互感器250 | 250空开互感器 | 互感器 | 曼顿 | 中国 | ct259 | 9 | 只 | 88.5 | 796.5 |  | 50 | 1 | 0.13 | 44.2478 | 2 | 207
7 | 温度传感器 | 传感器 | 互感器 | 曼顿 | 中国 | T3-W | 24 | 只 | 8.85 | 212.4 |  | 5 | 1 | 0.13 | 4.4248 | 2 | 55.2
8 | S3-2P带漏保智慧微断32A | 2P带漏保，额定32A，分断6KA | 空气开关 | 曼顿 | 中国 | S3-ZNC32 | 65 | 只 | 617.13 | 40113.45 |  | 758 | 0.46 | 0.13 | 308.5664 | 2 | 22664.2
9 | S3-3P智慧微断380V 63A | 3P，单相额定80A，分断6KA | 空气开关 | 曼顿 | 中国 | S3-TC63 | 4 | 只 | 925.7 | 3702.8 |  | 1137 | 0.46 | 0.13 | 462.8496 | 2 | 2092.08
10 | S3-1P智慧微断20A | 1P额定20A，分断6KA | 空气开关 | 曼顿 | 中国 | S3-FC20 | 107 | 只 | 227.96 | 24391.72 |  | 280 | 0.46 | 0.13 | 113.9823 | 2 | 13781.6
11 | S3-3P智慧微断380V 32A | 3P32A | 空气开关 | 曼顿 | 中国 | S3-TC32 | 2 | 只 | 901.27 | 1802.54 |  | 1107 | 0.46 | 0.13 | 450.6372 | 2 | 1018.44
12 | 电源模块 | S3电源及防浪涌模组 | 空开通讯电源模块 | 曼顿 | 中国 | S3-P25 | 26 | 只 | 242.62 | 6308.12 |  | 298 | 0.46 | 0.13 | 121.3097 | 2 | 3564.08
13 | 通讯连接线 | 80cm | 通讯连接线 | 曼顿 | 中国 | C-80line | 21 | 条 | 61.06 | 1282.26 |  | 75 | 0.46 | 0.13 | 30.531 | 2 | 724.5
14 | 通讯模块 | S3以太网通讯模组含运行软件MT30/T | 通讯模块 | 曼顿 | 中国 | S3-T30s | 11 | 只 | 366.37 | 4030.07 |  | 450 | 0.46 | 0.13 | 183.1858 | 2 | 2277
15 | 智能空开中间件 | 基于智能空开设备开发的硬件中间件，对接智能空开设备，采集设备信息 | 软件对接开发 | 定制 | 中国 | 定制 | 1 | 套 | 15929.2 | 15929.2 |  | 18000 | 1 | 0.13 | 15929.2035 | 1 | 18000
16 | 配电箱 | 1200*2200*800 | 包含箱体、铜牌、线材等材料、智能空开、电表、调光设备的组装 | 润创 | 中国 | 定制 | 2 | 台 | 12942.48 | 25884.96 | 1AL1、2Al1 | 9750 | 1 | 0.13 | 8628.3186 | 1.5 | 19500
17 | 配电箱 | 600*800*250 | 包含箱体、铜牌、线材等材料、智能空开、电表、调光设备的组装 | 润创 | 中国 | 定制 | 4 | 台 | 3092.92 | 12371.68 | 1AL4、2AL2、2AL3、HYAL | 2330 | 1 | 0.13 | 2061.9469 | 1.5 | 9320
18 | 配电箱 | 600*800*250 | 包含箱体、铜牌、线材等材料、智能空开、电表、调光设备的组装 | 润创 | 中国 | 定制 | 1 | 台 | 6915.93 | 6915.93 | 1AL2 | 5210 | 1 | 0.13 | 4610.6195 | 1.5 | 5210
A | 设备报价： | [8 empty] | 111063.85 | [6 empty] | 71233.04