## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
富渝公司土建维修工程限价清单
工程名称：富渝土建维修工程2021
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 00B001 | 签证人工（普工定额价） |  | 工日 | 150 | 219.84 | 32976
2 | 00B002 | 签证人工（技工定额价） |  | 工日 | 150 | 260.65 | 39097.5
3 | 00B003 | 签证运输车辆（2T内） |  | 台班 | 100 | 596.18 | 59618
4 | 00B004 | 签证运输车辆（2T外-5t内） |  | 台班 | 100 | 758.95 | 75895
5 | 00B005 | 高空作业车出场费 |  | 台次 | 1 | 1500 | 1500
6 | 00B006 | 高空作业车台班费 |  | 台班 | 1 | 1500 | 1500
7 | 041001009001 | 拆除井盖 | [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | 套 | 10 | 49.85 | 498.5
8 | 010512008001 | 井盖安装 | [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | 套 | 2 | 80.81 | 161.62
9 | 011605002001 | 人工井墙面砖拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:面砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 20 | 7.89 | 157.8
10 | 011605001001 | 人工井底部面砖拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:面砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 10 | 7.89 | 78.9
11 | 011201004001 | 墙面20mm水泥防水砂浆 | [项目特征] 1.基层类型:防水砂浆打底找平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 | m2 | 20 | 39.49 | 789.8
12 | 011101006001 | 地面20mm水泥防水砂浆 | [项目特征] 1.找平层厚度:防水砂浆打底找平 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 10 | 36 | 360
13 | 010903002001 | 人孔墙面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:总厚4mm、涂刷3遍 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 20 | 138.08 | 2761.6
14 | 010904002001 | 人孔底部涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:总厚4mm、涂刷3遍 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 10 | 126.27 | 1262.7
15 | 010903001001 | 墙面4mmSBS防水卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防水卷材 2.防水层数:2层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 100 | 55.98 | 5598
16 | 010904001001 | 地面4mmSBS防水卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防水卷材 2.防水层数:2层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 28.8 | 54.09 | 1557.792
17 | 011201004002 | 墙面水泥砂浆保护层 | [项目特征] 1.找平层砂浆厚度、配合比:20水泥砂浆保护层 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 | m2 | 81.6 | 34.91 | 2848.656
18 | 011101006002 | 地面水泥砂浆保护层 | [项目特征] 1.砂浆种类及配合比:20水泥砂浆保护层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 14.4 | 29.21 | 420.624
19 | 011204003001 | 人孔内墙面贴砖 | [项目特征] 1.安装方式:水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600玻化砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 81.6 | 305.69 | 24944.304
20 | 011102003001 | 人孔底部贴砖 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600玻化砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 14.4 | 266.92 | 3843.648
21 | 081311B07001 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:20km [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 16.66 | 263.15 | 4384.079
22 | 081311B07002 | 建筑垃圾清运每增运1km | [项目特征] 1.运输距离:每增运1km [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 1 | 3.52 | 3.52
23 | 011605001002 | 地面砖拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:基层10cm垫层拆除 2.饰面材料种类及厚度:地面砖拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 50.43 | 21.04 | 1061.0472
24 | 011605002002 | 墙面砖拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:抹灰层 2.饰面材料种类及厚度:面砖拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 44.08 | 10.85 | 478.268
25 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 14.43 | 11.93 | 172.1499
26 | 011601001001 | 砖砌体隔墙拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 2.61 | 62.48 | 163.0728
27 | 011609002001 | 蹲位隔断拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 4 | 36.37 | 145.48
28 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 4 | 10.14 | 40.56
29 | 011601001002 | 蹲台拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1 | 441.58 | 441.58
30 | 011610002001 | 塑钢门、窗拆除 | [项目特征] 1.门窗洞口尺寸:M1521 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 4.2 | 23.33 | 97.986
31 | 030411002001 | 墙面开线槽 | [项目特征] 1.名称:墙面剔线槽 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 30 | 28.63 | 858.9
32 | 010102002001 | 排水沟挖沟 | [项目特征] 1.岩石类别:综合 2.开挖方式:人工开挖 3.开凿深度:30cm [工作内容] 1.排地表水 2.凿石 3.场内运输 | m | 5 | 43.17 | 215.85
33 | 011615001001 | 墙上开孔(打洞) | [项目特征] 1.打洞部位材质:砖墙 2.洞尺寸:200*200 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 2 | 22.68 | 45.36
34 | 011612001001 | 原排污管道拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 项 | 1 | 1000 | 1000
35 | 010401003001 | 门洞封堵 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 2.墙体类型:240砖墙 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | 个 | 1 | 316.69 | 316.69
36 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 44.08 | 34.91 | 1538.8328
37 | 011102003002 | 300*300防滑地砖 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm细石混凝土找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 14.43 | 306.93 | 4428.9999
38 | 011204003002 | 300*600玻化砖墙面 | [项目特征] 1.安装方式:水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600玻化砖墙面 3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 44.08 | 309.49 | 13642.3192
39 | 011302001001 | 300*300铝扣板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Ф6吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:300*300铝合金龙骨 3.面层材料品种、规格:300*300铝扣板吊顶 4.压条材料种类、规格:5mm压条 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 14.43 | 220.5 | 3181.815
40 | 010807006001 | 铝合金窗 | [项目特征] 1.窗代号:C1515 2.框、扇材质:断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度:6+12A+9中空钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料 | m2 | 4.5 | 1356.38 | 6103.71
41 | 010802004001 | 防盗门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:FD1521 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | 樘 | 1 | 3659.56 | 3659.56
42 | 010507003001 | 不锈钢地沟带防鼠篦子 | [项目特征] 1.沟类型:3mm不锈钢成品地沟带篦子 2.沟截面净空尺寸:300*300 3.垫层材料种类、厚度:水泥砂浆粘贴 [工作内容] 1.挖填、运土石方 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.刷防护材料 | m | 4 | 969.14 | 3876.56
43 | 030411001002 | Ф20给水管 | [项目特征] 1.名称:20PPR给水管 2.敷设方式:暗敷 | m | 30 | 24.15 | 724.5
44 | 031003013001 | 水表 | [工作内容] 1.组装 | 组 | 1 | 1228.1 | 1228.1
45 | 030404017001 | 配电箱 | [工作内容] 1.本体安装300*500内 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 | 354.26 | 354.26
46 | 030602004001 | 电表安装 | [工作内容] 1.本体安装 2.盘柜配线 3.表盘开孔 4.单体调试 | 台 | 1 | 141.91 | 141.91
47 | 030411004001 | 配线BV3*2.5 | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 55 | 8.35 | 459.25
48 | 030411004002 | 配线BV3*6 | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 30 | 13.41 | 402.3
49 | 030404035001 | 空调插座 | [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 | 57.35 | 57.35
50 | 040801030001 | 冰柜插座 | [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 | 64.23 | 128.46
51 | 040801030002 | 普通用电插座 | [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 | 39.44 | 197.2
52 | 040801029001 | 照明开关 | [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 | 45.24 | 45.24
53 | 030412001001 | 防水防尘灯 | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 | 147.97 | 295.94
54 | 030404033001 | 换气扇 | [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 套 | 1 | 291.9 | 291.9
55 | 030113003001 | 冰柜 | [工作内容] 1.本体安装 2.二次灌浆 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 | 5500 | 5500
56 | 030113003002 | 冷藏保鲜柜 | [工作内容] 1.本体安装 2.二次灌浆 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 | 10000 | 10000
57 | 010514001001 | 油烟机 | [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | 套 | 1 | 2250 | 2250
58 | 031007006001 | 品牌燃气灶具 | [工作内容] 1.安装 2.附件安装 | 台 | 1 | 3903.52 | 3903.52
59 | 050301006001 | 不锈钢蓄水池1m3 | [工作内容] 1.底盘制作、安装 2.池、盆景山石安装、砌筑 | 座 | 1 | 1500 | 1500
60 | 011501009001 | 厨房低柜 | [项目特征] 1.台柜规格:600mm宽 2.材料种类、规格:石材台面、水泥砂浆隔断贴砖、防水免漆面板门 3.五金种类、规格:不锈钢压条、门拉手等 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m | 5 | 4000 | 20000
61 | 011501010001 | 厨房吊柜 | [项目特征] 1.台柜规格:1*3m [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m | 4.5 | 1500 | 6750
62 | 031004004001 | 双槽（加大型）不锈钢洗菜盆带龙头 | [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 | 2431.93 | 2431.93
63 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:304不锈钢圆管57*4 2.栏杆材料种类、规格:304不锈钢圆管57*4，32*3 3.栏板材料种类、规格、颜色:总计57*1.5:217.85米，32*1.2:226.98米 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.砼地面钻孔 | m | 30 | 591.11 | 17733.3
64 | 010804005001 | 金属格栅门(两樘） | [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、五金配件安装 | m2 | 12.8 | 660.6 | 8455.68
65 | 01B002 | 固废间 | [项目特征] 1.详设计大样图 | 间 | 4 | 7322.94 | 29291.76
66 | 010101004003 | 挖基坑土方 | [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 3.7 | 81.13 | 300.181
67 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.1 | 7045.82 | 704.582
68 | 010501006001 | 设备基础 | [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.31 | 559.71 | 1292.9301
69 | 030109011003 | 防爆水泵安装 | [项目特征] 1.包含内容:本机安装 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 3 | 4927.18 | 14781.54
70 | 031003010001 | Φ20防爆软管 | [项目特征] 1.材质:金属防爆软管 2.规格:Φ20-1米/根 3.连接形式:螺纹 [工作内容] 1.安装 | 根 | 3 | 149.83 | 449.49
71 | 030411006001 | 金属防爆接线盒 | [项目特征] 1.名称:金属防爆盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 3 | 93.31 | 279.93
72 | 010101007001 | 管沟土方开挖 | [项目特征] 1.土壤类别:土方 2.开挖方式:人工开挖 3.挖沟深度:30cm宽、50cm深 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)、支撑 4.运输 5.回填 6.基底钎探 | m3 | 48.53 | 76.41 | 3708.1773
73 | 010103001003 | 沟槽回填土方 | [项目特征] 1.密实度要求:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 48.53 | 48.15 | 2336.7195
74 | 030411001005 | 钢塑排水管50 | [项目特征] 1.名称:钢塑复合管 2.规格:50管 3.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 254.828 | 54.42 | 13867.7398
75 | 030411001006 | 电线配管Φ20 | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 336.6 | 18.29 | 6156.414
76 | 030411004003 | 水泵电源线RVV5*2.5 | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 295.6 | 15 | 4434
77 | 030404019001 | 水泵控制开关按钮 | [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 3 | 151.03 | 453.09
78 | 011615001002 | 打墙洞 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 2 | 182.33 | 364.66
79 | 030413003001 | 楼板打孔 | [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2 | 131.98 | 263.96
80 | 00B006 | 乳胶漆墙面、天棚 | [工作内容] 1.剔除原涂料 2.腻子2遍找平、2遍乳胶漆翻新 | m2 | 1 | 60 | 60
81 | 00B007 | 600*600硅钙板吊顶 | [工作内容] 1.铝合金轻钢龙骨 2.600*600硅钙板 | m2 | 1 | 130 | 130
82 | 00B008 | 石膏板吊顶 | [工作内容] 1.铝合金轻钢龙骨 2.9.5mm石膏板吊顶 | m2 | 1 | 180 | 180
83 | 00B009 | 800*800地面砖 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm细石混凝土找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 | m2 | 1 | 350 | 350
84 | 00B010 | 20mm火烧板石材地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm细石混凝土找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm火烧板石材 | m2 | 1 | 400 | 400
85 | 00B011 | 中油铝塑板 | [工作内容] 1.中油铝塑板 2.打胶、收边等内容 | m2 | 1 | 385 | 385
86 | 00B012 | 防撞柱 | [工作内容] 1.中油标准防撞柱 2.安装固定 | 套 | 1 | 2150 | 2150
87 | 00B013 | 减速带 | [工作内容] 1.铸铁减速带 2.安装固定 | m | 1 | 300 | 300
88 | 00B014 | LED滚动屏 | [工作内容] 1.LED屏200*300 2.安装、调试 | 块 | 1 | 750 | 750
89 | 00B015 | 防爆罩棚灯 | [工作内容] 1.防爆罩棚灯 2.安装、调试 | 套 | 1 | 3650 | 3650
90 | 00B016 | 罐区金属防护网 | [工作内容] 1.防护网 2.安装 | m2 | 1 | 280 | 280
91 | 00B017 | 100*100小方砖修补 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm细石混凝土找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色:100*100小方砖 | m2 | 1 | 275 | 275
92 | 00B018 | 外墙真石漆找补 | [工作内容] 1.剔除、整平外墙 2.找补真石漆 | m2 | 1 | 400 | 400
93 | 00B019 | 外墙脚手架 |  | m2 | 1 | 60 | 60
| 00B020 | 路面标线 |  | m | 1 | 35.1 | 35.1
合 计 | [6 empty] | 472667.8975
472667.9