## 标段划分
服务器维护标段划分情况
品牌 | 数量 | 维护单价 | 合计 | 备注
标段1
IBM | 123
联想 | 11
戴尔 | 26
浪潮 | 1
华为 | 18
合计 | 179
标段2
惠普 | 337
合计 | 337

## 服务器清单
公司 | 路段 | 品牌 | 设备主要型号 | 数量 | 备注
渝广梁忠（梁忠路） | 梁忠路 | HP | HP HPE ProLiant DL360 Gen10 | 5 | 梁平西监控中心
渝广梁忠（梁忠路） | 梁忠路 | HP | HP HPE ProLiant DL380 Gen9 | 7 | 梁平西监控中心
渝广梁忠（梁忠路） | 梁忠路 | 戴尔 | 戴尔 DELL EMC R240 | 1 | 梁平西监控中心
渝广梁忠（梁忠路） | 梁忠路 | HP | HP TPS-H003 | 3 | 梁平西监控中心
渝广梁忠（梁忠路） | 梁忠路 | HP | HP CN75520B7P | 5 | 梁平西监控中心
渝广梁忠（梁忠路） | 梁忠路 | HP | HP HPE ProLiant DL580 Gen9 | 1 | 梁平西监控中心
渝广梁忠（梁忠路） | 梁忠路 | HP | HP ILOCN75170B4C | 7 | 拔山、马灌、金鸡、铁门、袁驿、梁平西收费站收费服务器
万开公司 | 万开路 | HP | HP DL388Gen9 | 8
万开公司 | 万开路 | HP | HP DL388eGen8 | 2 | 海康视频监控服务器
万开公司 | 万开路 | HP | HP DL388Gen10 | 2 | 首讯隧道监控软件服务器
万开公司 | 万开路 | HP | HP B21 | 3 | 原有的两台西南交大隧道监控软件服务器，事检检测服务器
东北公司 | 万云路 | IBM | IBMX3800 | 20 | 原有的两台西南交大隧道监控软件服务器停用
东北公司 | 万云路 | 华为 | HuaWeiRH2288V3 | 2 | 新增两台首讯隧道监控软件服务器
东北公司 | 万云路 | IBM | IBMX3800 | 9
东北公司 | 万云路 | 华为 | HuaWeiRH2288V3 | 2
东北公司 | 万云路 | HP | HP ProLiant DL388e Gen8 | 4
东北公司 | 万云路 | HP | HP ProLiant DL580 G7 | 1
东北公司 | 万云路 | HP | HP ProLiant DL380 G6 | 1
东北公司 | 万云路 | IBM | IBMX3550 | 8
东北公司 | 万云路 | HP | HP proLiant DL388 Gen9 | 1
东北公司 | 云奉路 | HP | HP DL380G6 | 3 | 收费服务器
东北公司 | 云奉路 | HP | HP DL380G6 | 2 | 事件检测服务器
东北公司 | 云奉路 | HP | HP DL380G6 | 2 | 隧道监控软件服务器
东北公司 | 云奉路 | HP | HP DL380G6 | 1 | 联网监控服务器
东北公司 | 云奉路 | HP | HP DL380Gen10 | 2 | 首讯隧道监控软件服务器
东北公司 | 云奉路 | HP | HP DL388eGen8 | 1 | 海康平台1号
东北公司 | 云奉路 | HP | HP DL388eGen8 | 1 | 海康平台2号
东北公司 | 奉巫路 | HP | HPDL380Gen10 | 2 | 隧道监控软件服务器
东北公司 | 奉巫路 | HP | HPDL388G7 | 1
东北公司 | 奉巫路 | HP | HPDL380G6 | 6
东北公司 | 奉巫路 | HP | HPDL388eG8 | 2
东北公司 | 奉巫路 | HP | HPDL580G7 | 1
东北公司 | 奉溪路 | HP | HPDL380pGen8 | 7
东北公司 | 奉溪路 | IBM | IBMX3650M3 | 1
东北公司 | 奉溪路 | HP | HPDL580G7 | 1
东北公司 | 奉溪路 | HP | HPDL380Gen10 | 2 | 首讯隧道监控软件服务器
万利万达公司 | 万利路 | HP | Proliant DL388 Gen9 | 13 | 六个收费站各1台加管理中心机房7台
万利万达公司 | 开开路 | 华为 | HPE proliant DL380 Gen10 | 4
万利万达公司 | 开开路 | HP | HP proliant DL388p Gen8 | 9
万利万达公司 | 开开路 | HP | HP proliant DL580 G7 | 2
股份公司 | 长梁路 | IBM | IBM X3650M3 | 1
股份公司 | 长梁路 | HP | HP DL 380 | 6
股份公司 | 长万路梁万段 | HP | HPDL380G6 | 5 | 收费服务器（万州、分水、孙家、梁平、云龙）
股份公司 | 长万路梁万段 | HP | HPDL380G6 | 6 | 梁平监控中心（DVR视频服务器、收费服务器、事件检测服务器、通讯服务器、隧道监控服务器 A、隧道监控服务器 B）
股份公司 | 长万路梁万段 | HP | HP ProLiant DL388e Gen8 | 2 | 梁平监控中心(图像服务器A、图像服务器B)
股份公司 | 长万路梁万段 | 华为 | HUAWEI 2288H v3 | 2 | 梁平监控中心(监控平台A、监控平台B)
股份公司 | 石忠路 | IBM | IBMX3800 | 6 | 收费服务器（沙子站、河源收费站、石柱收费站、大歇收费站、磨子收费站、普乐收费站、）
股份公司 | 石忠路 | IBM | IBMX3650M4 | 1 | 收费服务器（冷水站）
股份公司 | 石忠路 | HP | HPDL580G7 | 3 | 物联网
股份公司 | 石忠路 | HP | HPDL388eGen8 | 1 | 二义性服务器
股份公司 | 石柱监控中心 | HP | HPDL388Gen9 | 5 | 新增首讯事件检测仪服务器
股份公司 | 石柱监控中心 | HP | HuaWeiRH2288V3 | 2 | 新增两台首讯隧道监控软件服务器
股份公司 | 石柱监控中心 | IBM | IBMX3850 M2 | 2 | 隧道监控服务器
股份公司 | 石柱监控中心 | IBM | IBMX3850 M2 | 1 | 事件检测仪服务器
股份公司 | 石柱监控中心 | IBM | IBMX3850 M2 | 1 | 通讯服务器
股份公司 | 石柱监控中心 | IBM | IBM X3800 | 1 | 中心收费服务器
股份公司 | 石柱监控中心 | IBM | IBMX3850 M2 | 1 | 视频传输服务器
股份公司 | 石柱监控中心 | HP | HPDL388eGen8 | 2 | 视频图像服务器
忠都公司 | 丰忠路 | HP | HP/Proliantdl388Gen9 | 3
忠都公司 | 龙孔监控中心 | HP | HP/Proliantdl388Gen9 | 10
南方公司 | 南涪路 | HP | HP DL 380 G8 | 14
南方公司 | 南涪路 | IBM | IBM X3650 M3 | 1
南方公司 | 南涪路 | 联想 | 联想 万全 R520 | 1
南方公司 | 水界路 | HP | HP ProLiantML350 Gen9 | 2 | 收费服务器（G65巴南，G75巴南）
南方公司 | 水界路 | IBM | IBM system X3650 | 2 | 收费服务器（南彭，接龙）
南方公司 | 水界路 | HP | HP ProLiantDL380 G6 | 1 | 收费服务器（石龙）
南方公司 | 水界监控 | IBM | IBM system X3650 | 1 | 交际收费服务器
南方公司 | 水界监控 | 联想 | Lenovo system x3650 M4 | 1 | 速飞收费服务器
南方公司 | 水界监控 | IBM | IBM system X3500 | 3
南方公司 | 水界监控 | HP | HP ProLiantDL380 Gen9 | 1
南方公司 | 水界监控 | 华为 | Huawei RH2288 V3 | 2
南方公司 | 水界监控 | HP | HP ProLiantDL388e Gen8 | 4
南方公司 | 水界监控 | HP | HP ProLiantDL380 G6 | 1
南方公司 | 界水路 | IBM | IBMX3650 | 2 | 收费站收费服务器
南方公司 | 界水路 | HP | HPDL388Gen8 | 2 | 二义性服务器
南方公司 | 界水路 | HP | HPML350Gen9 | 2 | 收费站收费服务器
南方公司 | 南道路 | 戴尔 | DELL powerEdgeR730 | 13 | 收费服务器、事检服务器、视频服务器
南方公司 | 南道路 | 戴尔 | DELL powerEdgeR430 | 5 | 隧道事检服务器、监控数据服务器
南方公司 | 南道路 | HP | HPDL20Gen9 | 1 | 隧道事检服务器
南方公司 | 南道路 | HP | HP 288 Pro(PC) | 3 | 隧道事检服务器
南方公司 | 綦万路 | HP | HP DL388Gen9 | 1 | 通惠收费站、永城收费站、平山收费站、万盛收费站收费服务器、平山收费站二义性服务器
南方公司 | 綦万路 | HP | HP DL388G7 | 1
南方公司 | 綦万路 | HP | HP DL380G6 | 3
南方公司 | 南万路 | HP | HP DL388P Gen8 | 1 | 丛林收费站、南平收费站、金佛山西收费站收费服务器、金佛山西二义性服务器
南方公司 | 南万路 | HP | HP DL388eGen8 | 3
南方公司 | 南万路 | IBM | IBM X3650 m4 | 1 | 丛林收费站华为传输软件网管服务器
南方公司 | 南万路 | HP | DL580 G7 | 1 | 万盛监控中心机房隧道PLC监控软件服务器
南方公司 | 南万路 | HP | DL388e Gen8 | 5 | 万盛监控中心机房通讯管理服务器、通信服务器、事件检测服务器、视频管理平台服务器、视频前置服务器、
南方公司 | 南万路 | HP | DL388 Gen10 | 2 | 万盛监控中心机房首讯监控软件服务器
南方公司 | 水武路 | HP | HPDL380G5 | 3 | 视频传输服务器、事件检测、网络视频存储
南方公司 | 水武路 | HP | HPDL388eGen8 | 2 | 海康平台1、 2
南方公司 | 水武路 | HP | HPDL370G5 | 2 | 武隆、白马收费服务器
南方公司 | 水武路 | HP | HPDL380Gen9 | 3 | 事件分析仪1/2/3
南方公司 | 水武路 | 华为 | HuaWeiRH2288V3 | 2 | 首讯隧道监控软件服务器
南方公司 | 武黄路 | IBM | IBMX3500 | 1 | 黄草收费站收费服务器
东南公司 | 洪酉路 | IBM | IBM System X3650 M2 | 1
东南公司 | 洪酉路 | HP | HP HP proliant DL380 Gen10 | 6
东南公司 | 洪酉路 | IBM | IBM System X3850 M2 | 4
东南公司 | 洪酉路 | HP | HPHPE Proliant DL360 Gen10 | 3
东南公司 | 洪酉路 | HP | HPHPE Proliant DL20 Gen9 | 1
东南公司 | 洪酉路 | HP | HPHPE Proliant DL380 Gen10 | 2
东南公司 | 洪酉路 | HP | HPHPE Proliant DL388e Gen8 | 2
东南公司 | 洪酉路 | IBM | IBM System X3650 M2 | 6
东南公司 | 彭黔路（含黔恩路） | HP | HPDL388Gen9 | 13
东南公司 | 彭黔路（含黔恩路） | IBM | IBM3850M2 | 13
东南公司 | 酉黔路 | HP | HPE Proliant Dl380 Cen10 | 7
东南公司 | 酉黔路 | IBM | X3650M2 | 8
东南公司 | 酉黔路 | HP | HPE Proliant Dl380e Cen8 | 2
东南公司 | 酉黔路 | IBM | X3850M2 | 2
东南公司 | 黄彭路 | IBM | IBMX3850 | 13
东南公司 | 黄彭路 | 华为 | HuaWeiRH2288V3 | 2
东南公司 | 黄彭路 | HP | HP proliant DL380 Gen10 | 3
东南公司 | 黄彭路 | HP | HP/PorLiant DL388e Gen8 | 1
江綦公司 | 江綦路 | HP | DL80Gen9 | 1 | 收费服务器
江綦公司 | 江綦路 | HP | DL80Gen9 | 1 | 收费服务器
江綦公司 | 江綦路 | HP | DL80Gen9 | 1 | 收费服务器
江綦公司 | 江綦路 | HP | DL80Gen9 | 1 | 收费服务器
江綦公司 | 江綦路 | HP | DL80Gen9 | 1 | 收费服务器
江綦公司 | 江綦路 | HP | DL80Gen9 | 1 | 收费服务器
江綦公司 | 江綦路 | HP | DL80Gen9 | 1 | 监控服务器
江綦公司 | 江綦路 | HP | DL80Gen9 | 1 | 监控服务器
江綦公司 | 江綦路 | HP | DL80Gen9 | 1 | 事检服务器
江綦公司 | 江綦路 | HP | DL80Gen9 | 1 | 视频管理平台服务器
江綦公司 | 江綦路 | HP | DL80Gen9 | 1 | 视频网关服务器
江綦公司 | 江綦路 | HP | DL80Gen9 | 1 | 流媒体服务器
江綦公司 | 江綦路 | HP | DL80Gen9 | 1 | 执法服务器
江綦公司 | 江綦路 | HP | DL80Gen9 | 1 | 通信管理服务器
江綦公司 | 江綦路 | HP | DL80Gen9 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | 戴尔 | PowerEdge R540 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | 戴尔 | PowerEdge R730 | 1 | 多义性服务器
中渝公司 | 绕城路 | IBM | X3500 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | IBM | X3500 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | IBM | X3500 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | IBM | X3500 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | IBM | X3500 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | HP | DL388Gen8 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | HP | DL380Gen6 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | IBM | X3500 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | HP | ML370G5 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | HP | ML370G5 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | HP | ML370G5 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | HP | ML370G5 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | IBM | X3500 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | HP | dl360pgen10 | 2 | 图像服务器
中渝公司 | 绕城路 | 华为 | HUAWEI 2288H v3 | 2 | 监控服务器
中渝公司 | 绕城路 | IBM | X3500 | 2 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | HP | HPHPE Proliant DL20 Gen9 | 1 | 图像服务器
中渝公司 | 绕城路 | HP | Proliant ML350 Gen9 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | HP | Proliant ML350 Gen9 | 1 | 事检服务器
中渝公司 | 绕城路 | HP | DL388e Gen8 | 1 | 视频服务器
中渝公司 | 绕城路 | HP | DL388e Gen8 | 1 | 视频服务器
中渝公司 | 绕城路 | 戴尔 | PowerEdge R720 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | 戴尔 | Proliant ML370GS | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | 戴尔 | Proliant ML370GS | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | HP | DL388 Gen8 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | HP | ML370G5 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | 戴尔 | Proliant ML370GS | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 绕城路 | HP | DL388e Gen8 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 武合路 | HP | 350Gen9 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 武合路 | HP | 350Gen9 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 武合路 | HP | 350Gen9 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 武合路 | HP | 350Gen9 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 江合路 | IBM | IBM3400 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 江合路 | IBM | IBM3400 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 江合路 | IBM | IBM3400 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 江合路 | HP | DL380G7 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 江合路 | HP | DL388eGen8 | 1 | 收费服务器
中渝公司 | 江合路 | HP | DL388eGen8 | 1 | 收费服务器
渝合公司 | 渝合路 | HP | 350Gen9 | 1 | 收费服务器
渝合公司 | 渝合路 | HP | dl380Gen6 | 1 | 收费服务器
渝合公司 | 渝合路 | HP | dl380Gen6 | 1 | 收费服务器
渝合公司 | 渝合路 | HP | dl388Gen10 | 1 | 收费服务器
渝合公司 | 渝合路 | HP | DL380G6 | 1 | 收费服务器
渝合公司 | 渝合路 | HP | DL380G6 | 1 | 事检服务器
渝合公司 | 渝合路 | HP | DL380G6 | 1 | 事检服务器
渝合公司 | 渝合路 | HP | DL380G6 | 1 | 收费服务器
渝合公司 | 渝合路 | HP | DL580G5 | 1 | 收费服务器
渝合公司 | 渝合路 | HP | DL380G6 | 1 | 收费服务器
渝合公司 | 渝合路 | HP | DL580G7 | 1 | 事检服务器
渝合公司 | 渝合路 | HP | DL380G6 | 1 | 监控服务器
渝合公司 | 渝合路 | HP | DL388eGen8 | 1 | 监控服务器
渝合公司 | 渝合路 | HP | DL388eGen8 | 1 | 监控服务器
渝合公司 | 渝合路 | HP | DL388eGen8 | 1 | 监控服务器
渝蓉公司 | 渝蓉路 | HP | dl380Gen9 | 1 | 收费服务器
渝蓉公司 | 渝蓉路 | HP | dl580g7 | 1 | 监控服务器
渝蓉公司 | 渝蓉路 | HP | dl360pgen8 | 1 | 监控服务器
渝蓉公司 | 渝蓉路 | HP | dl360pgen8 | 1 | 事检服务器
渝蓉公司 | 渝蓉路 | HP | dl388Gen9 | 1 | 监控服务器
渝蓉公司 | 渝蓉路 | IBM | X3650M4 | 1 | 监控服务器
渝蓉公司 | 渝蓉路 | HP | ml310e | 1 | 收费服务器
渝蓉公司 | 渝蓉路 | HP | ml310e | 1 | 收费服务器
渝蓉公司 | 渝蓉路 | HP | ml310e | 1 | 收费服务器
渝蓉公司 | 渝蓉路 | HP | ml310e | 1 | 收费服务器
渝蓉公司 | 渝蓉路 | HP | dl380Gen9 | 1 | 收费服务器
渝蓉公司 | 渝蓉路 | HP | dl360pgen8 | 1 | 收费服务器
渝蓉公司 | 渝蓉路 | 戴尔 | r4300 | 1 | 收费服务器
渝蓉公司 | 渝蓉路 | HP | ml310e | 1 | 收费服务器
渝蓉公司 | 渝蓉路 | HP | dl380Gen9 | 1 | 门架服务器
渝蓉公司 | 渝蓉路 | 浪潮 | nf5270m4 | 1 | 门架服务器
铜永公司 | 铜永路 | HP | dl388Gen9 | 1 | 收费服务器
铜永公司 | 铜永路 | HP | dl388Gen9 | 1 | 收费服务器
铜永公司 | 铜永路 | HP | dl388Gen9 | 1 | 收费服务器
铜永公司 | 铜永路 | HP | dl388Gen9 | 1 | 收费服务器
铜永公司 | 铜永路 | HP | dl388Gen9 | 1 | 收费服务器
铜永公司 | 铜永路 | HP | dl388Gen9 | 1 | 收费服务器
铜永公司 | 铜永路 | HP | dl388Gen9 | 1 | 分中心收费服务器
铜永公司 | 铜永路 | HP | dl388Gen9 | 1 | 监控服务器
铜永公司 | 铜永路 | HP | dl388Gen9 | 1 | 监控服务器
铜永公司 | 铜永路 | HP | dl388Gen9 | 1 | 监控服务器
铜永公司 | 铜永路 | HP | dl388Gen9 | 1 | 事检服务器
铜永公司 | 铜永路 | HP | rh228h v2 | 1 | 监控服务器
铜永公司 | 铜永路 | HP | dl380Gen10 | 1 | 收费服务器
铜永公司 | 铜永路 | HP | dl388Gen9 | 1 | 收费服务器
渝广梁忠（渝广路） | 渝广路 | 联想 | Systemx3500M5 | 1 | 分中心收费服务器
渝广梁忠（渝广路） | 渝广路 | HP | DL380Gen10 | 1 | 监控服务器
渝广梁忠（渝广路） | 渝广路 | HP | DL380Gen10 | 1 | 监控服务器
渝广梁忠（渝广路） | 渝广路 | 联想 | TinkServer RQ750 | 1 | 监控服务器
渝广梁忠（渝广路） | 渝广路 | 联想 | Tinkserver RD350 | 1 | 监控服务器
渝广梁忠（渝广路） | 渝广路 | 联想 | Tinkserver RD350 | 1 | 事检服务器
渝广梁忠（渝广路） | 渝广路 | 联想 | Tinkserver TD350 | 1 | 收费服务器
渝广梁忠（渝广路） | 渝广路 | 联想 | Tinkserver TD350 | 1 | 收费服务器
渝广梁忠（渝广路） | 渝广路 | 联想 | Tinkserver TD350 | 1 | 收费服务器
渝广梁忠（渝广路） | 渝广路 | 联想 | Tinkserver TD350 | 1 | 收费服务器
渝广梁忠（渝广路） | 渝广路 | 联想 | Tinkserver TD350 | 1 | 收费服务器
渝广梁忠（渝广路） | 渝广路 | HP | HPDL388Gen9 | 1 | 收费服务器
渝广梁忠（渝广路） | 渝广路 | HP | HPDL388Gen9 | 1 | 收费服务器
渝广梁忠（渝广路） | 渝广路 | HP | HPDL388Gen9 | 1 | 收费服务器
渝广梁忠（渝广路） | 渝广路 | HP | HPDL388Gen9 | 1 | 收费服务器