重庆高速工程检测有限公司

渝赤叙中心试验室中山分室设备租赁项目（第二次）

竞争性比选文件

重庆高速工程检测有限公司

2023年3月

重庆高速工程检测有限公司

渝赤叙中心试验室中山分室设备租赁项目（第二次）

竞争性比选公告

本项目重庆高速工程检测有限公司渝赤叙中心试验室中山分室设备租赁项目准备组织实施，重庆高速工程检测有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为重庆高速工程检测有限公司渝赤叙中心试验室中山分室因试验检测工作需要，需租赁工地试验室设备1套，特邀请各单位参加竞争性比选。

1.1租赁情况：

本项目所租赁设备需包含仪器设备的进场运输、安装、调试，使用过程中维修（维修产生的设备配件费用由比选方承担）、设备检校费，租赁到期后的拆卸撤场运输等费用。设备应满足工地试验室土工室、集料室、水泥室、水泥混凝土室、力学室、标准养护室、现场检测室、化学室、留样室、比表面积室、切割室、高温室等功能室所涉及的常规检测参数的需要，具体详见设备租赁清单。

1.2交货地点：重庆市江津区中山古镇渔湾村斑竹滩村民小组。

1.3交货期：收到中标通知书后5天内。

1.4主要工程数量：

- （一）设备租赁清单

| 序号 | 功能室/仪器设备名称 | 技术要求 | 数量 | 备注（报价方填写必要的设备参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、土工室 |  |  |  |
| 1 | 电子天平 | 30Kg/1g | 1 |  |
| 2 | 电子天平 | 15Kg/0.1g | 1 |  |
| 3 | 电子天平 | 2000g/0.1g | 1 |  |
| 4 | 电子天平 | 2Kg/0.01g | 1 |  |
| 5 | 数显式土壤液塑限测定仪 | LP-100D | 1 |  |
| 6 | 电动重型击实仪 | DZY-III | 1 |  |
| 7 | 标准测力仪 | 7.5KN,30KN，60KN | 各1 |  |
| 8 | 电动脱模器 | LD141-II | 1 |  |
|  | 二、集料室 |  |  |  |
| 1 | 电子天平 | 5Kg/0.1g | 1 |  |
| 2 | 电子天平 | 30Kg/1g | 1 |  |
| 3 | 浸水天平（含吊篮和水槽） | 5Kg/0.1g | 1 |  |
| 4 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 1 |  |
| 5 | 砂子压碎值测定仪 | 内径77、净高70 | 1 |  |
| 6 | 石子压碎值测定仪 | 内径150、净高125 | 1 |  |
| 7 | 针片状规准仪 | 标准（套） | 1 |  |
| 8 | 亚甲蓝电动搅拌器 | DJ-YJ | 1 |  |
|  | 三、水泥室 |  |  |  |
| 1 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 1 |  |
| 2 | 标准法维卡仪 |  | 1 |  |
| 3 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 |  |
| 4 | 沸煮箱 | FZ-31A | 1 |  |
| 5 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-20H | 1 |  |
| 6 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15H | 1 |  |
| 7 | 水泥恒加载抗压抗折一体试验机 | DYE-300S | 1 |  |
| 8 | 低温恒温槽（可调高 ） | THD-0506 | 1 |  |
| 9 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1 |  |
| 10 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1 |  |
|  | 四、水泥混凝土室 |  |  |  |
| 1 | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | SJD-60 | 1 |  |
| 2 | 混凝土振动台 | 1m×1m | 1 |  |
| 3 | 水泥砂浆搅拌机 | UZJ-15 | 1 |  |
| 4 | 水泥浆高速搅拌机 | DGJ-150 | 1 |  |
| 5 | 净浆流动度仪 |  | 1 |  |
| 6 | 电子天平 | 30Kg/1g | 1 |  |
| 7 | 电子天平 | 5Kg/0.1g | 1 |  |
| 8 | 电子台秤 | 100Kg/10g | 1 |  |
| 9 | 混凝土含气量测定仪 | CA-3 | 1 |  |
| 10 | 压力泌水率测定仪 | SY-2 | 1 |  |
| 11 | 砼贯入阻力仪 | 0～1000N | 1 |  |
| 12 | 保水性测定仪 |  | 1 |  |
| 13 | 砂浆分层度仪 |  | 1 |  |
| 14 | 砂浆稠度仪 | SC145 | 1 |  |
| 15 | 弹性模量测定仪 | TM-II | 1 |  |
| 16 | 抗渗仪 |  | 1 |  |
|  | 五、力学室 |  |  |  |
| 1 | 电液伺服万能材料试验机 | WEW-300B | 1 |  |
| 2 | 电液伺服万能材料试验机 | WEW-1000B | 1 |  |
| 3 | 电液伺服压力试验机 | DYE-2000S | 1 |  |
| 4 | 电液伺服万能材料试验机 | WEW-100B | 1 |  |
| 5 | 钢筋反向弯曲机 |  | 1 |  |
| 6 | 游标卡尺 | 0-300mm/0.02 | 1 |  |
|  | 六、标准养护室 |  |  |  |
| 1 | 标养室恒温恒湿仪 | 喷雾（5p) | 1 |  |
| 2 | 养护架 |  | 13 |  |
|  | 七、现场检测室 |  |  |  |
| 1 | 电子天平 | 30Kg/1g | 2 |  |
| 2 | 路面弯沉仪 | 5.4m | 1 |  |
| 3 | 工程检测尺 | 3m | 1 |  |
| 4 | 混凝土碳化深度测量仪 | TH-1 | 1 |  |
| 5 | 钢筋位置及保护层测定仪 | 分体 | 1 |  |
| 6 | 轻型动力触探仪 | 10kg | 1 |  |
| 7 | 重型动力触探仪 | 63.5kg | 1 |  |
| 8 | 泥浆三件套 |  | 1 |  |
|  | 八、化学室、比表面积室 |  |  |  |
| 1 | 电子天平（加玻璃罩） | 200g/0.0001g | 1 |  |
| 2 | 滴定台 |  | 1 |  |
| 3 | 箱式电阻炉 | 1000w/220v | 1 |  |
| 4 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9 | 1 |  |
|  | 九、切割室 |  |  |  |
| 1 | 双端面磨平机 | SCM-200 | 1 |  |
| 2 | 全自动双刀岩石切割机 | SCQ-4A | 1 |  |
|  | 十、配件 |  |  |  |
| 1 | 水泥胶砂试模（钢试模） | 付 | 10 |  |
| 2 | 水泥留样桶 | 箱（共几个模） | 2 |  |
| 3 | 李氏比重瓶 | 个 | 4 |  |
| 4 | 负压筛 | 个 | 各1 |  |
| 5 | 油灰刀 | 把 | 各3 |  |
| 6 | 铝汤勺 | 个 | 4 |  |
| 7 | 铝汤勺 | 个 | 2 |  |
| 8 | 沸煮箱罩 | 个 | 1 |  |
| 9 | 玻璃片 | 块 | 10 |  |
| 10 | 橡胶锤 | 个 | 1 |  |
| 11 | 平头铁锨 | 把 | 4 |  |
| 12 | 腻子抹 | 把 | 2 |  |
| 13 | 气泵空压机 | 个 | 1 |  |
| 14 | 捣棒 | 个 | 1 |  |
| 15 | 细集料标准筛 | 套 | 1 |  |
| 16 | 粗集料标准筛 | 套 | 1 |  |
| 17 | 0.075㎜筛 | 个 | 2 |  |
| 18 | 托盘 | 个 | 10 |  |
| 19 | 托盘 | 个 | 10 |  |
| 20 | 托盘 | 个 | 10 |  |
| 21 | 刮刀 | 把 | 2 |  |
| 22 | 毛刷 | 把 | 2 |  |
| 23 | 秒表 | 个 | 2 |  |
| 24 | 万能角度尺 | 套 | 1 |  |
| 25 | 游标卡尺 | 把 | 1 |  |
| 26 | 灌砂筒 | 套 | 2 |  |
| 27 | 容量瓶 | 个 | 4 |  |
| 28 | 量筒 | 个 | 2 |  |
| 29 | 洗耳球 | 个 | 4 |  |
| 30 | 移液管 | 个 | 4 |  |
| 31 | 三角瓶 | 个 | 5 |  |
| 32 | 研钵 | 个 | 1 |  |
| 33 | 烧杯 | 个 | 2 |  |
| 34 | 烧杯 | 个 | 2 |  |
| 35 | 土工筛 | 套 | 1 |  |
| 36 | 方孔筛 | 个 | 1 |  |
| 37 | 烘箱温度计 | 根 | 3 |  |
| 38 | 225ml量水器 | 个 | 2 |  |
| 39 | 玻璃水银温度计 | 个 | 2 |  |
| 40 | 水泥筛 | 个 | 1 |  |
| 41 | 坍落度仪 | 台 | 2 |  |
| 42 | 容积升 | 套 | 1 |  |
| 43 | 钢直尺 | 把 | 1 |  |
| 44 | 钢直尺 | 把 | 1 |  |
| 45 | 钢直尺 | 把 | 1 |  |
| 46 | 塞尺 | 把 | 1 |  |
| 47 | 刀口尺 | 把 | 1 |  |
| 48 | 深度游标卡尺 | 把 | 1 |  |
| 49 | 百分表 | 个 | 12 |  |
| 50 | 千分表 | 个 | 4 |  |
| 51 | 插入式测温仪 | 把 | 1 |  |
| 52 | 红外线测温仪 | 把 | 1 |  |
| 53 | 气密性检测仪 | 台 | 1 |  |
| 54 | 单标线容量瓶 | 个 | 各1 |  |
| 55 | 150mm*150mm*150mm试模 | 箱 | 1 |  |
| 56 | 抗渗试模 | 组 | 1 |  |
| 57 | 发电机 | 30KW | 1 |  |

（二）设备租赁限价清单

| 工程地点： | 重庆市江津区中山古镇渔湾村斑竹滩村民小组 |  |
| --- | --- | --- |
| 租赁期： | 4年 |  |
| 交货时间： | 收到中标通知书后5日内 |  |
| 报价说明： | 报价以年租赁费单价方式，包含：仪器设备的进场运输、安装、调试，使用过程中维修、设备检校费，租赁到期后的拆卸撤场运输等费用。 |  |
| 年租赁费单价限价 | ¥：122800元 | 大写：壹拾贰万贰仟捌佰元整 |

备注：设备租赁清单中所列设备是估算的或设计的设备数量，仅作为投标的基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按经比选方认可的实际到场设备进行结算。

租赁期暂定为4年，最终租赁期按实际自然月计算。设备租金原则上按年支付，租赁期不足一年的，按实际自然月*年租金/12支付。在全部租期内（包括续租期）租金不予调价。

二、比选申请人资格要求：

1、资质要求：

（1）须具备独立法人资格、有效的营业执照。

（2）具有设备租赁或仪器设备租赁能力的供应商。

2、设备要求：不能低于租赁清单中设备技术及数量的要求。

3、本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。

三、比选申请文件的相关要求：

- （一）竞标报价说明：

- 1、竞标报价为全费用综合单价（含税3%）。竞标人应提供合法有效且符合竞争性比选人要求的增值税专用发票。因竞标人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，竞标人需依法向竞争性比选人重新开具发票，并向竞争性比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 竞标人应按照比选人要求，及时向比选人开具增值税专用发票。因竞标人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，竞标人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 2、报价表中的工程量为竞争性比选人暂估量，实际工程量不得低于暂估量。

3、本项目最高总限价为：122800.00元/年（大写：壹拾贰万贰仟捌佰元每年）。

- 注：竞标人的竞标各项单价及总报价均不得超过比选人公布的对应的最高限价，否则均为无效竞标（如有单价限价，比选申请人所报的单价不能超过单价限价）。

（二）设备要求：

比选申请人提供的设备，必须是其自有设备，生产日期必须是2020年1月1日以后的设备，且不得低于比选人提出的设备清单及数量要求，并按约定时间完成供货。

提供的设备必须是完全符合国家、行业及重庆市地方有关技术标准，因产品质量问题导致的甲方及第三方人身或财产损失全部由供方承担。

- 本次比选申请文件的组成

- 按比选文件格式编制

- （注：以上所有文件均须加盖单位公章）

（四）比选申请文件的份数及编制要求：

比选申请文件1份，比选申请应文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

四、评标办法（本项目采用经评审的最低价法）：本项目采用经评审的最低投标价法，在满足比选文件要求的前提下，评标委员会报价从低到高的先后顺序推荐中标候选人。若在满足比选文件所有要求前提下，最低报价相同时，进行第二轮报价。请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。具体评审标准详见下表。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 签字盖章 | 竞标文件要求竞标人盖章和竞标单位法定代表人签字（或盖章）的地方须齐全。 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合比选文件规定 |
| 1.1.3 | 响应性评审标准 | 报价要求 | - 竞标人总报价及综合单价报价不得超过比选人公布的相应最高限价。若报价为下浮比例方式，则应满足比选文件要求。 - 2、同一竞标人提交两个以上不同的竞标文件或者竞标报价，但比选文件要求提交备选的除外。 |
|  |  | 投标保证金（如有） | 符合比选文件规定 |
| 注：条款1.1.1、1.1.2、1.1.3均为强制性要求，竞标人如不满足，按否决竞标处理。 |  |  |  |
| 有下列情况之一的，直接按否决竞标处理。 - 不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制； - 不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜； - 不同竞标人的竞标文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同竞标人的竞标文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价低于成本不具备竞争性； - 不同竞标人的竞标文件相互混装； - 竞标人必须保证竞标文件的真实性，一经发现提供的文件虚假不真实，直接按否决处理。 |  |  |  |
| 候选人推荐 |  | 若各标段报名家数大于等于三家，则经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐3名中标候选人；若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的），则只选取相应的数量。 |  |
| 报价算术错误修正 |  | 若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。 |  |
| 澄清 |  | 在评标过程中，评审小组可以要求竞标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标小组不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。 |  |

五、履约担保

- 本项目不设置履约保证金。

六、低价风险担保

- 中标候选人的中标价格低于项目最高限价85%的，须缴纳低价担保金，担保方式采用银行保函或者现金、支票等方式，担保额度＝（最高限价×85%-中标价）×3，¥：           元。签订合同之前提交；风险担保金应在中标人完成合同约定的所有事项，工程验收合格并完成相关手续，15日内无息退还。中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成项目内容的，应当依法承担相应的担保责任。

八、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从挂网日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，在重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。

（二）竞争性比选结果公示将在重庆高速集团官网（ http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2 ） 、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）比选申请文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）。

因疫情防控，请比选申请人将密封完好的“比选申请文件”邮寄或送至上述地点，收件人：贾老师15223370011。比选申请人不参加本项目现场开标。

（四）比选申请文件递交截止时间：2023年 3 月 27 日上午 10 时 00 分。

（五）比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的比选申请文件（比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。当第一次不足三家报名时，不予开标，标书当场退回；第二次不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

（六）密封要求：

按第五条要求制作的比选申请文件，将比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

项目名称比选申请文件

在 2023 年 3 月 27 日上午10 时 00 分前不得开启

（七）特别提醒：若比选申请人恶意竞标后不与按比选要求与比选人签订合同或履约，比选人将直接将比选申请人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与通力公司所有比选项目报价。

（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：崔老师   举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（九）合同（附后）。

（十）比选人联系方式

比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）

联系人：刘老师      电话：023-88563373   贾老师   电话：15223370011

合同格式：

重庆高速工程检测有限公司

渝赤叙中心试验室中山分室设备租赁合同

甲方（全称）： 重庆高速工程检测有限公司 （以下简称“承租人”）

联系地址：重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号

乙方（全称）：                                  （以下简称“出租人”）

联系地址：

甲方因 渝赤叙中心试验室中山分室 试验检测工作需要，协议向乙方租赁试验检测设备一套，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就设备的租赁达成如下协议：

一、设备要求：

本项目乙方向甲方所出租的设备需为乙方自有设备，如因设备所有权问题影响甲方使用，乙方应承担由此为甲方造成的损失。乙方出租的设备应包括但不限于工地试验室土工室、集料室、水泥室、水泥混凝土室、力学室、标准养护室、现场检测室、化学室、留样室、比表面积室、切割室、高温室等功能室所涉及的常规检测参数的需要，以满足工地试验室授权检测参数为准，具体详见设备租赁清单及检测项目参数表。

- （一）设备租赁清单

| 序号 | 功能室/仪器设备名称 | 技术要求 | 数量 | 备注（报价方填写必要的设备参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、土工室 |  |  |  |
| 1 | 电子天平 | 30Kg/1g | 1 |  |
| 2 | 电子天平 | 15Kg/0.1g | 1 |  |
| 3 | 电子天平 | 2000g/0.1g | 1 |  |
| 4 | 电子天平 | 2Kg/0.01g | 1 |  |
| 5 | 数显式土壤液塑限测定仪 | LP-100D | 1 |  |
| 6 | 电动重型击实仪 | DZY-III | 1 |  |
| 7 | 标准测力仪 | 7.5KN,30KN，60KN | 各1 |  |
| 8 | 电动脱模器 | LD141-II | 1 |  |
|  | 二、集料室 |  |  |  |
| 1 | 电子天平 | 5Kg/0.1g | 1 |  |
| 2 | 电子天平 | 30Kg/1g | 1 |  |
| 3 | 浸水天平（含吊篮和水槽） | 5Kg/0.1g | 1 |  |
| 4 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 1 |  |
| 5 | 砂子压碎值测定仪 | 内径77、净高70 | 1 |  |
| 6 | 石子压碎值测定仪 | 内径150、净高125 | 1 |  |
| 7 | 针片状规准仪 | 标准（套） | 1 |  |
| 8 | 亚甲蓝电动搅拌器 | DJ-YJ | 1 |  |
|  | 三、水泥室 |  |  |  |
| 1 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 1 |  |
| 2 | 标准法维卡仪 |  | 1 |  |
| 3 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 |  |
| 4 | 沸煮箱 | FZ-31A | 1 |  |
| 5 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-20H | 1 |  |
| 6 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15H | 1 |  |
| 7 | 水泥恒加载抗压抗折一体试验机 | DYE-300S | 1 |  |
| 8 | 低温恒温槽（可调高 ） | THD-0506 | 1 |  |
| 9 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1 |  |
| 10 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1 |  |
|  | 四、水泥混凝土室 |  |  |  |
| 1 | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | SJD-60 | 1 |  |
| 2 | 混凝土振动台 | 1m×1m | 1 |  |
| 3 | 水泥砂浆搅拌机 | UZJ-15 | 1 |  |
| 4 | 水泥浆高速搅拌机 | DGJ-150 | 1 |  |
| 5 | 净浆流动度仪 |  | 1 |  |
| 6 | 电子天平 | 30Kg/1g | 1 |  |
| 7 | 电子天平 | 5Kg/0.1g | 1 |  |
| 8 | 电子台秤 | 100Kg/10g | 1 |  |
| 9 | 混凝土含气量测定仪 | CA-3 | 1 |  |
| 10 | 压力泌水率测定仪 | SY-2 | 1 |  |
| 11 | 砼贯入阻力仪 | 0～1000N | 1 |  |
| 12 | 保水性测定仪 |  | 1 |  |
| 13 | 砂浆分层度仪 |  | 1 |  |
| 14 | 砂浆稠度仪 | SC145 | 1 |  |
| 15 | 弹性模量测定仪 | TM-II | 1 |  |
| 16 | 抗渗仪 |  | 1 |  |
|  | 五、力学室 |  |  |  |
| 1 | 电液伺服万能材料试验机 | WEW-300B | 1 |  |
| 2 | 电液伺服万能材料试验机 | WEW-1000B | 1 |  |
| 3 | 电液伺服压力试验机 | DYE-2000S | 1 |  |
| 4 | 电液伺服万能材料试验机 | WEW-100B | 1 |  |
| 5 | 钢筋反向弯曲机 |  | 1 |  |
| 6 | 游标卡尺 | 0-300mm/0.02 | 1 |  |
|  | 六、标准养护室 |  |  |  |
| 1 | 标养室恒温恒湿仪 | 喷雾（5p) | 1 |  |
| 2 | 养护架 |  | 13 |  |
|  | 七、现场检测室 |  |  |  |
| 1 | 电子天平 | 30Kg/1g | 2 |  |
| 2 | 路面弯沉仪 | 5.4m | 1 |  |
| 3 | 工程检测尺 | 3m | 1 |  |
| 4 | 混凝土碳化深度测量仪 | TH-1 | 1 |  |
| 5 | 钢筋位置及保护层测定仪 | 分体 | 1 |  |
| 6 | 轻型动力触探仪 | 10kg | 1 |  |
| 7 | 重型动力触探仪 | 63.5kg | 1 |  |
| 8 | 泥浆三件套 |  | 1 |  |
|  | 八、化学室、比表面积室 |  |  |  |
| 1 | 电子天平（加玻璃罩） | 200g/0.0001g | 1 |  |
| 2 | 滴定台 |  | 1 |  |
| 3 | 箱式电阻炉 | 1000w/220v | 1 |  |
| 4 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9 | 1 |  |
|  | 九、切割室 |  |  |  |
| 1 | 双端面磨平机 | SCM-200 | 1 |  |
| 2 | 全自动双刀岩石切割机 | SCQ-4A | 1 |  |
|  | 十、配件 |  |  |  |
| 1 | 水泥胶砂试模（钢试模） | 付 | 10 |  |
| 2 | 水泥留样桶 | 箱（共几个模） | 2 |  |
| 3 | 李氏比重瓶 | 个 | 4 |  |
| 4 | 负压筛 | 个 | 各1 |  |
| 5 | 油灰刀 | 把 | 各3 |  |
| 6 | 铝汤勺 | 个 | 4 |  |
| 7 | 铝汤勺 | 个 | 2 |  |
| 8 | 沸煮箱罩 | 个 | 1 |  |
| 9 | 玻璃片 | 块 | 10 |  |
| 10 | 橡胶锤 | 个 | 1 |  |
| 11 | 平头铁锨 | 把 | 4 |  |
| 12 | 腻子抹 | 把 | 2 |  |
| 13 | 气泵空压机 | 个 | 1 |  |
| 14 | 捣棒 | 个 | 1 |  |
| 15 | 细集料标准筛 | 套 | 1 |  |
| 16 | 粗集料标准筛 | 套 | 1 |  |
| 17 | 0.075㎜筛 | 个 | 2 |  |
| 18 | 托盘 | 个 | 10 |  |
| 19 | 托盘 | 个 | 10 |  |
| 20 | 托盘 | 个 | 10 |  |
| 21 | 刮刀 | 把 | 2 |  |
| 22 | 毛刷 | 把 | 2 |  |
| 23 | 秒表 | 个 | 2 |  |
| 24 | 万能角度尺 | 套 | 1 |  |
| 25 | 游标卡尺 | 把 | 1 |  |
| 26 | 灌砂筒 | 套 | 2 |  |
| 27 | 容量瓶 | 个 | 4 |  |
| 28 | 量筒 | 个 | 2 |  |
| 29 | 洗耳球 | 个 | 4 |  |
| 30 | 移液管 | 个 | 4 |  |
| 31 | 三角瓶 | 个 | 5 |  |
| 32 | 研钵 | 个 | 1 |  |
| 33 | 烧杯 | 个 | 2 |  |
| 34 | 烧杯 | 个 | 2 |  |
| 35 | 土工筛 | 套 | 1 |  |
| 36 | 方孔筛 | 个 | 1 |  |
| 37 | 烘箱温度计 | 根 | 3 |  |
| 38 | 225ml量水器 | 个 | 2 |  |
| 39 | 玻璃水银温度计 | 个 | 2 |  |
| 40 | 水泥筛 | 个 | 1 |  |
| 41 | 坍落度仪 | 台 | 2 |  |
| 42 | 容积升 | 套 | 1 |  |
| 43 | 钢直尺 | 把 | 1 |  |
| 44 | 钢直尺 | 把 | 1 |  |
| 45 | 钢直尺 | 把 | 1 |  |
| 46 | 塞尺 | 把 | 1 |  |
| 47 | 刀口尺 | 把 | 1 |  |
| 48 | 深度游标卡尺 | 把 | 1 |  |
| 49 | 百分表 | 个 | 12 |  |
| 50 | 千分表 | 个 | 4 |  |
| 51 | 插入式测温仪 | 把 | 1 |  |
| 52 | 红外线测温仪 | 把 | 1 |  |
| 53 | 气密性检测仪 | 台 | 1 |  |
| 54 | 单标线容量瓶 | 个 | 各1 |  |
| 55 | 150mm*150mm*150mm试模 | 箱 | 1 |  |
| 56 | 抗渗试模 | 组 | 1 |  |
| 57 | 发电机 | 30KW | 1 |  |

- （二）检测项目参数

| #### 序号 | #### 试验检测项目 | #### 主要试验检测参数 | #### 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 土 | #### 颗粒组成、界限含水率、击实试验（最大干密度、最佳含水率）、承载比CBR、天然稠度、粗粒土和巨粒土最大干密度 |  |
| #### 2 | #### 粗集料 | #### 颗粒级配、密度、吸水率、含水率、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值、软弱颗粒含量 |  |
| #### 3 | #### 细集料 | #### 颗粒级配、密度、吸水率、含水率、含泥量、泥块含量、压碎指标、砂当量、亚甲蓝值 |  |
| #### 4 | #### 矿粉 | #### 颗粒级配、密度、含水率、亲水系数、塑性指数 |  |
| #### 5 | #### 岩石 | #### 单轴抗压强度 |  |
| #### 6 | #### 水泥 | #### 密度、细度（筛余值、比表面积）、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、胶砂流动度 |  |
| #### 7 | #### 水泥混凝土 | #### 稠度、抗压强度、抗弯拉强度、抗渗性、配合比设计、含气量、混凝土凝结时间、表观密度、泌水率、劈裂抗拉强度 |  |
| #### 8 | #### 砂浆 | #### 稠度、立方体抗压强度、配合比设计、分层度 |  |
| #### 9 | #### 钢材与连接接头 | #### 重量偏差、尺寸偏差、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、弯曲性能 |  |
| #### 10 | #### 预应力用钢材与锚具、夹具、连接器 | #### 硬度 |  |
| #### 11 | #### 压浆材料 | #### 流动度、抗折强度、抗压强度 |  |
| #### 12 | #### 路基路面 | #### 弯沉（只做贝克曼梁法）、平整度（只做三米直尺法）、厚度、压实度（不做核子密湿度仪法）、构造深度(不做电动铺砂仪法)、渗水系数、摩擦系数（只做摆式仪法）、水泥混凝土路面强度 |  |
| #### 13 | #### 基坑、地基与基桩 | #### 地基承载力 |  |
| #### 14 | #### 混凝土结构 | #### 混凝土强度（回弹法、钻芯法）、碳化深度、钢筋位置、钢筋保护层厚度 |  |
| #### 15 | #### 隧道工程、边坡 | #### 锚杆拔力 |  |
| #### 16 | #### 无机结合料稳定材料 | #### 最大干密度、最佳含水量、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量（只做EDTA滴定法） |  |

二、质量要求和技术标准。

1、乙方所供仪器必须满足比选文件内容，各项配置应满足现行相关试验规程的技术要求,拒绝临近淘汰产品，提交设备时需提供按国家有关标准执行的说明书、合格证等相关资料。如合同期间规范更新对设备提出新的要求，乙方需在甲方要求的合理时间内为甲方无偿更换满足要求的设备。

2、乙方所提供仪器须经国家法定计量检定机构标定合格，标定费由乙方承担，并提供合格有效的标定证书。

3、所有仪器3个月内（自甲方备案通过之日起）主要部件出现质量问题，乙方必须无条件为甲方更换（自行承担费用）；租赁期内设备出现故障时乙方保证48小时内到场维修，租赁期内如出现三次主要部件维修，乙方必须无条件接受甲方更换（自行承担费用）。

4、乙方要有适当的备用设备，以防在设备出现故障时能够及时替补。仪器设备需设置基础或底座的，乙方必须在甲方进行场地施工时提供所需的基座图、预埋螺栓等配件，并按照甲方通知的预埋时间自行到场预埋，预埋件的相关费用已进入相应的设备报价中，不再单独计价。

5、乙方有完整的售后体系作为依托，严格按照售后服务承诺服务。负责为甲方培训仪器的操作及维护技术，保证甲方技术人员能熟练使用和操作各种试验仪器设备。

三、交（提）货地点、方式

1、甲方所承租的试验仪器，由乙方送至甲方指定位置：重庆市江津区中山古镇渔湾村斑竹滩村民小组。

2、乙方所出租的试验仪器，经甲方初步验收合格后收货。在转运过程中，乙方必须采取有效措施避免试验仪器的二次污染或受损，否则，甲方有权拒绝收货或要求更换。

四、设备用途

#### 本次乙方出租给甲方的设备为甲方渝赤叙中心试验室中山分室使用，除双方另有约定外，甲方不得任意改变设备用途。

五、租赁期限

本次甲方所承租的设备租赁期限暂定为自2023年4月至2027年3月止（具体时间以实际设备交付使用时间为准），共计48个自然月（若甲方工程项目提前结束，租赁期及租金按实际自然月计算）；第48个月满后甲方可根据需要续租到项目结束，乙方不得以任何理由要求甲方退租及涨价，否则视为乙方违约，并按照合同约定的违约条款承担违约责任。

六、租金

1、设备租金按           元/年（大写：     元每年）计，租期暂定为48个月（具体时间以实际租赁期为准）,总金额为           元（大写：         ）。租赁期不足一年的，按实际自然月支付（按实际自然月*年租金/12支付），租金为          元/月（大写：   每月）。在全部租期内（包括续租期）租金不予调价。

2、设备租金包含仪器设备的进场运输、安装、调试，使用过程中维修（维修产生的设备配件费用由乙方承担）、设备检校费，增值税专用发票税率3%，租赁到期后的拆卸撤场运输等费用。

本合同约定的试验仪器价格为甲方指定位置的到场总价。试验仪器运输（包括装卸及安装调试）的安全由乙方负责，因超限等引起的一切后果及责任均由乙方自行承担。乙方必须保证安全、及时、足额供货；涉及危化品运输的，运输车辆必须具备“危化品运输许可证”，甲方不承担由此造成的安全责任及相应费用。

七、验收标准、方法

1、到场仪器由甲方负责验收（验收指标包括：仪器外观颜色、洁净程度、说明书、出厂装箱清单、合格证、保修卡、国家法定计量检定机构出具的合格有效的标定证书等），不合格仪器则无条件更换，若因更换导致甲方无法生产而影响项目工期，由此造成的损失由乙方承担。

2、如在验收中发现有不合格，不满足技术要求、功能要求、配置标准等的，双方有争议的，可委托经甲乙双方认可的国家法定计量检测机构进行检验，费用先由乙方垫付，最终由相应责任方承担（如合格费用由甲方支付，如不合格费用由乙方支付）。发生产品质量责任问题，乙方须承担由此造成的一切损失及费用。

八、发票的开具

1、仪器租赁全额发票由乙方开具增值税专用发票（抵扣税率 3 %）给甲方，发票单位名称为本合同甲乙双方全称（租赁发票中已包含运输费，运输费不再单独开具发票，该发票必须足额合法有效且符合甲方的要求），并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

九、付款方式

1、租金：在合同签订生效后，双方验收合格设备交货后办理第一次支付；第二年租期满后办理第二次支付，以此类推。最后一次租金在设备撤场后30日内支付。

如甲方因实际情况需在48个自然月满后续租设备，根据具体情况确定续租期，或者租赁期不足48个月的，租金均按实际自然月*年租金/12支付。

2、每次支付时，乙方均须提供与当期应付设备租金等额的增值税普通发票（该发票必须合法有效且符合甲方的要求），甲方在收到乙方与租金等额的发票后30个工作日内，以银行转账的方式支付给乙方；乙方收款账户信息发生变更的，应当在变更之日起3个工作日内书面通知甲方，否则，由此造成的全部后果责任均由乙方承担。

3、乙方迟延提供发票和相关结算资料的，甲方的付款期限相应顺延。

十、乙方对设备所有权的承诺

乙方保证在本合同生效时，该套设备没有任何所有权纠纷，也不存在任何他项权利（包括但不限于租赁、抵押权等）；除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，乙方均在交付设备前办妥。本合同生效后，若出现任何第三方对该套设备主张权利的，甲方有权立即解除本合同，要求交易后如有上述未清事项，由乙方退还全部已支付的租金，并有权要求乙方承担给甲方造成的全部损失全部责任。

第十一条 关于设备租赁期间的有关费用

在设备租赁期间，以下费用由乙方支付，并由乙方承担延期付款的违约责任：

1、设备正常使用情况下的非人为损害；

2、与甲方日常试验检测相关的其他费用。

第十二条 租赁期满

暂定租赁期满后，本合同即终止，届时甲方须将设备退还乙方。如甲方要求继续租赁，则须提前1个月向乙方提出，乙方不得拒绝，原租赁合同租期顺延，租金按约定不变。

第十三条 因甲方责任终止合同的约定

甲方有下列情形之一的，乙方可终止合同并收回设备，造成乙方损失，由甲方负责赔偿：

1、未经乙方书面同意，擅自将承租的设备转让、转借他人或转租第三人的；

2、擅自拆改设备，故意损坏承租设备的；

3、利用承租设备存放危险物品（除本工程使用之外的）或进行违法活动的。

第十四条 提前终止合同

1、租赁期间，甲方可根据项目工程的实际需要提前解除本合同，且不承担任何违约责任，租赁费按实际自然月*年租金/12结算。

2、如因国家建设或不可抗力因素等情形，乙方必须终止合同时，应提前三个月书面通知甲方，租赁费按实际自然月*年租金/12结算。

第十五条 违约责任

1、若甲方违反本合同约定，擅自将出租设备转租给第三人使用的，因此造成出租设备毁坏的，应负损害赔偿责任。

2、乙方应当保证设备的质量，并承担设备的维修义务和由设备质量导致的全部后果责任。若乙方在接到甲方通知后未及时履行设备维修义务的，甲方有权自行维修或组织第三方维修，因此所产生的费用全部由乙方承担，且甲方有权要求乙方赔偿所遭受的全部损失。

第十六条 免责条件

1、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失，甲、乙双方互不承担责任。

2、因国家法律规定或国家及重庆市的政策需要拆除或改造甲方房屋，给甲或乙方造成损失的，互不承担责任；乙方应无条件自行搬走。

3、因上述原因而终止合同的，租金按照实际使用时间计算，不足整月的按天数计算，多退少补。

4、不可抗力系指“不能预见、不能避免并不能克服的客观情况”。

第十七条 其他条款

1、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

2、本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

3、本合同及其附件和补充中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

第十八条 合同争议

本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方均可向重庆仲裁委员会（仲裁地点为重庆市南岸区）申请仲裁。

- 本合同首部中载明的联系地址为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的司法文书（含裁判文书）向任何一方当事人的该等地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。

第十九条 合同订立地点、份数与时效

合同订立地点：重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号，本合同一式 伍 份，甲方执 肆 份，乙方执 壹 份，各文本均具有同等效力。自双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

重庆高速工程检测有限公司

法定代表人                               法定代表人

或授权代表：                             或授权代表：

部门负责人：                             经办人：

经办人：

日期：    年   月    日 　　             日期：    年   月    日

渝赤叙中心试验室中山分室设备租赁合同之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，重庆高速工程检测有限公司（以下称甲方）与                    （以下称乙方），特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《渝赤叙中心试验室中山分室设备租赁合同》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

五、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同到期后止。

七、本合同作为《重庆高速工程检测有限公司渝赤叙中心试验室中山分室设备租赁项目合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

重庆高速工程检测有限公司

法人或授权代理人：                     法人或授权代理人：

部门负责人：

经办人：

日期：                                 日期：

渝赤叙中心试验室中山分室设备租赁项目（第二次）比选申请文件

比选申请单位名称全称（盖单位公章）

- 目  录

- 一、报价书；

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书；

- 三、比选申请单位有效的营业执照；

- 四、比选申请单位自行承诺部分；

- 五、设备租赁清单；

- 六、设备租赁报价清单。

- 一、报价书

致：重庆高速工程检测有限公司

1．我方已仔细研究了重庆高速工程检测有限公司渝赤叙中心试验室中山分室设备租赁项目（第二次）竞争性比选文件的全部内容，愿意以每年报价（大写）                      （¥                   ），供货期（              ），并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系        （比选申请人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目名称          报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、代理人身份复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 代理人身份证正面 | 代理人身份证反面 |

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、比选申请单位有效的营业执照；

- 四、比选申请单位自行承诺部分

重庆通力高速公路养护工程有限公司：

我司承诺本次比选申请文件的所有资料均为真实材料。我司将按照合同要求提供仪器设备及相关技术服务。我司提供的设备，为自有设备，生产日期均为2020年1月1日以后的设备，且完全符合国家、行业及重庆市地方有关技术标准。

若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态，并将按照竞争性比选文件要求实施项目。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

- 五、设备租赁清单

| 序号 | 功能室/仪器设备名称 | 技术要求 | 数量 | 备注（报价方填写必要的设备参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、土工室 |  |  |  |
| 1 | 电子天平 | 30Kg/1g | 1 |  |
| 2 | 电子天平 | 15Kg/0.1g | 1 |  |
| 3 | 电子天平 | 2000g/0.1g | 1 |  |
| 4 | 电子天平 | 2Kg/0.01g | 1 |  |
| 5 | 数显式土壤液塑限测定仪 | LP-100D | 1 |  |
| 6 | 电动重型击实仪 | DZY-III | 1 |  |
| 7 | 标准测力仪 | 7.5KN,30KN，60KN | 各1 |  |
| 8 | 电动脱模器 | LD141-II | 1 |  |
|  | 二、集料室 |  |  |  |
| 1 | 电子天平 | 5Kg/0.1g | 1 |  |
| 2 | 电子天平 | 30Kg/1g | 1 |  |
| 3 | 浸水天平（含吊篮和水槽） | 5Kg/0.1g | 1 |  |
| 4 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 1 |  |
| 5 | 砂子压碎值测定仪 | 内径77、净高70 | 1 |  |
| 6 | 石子压碎值测定仪 | 内径150、净高125 | 1 |  |
| 7 | 针片状规准仪 | 标准（套） | 1 |  |
| 8 | 亚甲蓝电动搅拌器 | DJ-YJ | 1 |  |
|  | 三、水泥室 |  |  |  |
| 1 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 1 |  |
| 2 | 标准法维卡仪 |  | 1 |  |
| 3 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 |  |
| 4 | 沸煮箱 | FZ-31A | 1 |  |
| 5 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-20H | 1 |  |
| 6 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15H | 1 |  |
| 7 | 水泥恒加载抗压抗折一体试验机 | DYE-300S | 1 |  |
| 8 | 低温恒温槽（可调高 ） | THD-0506 | 1 |  |
| 9 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1 |  |
| 10 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1 |  |
|  | 四、水泥混凝土室 |  |  |  |
| 1 | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | SJD-60 | 1 |  |
| 2 | 混凝土振动台 | 1m×1m | 1 |  |
| 3 | 水泥砂浆搅拌机 | UZJ-15 | 1 |  |
| 4 | 水泥浆高速搅拌机 | DGJ-150 | 1 |  |
| 5 | 净浆流动度仪 |  | 1 |  |
| 6 | 电子天平 | 30Kg/1g | 1 |  |
| 7 | 电子天平 | 5Kg/0.1g | 1 |  |
| 8 | 电子台秤 | 100Kg/10g | 1 |  |
| 9 | 混凝土含气量测定仪 | CA-3 | 1 |  |
| 10 | 压力泌水率测定仪 | SY-2 | 1 |  |
| 11 | 砼贯入阻力仪 | 0～1000N | 1 |  |
| 12 | 保水性测定仪 |  | 1 |  |
| 13 | 砂浆分层度仪 |  | 1 |  |
| 14 | 砂浆稠度仪 | SC145 | 1 |  |
| 15 | 弹性模量测定仪 | TM-II | 1 |  |
| 16 | 抗渗仪 |  | 1 |  |
|  | 五、力学室 |  |  |  |
| 1 | 电液伺服万能材料试验机 | WEW-300B | 1 |  |
| 2 | 电液伺服万能材料试验机 | WEW-1000B | 1 |  |
| 3 | 电液伺服压力试验机 | DYE-2000S | 1 |  |
| 4 | 电液伺服万能材料试验机 | WEW-100B | 1 |  |
| 5 | 钢筋反向弯曲机 |  | 1 |  |
| 6 | 游标卡尺 | 0-300mm/0.02 | 1 |  |
|  | 六、标准养护室 |  |  |  |
| 1 | 标养室恒温恒湿仪 | 喷雾（5p) | 1 |  |
| 2 | 养护架 |  | 13 |  |
|  | 七、现场检测室 |  |  |  |
| 1 | 电子天平 | 30Kg/1g | 2 |  |
| 2 | 路面弯沉仪 | 5.4m | 1 |  |
| 3 | 工程检测尺 | 3m | 1 |  |
| 4 | 混凝土碳化深度测量仪 | TH-1 | 1 |  |
| 5 | 钢筋位置及保护层测定仪 | 分体 | 1 |  |
| 6 | 轻型动力触探仪 | 10kg | 1 |  |
| 7 | 重型动力触探仪 | 63.5kg | 1 |  |
| 8 | 泥浆三件套 |  | 1 |  |
|  | 八、化学室、比表面积室 |  |  |  |
| 1 | 电子天平（加玻璃罩） | 200g/0.0001g | 1 |  |
| 2 | 滴定台 |  | 1 |  |
| 3 | 箱式电阻炉 | 1000w/220v | 1 |  |
| 4 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9 | 1 |  |
|  | 九、切割室 |  |  |  |
| 1 | 双端面磨平机 | SCM-200 | 1 |  |
| 2 | 全自动双刀岩石切割机 | SCQ-4A | 1 |  |
|  | 十、配件 |  |  |  |
| 1 | 水泥胶砂试模（钢试模） | 付 | 10 |  |
| 2 | 水泥留样桶 | 箱（共几个模） | 2 |  |
| 3 | 李氏比重瓶 | 个 | 4 |  |
| 4 | 负压筛 | 个 | 各1 |  |
| 5 | 油灰刀 | 把 | 各3 |  |
| 6 | 铝汤勺 | 个 | 4 |  |
| 7 | 铝汤勺 | 个 | 2 |  |
| 8 | 沸煮箱罩 | 个 | 1 |  |
| 9 | 玻璃片 | 块 | 10 |  |
| 10 | 橡胶锤 | 个 | 1 |  |
| 11 | 平头铁锨 | 把 | 4 |  |
| 12 | 腻子抹 | 把 | 2 |  |
| 13 | 气泵空压机 | 个 | 1 |  |
| 14 | 捣棒 | 个 | 1 |  |
| 15 | 细集料标准筛 | 套 | 1 |  |
| 16 | 粗集料标准筛 | 套 | 1 |  |
| 17 | 0.075㎜筛 | 个 | 2 |  |
| 18 | 托盘 | 个 | 10 |  |
| 19 | 托盘 | 个 | 10 |  |
| 20 | 托盘 | 个 | 10 |  |
| 21 | 刮刀 | 把 | 2 |  |
| 22 | 毛刷 | 把 | 2 |  |
| 23 | 秒表 | 个 | 2 |  |
| 24 | 万能角度尺 | 套 | 1 |  |
| 25 | 游标卡尺 | 把 | 1 |  |
| 26 | 灌砂筒 | 套 | 2 |  |
| 27 | 容量瓶 | 个 | 4 |  |
| 28 | 量筒 | 个 | 2 |  |
| 29 | 洗耳球 | 个 | 4 |  |
| 30 | 移液管 | 个 | 4 |  |
| 31 | 三角瓶 | 个 | 5 |  |
| 32 | 研钵 | 个 | 1 |  |
| 33 | 烧杯 | 个 | 2 |  |
| 34 | 烧杯 | 个 | 2 |  |
| 35 | 土工筛 | 套 | 1 |  |
| 36 | 方孔筛 | 个 | 1 |  |
| 37 | 烘箱温度计 | 根 | 3 |  |
| 38 | 225ml量水器 | 个 | 2 |  |
| 39 | 玻璃水银温度计 | 个 | 2 |  |
| 40 | 水泥筛 | 个 | 1 |  |
| 41 | 坍落度仪 | 台 | 2 |  |
| 42 | 容积升 | 套 | 1 |  |
| 43 | 钢直尺 | 把 | 1 |  |
| 44 | 钢直尺 | 把 | 1 |  |
| 45 | 钢直尺 | 把 | 1 |  |
| 46 | 塞尺 | 把 | 1 |  |
| 47 | 刀口尺 | 把 | 1 |  |
| 48 | 深度游标卡尺 | 把 | 1 |  |
| 49 | 百分表 | 个 | 12 |  |
| 50 | 千分表 | 个 | 4 |  |
| 51 | 插入式测温仪 | 把 | 1 |  |
| 52 | 红外线测温仪 | 把 | 1 |  |
| 53 | 气密性检测仪 | 台 | 1 |  |
| 54 | 单标线容量瓶 | 个 | 各1 |  |
| 55 | 150mm*150mm*150mm试模 | 箱 | 1 |  |
| 56 | 抗渗试模 | 组 | 1 |  |
| 57 | 发电机 | 30KW | 1 |  |

- 六、设备租赁报价清单

| 工程地点： | 重庆市江津区中山古镇渔湾村斑竹滩村民小组 |  |
| --- | --- | --- |
| 交货期： |  |  |
| 年租赁费单价报价 | ¥： 元/年 | 大写： |