G42沪蓉高速龙溪河服务区工程

南区综合楼室内自动扶梯、室外观光电梯采购及安装

竞争性比选文件

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2020年7月

重庆通力高速公路养护工程有限公司

G42沪蓉高速龙溪河服务区工程南区综合楼室内扶梯、室外观光电梯

采购及安装竞争性比选公告

本项目重庆通力高速公路养护工程有限公司G42沪蓉高速龙溪河服务区工程南区综合楼室内扶梯、室外观光电梯采购及安装准备组织实施，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为重庆通力高速公路养护工程有限公司G42沪蓉高速龙溪河服务区工程南区综合楼室内扶梯、室外观光电梯采购及安装项目。

- 竞争性比选材料采购详见下表：

| 序号 | 用途 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 暂估量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙溪河服务区南区综合楼建设 | 室内自动扶梯 | 1、梯级宽度：1000mm 2、提升高度：5500mm 3、水平跨度：15000mm | 套 | 1 |
| 2 |  | 室外观光电梯 | - 载重：1000kg 2、层站：3层3站3门 3、机房：无 4、轿厢：方形三面观光（轿厢材质：玻璃、不锈钢拉丝） 5、底坑深度：1200mm 6、提升高度：10300mm 7、层门材质：不锈钢拉丝 8、井道尺寸：2150mm*1750mm 9、轿厢尺寸：宽1600 mm*1400 mm | 套 |  |
| 3 |  | 室外玻璃电梯井（不含电梯井底坑土建） | - 钢化玻璃及钢结构外墙 - 玻璃井道尺寸：2150mm*1750mm 3、玻璃井道0标高以上提升高度：10300mm | 套 |  |

备注：

- 本比选文件中价格为：固定综合单价，包含但不限于：设备费（室内自动扶梯、室外观光电梯、玻璃电梯井）、装车费、运输费、卸车费、材料费、设备及电梯井安装调试费（不含电梯井底坑土建费）、培训费、相关标定费、设备维修及保养费、设备首次检验费（特种设备检验）、保险、税金、通行费、合理损耗、间接费、运杂费、利润、规费、物价上涨、安全措施费、装卸费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

- 2、供货及安装期：本工程工期预计为2020年7月-2020年9月（开始工期为设备在厂生产起始时间），具体以项目工期为准，比选申请人必须保证比选人在合同约定情况内供货安装及时。成交的实施单位必须满足安装施工所需的人力和设备要求，并立即组织开展项目的施工。否则，比选人将取消该单位的实施资格，并以同样的方式另行选定合作单位。

- 3、电梯生产及配送工期为45日历日，安装工期为到场后20个日历日，预计开工时间为2020年7月（如遇特殊情况工期顺延），标定检测期限为安装完成后15日内。

- 4、设备配置详见附后比价合同初稿。

- 5、支付条款见附后比价合同初稿。

- 6、质保期、保修约定详见附后比价合同。

7、本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。

二、比选申请人资格要求：

1、资质要求：

具有独立法人资格、有效的营业执照（经营范围需包含电梯安装、改造、修理及销售等）、安全生产许可证、特种设备安装改造修理许可证。

（注：1.须提供营业执照、安全生产许可证、资质证书的复印件或扫描件，并加盖比选申请单位公章；2.比选声请人（厂商、经销商）须提供由设备生产厂家出具的对应本项目的唯一授权书，并按竞争性比选文件格式中的承诺书承诺）。

2、业绩要求：

具有2017年1月1日至投标截止日（以合同签订为准），至少承担过一个及以上的电梯销售及安装且单个合同金额不低于70万元。

（注：须提供清晰的、能反映该业绩要求的合同复印件或扫描件，并加盖比选申请单位公章）。

- 主要人员要求：

（1）

技术负责人：1人，具有特种设备安装资格等相应证书（并在安装实施过程中常驻现场）。

（注：须对上述主要人员要求作出承诺即可，并按竞争性比选文件格式中的承诺书承诺，并加盖比选申请单位公章。）

4、比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信对象。（需提供截图附后）

注：上述第（2）条由比选申请人作出真实性承诺即可，格式自拟。

三、竞争性比选申请文件的相关要求：

- 1、竞标报价说明：

- （1）竞标报价为全费用综合单价。比选申请人应提供合法有效且符合竞争性比选人要求的增值税专用发票（税率为：13%）。因比选申请人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，比选申请人需依法向竞争性比选人重新开具发票，并向竞争性比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- （2）报价表中的规格为比选人暂估规格，以双方最后签署合同技术、规格要求为准。

- （3）本项目最高总限价分别为：限价：  700000.00  元（大写：柒拾万元整）。

- 注：比选申请人的竞标报价均不得超过竞争性比选人公布的相应最高限价（单价限价及总价限价）否则均为无效竞标（详见格式“五、已标价报价清单”）。

- 2、供货要求：

（1）设备质量、设备安装要求：满足国家现行有关技术规范标准及行业的相关技术规范标准：GB6067.1-2010《起重机械机械安全规程》、GB 7588-2003/XG1-2015《电梯制造与安装安全规范》、GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》、GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装 安全规范》、GB/T 7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》等一切相应规范制度，因设备质量不符合国家、行业规定的以及本竞争性比选文件的相关标准而产生的一切后果责任由比选申请人承担；若由此而给竞争性比选人造成损失的，比选申请人应全额赔偿。

（2）设备运输：本竞争性比选文件约定的设备价格为竞争性比选人指定位置的到场单价，设备及材料运输（包括装卸及整齐堆放）的安全由比选申请人负责，因材料运输超限等引起的全部后果、责任均由比选申请人承担。比选申请人必须保证安全、及时供货安装，竞争性比选人不承担由此造成的安全责任及相应费用。

- 3、本次竞争性比选申请文件的组成：

①报价书；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③竞争性比选申请单位有效的营业执照、银行开户许可证、业绩证明；

④竞争性比选申请单位关于电梯设备销售及安装相应资质、竞争性比选申请单位信誉承诺；

⑤已标价报价清单。

（注：以上所有文件均须比选申请单位法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章）

4、竞争性比选申请文件的份数及编制要求：

竞争性比选申请文件2份（正本1份、副本1份，正本可为副本的复印件），竞争性比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

- 评标办法（本项目采用经评审的最低投标价法）：

| 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 评审特别说明 | 评标委员会按本项目最高限价金额由高到底的顺序进行评审，并按由低至高进行排序，竞标报价最低的比选申请人作为第一成交候选人。 |
| 初步评审 | （1）竞争性比选申请文件按照竞争性比选文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）竞争性比选申请文件上法定代表人或其授权代理人的签字、比选申请人的单位公章齐全，符合竞争性比选文件规定； （3）比选申请人按照前述要求提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明。比选申请人法定代表人或授权代表人须对响应性文件逐页签字；； （4）比选申请人资格要求符合竞争性比选文件规定； （5）比选申请人未提供虚假资料； （6）在报价书上填写了总价及单价，比选申请人的竞标报价均未超过竞争性比选人公布的相应最高限价，且报价唯一； （7）比选申请人没有围标串标行为。 |
| 澄清 | 发生以下任一情形的，作否决竞标处理： （1）比选申请人拒绝确认算术性修正后的竞标报价； （2）签字盖章不符合竞争性比选要求； （3）修正后的最终竞标报价超过最高竞标限价； |
| 视为比选申请人相互串通竞标的情形 | 有下列情况之一的，视为比选申请人相互串通投标，做否决竞标处理。 （1）不同比选申请人的竞争性比选申请文件由同一单位或者个人编制； （2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理竞标事宜； （3）不同比选申请人的竞争性比选申请文件载明的项目管理成员为同一人； （4）不同比选申请人的竞争性比选申请文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异； （5）不同比选申请人的竞争性比选申请文件相互混装； |
| 竞标总价 | 竞标总价的确定：竞标总价＝报价函文字报价 |
|  | 有效竞标总价的确定：未通过初步评审的竞标总报价按否决竞标处理，不进行后续评审。 |
| 成交候选人推荐原则 | 本项目评标采用经评审的最低投标价法，按照评标办法对通过初步评审、详细评审的有效竞标总价由低到高的先后排序，推荐成交候选人数量：3名，不足3名则按相应家数推荐成交候选人。 |

五、竞争性比选须知

（一）争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从2020年7月  日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，详见重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式（链接）自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网

（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）竞争性比选响应文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司314办公室（重庆市渝北区新南路52号）。

（四）竞争性比选申请文件递交截止时间：2020年7月16日上午11时00分。

（五）各比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选申请文件（竞争性比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。

（六）密封要求：

按第三条要求制作的竞争性比选申请文件，将竞争性比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆通力高速公路养护工程有限公司G42沪蓉高速龙溪河服务区工程

南区综合楼室内扶梯、室外观光电梯采购安装竞争性比选申请文件

在2020年7月16日上午11时00分前不得开启

（七）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各比选申请人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话及联系人：谢甜甜   举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（八）合同（附后）。

（九）竞争性比选人联系方式：

比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司
地址：重庆市渝北区新南路52号
联系人：刘老师      电话：023-89063871       周老师      电话：13667646766

采购合同：

*******采购合同

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司

乙方：

甲方因G42沪蓉高速龙溪河服务区房建工程南区综合楼室内自动扶梯、室外观光电梯采购安装需要，协议向乙方购买室内自动扶梯、室外观光电梯各一台并实施安装；依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则的基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同：

一、产品名称、型号、数量、金额：货币单位：人民币  元

| 序号 | 用途 | 产品名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙溪河服务区南区综合楼建设 | 室内自动扶梯 | - 梯级宽度：1000mm - 提升高度：5500mm 3、水平跨度：15000mm | 套 | 1 |  |  |
| 2 |  | 室外观光电梯 | - 载重：1000kg - 层站：3层3站3门 - 机房：无 - 轿厢：方形三面观光（轿厢材质：玻璃、不锈钢拉丝） - 底坑深度：1200mm - 提升高度：10300mm - 层门材质：不锈钢拉丝 - 井道尺寸：2150mm*1750mm - 9、轿厢尺寸：宽1600mm*1400 mm | 套 | 1 |  |  |
| 3 |  | 室外玻璃电梯井（不含电梯井底坑土建费） | - 钢化玻璃及钢结构外 2、玻璃井道尺寸：2150mm*1750mm 3、玻璃井道0标高以上提升高度：10300mm | 套 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 金额： 元整 |  |  |
|  |  |  |  |  | 大写： 元整 |  |  |

注：

- 1、本合同中价格为：综合固定单价，包含：设备费（室内自动扶梯、室外观光电梯、玻璃电梯井）、装车费、运输费、卸车费、材料费、设备及电梯井安装调试费（不含电梯井底坑土建费）、培训费、相关标定费、设备维修及保养费、保险、税金、通行费、合理损耗、间接费、运杂费、利润、规费、物价上涨、安全措施费、装卸费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

- 2、供货及安装期：本工程工期预计为2020年7月至2020年9月（开始工期为设备在厂生产起始时间）月具体以项目工期为准，乙方必须保证甲方在合同约定情况内供货安装及时。成交的实施单位必须满足安装施工所需的人力和设备要求，并立即组织开展项目的施工。否则，甲方将取消该单位的实施资格，并以同样的方式另行选定合作单位。

- 3、乙方需在合同签订后提供室内自动扶梯、室外观光电梯土建制作安装纸质版图纸，并盖乙方公章。

- 4、电梯工程生产及配送到场期限为第一期预付款到账后45日内，在场安装工期为20日预计开工时间为2020年7月（如遇特殊情况工期顺延），标定检测期限为安装完成后15日内。

- 5、质保期：室内自动扶梯、室外观光电梯（含玻璃电梯井）安装完成并标定合格后2年。非甲方使用原因以外的设备（含玻璃电梯井）质量、设备运行问题由乙方承担保修。

二、质量要求、技术标准：

1、室内自动扶梯、室外观光电梯（含玻璃电梯井）必须满足以下标准及要求，且满足中华人民共和国、重庆市及行业最新颁布的相关标志及规范要求，如果规范、标准、要求适用于同一种情况，则以标准高者为准。

2、设备质量、设备安装要求：满足国家现行有关技术规范标准及行业的相关技术规范标准：GB6067.1-2010《起重机械机械安全规程》、GB 7588-2003/XG1-2015《电梯制造与安装安全规范》、GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》、GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装 安全规范》、GB/T 7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》等一切相应规范制度，因设备质量不符合国家、行业规定的以及本合同的相关标准而产生的一切后果责任由乙方承担；若由此而给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。

3、设备运输：本合同约定的设备价格为乙方指定位置的到场单价，设备及材料运输（包括装卸及整齐堆放）的安全由乙方负责，因材料运输超限等引起的全部后果、责任均由乙方承担。乙方必须保证安全、及时供货安装，甲方不承担由此造成的安全责任及相应费用。

4、质保期

（1）乙方对出售的所有产品质量负全责；

（2）三包期为24个月（以甲方收到合格设备检验报告时日起，易损件除外）。终身保修制度，若配件损坏则收取相应的全新配件费用并开具甲方要求相应规范的增值税专用发票。

（3）售后服务：设备在使用期间如发生故障，卖方应在接通知48小时内赶到设备所在地，在质保期内因产品质量问题损坏的零配件（易损件除外），由乙方免费供应，若因甲方人员操作不当造成的损坏，零配件费用甲方承担，维修费用由乙方承担。

三、交（提）货地点、方式

1、本合同签订后，乙方收到甲方预付款（本合同支付条款见本合同第九条）后，在45日内需将室内自动扶梯、室外观光电梯（含玻璃电梯井）及相应配件、材料运输至甲方指定位置并完成安装：G42沪蓉高速龙溪河服务区项目甲方指定卸货地点，并按甲方要求时间进场卸货。

2、乙方在设备、材料卸货后3日内，需安排安装工人及技术负责人进场，并自行承担相应人员的食、住。甲方提供安装及调试的电力，其余安装所需的一切工具及设备由乙方负责。

3、乙方所提供的室内自动扶梯、室外观光电梯（含玻璃电梯井及相应材料）经甲方初步验收合格后收货。在转运过程中，乙方必须采取有效措施避免材料的二次污染或受损，否则，甲方有权拒绝收货或要求退货。

四、运输方式及到达站港和费用负担

本合同约定的设备、材料价格为甲方指定位置的到场单价。设备、材料运输（包括装卸及整齐堆放）的安全由乙方负责，因超限等引起的一切后果及责任均由乙方自行承担。乙方必须保证安全、及时、足额供货；涉及危化品运输的，运输车辆必须具备“危化品运输许可证”，甲方不承担由此造成的安全责任及相应费用。

五、货物所有权

本合同项下货物的风险转移以所有权转移的时间为准，即货物安装调试及标定完成后，交付验收使用前所有权归属于乙方，货物风险、保管费用等均由乙方承担；货物安装调试及标定完成后，交付验收后所有权转移为甲方所有，货物风险自货物交付验收后由甲方承担（货物由乙方保管的除外）。

六、计量方法

1、以甲方现场设备、材料管理人员现场验收认证（相应设备、材料合格证等作为依据）为准，乙方如对甲方验收有异议，双方应现场协商解决，事后甲方不予认可。

七、设备配置

- 观光电梯配置

1.1载重：1000kg

1.2层站：3层3站3门

1.3机房：无

1.4轿厢：方形三面观光（轿厢材质：玻璃、不锈钢拉丝）

1.5底坑深度：1200mm

1.6提升高度：10300mm

1.7层门材质：不锈钢拉丝

1.8轿厢尺寸：宽1600 mm*1400 mm

| 序号 | 功能配置 | 用途 | 是否标配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全集选群控制运行功能 | 全集选：指电梯运行在中间楼层时允许接受上下行信号。 | 全集选与群控制均为标配。 |
| 2 | 超载保护功能 | 电梯载重超过了其允许重量时，电梯将不能启动。 | 标配 |
| 3 | 声、光超载报警功能 | 如果轿厢载重超过电梯承重时，轿厢不能起动，门开着，轿厢位置信号灯闪烁并且警报器响提示乘客离开轿厢。 | 标配 |
| 4 | 超速电气保护功能 | 电梯运行速度超过允许值时，电梯控制系统将自动切断控制电源。 | 标配 |
| 5 | 超速机械保护功能 | 电梯运行速度超过允许值，限速器及安全钳动作制停轿厢。 | 标配 |
| 6 | 门过载保护功能 | 电梯开关门过程中若受到的阻力超过允许值，开关门动作将停止，以保护门系统。 | 标配 |
| 7 | 开关门时间超长保护功能 | 当电梯开关门时间过长，超过允许值，开关门动作将停止，以保护门系统。 | 选配 |
| 8 | 开门异常自行选层功能 | 电梯在停靠层开门遇阻时，将运行至最近楼层开门放出乘客。 | 标配 |
| 9 | 电动机空转保护功能 | 电动机无载荷保护，自动停止运行 | 标配 |
| 10 | 电动机过热保护 | 电动机温度超过允许值时停止运转。 | 标配 |
| 11 | 五方通话功能 | 机房、值班室、轿厢、轿厢顶及底坑之间通话 | 标配 |
| 12 | 警铃报警功能 | 电源故障时，如果电梯停在楼层之间并有乘客在轿厢内，乘客可按轿厢内警铃按钮，电梯外听到铃声可以求救。 | 标配 |
| 13 | 应急照明功能 | 轿厢中一个独立的应急照明。应急照明电池可持续约2小时。 | 标配 |
| 14 | 轿顶检修操作功能 | 在轿顶设一个单独按钮控制轿厢开门和关门。按钮松开时门停止运动。在门区之外，甚至层门开时也能操作此按钮。此按钮只有当轿顶检修开头切到检修状态时能操作。如果安全回路（门除外）断开时此按钮不能起作用。 | 标配 |
| 15 | 轿内检修操作功能 | 在检修运行模式，通过按检修运行按钮电梯以限定速度运行，电梯移动距离是按钮按下时所走距离。 | 标配 |
| 16 | 机房内检修操作功能 | 机房设了维保用的内呼设施。当桥厢内呼操作有效时，此内呼也有效。机房内呼可登记所有的内呼。 | 标配 |
| 17 | 满载直驶运行功能 | 满载直驶功能可防止不必要的停车，提高电梯系统性能，减少不必要的电源损耗。 | 标配 |
| 18 | 防捣乱功能 | 当存在乘客恶意按下轿厢内大部分停层按钮且轿厢此时所载乘客很少时，运行时可人为手动出取消无效的内呼信号。 | 标配（安保必须） |
| 19 | 锁梯服务功能 | 通过设在基站的钥匙开关控制电梯起停。 | 标配 |
| 20 | 起动补偿功能 | 轿厢轻载上行或满载下行，由轿厢差动变压器提供电子信号控制主机启动力矩，增加电梯运行舒适感。 | 标配 |
| 21 | 微动平层功能（提升高≥45米时标准配置） | 轿厢在平层区域，平层精度超过允许值时的自动调整。 | 标配 |
| 22 | 开门时间自动调整功能 | 根据轿厢进出乘客的数量调整电梯开门时间。 | 标配 |
| 23 | 开门时间自动控制功能 | 根据设定的轿厢开门时间控制门机动作。 | 标配 |
| 24 | 轿内照明自动控制功能 | 轿厢空置时间超过设定值时，自动熄灯。 | 标配 |
| 25 | 轿内通风自动控 | 轿厢空置时间超过设定值时，自动关闭风扇。 | 标配 |
| 26 | 泊梯功能 | 当轿厢照明电源故障，电梯从群控中脱离，取消所有内呼信号，运行到下一个要停的层站。 | 标配 |
| 27 | 层高自测定功能 | 自动测定楼层高度，满足精确平层的要求。 | 标配 |
| 28 | 厅外满载指示功能 | 外呼显示提示轿厢满载 | 标配 |
| 29 | 消防功能 | 消防发生时，由消防员操作电梯。 | 标配 |
| 30 | 光幕保护功能 | 光幕装置于轿厢入口或轿厢门板上，由可见或不可见的红外线光幕控制。 | 标配 |
| 31 | 调速器故障保护 | 变频器电源或其它故障时、停止运行。 | 标配 |
| 32 | 预留视频电缆 | 在随行电缆中有视频线。 | 标配 |
| 35 | 轿厢到站钟功能 | 此功能用于电梯到站、关门提示 | 标配 |

2、扶梯配置

2.1梯级宽度：1000mm

2.2提升高度：5500mm

2.3水平跨度：15000mm

3、电梯井道配置

3.1井道钢材：200*200*8mm,

3.2井道玻璃：6+1.14+6夹胶，

3.3玻璃安装方式：接驳爪。

八、验收标准、方法

1、到场设备、材料由甲方负责初检，不合格设备、材料则无条件退货，若因退货耽误甲方工期或造成窝工的，由此造成的损失由乙方承担。

2、甲方指定谢君尧，联系电话13370737887为材料负责人，负责相关材料的收货及签字。

3、乙方指定      ，联系电话            为技术负责人，负责相关设备、材料的安装、调试、培训、标定、交工等，并对所涉及的乙方安装、搬运工人进行安全技术交底等工作。

九、成套设备的安装与调试

1、乙方需在合同签订后提供室内自动扶梯、室外观光电梯土建制作安装纸质版图纸，并盖乙方公章。

2、设备安装期间，供乙方派技术人员（     ）联系电话：           ，到工地对设备（电梯井土建工作）进行指导，由甲方进行施工（乙方提供盖公章的图纸）。

3、乙方需全程指导电梯井土建工作（土建工作由甲方负责）安装调试，所需要的设备（吊车、外接电源、配电柜、预埋件、电焊机、配电柜与搅拌站的连接电缆）和辅助人员由甲方提供，供方来工地人员的食宿由甲方提供并承担费用，乙方免费为甲方培训操作人员，培训期不少于2个工作日。

4、室内自动扶梯、室外观光电梯（含玻璃电梯井）的安装由乙方负责，并自行承担相应人员的食、住。甲方提供安装及调试的电力，其余安装所需的一切工具及设备由乙方负责。

5、特种设备验收、标定又乙方负责，并出具相应合格报告等资料。

十、发票的开具

1、室内自动扶梯、室外观光电梯（含玻璃电梯井）销售全额发票由乙方开具增值税专用发票（抵扣税率 13%）给甲方，发票单位名称为本合同甲乙双方全称（销售发票中已包含运输费、安装费，运输费、安装费不再单独开具发票，该发票必须足额合法有效且符合甲方的要求），并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，在甲方支付合同价款前，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

十一、结算方式及期限

1、本合同签订后，甲方需向乙方支付合同总价50%（          元整）作为预付款后，乙方在设备生产场内进行生产、技术调试后装车出厂；

2、相应设备（室内自动扶梯、室外观光电梯、玻璃电梯井）到场后，经甲方初步验收合格（需提供相应合格报告等资料）后，甲方向乙方支付至本合同金额70%（          元整）；

3、设备在甲方指定现场安装调试标定合格后（出具相应合格的标定报告、特种设备检定报告等）甲方需向乙方支付至合同总价95%（          元整）作为进度款；

4、合同总价的5%（          元整）为质量保证金，室内自动扶梯、室外观光电梯（含玻璃电梯井）标定合格后运行12个月后甲方向乙方支付。

5、结算方式：按合同条款进行结算，每月25日-次月5日办理当月结算资料，乙方向甲方提供有效发票及供货凭证。甲方自费用清单及发票送达之日起十个工作日内以银行转账方式支付给乙方（每月25日-次月5日无法办理支付）。乙方迟延提供发票和相关结算资料的，甲方的付款期限相应顺延。

5、结算期限：每月6日-25日办理支付。

十二、履约保证金

本合同无履约保证金。

十三、违约责任

1、乙方必须保证供货质量，若因材料质量原因导致的一切损失皆由乙方负责。若出现材料质量事故的，按贰万元/次的标准向甲方支付违约金，出现二次及以上事故的，甲方可随时终止或解除本合同（因乙方到场材料验收未通过，初次拒收，二次终止合同），要求乙方赔偿甲方全部损失。

2、乙方保证收到甲方短信或通知后48小时内将甲方所需合同材料送达到指定地点。乙方材料的供应量、送货时间必须满足甲方通知要求和甲方施工进度要求，否则，按壹万元/天的标准向甲方支付违约金；同时，甲方有权终止或解除合同，要求乙方支付合同总金额30%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

3、如果乙方在延误24小时供货后无法正常供货，甲方因项目工期需要有权采购同规格同型号的材料确保正常生产施工，直至乙方恢复正常供货为止。并且，期间产生的相关费用以及临时采购这批次材料的本合同货价及超出本合同同数量的合同材料差价由乙方全部承担。

4、乙方迟延履行合同其他义务的，每迟延一天（次），按壹万元/天（次）的标准向甲方支付违约金；迟延超过3天（次）的，甲方有权终止或解除合同，要求乙方支付合同总金额30%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

5、乙方应保证供应货物不得存在任何权利瑕疵或侵犯任何第三人合法权益，否则，甲方有权终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方全部损失。

6、双方其余违约按《中华人民共和国合同法》执行，由违约方向守约方支付合同总价款10%的违约金，并承担由此造成的一切经济损失。

7、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

十四、其它约定事项

1、本合同为固定综合单价合同。应是乙方将设备、材料运至甲方指定地点，并进行安装、调试、合格标定、培训、后期维护保修全部工作的固定综合单价。

2、在实际供货中，可能会因施工调整、质量等原因对货物安装时间进行调整。期间乙方不得以供应数量和时间有变化要求进行单价变更。

4、如乙方产品因质量原因未通过质检、特种设备标定等，乙方必须接受无条件退货，并由乙方承担由此造成的一切损失，甲方有权立即解除或终止合同。

5、甲方的公开竞争性比选文件及乙方的报价文件作为本合同的附件，具有同等法律效力，若有不一致或矛盾之处，以本合同条款为准。

十五、本合同有效期：本合同签订之日至2020年10月31日，具体以项目工期要求为准。

十六、争议及解决方式：本合同在执行过程中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可向重庆仲裁委员会申请仲裁。

十七、合同签订点：重庆市渝北区新南路52号。

十八、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，完成财务结算支付后自动失效。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人                               法定代表人

或授权代表：                             或授权代表：

部门负责人：                             经办人：

经办人：                                 开户银行：

账号：

日期：    年   月    日 　　           日期：    年   月    日

附件一：

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下称甲方）与                 （以下称乙方），特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《重庆通力高速公路养护工程有限公司G42沪蓉高速龙溪河服务区项目房建工程南区综合楼室内自动扶梯、室外观光电梯安装采购合同》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

五、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。根据重庆市人民检察院、重庆市交通委员会《关于开展在交通基础设施建设中预防职务犯罪工作的意见》的有关规定，邀请当地检察机关作为本合同执行的法律监督单位，参与对本合同履行情况的监督检查。

六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同到期后止。

七、本合同作为《重庆通力高速公路养护工程有限公司G42沪蓉高速龙溪河服务区项目房建工程南区综合楼室内自动扶梯、室外观光电梯安装采购合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

部门负责人：

经办人：                               经办人：

签约时间：    年   月   日             签约时间：    年   月   日

安全生产合同

为在重庆通力高速公路养护工程有限公司G42沪蓉高速龙溪河服务区项目房建工程南区综合楼室内自动扶梯、室外观光电梯安装实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目工程的安全管理工作，发包单位重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下简称甲方）与承包单位                 （以下简称乙方）特此签订如下安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和 “谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用，重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关高速公路施工作业的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方进场人员有关资格。

6、不定期组织人员对乙方人员和车辆运输安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，应予纠正并按照相关规定进行处罚。

二、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2、严格执行交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTGF90—2015)和《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015)、《公路筑养路机械操作规程》、《重庆市高速公路养护施工作业安全管理规定》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》以及《养护工程项目安全文明施工管理办法》等有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。

3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员，安全管理人员必须经过培训并获得相关的资格。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到作业人员(包括临时雇请的民工)的安全生产保障体系必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任制落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人，安全管理人员为直接责任人。现场设置的安全管理组织机构，应按施工人员的1％～3％配备安全人员，专门负责施工现场人员、设备、交通标志标牌、交通疏导、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。现场安全管理机构，依职责有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故的发生；同时，服从甲方的安全监督管理。

5、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗，施工现场如出现有关人员无证操作现象时，所发生的安全事故，由乙方承担一切管理责任和经济损失。

8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的消防设施，并作好材料收发记录台帐，避免遗失和流失。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《道路安全法》、《车辆安全技术规定》等规定，并有管理人员的检查签字记录，保证其始终处于完好状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

10、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11、定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

12、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生的上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

13、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

- 乙方指定项目现场安全责任人：          ，电话号码：

- 三、违约责任

1、本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据《项目安全文明施工管理办法》有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。

2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

四、本合同作为《G42沪蓉高速龙溪河服务区项目房建工程南区综合楼室内自动扶梯、室外观光电梯安装采购合同》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

五、合同签约地：重庆市渝北区新南路52号。

六、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人                                 法定代表人

或授权代表：                               或授权代表：

项目负责人：                               项目负责人：

经办人：                                   经办人：

日期：    年   月   日                     日期：    年    月   日

竞争性比选申请文件格式

（以下内容为示例）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

G42沪蓉高速龙溪河服务区工程南区综合楼室内扶梯、室外观光电梯采购

竞争性比选申请文件

竞争性比选申请单位名称全称（盖单位公章）

- 目  录

- 一、报价书

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- 三、竞争性比选申请单位有效的营业执照、银行开户许可证

- 四、竞争性比选申请单位信誉承诺

- 五、已标价报价清单

- 一、报价书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

1．我方已仔细研究了G42沪蓉高速龙溪河服务区工程南区综合楼室内扶梯、室外观光电梯采购竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以总报价（大写）     （¥    ），并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系        （比选申请人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改G42沪蓉高速龙溪河服务区工程南区综合楼室内扶梯、室外观光电梯采购报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、竞争性比选申请单位有效的营业执照、银行开户许可证

- 四、竞争性比选申请单位信誉承诺

- 五、已标价报价清单

货币单位：人民币  元

| 用途 | 材料名称 | 具体参数 | 单位 | 暂估数量 | 含税到场限价 | 含税到场报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计金额 | 合计金额 |  |
| 龙溪河服务区南区综合楼建设 | 室内自动扶梯 | 1、梯级宽度：1000mm 2、提升高度：5500mm 3、水平跨度：15000mm | 套 | 1 | 700000 |  | 设备质量、设备安装要求：满足国家现行有关技术规范标准及行业的相关技术规范标准；以及本比选文件中所涉及的技术指标规范手册及合同约定条款。 |
|  | 室外观光电梯 | 1、载重：1000kg 2、层站：3层3站3门 3、机房：无 4、轿厢：方形三面观光（轿厢材质：玻璃、不锈钢拉丝） 5、底坑深度：1200mm 6、提升高度：10300mm 7、层门材质：不锈钢拉丝 8、井道尺寸：2150mm*1750mm 9、轿厢尺寸：1600mm*1400mm | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 室外玻璃电梯井（不含电梯井底坑土建分项工程） | 1、钢化玻璃及钢结构外 2、玻璃井道尺寸：2150mm*1750mm 3、玻璃井道0标高以上提升高度：10300mm | 套 | 1 |  |  |  |
| 最高总限价 |  |  |  |  | 700000 元 |  |  |
| 竞标总报价 |  |  |  |  | 元 |  |  |
| 注：本竞争性比选文件约定的材料价格为公开竞争性比选，单价为综合固定单价，包含：设备费（室内自动扶梯、室外观光电梯、玻璃电梯井）、装车费、运输费、卸车费、材料费、设备及电梯井安装调试费（不含电梯井土建费）、培训费、相关标定费、设备维修及保养费、保险、税金、通行费、合理损耗、间接费、运杂费、利润、规费、物价上涨、安全措施费、装卸费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。卸货至竞争性比选人指定的施工现场，报价请保留两位小数。 1、表中价格为固定综合单价，项目实施过程不予调价，竞价人须充分考虑相关风险后进行报价。 2、支付方式以签署合同中约定的支付条款为准，结账期限为当月25日办结算，次月5日-25日支付。 3、供货及安装期：本工程工期预计为2020年7月-2020年9月，具体以项目工期为准，比选申请人必须保证比选人在合同约定情况内供货安装及时。成交的实施单位必须满足安装施工所需的人力和设备要求，并立即组织开展项目的施工。否则，比选人将取消该单位的实施资格，并以同样的方式另行选定合作单位。电梯工程工期为预付款到账后货物生产及到场：45日内，安装工期为到场后：20日内，预计开工时间为2020年7月（如遇特殊情况工期顺延），标定检测期限为安装完成后15日内。（其他相应要求以比价文件及合同为准） 4、本工程为高速公路作业，比选申请人需服从竞争性比选人的交通作业指挥。竞争性比选人指定的交货地点： G42沪蓉高速龙溪河服务区项目沪蓉高速1579+200左右（七涧河大桥附近）。 5、相应设备配置详见初稿合同， 6、上述报价为税后价，比选申请人应提供合法有效且符合竞争性比选人要求的增值税专用发票（开票方式为到场单价一票制，运输费、安装费等相关费用不再单独开具发票）。开具增值税专用发票和账单，注明竞争性比选人所用设备、材料规格型号、数量、单价、总金额。设备、材料结算单价和发票单价必须一致，抵扣税率为13%。 |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：________________

联系电话：

日期：   年    月    日