重庆高速公路股份有限公司

2022年办公空调采购项目

- 竞争性比选函

2022年8月

重庆高速公路股份有限公司

2022年办公空调采购项目

：（报价方）

办公空调采购项目已列入我司2022年年度计划，项目资金已落实。根据《重庆高速公路集团有限公司招标投标管理办法》（渝高速发〔2021〕88号）、《重庆高速公路股份有限公司招标管理实施细则（试行）》（渝高股司〔2021〕76号）、《重庆高速公路集团有限公司物资采购管理办法（试行）》（渝高速发〔2021〕350号）、《重庆高速公路股份有限公司物资采购管理实施细则试行）》（渝高股司〔2022〕71号）文件要求，现邀请贵单位参加本次采购项目竞争性比选，具体要求如下：

- 一、询价单位：重庆高速公路股份有限公司

- 二、询价内容

（一）项目名称：重庆高速公路股份有限公司2022年办公空调采购项目

（二）安装地点：长万路、石忠路（详见附件1）

（三）采购明细：空调挂机：1.5P，55台；空调柜机：3P，30台；空调柜机：5P，6台。

（四）品牌及相关参数：

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 品牌要求 | 型号 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调挂机 | 55 | 台 | 格力 | 1.5P | 冷暖、变频、一级效能 |
| 2 | 空调柜机 | 30 | 台 | 格力 | 3P | 冷暖、变频、三级效能 |
| 3 | 空调柜机 | 6 | 台 | 格力 | 5P | 冷暖、变频、三级效能 |
| 合计 |  | 91 |  |  |  |  |

（五）安装工期要求：20天

- 三、投标（报价）人资质要求

- 正规登记注册、具有独立法人资格，具有有效的营业执照，且营业执照上经营范围需写明具有空调销售、安装及维修的公司。

- 四、投标（报价）人报价原则

- （一）报价方需严格按照询价函要求报价。

- （二）报价方的报价，应以询价方提供的采购明细及相关产品参数要求为依据，自行前往安装地点查看现场条件，并以国家相关技术和经济规范及行业标准，结合市场行情自主合理报价。

- （三）报价方的报价应包括完成本项目全部工程内容所涉及的原设备拆卸、办公、生活、交通、施工所需全部人工、材料、机械、设备（含管道增加及其他材料器具）、运输、质检（自检）、项目管理、临时设施、高速公路车辆通行、试验检测、安全措施、验收、质保期内维修、税金、利润等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

- （四）报价方的报价不得更改询价方提供的采购明细报价表中的项目内容及数量，且单价不得超过询价方设置的单台设备限价，同时，总报价不得超出询价方拟定的总价限价金额。

- （五）本次询价不接受联合体投标，本项目不允许转包、分包。

- （六）报价方中标后，本项目实施过程中的一切安全责任及相关保险由报价方自行承担。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害等损失，由承包人承担一切法律责任及经济责任。

- 五、投标（报价）最高上限价：

本项目实行总价限价和单价限价双限价，总价最高上限价为人民币453966.2元（大写：肆拾伍万参仟玖佰陆拾陆元贰角整），单设备限价为：空调挂机（1.5P）3919.40元/台、空调柜机（3P）6000元/台、空调柜机（5P）9733.20元/台。

- 六、工期要求

合同签订后20个天内安装完工。

- 七、结算支付方式

按合同约定执行。

- 八、竞争性比选要求

（一）询价方不组织现场踏勘，报价单位编制报价文件时可向询价方详细咨询或到现场进行实地查看，对施工期间出现的因素做出正确的评估。但报价人及其代表应对由于现场考察而引起的人员伤亡、财产或损坏，以及其他的损失、损坏费用全权负责，询价方不负任何责任，考察现场的费用自理。

（二）报价方还需提供：1、营业执照（副本）；2、法定代表人资格证明书及身份证复印件、法定代表人授权委托书（非法定代表人报价时必须提供）、受托人身份证复印件；3、质量保证及售后服务承诺书，需注明质保期、免费维修范围及年限等相关信息；4、报价文件应同时提交正、副本各一套，每页加盖单位公章，并密封装于同一文件袋内。

（三）询价平台：通过重庆高速公路集团有限公司官网发布询价信息。

（四）报价方应详细阅读本次比选函，并根据项目特点、询价方要求和实际情况做好疫情防控工作。

（五）在合同签订前，询价方有权对比选函中涉及合同条款部分进行修改、补充和完善。

（六）中标后签订采购安装合同时和施工过程中，报价方不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

（七）报价方不得在中标后将项目转包给其他单位，否则询价方有权中止合同。

九、开标时间及相关事宜

- 开标时间：2022年8月12日下午14时，报价方需在开标时间前以快递或现场递交方式报送报价文件，过时不予接收。因疫情影响，报价单位人员递交报价文件后，无需人员参与现场开标，询价方评标小组准时开标，并将开标结果于重庆高速公路集团有限公司官网公布，请报价单位自行查看。

- 报价文件的组成：（具体格式及相关内容详见附件二）

比选文件及相关资料应密封在同一个封套内，在封套上应写明项目名称。所有资料均要求加盖单位公章。

十、定标评价原则

（一）评标方法：在满足询价方比选要求的前提下，报价方的比选文件经询价方评审小组复查、评审，采用经评审的最低投标价法确定中标人，在满足询价方招标要求的前提下，报价最低者作为首选中标候选人，第二低价的作为第二中标候选人，第三低价的作为第三中标候选人。首选中标人在合同履约过程中不合格的，询价方可依次安排备选中标候选人另签合同。如报价相同，选择注册资金更高的报价人，如再相同，采取抽签方式确定。

（二）若报价方比选文件中的内容存在欺诈行为或未按照比选函要求响应的将作废标处理。

- 十一、其他约定

（一）比选函中若有不详或未尽事宜，可在 2022年 8月 12日 12 时前来函或来电询问，询价方将会立即做出解答和澄清。

（二）比选函将与采购安装合同具有同等法律效力。

- （三）因本次比选为该项目第二次比选，故若参与报价单位少于3家，我司可直接邀请报价单位进行谈判。

- 十二、廉政约定

为杜绝违法违纪现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各投标人在参与投标报价过程中，将询价方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：举报电话（传真）：023- 89138710

十三、联系方式

（一）总联系人：

谢晓琴             联系电话：13635320330

（二）安装现场咨询人员：

长垫管理中心：王亚洲       13908304570

梁万管理中心：曾  铮       15213338870

石忠管理中心：刘小铭       13896266676

附件1

| 股份公司2022年办公空调采购项目安装明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 路段 | 管理中心 | 型号 | 安装地点 |
| （一）空调挂机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 巡查分水二楼休息室 |
| 2 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 巡查分水二楼休息室 |
| 3 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 万州站站长室 |
| 4 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 万州女休息室 |
| 5 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 中心梁平住勤 |
| 6 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 万州核销室 |
| 7 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 万州驾驶员休息室 |
| 8 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 分水女休息室 |
| 9 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 中心电工室 |
| 10 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 云龙核销室 |
| 11 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 云龙副站长室 |
| 12 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 云龙女休息室 |
| 13 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 云龙男休息室 |
| 14 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 孙家男休息室 |
| 15 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 孙家女休息室 |
| 16 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 孙家站长室 |
| 17 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 中心梁平住勤 |
| 18 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 中心梁平住勤 |
| 19 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 万州站长室 |
| 20 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 中心梁平住勤 |
| 21 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 分水站务室 |
| 22 | 空调挂机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 1.5P | 中心梁平住勤 |
| 23 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 长寿站休息室(女) |
| 24 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 长寿站休息室(男) |
| 25 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 合兴站男休息室 |
| 26 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 云台站休息室(女) |
| 27 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 澄溪站核销室 |
| 28 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 长寿站站务室 |
| 29 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 合兴站女休息室 |
| 30 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 周嘉站男休息室 |
| 31 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 澄溪站男休息室 |
| 32 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 澄溪站女休息室 |
| 33 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 垫江档案办公室 |
| 34 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 云台站票据室 |
| 35 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 垫江站核销室 |
| 36 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 垫江站男寝室 |
| 37 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 垫江站女寝室 |
| 38 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 周嘉站食堂 |
| 39 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 车队办公室 |
| 40 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 长寿湖养护办公室 |
| 41 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 垫江后勤休息室 |
| 42 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 周嘉站女休息室 |
| 43 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 巡查七中队队长办公室 |
| 44 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 巡查七中队勤务室 |
| 45 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 巡查七中队休息室 |
| 46 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 巡查七中队休息室 |
| 47 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 长寿站 |
| 48 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 长寿站 |
| 49 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 长寿湖站 |
| 50 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 长寿湖站 |
| 51 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 长寿湖站 |
| 52 | 空调挂机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 1.5P | 垫江站 |
| 53 | 空调挂机 | 石忠路 | 石忠管理中心 | 1.5P | 石忠管理中心 |
| 54 | 空调挂机 | 石忠路 | 石忠管理中心 | 1.5P | 石忠管理中心 |
| 55 | 空调挂机 | 石忠路 | 石忠管理中心 | 1.5P | 石忠管理中心 |
| （二）空调柜机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调柜机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 3P | 分水二楼食堂 |
| 2 | 空调柜机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 3P | 万州三楼会议室 |
| 3 | 空调柜机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 3P | 巡查分水二楼办公室 |
| 4 | 空调柜机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 3P | 监控马王槽隧道机房 |
| 5 | 空调柜机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 3P | 万州原主任办公室 |
| 6 | 空调柜机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 3P | 万州站更衣室 |
| 7 | 空调柜机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 3P | 中心门卫室 |
| 8 | 空调柜机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 3P | 云龙食堂 |
| 9 | 空调柜机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 3P | 监控站 |
| 10 | 空调柜机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 3P | 监控站 |
| 11 | 空调柜机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 3P | 分水站 |
| 12 | 空调柜机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 3P | 梁平ETC网点 |
| 13 | 空调柜机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 3P | 梁平ETC网点 |
| 14 | 空调柜机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 3P | 分水站会议室 |
| 15 | 空调柜机 | 长万路 | 梁万管理中心 | 3P | 万州站3楼杂物间 |
| 16 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 3P | 长寿湖食堂 |
| 17 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 3P | 垫江档案室 |
| 18 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 3P | 垫江档案室 |
| 19 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 3P | 垫江档案室 |
| 20 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 3P | 垫江档案室 |
| 21 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 3P | 云台站三楼会议室 |
| 22 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 3P | 云台站站长室 |
| 23 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 3P | 合兴站会议室 |
| 24 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 3P | 长寿住勤房 |
| 25 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 3P | 长寿站食堂 |
| 26 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 3P | 长寿湖中心综合科办公室 |
| 27 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 3P | 垫江食堂 |
| 28 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 3P | 合兴站长室 |
| 29 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 3P | 长寿站监控室 |
| 30 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 3P | 长寿湖中心食堂 |
| 31 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 5P | 垫江站三楼会议室 |
| 32 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 5P | 垫江站三楼会议室 |
| 33 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 5P | 垫江站三楼会议室 |
| 34 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 5P | 垫江站三楼会议室 |
| 35 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 5P | 垫江站三楼会议室 |
| 36 | 空调柜机 | 长万路 | 长垫管理中心 | 5P | 垫江站三楼会议室 |

附件二

参考格式

- 比选文件封面

（以下内容为示例）

（正本或副本）

股份公司2022年 办公空调采购项目                  竞争性比选响应文件

投标人单位名称全称（盖单位公章）

# 目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、竞争性比选响应单位有效营业执照

四、质保及售后服务承诺

五、报价表

六、其他

一、投标函

致：重庆高速公路股份有限公司

1.我方已全面阅读和研究了                        比选文件，充分理解并掌握了本比选文件的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受比选文件的全部内容和条件，以本投标报价书向你方的全部内容进行投标报价。投标总价：            元（大写：   元）。项目负责人为             （身份证号码：                    ）。

2.我方将严格按照有关工程招标投标法规及比选文件的规定参加投标报价，并理解贵方按最低报价确定中标单位的评审原则，对定标结果无解释的义务。

3.我方承诺在比选文件规定的有效期内不撤销比选文件。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出任何附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部责任和义务；

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本比选函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或

其授权代表（签字）：

- 日期：

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：        （法人签字或签章） 性别：          年龄：        职务：

系                              （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

（二）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（比选申请人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）设计比选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字或签章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

| 委托代理人身份证正面 | 委托代理人身份证反面 |
| --- | --- |

三、营业执照

四、质保及售后服务承诺

五、报价表

| 重庆高速公路股份有限公司 2022年办公空调采购项目报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 性能参数 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 空调挂机 | 55 | 台 | 1.5P、冷暖、变频、一级效能 | 格力 |  |  |  |
| 2 | 空调柜机 | 30 | 台 | 3P、冷暖、变频、三级效能 | 格力 |  |  |  |
| 3 | 空调柜机 | 6 | 台 | 5P、冷暖、变频、三级效能 | 格力 |  |  |  |
| 合计 |  | 91 |  |  |  |  |  |  |

六、其他

（以上要求未包含完善的，都自行编制在本部分）