重庆高速工程检测有限公司

2023年渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目

竞争性比选文件

重庆高速工程检测有限公司

2023年2月

重庆高速工程检测有限公司

2023年渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目

竞争性比选公告

本项目重庆高速工程检测有限公司2023年渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目准备组织实施，重庆高速工程检测有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为重庆高速工程检测有限公司2023年渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目。

1.1工程范围：

本项目位于重庆市江津区中山古镇渔湾村斑竹滩村民小组，装修改造区域涉及建筑总面积约1830平方米，一栋楼共三层；因渝赤叙中心试验室中山分室工作及生活需求，对区域的场地平整、新建板房、建筑隔墙、天棚、门窗、卫生间、楼道、操作台、强电弱电安装、排水等进行局部改造（含材料），具体详见工程施工图及分部分项工程项目限价清单。

1.2工程地点：重庆市江津区中山古镇渔湾村斑竹滩村民小组。

1.3工期：项目开工至项目交工验收合格，29日历天。

1.4主要工程数量：

- （一）分部分项工程项目限价清单

货币单位：人民币  元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价限价 | 金额限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、场地平整及硬化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖机平整场地 | 原有场地下挖20公分，回填缺口，挖机夯实较平。 | m2 | 1112 | 3 | 3336 |  |
| 2 | 混凝土 | 1.强度满足C25混凝土要求；2.厚度15cm。 | m3 | 166.8 | 596.2 | 99446 | 成品混凝土，含浇注施工人工费及机械费 |
| 3 | 挖一般土方(含装车、外运) | 场地挖出来土方除回填部份外，剩余土方外运，距离30公里。 | m3 | 40 | 28.05 | 1122 |  |
| 小计 |  |  |  |  | / | 103904 |  |
| 二、室内装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | 1.基层类型:综合考虑、2.部位:墙面、3.腻子种类:详设计、4.刮腻子遍数:满刮腻子3遍、5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆3遍，颜色综合考虑 | m2 | 1850 | 23 | 42550 |  |
| 2 | 水泥板轻钢龙骨隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:隔墙轻钢龙骨、2.隔板材料品种、规格、颜色:双面单层10mm厚耐火水泥板、3.嵌缝、塞口材料品种:满足设计及规范要求、4.隔墙厚度:综合考虑 | m2 | 145.95 | 71.5 | 10435 |  |
| 3 | 600*600矿棉板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详设计、2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、3.面层材料品种、规格:600*600矿棉板 | m2 | 545 | 70 | 38150 |  |
| 4 | 空调开孔 | 1.名称:空调开孔、2.材质:详设计、3.规格:详设计、4.安装方式:详设计 | 个 | 17 | 25 | 425 | 专用机械开孔 |
| 5 | 成品套装门 | 1000mm宽，2100mm高,带门吸合页锁等五金配件，包括安装人工辅料。 | 扇 | 19 | 1000 | 19000 |  |
| 6 | 卫生间门 | 800mm宽，2100mm高,带门吸合页锁等五金配件，包括安装人工辅料。 | 扇 | 5 | 302.4 | 1512 |  |
| 7 | 砖做操作台 | 红砖砌体，高度800mm，宽度600mm，间距800mm，砌体面贴600*600玻化砖；台面用8#钢筋单层双向，间距200mm网片，C20混凝土浇注，厚度100mm，台面及侧面贴600*600玻化砖。 | 米 | 20 | 161.18 | 3224 |  |
| 小计 |  |  |  |  | / | 115296 |  |
| 三、新增窗户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 200mm厚红砖墙体，人工费、机械费及运渣费。 | m2 | 6 | 10 | 60 |  |
| 2 | 墙体窗洞 | 窗洞尺寸1500*1800，200mm厚红砖墙体，人工费、机械费及运渣费。 | 个 | 10 | 200 | 2000 |  |
| 3 | 铝合金玻璃窗 | 1.边框材料种类、规格:84款铝合金、2.玻璃品种、规格、颜色:10mm厚单层钢化玻璃、3.嵌缝、塞口材料品种:详设计、4.配件品种、规格:详设计 | m2 | 15 | 350 | 5250 |  |
| 小计 |  |  |  |  | / | 7310 |  |
| 四、活动板房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 板房 | 1.板房高度:综合考虑、2.板房材质、规格:综合考虑防火 | m2 | 160 | 220 | 35200 | 详厂家二次设计。 |
| 2 | 板房门 | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑、2.门材质、规格:综合考虑、 | 套 | 8 | 500 | 4000 | 普通防盗门。 |
| 3 | 厨房灶台（包含贴砖等） | 红砖砌体，高度800mm，宽度600mm，厚度100mm，间距800mm，砌体面贴600*600玻化砖；台面用8#钢筋单层双向，间距200mm网片，C20混凝土浇注，厚度100mm，台面及侧面贴600*600玻化砖。 | 米 | 8 | 161.18 | 1289 |  |
| 小计 |  |  |  |  | / | 40489 |  |
| 五、水电安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通水电安装 | 铜芯线，灯线2.5mm2，插座4mm2，空调插座6mm2，按图布线，包含槽板、底盒、人工及辅料。 | m2 | 800 | 80 | 64000 | 包含第2项灯具及开关面板 |
| 2 | 灯具及开关面板 | 600*600LED平板灯49套，楼道吸顶灯20个，7.5公分LED筒灯10套，五孔插座60个，16A空调插座17个，单开28个，单开双控8个，两开2个。 | 项 | 1 | 0 | 0 |  |
| 小计 |  |  |  |  | / | 72000 |  |
| 六、其他项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备专用强电线路安装 | 铜芯线，主线三相五线制，5*10mm2，二级配电箱4个，三级配电箱6个；包含槽板、底盒、人工及辅料。 | m | 1000 | 20 | 20000 |  |
| 2 | 铁栏杆制作 | 铸铁普通铁栏杆，间距10公分，打磨刷防锈漆，包括安装及辅材费用。 | m | 130 | 220 | 28600 |  |
| 3 | 不锈钢大门制作 | 201不锈钢，主要框架用圆管63，厚度1.2，次管用圆管40，厚度1.0，间距10公分，包括打磨、安装及辅材费用。 | m2 | 10 | 285.8 | 2858 |  |
| 4 | 砖做柱子 | 400*400*2400红砖实心柱子，表面搓沙并做乳胶漆。 | 根 | 4 | 469.13 | 1877 |  |
| 5 | 混凝土基础 | 1400*600*300一个，400*400*600一个，700*700*100一个，包括支模、浇注人工及表面搓沙。 | 项 | 1 | 319.66 | 320 |  |
| 6 | 沉沙池 | 800*600*600沉砂池3个，红砖砌体，表面搓沙及盖板。 | 项 | 1 | 315.83 | 316 |  |
| 7 | 石材室排水沟 | 1.土方挖、运、填；2.铺设垫层；3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护；4.砌砖；5.刮缝、抹灰；6.材料运输；7.面罩成品水篦子；8.沟长度为9米。 | 项 | 1 | 586.73 | 587 |  |
| 8 | 收样室砖做隔墙 | 红砖砌体，高度800mm，宽度1500mm，厚度100mm，共4.5米长；砌体双面贴600*600玻化砖，面积15平米； | 项 | 1 | 657.36 | 657 |  |
| 小计 |  |  |  |  | / | 55215 |  |

（二）工程清单汇总表

货币单位：人民币  元

| 序号 | 项目费用名称 | 金额限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地平整及硬化 | 103904 |  |
| 2 | 室内装修 | 115296 |  |
| 3 | 新增窗户 | 7310 |  |
| 4 | 活动板房 | 40489 |  |
| 5 | 水电安装 | 64000 |  |
| 6 | 其他项 | 55215 |  |
| 合计 |  | 386214 |  |

备注：工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按经比选方认可的实际完成的工程量进行结算。

二、比选申请人资格要求：

1、资质要求：

（1）须具备独立法人资格、有效的营业执照、有效的安全生产许可证；

（2）建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

（3）建筑工程施工总承包三级及以上资质。

其中第（2）、（3）项满足任意一项资质即可。

2、业绩要求：

具有2022年1月1日至比选截止日（以合同签订时间为准）完成过3个（含）以上室内装修改造类合同累计金额不低于32万元的业绩。（须提供合同或其他证明材料的复印件，提供的证明材料须清晰明确反映该业绩要求的内容）

3、信誉要求：

比选申请人未被纳入失信被执行人（附信用中国查询截图，详见竞争性比选响应文件格式）。

4、主要管理人员：

（1）本工程项目负责人须具有工程师职称（房屋建筑类）、二级及以上的建造师（建筑工程）、建委安全B证，并提供身份证、职称证、建造师证、建委安全B证复印件和社保证明材料。

（2）专职安全员须具有建委安全C证，并提供身份证、建委安全C证复印件和社保证明材料。

5、本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。

6、若授权代表签字，需提供报价方法人签名的授权委托书，并加盖公司公章。

三、比选申请文件的相关要求：

- （一）竞标报价说明：

- 1、竞标报价为全费用综合单价（含税）。竞标人应提供合法有效且符合竞争性比选人要求的增值税专用发票（税率为：9%）。因竞标人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，竞标人需依法向竞争性比选人重新开具发票，并向竞争性比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 竞标人应按照比选人要求，及时向比选人开具税率9%的增值税专用发票。因竞标人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，竞标人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 2、报价表中的工程量为竞争性比选人暂估量，如实际工程量与暂估量有出入，则该出入部分工程量单价按签约合同单价计量。

3、本项目最高总限价为：460860.95元（大写：肆拾陆万零捌佰陆拾元玖角伍分）。

- 注：竞标人的竞标各项单价及总报价均不得超过比选人公布的对应的最高限价，否则均为无效竞标（如有单价限价，比选申请人所报的单价不能超过单价限价）。

2、施工要求：

2.1技术要求：满足并严格按照本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，且必须全部达到国家现行的工程质量验收标准及最终施工设计图纸要求。具体要求详见《渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目施工设计图》，各项指标达到国家和地方规定的标准，专业质量检验评定达到合格以上。

2.2比选申请人使用的材料必须满足相关规范和设计要求，竞争性比选方可随时抽检并送检。如抽检不合格，由此所产生的运费和检测费等全部有关的费用和责任全部由比选申请人承担。

- 3、施工安全要求：比选申请人在施工过程中，应按照有关安全生产的规定，注重安全文明生产工作。

- 4、设备要求：

材料、设备运输由竞标人自行解决，并自行提供燃油、过路费到指定等地方交货。竞标人要有适当的备用材料、设备，以防在验收不合格时能够及时替补。否则由此造成的工期、质量、进度、材料等一切损失由竞标人承担。

5、本次比选申请文件的组成（按比选文件格式编制）：

5.1报价书；

5.2法定代表人身份证明及授权委托书；

5.3比选申请单位有效的营业执照、有效的安全生产许可证，资质证书；

5.4业绩公示表；

5.5人员证明材料（项目负责人、安全员的身份证、职业资格证、社保等证明材料）

5.6比选申请单位自行承诺部分

5.7已标价报价清单；

5.8信用中国查询截图。

（注：以上所有文件均须加盖单位公章）

（四）比选申请文件的份数及编制要求：

比选申请文件1份，比选申请应文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

四、评标办法（本项目采用经评审的最低价法）：本项目采用经评审的最低投标价法，在满足比选文件要求的前提下，评标委员会报价从低到高的先后顺序推荐中标候选人。若在满足比选文件所有要求前提下，最低报价相同时，进行第二轮报价。请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。具体评审标准详见下表。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 授权委托书 | 具备有效的授权委托书 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 比选申请文件格式 | 符合“比选文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 人员资格 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 竞标报价 | 符合比选文件规定 |
| 1.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合比选文件规定 |
| 注：条款1.1.1、1.1.2、1.1.3均为强制性要求，比选申请人如不满足，按否决投标处理。 |  |  |  |
| 有下列情况之一的，做否决竞标处理。 - 不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制； - 不同比选申请人委托同一单位或者个人办理竞标事宜； - 不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价不具备竞争性； 不同比选申请人的比选申请文件相互混装； |  |  |  |
| 成交候选人推荐 |  | 若各标段报名家数大于等于三家，则经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐3名中标候选人；若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的），则只选取相应的数量。 |  |
| 报价算术错误修正 |  | 若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。 |  |
| 澄清 |  | 在评标过程中，评审小组可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 |  |

五、履约担保

- 本项目不设置履约保证金。

六、民工工资保证金

- 农民工工资保证金：具体按照比选人合同约定执行。

七、低价风险担保

- 中标候选人的中标价格低于项目最高限价85%的，须缴纳低价担保金，担保方式采用银行保函或者现金、支票等方式，担保额度＝（最高限价×85%-中标价）×3，¥：           元。签订合同之前提交；风险担保金应在中标人完成合同约定的所有事项，工程验收合格并完成相关手续，15日内无息退还。中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成工程建设内容的，应当依法承担相应的担保责任。

八、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从挂网日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，在重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。

（二）竞争性比选结果公示将在重庆高速集团官网（ http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2 ） 、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）比选申请文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）。

因疫情防控，请比选申请人将密封完好的“比选申请文件”邮寄或送至上述地点，收件人：贾老师15223370011。比选申请人不参加本项目现场开标。

（四）比选申请文件递交截止时间：2023年 3 月 6 日上午 10 时 00 分。（挂网时请预约开标室！）

（五）比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的比选申请文件（比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。当第一次不足三家报名时，不予开标，标书当场退回；第二次不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

（六）密封要求：

按第五条要求制作的比选申请文件，将比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

项目名称比选申请文件

在 2023 年 3 月 6  日上午10 时 00 分前不得开启

（七）特别提醒：若比选申请人恶意竞标后不与按比选要求与比选人签订合同或履约，比选人将直接将比选申请人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与通力公司所有比选项目报价。

（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：崔老师   举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（九）合同（附后）。

（十）比选人联系方式

比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）

联系人：刘老师      电话：023-88563373   贾老师   电话：15223370011

附件：

1、2023年渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目施工设计图

合同格式：

重庆高速工程检测有限公司

2023年渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目分包合同

甲方（全称）： 重庆高速工程检测有限公司 （以下简称“发包人”）

联系地址：重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号

乙方（全称）：                                  （以下简称“承包人”）

联系地址：

甲方因 渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目 施工需要，现与乙方共同实施该工程；为了明确双方的责任、权利、义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，经协商一致，商定如下条款，共同遵守执行。

（1） 承包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的工作态度与发包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；

（2）承包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关资料进行了详尽、细致的研究和计算，并已对发包人有关项目管理制度和规定有了充分了解。

发、承包双方就承包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同：

# 一、工程概况

1.工程名称：渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目

2.工程地址：重庆市江津区中山古镇渔湾村斑竹滩村民小组

3.工程内容：场地平整、新建板房、建筑隔墙、天棚、门窗、卫生间、楼道、操作台、强电弱电安装、排水等进行局部装修改造（含材料）。具体施工内容详见《渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目施工设计图》和《重庆高速工程检测有限公司渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目招标控制价清单》。

- 分部分项工程项目清单

#### 货币单位：人民币  元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、场地平整及硬化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖机平整场地 | 原有场地下挖20公分，回填缺口，挖机夯实较平。 | m2 | 1112 |  |  |  |
| 2 | 混凝土 | 1.强度满足C25混凝土要求；2.厚度15cm。 | m3 | 166.8 |  |  | 成品混凝土，含浇注施工人工费及机械费 |
| 3 | 挖一般土方(含装车、外运) | 场地挖出来土方除回填部份外，剩余土方外运，距离30公里。 | m3 | 40 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | / |  |  |
| 二、室内装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | 1.基层类型:综合考虑、2.部位:墙面、3.腻子种类:详设计、4.刮腻子遍数:满刮腻子3遍、5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆3遍，颜色综合考虑 | m2 | 1850 |  |  |  |
| 2 | 水泥板轻钢龙骨隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:隔墙轻钢龙骨、2.隔板材料品种、规格、颜色:双面单层10mm厚耐火水泥板、3.嵌缝、塞口材料品种:满足设计及规范要求、4.隔墙厚度:综合考虑 | m2 | 145.95 |  |  |  |
| 3 | 600*600矿棉板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详设计、2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、3.面层材料品种、规格:600*600矿棉板 | m2 | 545 |  |  |  |
| 4 | 空调开孔 | 1.名称:空调开孔、2.材质:详设计、3.规格:详设计、4.安装方式:详设计 | 个 | 17 |  |  | 专用机械开孔 |
| 5 | 成品套装门 | 1000mm宽，2100mm高,带门吸合页锁等五金配件，包括安装人工辅料。 | 扇 | 19 |  |  |  |
| 6 | 卫生间门 | 800mm宽，2100mm高,带门吸合页锁等五金配件，包括安装人工辅料。 | 扇 | 5 |  |  |  |
| 7 | 砖做操作台 | 红砖砌体，高度800mm，宽度600mm，间距800mm，砌体面贴600*600玻化砖；台面用8#钢筋单层双向，间距200mm网片，C20混凝土浇注，厚度100mm，台面及侧面贴600*600玻化砖。 | 米 | 20 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | / |  |  |
| 三、新增窗户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 200mm厚红砖墙体，人工费、机械费及运渣费。 | m2 | 6 |  |  |  |
| 2 | 墙体窗洞 | 窗洞尺寸1500*1800，200mm厚红砖墙体，人工费、机械费及运渣费。 | 个 | 10 |  |  |  |
| 3 | 铝合金玻璃窗 | 1.边框材料种类、规格:84款铝合金、2.玻璃品种、规格、颜色:10mm厚单层钢化玻璃、3.嵌缝、塞口材料品种:详设计、4.配件品种、规格:详设计 | m2 | 15 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | / |  |  |
| 四、活动板房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 板房 | 1.板房高度:综合考虑、2.板房材质、规格:综合考虑防火 | m2 | 160 |  |  | 详厂家二次设计。 |
| 2 | 板房门 | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑、2.门材质、规格:综合考虑、 | 套 | 8 |  |  | 普通防盗门。 |
| 3 | 厨房灶台（包含贴砖等） | 红砖砌体，高度800mm，宽度600mm，厚度100mm，间距800mm，砌体面贴600*600玻化砖；台面用8#钢筋单层双向，间距200mm网片，C20混凝土浇注，厚度100mm，台面及侧面贴600*600玻化砖。 | 米 | 8 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | / |  |  |
| 五、水电安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通水电安装 | 铜芯线，灯线2.5mm2，插座4mm2，空调插座6mm2，按图布线，包含槽板、底盒、人工及辅料。 | m2 | 800 |  |  | 包含第2项灯具及开关面板 |
| 2 | 灯具及开关面板 | 600*600LED平板灯49套，楼道吸顶灯20个，7.5公分LED筒灯10套，五孔插座60个，16A空调插座17个，单开28个，单开双控8个，两开2个。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | / |  |  |
| 六、其他项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备专用强电线路安装 | 铜芯线，主线三相五线制，5*10mm2，二级配电箱4个，三级配电箱6个；包含槽板、底盒、人工及辅料。 | m | 1000 |  |  |  |
| 2 | 铁栏杆制作 | 铸铁普通铁栏杆，间距10公分，打磨刷防锈漆，包括安装及辅材费用。 | m | 130 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢大门制作 | 201不锈钢，主要框架用圆管63，厚度1.2，次管用圆管40，厚度1.0，间距10公分，包括打磨、安装及辅材费用。 | m2 | 10 |  |  |  |
| 4 | 砖做柱子 | 400*400*2400红砖实心柱子，表面搓沙并做乳胶漆。 | 根 | 4 |  |  |  |
| 5 | 混凝土基础 | 1400*600*300一个，400*400*600一个，700*700*100一个，包括支模、浇注人工及表面搓沙。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 沉沙池 | 800*600*600沉砂池3个，红砖砌体，表面搓沙及盖板。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 石材室排水沟 | 1.土方挖、运、填；2.铺设垫层；3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护；4.砌砖；5.刮缝、抹灰；6.材料运输；7.面罩成品水篦子；8.沟长度为9米。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 收样室砖做隔墙 | 红砖砌体，高度800mm，宽度1500mm，厚度100mm，共4.5米长；砌体双面贴600*600玻化砖，面积15平米； | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | / |  |  |

#### 工程清单汇总表

货币单位：人民币  元

| 序号 | 项目费用名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地平整及硬化 |  |  |
| 2 | 室内装修 |  |  |
| 3 | 新增窗户 |  |  |
| 4 | 活动板房 |  |  |
| 5 | 水电安装 |  |  |
| 6 | 其他项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

# 二、工程承包范围：

上述工作内容中的全部工作。施工图范围内的全部材料（含安全文明施工宣传、围挡）、机械、设备、人员等由乙方自行组织和提供，装饰主材甲方指定品牌；按照甲方要求独立完成乙方承担工程内容范围内全部质量检验评定资料、计量支付基础资料、竣工资料的编制和整理并提交甲方审核。

# 三、工程工期

计划开工日期：2023年3月日。

计划竣工日期：2023年4月日。

工期总日历天数：以甲方交付场地给乙方之日起29日历天。预计进场时间为2023年3月，具体工期按甲方实际要求（含批准延长）为准。

# 四、工程质量、验收标准

1、乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量符合国家现行施工验收规范以及甲方的要求；具体要求详见《渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目施工设计图》，各项指标达到国家和地方规定的标准，专业质量检验评定达到合格以上。非甲方原因，造成工程质量不符合要求或不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责承担或赔偿。因工程质量导致的一切责任均由乙方承担。

2、乙方使用的材料必须满足相关规范和设计要求，应有材质证明和合格证，甲方可随时抽检并送检。若抽检不合格，乙方须无条件对已使用违规材料工程进行拆除并返工，由此产生的运费、检测费等一切费用和责任均由乙方负责，并视为乙方单方违约，甲方有权随时终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方包括工期延误在内的全部损失。

3、质量验收标准：合格

4、本合同约定乙方工程施工内容内所需全部材料、半成品、成品等进行抽样试验检测，甲方资质许可范围内试验检测的由甲方无偿进行试验检测，甲方资质许可范围以外的试验检测由乙方外委所需全部费用由乙方承担。

5、质量缺陷保修内容：对本施工项目施工范围承担保修责任。

6、质量缺陷责任期限：自外业验收合格之日起12个月。

# 五、工程量的确认

1、工程完工后，按甲方代表验收合格的实际工程量进行计量。

2、对乙方超出甲方代表验收合格的实际工程量和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

3、工程量的变化需经甲方代表确定后，方可计量。

# 六、履约担保

本项目不设置履约保证金。

# 七、低价风险担保

中标候选人的中标价格低于项目最高限价85%的，须缴纳低价担保金，担保方式采用银行保函或者现金、支票等方式，担保额度＝（最高限价×85%-中标价）×3，¥：         元。签订合同之前提交；风险担保金应在中标人完成合同约定的所有事项，工程验收合格并完成相关手续，15日内无息退还。中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成工程建设内容的，应当依法承担相应的担保责任。

# 八、工程变更

本合同签订后，项目实施过程中工程量若有变更或新增，变更合同价款按下列方法进行：

1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

3、合同中没有适用于变更工程的价格，按《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2008）及相关配套文件进行价格的编制，并报送给甲方审批，按甲方审定的价格执行。

# 九、合同价款与支付

（一）本合同为综合单价合同。单价详见后附工程量清单，暂定合同总金额（含增值税）（大写）：                              (¥：              ）。乙方提供的发票应为增值税专用发票，且抵扣税率为9 %。工程完工后，按照甲方代表确认的工程量结算；双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同签订后，任何一方不得擅自改变或调整。

（二）工程费用的计量方法：

清单结算金额＝按工程完工后经验收确认的实际完成工程量×投标单价，其他组织措施费等总价项目按清单结算金额对应的完成比例进行结算。工程结算金额=清单结算金额+其他组织措施费等总价项目金额，包括为完成本工程项目所需的一切费用，包含但不限于以下各项费用：1、人工费、材料费、机械使用费，场地建设费，以及员工往返车费、临时办公及生活设施费、节假日加班费、安全措施费、保险费、税金、管理费、利润等相关费用；

2、报价文件中安全文明施工费用是指施工企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件的资金等（详见《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号）。结算时由乙方提供用于安全生产的证明发票（该发票必须符合法律法规的规定和甲方的要求）和安全文明施工费用使用清单，经甲方代表审核无误后，依据安全生产费用实际使用金额计入实际工程结算款中一并支付，并统一开具增值税专用发票,但安全生产费用的结算金额最高不超过投标报价金额，同时不低于国家相关规定标准。

（三）工程款的支付条件及方式：

1）本工程不设置预付款。

2）进度款支付：乙方按约定递交交（竣）工资料、农民工工资发放记录（发放记录必须有农民工签字确认），双方代表共同对验收合格的工作内容进行计量、对农民工工资发放记录核实，经双方代表签字认可后，甲方在10个工作日内以银行转账方式向乙方支付95%的工程进度款。若乙方未按约定提供发票和相关结算资料，甲方的付款期限相应顺延。

3）余款结算金额的 5％ 作为缺陷责任期质量保证金，缺陷责任期满、乙方工程质量问题得到处理并验收合格后10个工作日内一次性付清不计息的剩余质保金。

（四）发票的开具

1、在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税专用，且抵扣税率为 9 %，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

# 十、双方的责任、权利和义务

（一）甲方:

1、甲方指定         为本工程的项目代表，由项目代表负责协调各方关系，做好协调管理工作，办理相关的工程签证等手续；

2、负责施工现场的工程质量、工程进度的监督和管理工作，并对施工现场的安全生产进行监督检查。

3、在工程完工验收合格后，审核完成工程量，按验收合格的实际工程量办理结算。

4、向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

（二）乙方:

1、乙方指派         为本工程的项目负责人，配合甲方处理好各种关系，并对本工程实施管理工作；负责施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量等安排、管理工作。该负责人必须始终驻守现场。

2、乙方应成立项目部并报送甲方备案。乙方在进场前3天内，将其人员姓名、性别、身份证号码、岗位、职责权限、联系电话等情况进行明确并书面报送甲方备案。如乙方未及时报送备案，其人员的职责权限将按照最大范围理解，即其所有人员的任何行为均视为乙方行为，并由乙方承担法律责任。

3、严格执行国家现行《施工技术验收规范》和标准；尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责。

4、贯彻执行“谁施工，谁负责安全”的原则。严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。严格按照相关规定的要求组织施工，执行操作规程，提高安全认识，加强安全检查、督促，及时纠正安全隐患，承担施工安全责任和因安全责任造成的一切经济损失及法律责任。

5、乙方必须严格遵守和执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反，甲方可立即解除本合同、责令乙方立即退场，并有权另行安排其他队伍或委托第三方组织实施，由此产生的一切费用和法律责任均由乙方承担，且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

6、乙方及其施工人员必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，执行作业计划，加强环保意识，坚持文明安全施工，确保公司的良好声誉及形象，保质保量地按期完成工程任务：

7、乙方向甲方承诺必须按照合同的约定进行施工，确保进场人员的技术素质并对其进行安全教育，须持证人员按国家规定持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性；否则因此而造成的延期交工、完工、工程质量等问题均由乙方承担。

8、乙方承诺严格按甲方要求建立民工工资公示牌，决不拖欠。一经发现未按时按量支付民工工资，甲方有权要求乙方在10个工作日内予以全额发放。若逾期仍未发放的，甲方将按未发放工资总额的双倍向乙方收取违约金，该部分违约金从应付乙方工程款中予以直接扣除，并由乙方自行承担由此造成一切法律责任和相关的经济损失。

9、按照国家文明施工、环境保护的相关规定，做好施工组织管理，保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清理建筑垃圾，做到文明施工。

10、负责提供施工过程中的自检资料及项目完工后所有的交（竣）工资料，并按照业主的要求完善项目竣工验收需要的相关资料。

11、乙方应当妥善处理与建筑工人及其他材料供应商等各方的关系，如因此等纠纷影响施工进度，导致逾期完工或者工程质量下降的，甲方有权立即解除本合同，并有权要求乙方支付违约金和赔偿由此给甲方造成的一切损失。

12、乙方承诺具备履行本合同所需的全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。

13、乙方严格按照国家行业标准组建项目管理部，主要管理人员和特种作业人员严格按照要求持证上岗。乙方应当安排具备相应资质的人员进行施工，对施工人员进行培训，对施工过程中的事故负责。乙方应当与施工人员建立劳动合同关系，承担用人/用工主体责任。

# 十一、保险管理

1、为加强对乙方人员保险管理，乙方必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（含工伤保险）及其他商业险种。乙方商业险种应按照甲方要求购买雇主责任险（保险额度为100万/人；附加医疗保险5万/人），并自行承担相应的保费。乙方雇主责任险的购买可自行选择保险公司，也可在甲方推荐的保险公司购买，并将保险购买情况报甲方备案。

2、若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。

3、乙方在项目开工前，须提前向甲方提供乙方从业人员保险名单（包括姓名、性别、身份证复印件）备案，并保证其真实合法有效。

4、项目实施过程中，乙方从业人员如发生变更，乙方须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给甲方备案，待乙方变更人员投保后方可进出施工现场作业。

5、乙方从业人员未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因乙方责任造成的一切后果均由乙方自行承担。

6、如因乙方违约，甲方可按照有关规定对乙方主张违约责任，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失及后果。

# 十二、安全施工

1、甲乙双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。

2、乙方在岗施工作业人员要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康。

3、乙方应保证甲方不因该工程的分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。若因乙方人员的安全事故纠纷而导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

4、乙方应严格按照《建设工程安全生产管理条例》、《安全操作规程》、《施工现场安全管理制度》、《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定执行。若有违反，应自觉接受甲方按相关条款进行的同等处罚。

5、乙方上路作业车辆必须按国家规定购买相关规费，严格遵守高速公路道路交通有关规定。

6、乙方应定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7、乙方施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从甲方管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于乙方安全措施不力造成事故责任和经济损失，由乙方承担。

8、事故处置

（1）乙方发生安全事故，应按事故报告有关规定立即上报有关部门并通知甲方项目代表，同时按照相关规定及要求处置。

（2）乙方发生安全事故，若事故实际造成的经济损失超过雇主责任险理赔金额（100万），超过部分由乙方自行承担。

（3）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

# 十三、违约和争议

（一）违约

1、甲方违约：

当发生下列情况时，甲方承担违约责任。

（1）甲方在收到乙方提交的发票并经乙方发出书面催告函后无正当理由不支付结算价款；

（2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

2、乙方违约

（1）本项目严禁转包或再次分包，一经发现则视为乙方违约，甲方将随时终止或解除本合同，并将该项目的所有工程款支付给实际实施方；同时，甲方有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金。若出现因转包或再次分包而导致纠纷及其他问题，甲方将随时终止或解除本合同，仅对于已完工并验收合格的工程办理结算，对未完成工程不再计量。甲方不承担任何因转包或再次分包而造成的一切责任。所造成的一切经济损失及相关费用由乙方自行承担，导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

（2）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

A、人员违约：

①乙方必须按照质量标准和甲方要求进行施工作业，提供施工人员数量必须保证施工进度要求，若不按此约定组织生产，由此造成的一切损失及后果全部由乙方承担。

②若乙方在施工过程中不服从管理、违章操作等造成的一切损失由乙方全部承担；未按要求安排人员作业或自备设备无法满足工程进度要求，乙方应按照要求增加设备或人员以满足施工质量和进度的要求，否则甲方将另寻施工队伍以加快施工进度满足施工要求，乙方无权对甲方另寻的施工队伍索赔或驱逐，并将承担拖延工期损失赔偿金和因另寻施工队伍增加的费用；

③项目负责人未驻守现场，一经发现，乙方将承担1000元/次的违约责任。

④乙方技术工种人员无技术技能资格证，乙方将承担1000元/人•次的违约责任。

B、质量进度违约：

合同签订并履行后，乙方必须按照甲方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，在规定工期内完成本合同约定的工程任务。

①非甲方原因造成工程质量不符合验收标准的，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费、经济损失以及甲方因此受到的损失等一切后果责任全部由乙方承担，且工期不予顺延。

②乙方未在甲方电话通知进场时间24小时内组织相关设备及人员进场施工，将承担2000元/天的拖期违约金；如因乙方原因导致工程无法按期交工，乙方将承担2000元/天的拖期违约金；同时，乙方应赔偿甲方全部损失，甲方有权立即终止或解除合同。

C、资料违约：

完工验收合格后，乙方应在30个工作日内向甲方递交工程竣工资料、结算资料和发票，逾期按结算总额的1‰/天向甲方支付违约金。

D、安全违约：

乙方应严格遵守国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，遵守《养护工程项目安全文明施工管理办法》（附后）的相关规定，若有违反，视为违约，乙方将无条件接受甲方按本合同的相关约定主张违约责任。

一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

E、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

（二）争议

1、甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解；当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方均同意向重庆仲裁委员会申请仲裁。

2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

# 十四、其他约定或补充条款

1、本合同其它未尽事宜双方可协商补充，需要有文字根据的，要有双方签字的备忘录。

2、该工程项目的比选文件、乙方的投标文件作为本合同不可分割的附件，具有同等法律效力；若存有矛盾或不一致时，以本合同条款为准。

# 十五、合同订立地点、份数及时效

1、本合同签订地点：重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号。

2、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

重庆高速工程检测有限公司

法人或授权代理人：                     法人或授权代理人：

部门负责人：

经办人：

日期：                                 日期：

2023年渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目分包合同之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，重庆高速工程检测有限公司（以下称甲方）与                    （以下称乙方），特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《2023年渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目分包合同》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

五、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同到期后止。

七、本合同作为《重庆高速工程检测有限公司2023年渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

重庆高速工程检测有限公司

法人或授权代理人：                     法人或授权代理人：

部门负责人：

经办人：

日期：                                 日期：

# 2023年渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目分包合同之安全生产合同

为在2023年渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目法人重庆高速工程检测有限公司（以下简称“甲方”）与                             （以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和处理条例》、《重庆市安全生产条例》等法律法规规定，甲乙双方按照平等、自愿、公平的原则，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，签订以下安全生产合同。

一、甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和 “谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用，重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有施工作业的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方进场人员有关资格。

6、不定期组织人员对乙方人员和车辆运输安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，应予纠正并按照相关规定进行处罚。

二、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2、乙方应严格按照《建设工程安全生产管理条例》、《安全操作规程》、《施工现场安全管理制度》、《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定执行。若有违反，应自觉接受甲方按相关条款进行的同等处罚。

3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员，安全管理人员必须经过培训并获得相关的资格。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到作业人员(包括临时雇请的民工)的安全生产保障体系必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任制落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人，安全管理人员为直接责任人。现场设置的安全管理组织机构，应按施工人员的1％～3％配备安全人员，专门负责施工现场人员、设备、交通标志标牌、交通疏导、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。现场安全管理机构，依职责有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故的发生；同时，服从甲方的安全监督管理。

5、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗，施工现场如出现有关人员无证操作现象时，所发生的安全事故，由乙方承担一切管理责任和经济损失。

8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的消防设施，并作好材料收发记录台帐，避免遗失和流失。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《道路安全法》、《车辆安全技术规定》等规定，并有管理人员的检查签字记录，保证其始终处于完好状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

10、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11、定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

12、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生的上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

13、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

14、乙方指定项目现场安全责任人：

三、处罚条例

在施工过程中造成事故及死亡的，乙方承担全部责任外，甲方还将对乙方进行罚款处理：

1、该项目实施过程中发生一般安全事故，造成不良影响的，我司将对该项目予以处罚50000～10000元；

2、该项目实施过程中发生较大以上安全责任事故，我司将对该项目予以处罚10000～50000元。

四、适用范围

本协议的各项规定适用于甲乙双方。如遇有同国家和市的有关法规不符者，按国家和市的有关规定执行。

五、违约责任

双方必须严格执行本协议，乙方必须严格按照本协议内容和甲方要求进行安全管理，在施工过程中造成的伤亡事故，由乙方承担一切经济损失及责任。

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

重庆高速工程检测有限公司

法人或授权代理人：                     法人或授权代理人：

部门负责人：

经办人：

日期：                                 日期：

- 2023年渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目分包合同之环境保护合同

为在2023年渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目实施过程中创造良好的施工环境，切实搞好本项目的环境保护工作，本项目发包人重庆高速工程检测有限公司（以下简称“甲方”）与乙方                           （以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致，签订以下环境保护合同。

第1条  双方的义务

1.1严格遵守国家有关环境保护的法律法规和规章制度，包括但不限于《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《交通建设项目环境保护管理办法》、《交通行业环境保护管理规定》、《重庆市环境保护条例》、《重庆市交通运输环境保护管理办法（试行）》等，认真执行工程承包合同中的有关环境保护要求。

1.2 环境保护工作坚持“预防为主、防治结合、综合治理、谁污染谁治理”的原则。

第2条  甲方的权利

2.1有权要求乙方针对工程项目施工作业的具体情况制定环保措施方案，并进行审查和备案。

2.2有权组织对乙方的施工现场进行环保工作检查，督促乙方及时处理发现的各种环境污染问题。

2.3发生环境污染事故后，有权根据相关法律法规和规章制度的规定组织或参与事故的调查。

第3条  乙方的义务

3.1根据工程项目施工作业的需要，乙方应当编制环保措施方案，并报经甲方审查和备案。

3.2加强施工过程中的扬尘与噪声管控，推行施工作业机械尾气处理，尤其在靠近城区、居民区等环境敏感区域施工，应高度重视并加强环境保护措施，降低施工对环境的影响。

3.3 在施工过程中采取有效措施加强施工现场周边水源及土壤的环境保护，不得随意倾倒施工垃圾，做好泥浆护壁挖孔桩的泥浆处理，严禁随意砍伐树木、挖掘土壤、植被，杜绝施工造成环境污染。

3.4施工车辆在运输及装卸过程中，必须采取封闭措施，避免材料、渣土“抛、洒、滴、漏”影响污染环境。

3.5施工机械在切割、破除混凝土等作业时，必须采取喷洒水雾等措施，防止扬尘。

3.6施工中应采取相应的降噪措施和合理的作业时间安排，尽量减少对正常工作和生活的影响。

3.7施工工地离居民区较近，对超过噪声标准作业，应采取有效的噪声污染防治措施（如：夜间禁止作业、设置临时隔音墙等），并提前告知相关监管部门。

3.8 集中做好施工过程中产生的建筑垃圾处置，按弃渣规定对渣场进行分级卸载、修建渣脚挡墙、设置防排水等防护设施，并在渣场设立乙方管理标牌。

3.9 按《建筑施工安全检查标准》规定设置文明施工和环境保护牌，对现场临时堆放的材料、垃圾等应分类做好遮盖处理，切实做好文明施工。

第4条  违约责任

4.1 如因乙方原因造成环境污染事故，由乙方承担由此产生的经济赔偿责任及法律责任，并按合同约定向甲方支付合同结算金额5%的违约金。

4.2若发生环境污染事故，事故的报告、调查和责任确定应当按照相关法律法规和规章制度的规定进行。

第5条  其它约定

5.1本合同作为《2023年渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目分包合同》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

5.2本合同履行过程中发生的任何争议、纠纷，双方应通过友好协商方式解决；协商不成，按照工程承包合同中所约定的争议解决方式解决。

5.3本合同一式玖份，甲方执伍份，乙方执肆份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程完工验收后终止。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

重庆高速工程检测有限公司

法人或授权代理人：                     法人或授权代理人：

部门负责人：

经办人：

日期：                                 日期：

2023年渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目比选申请文件

比选申请单位名称全称（盖单位公章）

- 目  录

- 一、报价书；

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书；

- 三、比选申请单位有效的营业执照、有效的安全生产许可证，资质证书；

- 四、业绩公示表

- 五、主要管理人员（项目负责人、安全员）的相关身份证、职称证、职业资格证、社保等证明材料

- 六、比选申请单位自行承诺部分

- 七、已标价分部分项工程项目报价清单；

- 八、信用中国查询截图。

- 一、报价书

致：重庆高速工程检测有限公司

1．我方已仔细研究了重庆高速工程检测有限公司2023年渝赤叙中心试验室中山分室装修改造项目竞争性比选文件的全部内容，愿意以总报价（大写）                      （¥                      ），工期（         ），并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系        （比选申请人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目名称          报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、代理人身份复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 代理人身份证正面 | 代理人身份证反面 |

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、比选申请单位有效的营业执照、有效的安全生产许可证，资质证书；

### 四、业绩公示表

| 序号 | 项目名称 | 委托人名称 | 合同工作 内容 | 合同金额（元） | 合同签订 时间 | 项目完成 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：比选申请人应根据比选文件要求在本表后附相关证明材料。

- 五、人员证明材料（项目负责人、专职安全员的相关身份证、职称证、职业资格证、社保等证明材料）

项目主要人员资历表

| - 姓 名 |  | - 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 学历 |  | - 专 业 |  |  |
| - 技术职称 |  | - 技术职称 - 专业方向 |  |  |
| - 职业资格 |  | - 职业资格 - 专业方向 |  |  |
| - 主要经历 |  |  |  |  |
| - 时间 | - 参加过的工程项目名称 |  | - 担任何职 | - 发包人及联系电话 |
| - 备注 |  |  |  |  |

注：每张表格只填写一个人员，比选申请人应根据比选文件要求在本表后附相关证明材料。

- 六、比选申请单位自行承诺部分

重庆通力高速公路养护工程有限公司：

我司承诺本次比选申请文件的所有资料、业绩均为真实材料。我司将按照合同要求提供材料、施工人员。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态，并将按照竞争性比选文件要求实施项目。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

- 七、已标价报价清单

（一）分部分项工程项目清单

货币单位：人民币  元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、场地平整及硬化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖机平整场地 | 原有场地下挖20公分，回填缺口，挖机夯实较平。 | m2 | 1112 |  |  |  |
| 2 | 混凝土 | 1.强度满足C25混凝土要求；2.厚度15cm。 | m3 | 166.8 |  |  | 成品混凝土，含浇注施工人工费及机械费 |
| 3 | 挖一般土方(含装车、外运) | 场地挖出来土方除回填部份外，剩余土方外运，距离30公里。 | m3 | 40 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | / |  |  |
| 二、室内装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | 1.基层类型:综合考虑、2.部位:墙面、3.腻子种类:详设计、4.刮腻子遍数:满刮腻子3遍、5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆3遍，颜色综合考虑 | m2 | 1850 |  |  |  |
| 2 | 水泥板轻钢龙骨隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:隔墙轻钢龙骨、2.隔板材料品种、规格、颜色:双面单层10mm厚耐火水泥板、3.嵌缝、塞口材料品种:满足设计及规范要求、4.隔墙厚度:综合考虑 | m2 | 145.95 |  |  |  |
| 3 | 600*600矿棉板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详设计、2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、3.面层材料品种、规格:600*600矿棉板 | m2 | 545 |  |  |  |
| 4 | 空调开孔 | 1.名称:空调开孔、2.材质:详设计、3.规格:详设计、4.安装方式:详设计 | 个 | 17 |  |  | 专用机械开孔 |
| 5 | 成品套装门 | 1000mm宽，2100mm高,带门吸合页锁等五金配件，包括安装人工辅料。 | 扇 | 19 |  |  |  |
| 6 | 卫生间门 | 800mm宽，2100mm高,带门吸合页锁等五金配件，包括安装人工辅料。 | 扇 | 5 |  |  |  |
| 7 | 砖做操作台 | 红砖砌体，高度800mm，宽度600mm，间距800mm，砌体面贴600*600玻化砖；台面用8#钢筋单层双向，间距200mm网片，C20混凝土浇注，厚度100mm，台面及侧面贴600*600玻化砖。 | 米 | 20 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | / |  |  |
| 三、新增窗户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 200mm厚红砖墙体，人工费、机械费及运渣费。 | m2 | 6 |  |  |  |
| 2 | 墙体窗洞 | 窗洞尺寸1500*1800，200mm厚红砖墙体，人工费、机械费及运渣费。 | 个 | 10 |  |  |  |
| 3 | 铝合金玻璃窗 | 1.边框材料种类、规格:84款铝合金、2.玻璃品种、规格、颜色:10mm厚单层钢化玻璃、3.嵌缝、塞口材料品种:详设计、4.配件品种、规格:详设计 | m2 | 15 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | / |  |  |
| 四、活动板房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 板房 | 1.板房高度:综合考虑、2.板房材质、规格:综合考虑防火 | m2 | 160 |  |  | 详厂家二次设计。 |
| 2 | 板房门 | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑、2.门材质、规格:综合考虑、 | 套 | 8 |  |  | 普通防盗门。 |
| 3 | 厨房灶台（包含贴砖等） | 红砖砌体，高度800mm，宽度600mm，厚度100mm，间距800mm，砌体面贴600*600玻化砖；台面用8#钢筋单层双向，间距200mm网片，C20混凝土浇注，厚度100mm，台面及侧面贴600*600玻化砖。 | 米 | 8 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | / |  |  |
| 五、水电安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通水电安装 | 铜芯线，灯线2.5mm2，插座4mm2，空调插座6mm2，按图布线，包含槽板、底盒、人工及辅料。 | m2 | 800 |  |  | 包含第2项灯具及开关面板 |
| 2 | 灯具及开关面板 | 600*600LED平板灯49套，楼道吸顶灯20个，7.5公分LED筒灯10套，五孔插座60个，16A空调插座17个，单开28个，单开双控8个，两开2个。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | / |  |  |
| 六、其他项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备专用强电线路安装 | 铜芯线，主线三相五线制，5*10mm2，二级配电箱4个，三级配电箱6个；包含槽板、底盒、人工及辅料。 | m | 1000 |  |  |  |
| 2 | 铁栏杆制作 | 铸铁普通铁栏杆，间距10公分，打磨刷防锈漆，包括安装及辅材费用。 | m | 130 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢大门制作 | 201不锈钢，主要框架用圆管63，厚度1.2，次管用圆管40，厚度1.0，间距10公分，包括打磨、安装及辅材费用。 | m2 | 10 |  |  |  |
| 4 | 砖做柱子 | 400*400*2400红砖实心柱子，表面搓沙并做乳胶漆。 | 根 | 4 |  |  |  |
| 5 | 混凝土基础 | 1400*600*300一个，400*400*600一个，700*700*100一个，包括支模、浇注人工及表面搓沙。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 沉沙池 | 800*600*600沉砂池3个，红砖砌体，表面搓沙及盖板。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 石材室排水沟 | 1.土方挖、运、填；2.铺设垫层；3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护；4.砌砖；5.刮缝、抹灰；6.材料运输；7.面罩成品水篦子；8.沟长度为9米。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 收样室砖做隔墙 | 红砖砌体，高度800mm，宽度1500mm，厚度100mm，共4.5米长；砌体双面贴600*600玻化砖，面积15平米； | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | / |  |  |

（二）工程清单汇总表

货币单位：人民币  元

| 序号 | 项目费用名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地平整及硬化 |  |  |
| 2 | 室内装修 |  |  |
| 3 | 新增窗户 |  |  |
| 4 | 活动板房 |  |  |
| 5 | 水电安装 |  |  |
| 6 | 其他项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 金额大写： |  |  |  |

注：1、本合同为综合单价合同，乙方提供的发票应为增值税专用发票，且抵扣税率为  9  %。工程完工后，按照甲方代表确认的工程量结算；双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同签订后，任何一方不得擅自改变或调整。

2、暂估量仅作为评标的依据与基础，各规格型号材料实际采购数量以比选人最终需求数量为准。

比选申请人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：___________________

联系电话：

日期：   年    月    日

- 八、信用中国查询截图

（以下为示例）

1、信用中国查询总图

2、首页--信用服务--失信被执行人查询截图