**重庆白马航运发展有限公司办公楼电梯采购及安装工程**项目

询价文件

询价人：重庆白马航运发展有限公司

|  |
| --- |
|  |
|  |

·2022年11月

目录

[第一章 询价公告 1](#_Toc52097499)

[1.询价条件 1](#_Toc52097500)

[2.项目概况与询价工作范围 1](#_Toc52097501)

[3.报价人资格要求 2](#_Toc52097502)

[4.报价文件的递交 2](#_Toc52097503)

[5.发布公告的媒介 3](#_Toc52097504)

[6.联系方式 3](#_Toc52097506)

[7.监督部门 3](#_Toc52097507)

第二章 报价文件要求与评审办法 4

1.报价文件要求 4

2.评审办法 4

第三章 技术条款与合同签订 7

1.技术条款 7

2.合同签订 17

3.支付方式 17

4.成果提交及服务期限 17

[第四章 报价格式 18](#_Toc52097515)

[一、法定代表人身份证明或授权委托书 20](#_Toc52097543)

[二、报价函 21](#_Toc52097544)

[三、报价表 23](#_Toc52097545)

[四、资格审查资料 25](#_Toc52097546)

[五、诚信承诺书 26](#_Toc52097547)

[六、其他资料 28](#_Toc52097548)

第一章 询价公告

重庆白马航运发展有限公司办公楼电梯采购及安装

工程项目询价公告

## 1.询价条件

本项目**重庆白马航运发展有限公司办公楼电梯采购及安装工程**已具备发包条件，询价人为重庆白马航运发展有限公司，发包人为重庆白马航运发展有限公司。根据实际工作需要，现计划对该项目**重庆白马航运发展有限公司办公楼电梯采购及安装工程**采取公开询价方式确定服务单位。

## 2.项目概况与询价工作范围

2.1项目地址：重庆市武隆区白马镇

2.2项目概况

重庆白马航运发展有限公司现使用的办公及住宿场所为步梯楼房，房屋结构形式为框架结构，房屋建筑楼层共六层，由于该楼房建成时间较早，未预留电梯井，因此需搭设钢结构电梯井，电梯共设置二处电梯口，电梯进口设置在1楼至2楼平台，另一处设在5楼至6楼平台处，本项目主要工作范围包括：一部电梯的采购、安装及日常维修保养、钢架井道的采购安装等工作。

2.3本次询价项目最高限价金额：49.81万元。

2.4询价范围：

1.负责电梯设计、采购及安装费用；

2.负责钢架井道的设计、制作安装；

3.完成电梯安装验收直至交付使用；

4.负责电梯交付使用后2年期的日常维修保养；

2.5工期(交货期/服务期）：2022年11月 31日至2023年1月31日（暂定）。

具体进退场时间（交货期/服务期限）以发包人通知为准。

## 3.报价人资格要求

3.1本次询价实行资格后审，报价人应同时满足下列资格条件：

（1）报价人为中国境内注册的独立法人企业。

（2）报价人具有以下全部资质：

①具有有效营业执照；

（3）报价人自2019年1月1日至报价截止日（以合同签订时间为准），至少具有1个乘客电梯或杂物电梯的安装或改造的相关业绩。

3.2报价人没有被列入重庆高速公路集团有限公司黑名单。

3.3本项目不接受联合体询价。

## 4. 报价文件的递交

4.1报价文件递交地点：重庆市武隆区白马镇六方坪(重庆白马航运发展有限公司合同部）。

4.2报价文件递交截止时间：2022年11月21日14时00分（北京时间）。

4.3逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求密封的报价文件，将予以拒收。

4.4采用邮寄等其他方式递交报价文件的，所有风险由报价人自行承担。

## 5.发布公告的媒介

5.1本次询价公告及结果公示将在重庆高速公路集团官方网站（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

5.2凡愿意参加的潜在报价人，从公告发布之日起至报价递交截止时间前，在本项目公开询价公告中的获取方式（链接）自行下载。不管报价人是否下载，均视为已知晓公开询价文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接提交报价文件。

## 6.联系方式

询价人：重庆白马航运发展有限公司

地 址：重庆市武隆区白马镇六方坪

联系人：杨老师

电 话：023-77770015

## 7.监督部门

监督部门：重庆白马航运发展有限公司综合办公室

联系电话：023-77709100

2022年11月8日

第二章 报价文件要求与评审办法

## 1.报价文件要求

1.1本项目总价最高限价为人民币49.81万元整（肆拾玖万捌仟壹佰元整）。报价人的报价不得高于最高限价，否则其报价文件将被否决。其它要求详见报价表中的报价说明。

1.2报价文件内容格式详见第四章格式要求；装订采用A4纸幅面，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，目录、页码齐全，正副本分开装订，封面注明正副本字样。否则其报价文件将被否决。

1.3报价文件正本1份，副本1份，副本可以为正本的复印件。当副本与正本不一致时，以正本文件为准。

1.4报价文件正副本一并装入一个封套中，密封完好并在封口处加盖报价人单位公章，否则其报价文件将被否决。封套上应注明：白马办公楼电梯加装项目，报价文件在2022年11月21日14时 00 分前不得开启。

## 2.评审办法

本项目采用经评审的最低价法。

本次评审采用经评审的最低价法，评审小组对报价不高于或等于最高限价的所有报价人的报价文件，按照第一章第3.1款进行符合性审查，符合性审查合格的报价人中按报价由低到高确定中标候选人。若出现报价人报价相同的，由评标委员会按照报价人提供的业绩合同金额由大到小的原则排序。

第三章 合同条款与格式

电梯、电梯井设备及安装合同

甲方：

地址：

开户银行：

银行帐号：

甲方盖章：

甲方代表人:

乙方：

地址：

电话：

开户银行：

银行帐号：

甲方盖章：

甲方代表人:

2022年11月20日

经甲乙双方协商一 致签订本合同，并遵照执行。

**该项目费用为\*\*\*\*00元（\*\*\*\*\*元整）*，*包含工程中所涉及到的所有费用。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 型号 | 层站 | 载重（kg） | 速 度 (m/s) | 制造费 | 总价（万元） |
| 电梯设备 |  |  |  |  |  |  |
| 电梯钢结构 |  |  |  |  |  |  |
| 电梯安装 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 大写：\*\*万元整 | | | | | |

1、上述总价包含但不限于：地形勘察费、工程设计费、电梯井材料及安装费用、三相电源报装、线缆费、各层钢结构制作材料及安装、各层电梯厅改造、桩基础工程、 井道基坑土建等各部门的相关手续办理。

2、包含电梯井道土建及后续修复工程、吊装安装及垃圾清运费用。

3、包含电梯安装、调试及新梯安装验收费用。

4、含入户开门及收口、地面、护栏等，具体所用材料应与甲方确认后再施工。设计必须满足现行相关设计规范，材料必须满足相关国标标准, 钢结构质保期24个月。

5、其他与本工程相关的费用以及本项目询价通知书中报价要求包含的内容。

6、该费用包含电梯24个月质量保证期内正常保养费用。

**二、工程承包方式及范围**

2.1承包方式：包工包料、包进度、包质量、包各项审批及验收手续办理，包干价，相关手续要求。

2.2承包范围：

2.2.1乙方按照甲方指定的要求提供井道图纸、参数规格、安装材料清单及报价单，以及相关职能部门需要提供的资料；

2.2.2乙方根据合同以及设计施工图中材料清单提供设备、材料，完成安装，调 试合格，配合通过相关职能部门验收并交付甲方使用；

2.2.3乙方在设备安装完成后配合甲方对整个系统进行调试、验收等工作；

2.2.4乙方在质保期内为甲方提供售后、培训及其他相关服务。

**三、 付款方式**

**3.1.1**合同签订后十日内，甲方支付合同总价的30% （小写： 0.00元，大写：\*\*\*元整）作为定金。

**3.1.2** 在钢结构主体安装完毕后十日内，支付合同总价的30% （小写：\*\*00.00元,\*\*\*佰元整）。

**3.1.3**在电梯安装完毕验收合格后十日内，甲方支付合同总价的20% （小写：\*\*000.00元,大写：\*\*\*\*元整）。

**3.1.4** 在整个电梯钢结构工程竣工验收后三日内，甲方支付合同总价的100 % （小写：\*\*000.00元,大写：\*\*\*\*元整），并在质保期结束后支付剩余合同价款。

**四、 工期**

4.1从本合同签章（字）生效之日起至综合验收合格交付甲方使用后止，按日历天数 计15O天；但若遇春节等法定节假日或因疫情双方某一方被管控扣除天数，工期顺延；

4.2甲方在合同规定开工日期前不能提供符合施工条件的施工场地、进场道路、电源，影响乙方进场施工的。

4.3不属于包干范围内的重大设计变更而增加工程量影响进度的。

4.4在施工中因停水、停电连续影响8小时以上的。

4.5甲方未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工进度的。

4.6因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地 震等）而影响工程进度的。

**五、双方责任与义务**

1、 甲方的责任与义务

1.1按合同约定履行支付款额的责任。对本合同项目进行管理、协调等工作， 做好各业主的沟通协调工作，保证施工区域道路畅通，避免无端阻拦、设置障 碍等现象发生，保障顺利完成施工进程。

1.2提供施工期间所需要用的水、电，并协调处理现场施工问题，保证安全、 顺利施工。（安全保管、水电等费用由乙方自行负责）。

1.3根据政府部门的要求配合乙方办理相关手续。

1.4甲方应积极协调乙方施工的需要。

1.5甲方协助乙方办理电梯使用注册登记证所需的注册单位或个人的资料。

1.6接乙方通知后及时组织进场材料设备的验收。

2、 乙方的责任与义务

2.1在安装开工前向当地主管部门申报加建电梯开工手续，负责电梯的安装开工告知及安装竣工的报检验收工作，在约定的条件下保证安装工期按合同约定完成。乙方为客户选择的贯通门能够解决因一层储物间高度不够而影响二层正 常开门问题（廊桥斜坡方案除外）。

2.2设备到货后的卸车和吊运到位。

2.3按照合同要求及国家规范和标准完成产品安装和调试。

2.4严格遵守施工现场的有关规章制度。负责施工现场必要的防护和告示，安 全警示标识张贴到位，电梯井道在未验收前必须保证封闭工，施工现场必须 围挡到位，施工廊桥下方及居民岀行安全通道必须保证畅通，安全通道两侧必 须封闭，通道顶层双层防护必须铺满。施工现场水、电、材料等管理必须到位, 电线、配电箱不能裸露在外，确保施工现场安全，保证安全作业和防火安全。

2.5严管工程质量和施工安全，保证安全作业和防火安全。

2.6负责承担安装施工人员及施工过程的一切安全和管理责任。高空作业（超过地面3米）必须做好个人安全防护。乙方要加强施工现场管理，施工现场人 员安全和管理由乙方负责，与甲方无关。由于乙方在施工现场管理不到位，造成小区的其他安全事故，由乙方全权负责，与甲方无关。

2.7负责安装质量的监控及自检工作，配合政府部门完成安装监检和验收工作。

2.8配套土建工程后期修补参照原建筑装饰模式进行，甲方另有需求另行协商办理。

2.9验收合格后20天内将加建电梯报建资料、房屋建筑设计图纸、电梯井道 设计图纸、电梯随机资料及使用权、电梯验收合格报告交给甲方。

2.10免费提供产品质保期内的日常维护保养和检修。免费提供保质期内的售后服务。

2.11乙方负责办理电梯使用注册登记证（甲方提供注册所需的资料）。

2.12材料设备进场后，应及时通知甲方进行验收，未经验收就自行实施造成的 返工由乙方自行负责。

**六、 售后服务承诺**

1、乙方或乙方指定单位严格按照设计资料及有关法规规范进行电梯钢结构井道及电梯的安装及售后服务工作。

2、为了确保电梯钢结构井道及电梯安装质量，安装过程中，乙方或乙方指定单位将派经验丰富、业务能力强的专业技术人员进行安装并调试。乙方或乙方指 定单位对电梯钢结构井道及电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。电梯 增设贯通门能够解决二楼电梯门因一层储物间高度不够不能开门问题，

3、电梯钢结构井道及电梯安装竣工经重庆市特种设备检测研究院验收合格之日起电梯钢结构井道及雨棚免费保修24个月，电梯24个月，电梯维保24个月。 质保期内无偿更换非人为损坏的机件，提供24小时应急故障处理服务，接到报修电话后必须在在半个小时内赶至现场维修、调换服务，乙方不能及时处理时, 甲方有权委托第三方进行维修，费用由乙方承担。

4、提供年检前的服务和协助报检工作。

5、乙方提供终身专业技术、配件支持及产品终身跟踪记录服务。

6、乙方为客户建立电梯销售、安装、维修、备品备件档案库。

7、质量保证期内，每月固定保养1次，维保人员发现问题，随时调整电梯的运行状态，确保电梯运行处在最佳状态。

8、现场响应：甲方用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方应提 供24小时优质服务，接到故障通知后应30分钟内抵达现场维修；接到困人 电话后应在30分钟内到达现场展开施救工作；普通故障的修复时间不能超过1 小时；如有损坏，则提供并更换零件的时间不能超过4小时；更换笨重部件如 电机、减速机等不能超过48小时。否则，质保期顺延。质保期内，供应商有 24小时服务热线的，保证在接到故障电话后响应时间满足解决故障需求。

9、免费保修期满内，因甲方或使用者使用、管理不当或人为因素等非乙方原因 造成设备损毁，由甲方承担责任和配件费用，乙方提供有偿维修服务。

10、免费保修期满后，乙方将继续对该工程提供最优惠、周到的技术咨询及易 损件、零部件更新、改造服务。

11、该电梯设备由XXXXXX电梯有限公司进行质保免保服务。

**七、 违约与赔偿**

1、若甲方不能按照合同规定如期支付本合同各期款项，乙方将暂缓交付电梯设备使用权，但甲方必须承担电梯设备的保管责任。

2、因停电八小时以上非乙方原因，造成安装工期延误，乙方工期可以顺延。

3、因不可抗力（如地震、气候因素：如冰雹、台风、雨季等）原因造成安装工 期延误，乙方免于承担延误工期等责任。

4、由于乙方原因，造成工期拖后，每逾期1天按本合同总价的千分之一收取 违约金。3个月后乙方仍未交付使用，甲方有权认定本同合终止，并要求乙方 双倍返还已付款项。甲乙双方中任何一方不能履行本合同，责任方必须向另一 方偿付本合同总价30%的违约金并赔偿对方造成的一切直接损失。

**八、其他**

1、如一方未履行本合同义务的，另一方有权中止履行本合同项下的所有义务。

2、在甲方付清本合同项下所有的款项之后，设备的所有权转移给甲方。

3、甲、乙双方发生纠纷应友好协商解决。协商不成则应提交原告所在地人民法 院诉讼解决。

4、本合同的所有附件、双方就本合同另行订立的补充合同均为本合同不可分割部分，享有同等法律效力，以主合同为准。本合同未涉及的违约条款，应按照

（中华人民共和国合同法）相关规定处理。

5、本合同壹式肆份，甲乙双方各执两份，本合同经双方盖章确认后生效。

**九、本合同附件**

附件1. 安全合同

附件2.钢结构材料清单

附件3：电梯技术规格表

附件4：电梯土建布置图

附件1：安全生产合同

**安 全 生 产 合 同**

为在 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 （以下简称“发包人”）与承包人 （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一.发包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须关安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总决和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二.承包人职责

1.严格遵守国家、行业、地方有关安全生产的法律法规、安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一负责人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全远的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的工具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须指定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织指定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本 六份，合同双方各执正本一份，副本 三份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖鲜公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人： 承包人：

法定代表人： 法定代表人：

其授权的代理人： 其授权的代理人：

地址： 地址：

电话： 电话：

日期： 日期：

1. 技术标准和要求

一、电梯主要参数要求

1、卖方应按现场实际情况确定电梯采用的电梯种类，如：曳引式、液压式。

2、载重/人数：≥1000kg，≥13人。

3、停站层数：暂定4层。

4、开门方式：中分

5、运行速度：1.5m/s

6、轿厢尺寸（宽\*深\*高）：1.8m\*1.6m\*2.3m（暂定）

7、轿厢材质：不锈钢（厚度不小于1.5mm）

8、轿厢门：不锈钢（厚度不小于1.5mm）

9、梯厅门及门框：不锈钢（厚度不小于1.5mm）

10、梯厅召唤面板：不锈钢罩壳按钮带数字电梯位置指示、方向指示。

1. 报价文件格式

XXXX项目

报价文件

报价人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人: （签字）

2022年 月 日

目 录

一、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况)或授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

二、投标函

三、报价表

四、资格审查资料

五、项目方案及进度安排

六、其他资料

一、法定代表人身份证明或授权委托书

二、报价函

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(询价人名称）：

1.我方己仔细研究了\_\_\_\_\_\_\_项目询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写） (¥ )的总报价提供相关服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的报价文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）报价表；

（4）资格审查资料；

（5）项目方案及进度安排；

（6）其它。

报价文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应询价文件的全部要求。

4.我方承诺在询价文件规定的投标有效期内不撤销报价文件。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知后，在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照询价文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“报价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7.(其他补充说明）。

报价人：(盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：(签字）

地 址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

三、报价表

1.报价说明

（1）价格应按照本说明的要求报价，以人民币计价，单位为元，精确到个数位。

（2）报价表中的价格，应包括报价单位完成合同内容所需的设计费、零部件采购费、材料费、制造费、组装调试费、试验费、防腐费、包装费、保管费、运杂费，特种设备验收及取证费（若有），指导安装调试费、验收费，技术服务费、保险费、管理费、利润、税费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等所发生的其他全部费用。

（3）依据国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及重庆市的法规和规章的规定应由承包人缴纳的税金、费用均应按规定计入报价中。

（5）报价文件报价的“单价”、“合价”均由报价人填写。若报价人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。若某项费用不足以支付合同中约定的应支付费用，视为该项费用已包含在总报价中。

（7）*报价在合同有效期内固定不变*，即合同价格不因国家和地方政策调整、物价变动等因数的影响而调整。

1. 报价表

*根据项目实际情况列明。*

报价表

单位：人民币元

| 编号 | 项目名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |

说明：

四、资格审查资料

1.营业执照、法定代表人身份证明及授权委托书

2.资质证书

3.业绩证明

4.其他。

5.信用承诺书

\*注：以上报价文件均需加盖鲜章并装订成册。装订采用A4纸幅面，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，目录、页码齐全。否则其报价文件将被否决。

信用承诺书

重庆航运建设发展（集团）有限公司：

我公司（报价人名称）参加了贵单位\_\_\_\_\_\_\_项目的询价，自愿作出以下承诺：

1、询价截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市相关行政主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

3、我司在本资格审查部分中的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。招标人在合同签订前均有权对我司提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，投标保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

4、询价文件符合 “合同条款与格式”规定，询价文件中没有询价人不能接受的条件。

5、询价文件符合 “技术标准和要求”规定。

6、*其他： \_\_\_\_\_\_\_。*

特此承诺。

报价人： （盖单位法人章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日

五、其他资料