**项目名称：定制口罩集中采购项目**

**竞争性比选文件**

**高速管家（重庆）实业有限公司**

**2022年7月**

定制口罩集中采购项目比选公告

一、项目概况

在疫情防控常态化的当下，为提升重庆高速品牌形象，丰富品牌内涵，特为员工采购定制彩印“重庆高速logo”标志的防疫口罩。本项目预估采购数量不低于30万只，合同为固定单价合同,合同期2年，最终结算采购量以实际采购数量计算。

二、最高限价

本项目设置最高投标限价，最高投标限价见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 纸塑独立装 | | 透明独立装 | |
| 预估数量  （万个） | 单价最高限价  （元/个） | 预估数量  （万个） | 单价最高限价  （元/个） |
| 定制口罩采购 | 15 | 0.48 | 15 | 0.30 |

表中金额均为含税价，比选申请人投标报价高于单价最高限价的，其投标将被否决。

三、交货地点及交货期

1.交货地点：分批运送至比选人指定地点。

2.交货期：收到采购订单后20日内完成送货。

四、数量及技术规格要求

（一）数量

1.定制一次性医用外科口罩（纸塑独立装）：15万个（预估）。

2.定制一次性医用外科口罩（透明独立装）：15万个（预估）。

注：以上数量为预估数量，不做为签订合同的数量，具体数量以实际订单数量为准。

（二）技术规格要求

1.外形尺寸：长方形挂耳型非织造布里层17cmx9cm-3P，按采购人提供的图样和要求印制口罩面层图案。

2.结构及组成：三层口罩由两层非织造布、一层里层（非织造布）、口罩带、鼻夹组成。

3.主要性能：透气率应不小于0.10m/s；对非油性颗粒的过滤效率应不小于20%；口罩两侧面进行气体交换的通气阻力应不大于49Pa/c㎡ ；口罩的细菌过滤效率应不小于95%；如经环氧乙烷灭菌的口罩，出厂时其环氧乙烷残留量应不超过10μg/g。

4.包装要求：纸塑独立装、透明独立装。

比选申请人自行提供相关证明材料。

五、比选申请人资格要求

1.具备有效的营业执照；

2.具有《医疗器械生产企业许可证》（生产范围须涵盖医用口罩）；

3.具有10万级及以上净化车间的生产标准（需提供相关证明材料）；

4.具有医用口罩销售业绩，单个合同金额须达到10万元及以上（2020年1月1日至投标截止时间，框架合同以采购订单实际发生时间为准，其他证明材料以签订时间为准的合同或订单）。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人名单（比选申请人自行承诺并提供 “信用中国”网站、"中国政府采购网"站截图）；

6.本次招标不接受联合体投标。

注：比选申请人自行提供相关证明材料复印件并加盖公章。业绩证明材料（证明材料需包括框架合同，应同时提供相应的采购订单；或除框架合同以外的合同；或经双方签字盖章的销售订单、采购订单等）。每份证明文件应提供合同首页、金额页、签字盖章页复印件并加盖公章。

六、评审办法

在满足竞争性比选文件所有要求的前提下以经评审的最低价中标（以不含税价为准）。

七、评审小组

评审小组由比选人自行组建，由3人及以上的单数构成。

八、比选文件的相关要求

（一）本次比选文件的组成

1.报价函

2.法定代表人身份证明及授权委托书

3.比选申请人有效的营业执照、许可证等相关证明材料

4.比选申请人的业绩证明材料

5.信誉要求

6.其他材料（如有）

7.比选申请人提供的样品

**（注：以上所有文件均须比选申请人法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章，并装订成册）**

（二）比选申请文件的份数及编制要求

1.比选申请文件2份（正本1份、副本1份，副本可为正本的复印件，比选申请人应在比选申请文件右上角清楚的标记“正本”“副本”字样，当正本与副本不一致时，以正本为准）。比选申请文件按比选文件中规定格式排版，并应编制目录装订成册。

2.密封要求：将比选申请文件和比选申请人提供的样品（样品单独封装）密封到一个封套中，再在封套上写明：

比选人名称：

比选申请人名称（盖公章）：

（项目名称）比选申请文件

年 月 日 时 分前不得开启

九、比选文件的获取

本项目不需报名，凡有意参加投标者，请于2022年08月04日15时00分前在重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://112.35.165.219:8088/PMS/）、重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）下载本项目比选文件及补遗等开标前公布的所有相关资料，不管比选申请人下载与否，比选人都视为比选申请人已收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，否则由此产生的一切后果由比选申请人自负。

十、比选申请文件的递交

1.比选申请文件的递交截止时间：2022年08月04日15时00分。

2.比选申请文件的递交地点：重庆市渝北区海王星科技大厦D区五楼。

十一、开标时间和地点

1.开标时间：2022年08月04日15时00分。

2.开标地点：重庆市渝北区海王星科技大厦D区五楼。

十二、联系方式

比选人：高速管家（重庆）实业有限公司

地址：重庆市渝北区海王星科技大厦D区五楼

联系人：王老师

电话：13983621812

**比选申请文件格式**

**（以下内容为示例）**

**正本（或副本）**

**（项目名称）**

**比选申请文件**

**比选申请人： （盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）**

**年 月 日**

目 录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、比选申请人有效的营业执照、许可证等相关证明材料

四、比选申请人的业绩证明材料

五、信誉要求

六、其他材料（如有）

七、比选申请人提供的样品

一、报价函

**致：高速管家（重庆）实业有限公司**

1.我方已仔细研究了 （项目名称）比选文件的全部内容，我方完全理解贵公司本次报价的内容和要求。愿意以以下报价作为本项目投标报价并按合同约定履行义务。

（1）纸塑独立装：不含税单价 元/个，税率 %，含税单价 元/个。

（2）透明独立装：不含税单价 元/个，税率 %，含税单价 元/个。

2.比选申请人的投标单价，不能超过单价最高限价，如超过单价最高限价的作否决投标处理。发票为增值税专用发票。

3.投标报价包含完成本项目采购内容的全部费用，包括但不限于货物、组装、运输（分批运送至比选人指定地点）、装卸、质保、税金等一切与完成本项目相关的费用。

4.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在收到你方提供的采购订单后20日内完成送货。

（3）除非达成另外协议并生效，贵方发出的通知书和本比选文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

6.我方认可贵方不负担我方的任何报价产生的费用。

7.我方愿意向贵方提供任何与该报价有关的数据并对其真实性负责。

8.我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9. （其他补充说明）。

比选申请人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

**（一）法定代表人身份证明**

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： （盖单位章）

年 月 日

附法定代表人身份证复印件

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件  （双面） |

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

**（二）授权委托书**

本人 （姓名）系 （比选申请人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

比选申请人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件  （双面） | 委托代理人身份证复印件  （双面） |

wps7F82

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入比选申请文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

三、比选申请人有效的营业执照、许可证等相关证明材料

四、比选申请人的业绩证明材料

五、信誉要求

格式自拟。

六、其他资料（如有）

七、比选申请人提供的样品