重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

厂区零星改造工程

竞争性比选文件

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

2022年12月

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

厂区零星改造工程

竞争性比选公告

- 重庆市三沥高科道路材料有限责任公司因厂区消防设施及地下管道存在露点、堵点导致无法正常使用，食堂用天然气管沟需要开挖填埋，食堂周边雨棚需要搭建以及厂区部分设施需要整改。要求施工方根据业主提供的清单进行报价，并提供消防管道开挖及检修方案以及厂区道路临时通行解决方案。现采取公开竞争比选方式，确定成交单位。具体情况如下：

- 一、项目概况：

- 重庆市三沥高科道路材料有限责任公司厂区零星改造工程，作业内容包括但不限于以下：室外消防查漏整改（部分管道更换、罐区泡沫管道及阀门更换、生活主阀门及水表更换）、管沟开挖、混凝土道路开挖、基础破碎、雨蓬搭建、盖板现浇、基础拆除及回填、天燃气管道保护、恢复混凝土道路面等工作内容。

二、比选申请人资格要求：

- 具有有效的营业执照。

- 具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

7、业绩要求：无   。

三、竞争性比选申请文件的相关要求：

- 1、竞标报价说明：

- （1）报价描述

- 按照比选人提供的比选文件、竞争性比选清单及现场踏勘等资料进行本项目的报价。成交的实施单位必须满足施工所需的人力和设备要求，并立即组织开展项目的设计及施工。否则，比选人将取消该单位的实施资格，并以同样的方式另行选定合作单位。

- （2）报价

- 比选申请人须全面、认真阅读本比选文件，现场踏勘等，经认真分析研究，慎重编制比选申请文件（竞标总限价及单价限价以比选人的项目控制价为准），一旦比选申请人被比选人确定为本项目承包单位，所报总价将直接作为本次合作项目的合同价，所报单价将直接作为本次合作的结算及变更依据。

- （3）其他相关报价事项

- 比选申请人的单价和总价已包含为完成约定工作内容所需的一切费用，以及明示、暗示的所有责任、义务和一切风险。

- 采用全费用清单单价计价，所有清单单价均已包含安全文明施工费用及设计费用。

- 施工项目的合同价及结算价均以人民币元为单位，相关价格中已包含向比选人提供增值税发票的成本费用。

- （4）本项目最高总限价为：  159858.48 元（大写：壹拾伍万玖仟捌佰伍拾捌元肆角捌分）。

- 比选申请人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应最高限价（单价限价及总价限价），否则均为无效竞标（详见工程量限价清单”）。

- 特别提示：因疫情原因，涪陵区以外区域进出涪陵区需要提前1天向当地社区或者街道报备获得相关手续，同时需持24小时核酸检测报告踏勘现场。

- 2、项目要求：

- 工期要求：5日。

质量要求：满足甲方及国家施工规范相关要求。

- 其他要求：1年缺陷责任期修复。

3、竞争性比选申请文件的份数及编制要求：

竞争性比选申请文件1份，竞争性比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

- 评标办法

本次采用最低价中标法。

五、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：

凡愿意参加的潜在竞标人，自本公告发布之日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，详见上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式（链接）自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）竞争性比选响应文件递交截止地点：重庆市涪陵区龙桥街道三沥公司。

（四）竞争性比选申请文件递交截止时间：2022年12月6日上午09时 00 分。

（五）各比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选申请文件（竞争性比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章或签字，所有竞争性比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。根据疫情防控工作要求，报价人需要提供24小时核酸检测参与开标，或者选择邮寄方式将密封好的“报价文件”邮寄到我司。不到场参与开标，视为竞标人默认开标过程及开标结果。

（六）密封要求：

按第三条要求制作的竞争性比选申请文件，将竞争性比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司厂区零星改造工程

竞争性比选申请文件

在2022年12月6日上午 09时 00 分前不得开启

本次竞争性比选响应文件的组成：

1、报价表

2、报价清单

3、法定代表人身份证明及授权委托书

4、营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

5、竞争性比选申请单位承诺

6、其他

（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各比选申请人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向通力公司纪检部门进行举报。具体举报渠道告知如下：

纪检部门举报电话及联系人：崔老师    举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

- 施工合同（附后）。

（十）竞争性比选人联系方式：

竞争性比选人：重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

- 地址：重庆市涪陵区龙桥街道北拱居委五组

联系人：仓老师      电话：13896069265

附件一：工程量限价清单

| 工程名称:重庆市三沥高科道路材料有限责任公司厂区零星改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程量（暂定） |  |  |  | 备注 |
|  |  | 单位 | 数量（暂定） | 综合单价限价 | 合价限价 |  |
| 1 | 钢筋混凝土预制板600*600 含安装 | 块 | 30 | 76.92 | 2307.60 | C30商品混凝土 |
| 2 | 钢筋混凝土预制板1000*500 含安装 | 块 | 5 | 115.38 | 576.90 |  |
| 3 | 钢筋混凝土预制板400*800 含安装 | 块 | 2 | 71.43 | 142.86 |  |
| 4 | 人工场内转运回填土方 | m3 | 10.2 | 148.35 | 1513.17 |  |
| 5 | 锅炉房外天燃气管沟内砌砖隔墙 | m | 6.6 | 94.51 | 623.77 |  |
| 6 | 更换复合型圆型井盖ɸ500 餐厅外 | 套 | 1 | 135.00 | 135.00 |  |
| 7 | 更换复合型圆型井盖ɸ700*50 罐区外 | 套 | 1 | 351.65 | 351.65 |  |
| 8 | 更换复合型方型井盖1000*800 罐区外 | 套 | 1 | 635.00 | 635.00 |  |
| 9 | 复合型方型井盖1000*1000 给水管阀门井 | 套 | 1 | 689.00 | 689.00 |  |
| 10 | 人工拆除混凝土基墩（600*1000*400） | 座 | 2 | 241.76 | 483.52 |  |
| 11 | 浇花阀门井修复 | 座 | 5 | 105.00 | 525.00 |  |
| 12 | 厨房换气开孔 | 项 | 1 | 475.00 | 475.00 |  |
| 13 | 厨房换气扇更换（双扇）+人工 | 个 | 1 | 700.00 | 700.00 |  |
| 14 | 给水阀门安装DN63 实验室外、硫酸池外 | 个 | 2 | 181.32 | 362.64 |  |
| 15 | 排水管安装 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 |  |
| 16 | 鱼池钻溢水孔及排水阀安装 | 项 | 1 | 417.58 | 417.58 |  |
| 17 | PE给水管DN100 | m | 6 | 105.00 | 630.00 |  |
| 18 | 水表DN100 | 个 | 1 | 521.98 | 521.98 |  |
| 19 | 堵板DN100 | 块 | 1 | 46.15 | 46.15 |  |
| 20 | 闸阀DN100 | 个 | 2 | 670.00 | 1340.00 |  |
| 21 | PEDN100法兰接头 带钢片 | 套 | 5 | 98.90 | 494.50 |  |
| 22 | PEDN100 90°弯头 | 个 | 4 | 115.38 | 461.52 |  |
| 23 | PEDN100 45°弯头 | 个 | 2 | 98.90 | 197.80 |  |
| 24 | 螺栓16*80 含弹垫 | 套 | 58 | 2.97 | 172.26 |  |
| 25 | 砖砌阀门井（1000*1000） | 座 | 1 | 900.00 | 900.00 |  |
| 26 | 给水整改人工费 | 项 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |  |
| 27 | 更换门锁（厂房、机修房） | 套 | 2 | 351.65 | 703.30 |  |
| 28 | 更换防火门锁 | 套 | 3 | 275.00 | 825.00 |  |
| 29 | 安装插销锁 | 套 | 3 | 155.00 | 465.00 |  |
| 30 | 更换门锁（临时危废堆存区） | 套 | 1 | 197.80 | 197.80 |  |
| 31 | 拆除实验室洗手台盆 | 项 | 1 | 307.69 | 307.69 |  |
| 32 | 实验室配电箱基墩 | 项 | 1 | 351.65 | 351.65 |  |
| 33 | 地磅房基础钢筋（7.5m*4.5m单层双向300mm间距） | 吨 | 0.4 | 7500.00 | 3000.00 |  |
| 34 | 零星计时工 | 工时 | 3 | 307.69 | 923.07 |  |
| 35 | 混凝土割缝 | m | 208 | 5.49 | 1141.92 |  |
| 36 | 人工打混凝土沟500mm*600mm | m | 104 | 127.00 | 13208.00 |  |
| 37 | 土方开挖（宽300mm 深150mm） | m | 100 | 58.00 | 5800.00 |  |
| 38 | 砌砖及抺灰包封管道 含人工二次转运 | m | 100 | 113.19 | 11319.00 |  |
| 39 | 混凝土恢复 | m | 104 | 82.42 | 8571.68 |  |
| 40 | 弃渣外运（人工转运及上车） | 车 | 1 | 920.00 | 920.00 |  |
| 41 | 混凝土路面割缝 | m | 20 | 60.44 | 1208.80 |  |
| 42 | 机械破碎混凝路面 | m² | 8 | 210.00 | 1680.00 |  |
| 43 | 机械开挖土石方 | m³ | 6.5 | 175.00 | 1137.50 |  |
| 44 | 人工清理漏点消防管沟 | 工时 | 2 | 307.69 | 615.38 |  |
| 45 | C15混凝土包封地埋消防管道 | m | 8 | 117.58 | 940.64 |  |
| 46 | 人工回填管沟（每200mm进行一次夯实） | m | 8 | 86.81 | 694.48 |  |
| 47 | C30混凝土路面恢复300mm厚 | m² | 6.4 | 350.00 | 2240.00 |  |
| 48 | 蜗轮蝶阀110 | 个 | 2 | 401.10 | 802.20 |  |
| 49 | PE给水管DN100 | m | 30 | 82.42 | 2472.60 |  |
| 50 | PEDN100 90°弯头 | 个 | 7 | 115.38 | 807.66 |  |
| 51 | PEDN100法兰接头 带钢片 | 套 | 5 | 98.90 | 494.50 |  |
| 52 | 钢制法兰片 | 个 | 1 | 40.66 | 40.66 |  |
| 53 | 套管125*1.5（消防套管） | m | 12 | 73.63 | 883.56 |  |
| 54 | 焊工 | 工时 | 1 | 549.45 | 549.45 |  |
| 55 | PE管工 | 工时 | 1 | 549.45 | 549.45 |  |
| 56 | 地上式消防栓 | 个 | 1 | 741.76 | 741.76 |  |
| 57 | PE110三通 | 个 | 1 | 138.46 | 138.46 |  |
| 58 | 50精铸法兰片 | 片 | 15 | 30.77 | 461.55 |  |
| 59 | 50金属波纹管300mm | 根 | 12 | 175.82 | 2109.84 |  |
| 60 | 50金属垫圈 | 片 | 10 | 7.69 | 76.90 |  |
| 61 | 50镀锌管 | m | 66 | 41.76 | 2756.16 |  |
| 62 | 50铜苾闸阀 | 台 | 6 | 269.23 | 1615.38 |  |
| 63 | 40角钢 | m | 12 | 32.97 | 395.64 |  |
| 64 | 32球阀 | 个 | 1 | 50.55 | 50.55 |  |
| 65 | 暗杆闸阀DN159 | 台 | 2 | 807.69 | 1615.38 |  |
| 66 | 金属垫150# | 片 | 4 | 13.19 | 52.76 |  |
| 67 | 16*80镀锌螺栓 | 套 | 126 | 2.31 | 291.06 |  |
| 68 | 人工开挖砼 | m² | 6.12 | 75.82 | 464.02 |  |
| 69 | 人工挖土方（查找管道漏点） | m³ | 7.3 | 181.32 | 1323.64 |  |
| 70 | 人工回填管沟（每200mm进行一次夯实） | m³ | 7.3 | 86.81 | 633.71 |  |
| 71 | 公路植钢筋 电锤钻孔 植钢筋 | 项 | 1 | 494.51 | 494.51 |  |
| 72 | 混凝土恢复 c30商品混凝土 | m² | 3 | 802.20 | 2406.60 |  |
| 73 | 罐体保温层彩钢开口 消防管支架及顶端装置 | 个 | 9 | 65.93 | 593.37 |  |
| 74 | 泡沫发生装置 | 个 | 3 | 1835.16 | 5505.48 |  |
| 75 | 焊工 | 工时 | 7.5 | 384.62 | 2884.65 |  |
| 76 | 普工 | 工时 | 12 | 307.69 | 3692.28 |  |
| 77 | 餐厅正面及后面彩钢棚加宽 | m² | 47 | 281.32 | 13222.04 |  |
| 78 | 餐厅与杂物间彩钢棚搭建 | m² | 38 | 281.32 | 10690.16 |  |
| 79 | 餐厅外洗碗盆处彩钢棚搭建 | m² | 58.5 | 281.32 | 16457.22 |  |
| 80 | 胶水 | 桶 | 1 | 186.81 | 186.81 |  |
| 81 | 25阀门 | 个 | 1 | 35.16 | 35.16 |  |
| 82 | 50阀门 | 个 | 7 | 115.38 | 807.66 |  |
| 83 | 50直接 | 个 | 20 | 16.48 | 329.60 |  |
| 84 | 50法兰 | 片 | 7 | 49.45 | 346.15 |  |
| 85 | 50三通 | 个 | 4 | 24.18 | 96.72 |  |
| 86 | 25弯头 | 个 | 2 | 10.99 | 21.98 |  |
| 87 | 50弯头 | 个 | 30 | 24.18 | 725.40 |  |
| 88 | 25化工管 | m | 4 | 30.77 | 123.08 |  |
| 89 | 50化工管 | m | 52 | 51.65 | 2685.80 |  |
| 90 | 锄头 | 把 | 2 | 49.45 | 98.90 |  |
| 91 | 螺丝 | 斤 | 26 | 13.19 | 342.94 |  |
| 92 | 人工费 | 项 | 1 | 2417.58 | 2417.58 |  |
| 93 | 罐区排水沟底拆除 | m | 30 | 35.16 | 1054.80 |  |
| 94 | 罐区排水沟底混凝土 | m | 30 | 73.63 | 2208.90 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 159858.48 |  |

附件二：施工合同

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

厂区零星改造工程

甲方：重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

乙方：

经双方友好协商，本着平等互利、长期合作的原则，就重庆市三沥高科道路材料有限责任公司厂区零星改造工程的事宜达成如下协议：

第一条、协议内容

1、经双方协商，乙方同意在签订协议后 5日内完成本协议约定的工作内容，延期将收取违约金，违约金标准：2000元/天。

2、工作质量要求：按国家相关法律法规和规范标准执行。

3、由乙方负责开具履行本协协议所需正式税费发票，涉及的税费由乙方负责缴纳。

4、工程款支付：视甲方的资金情况而定。

第二条、甲方的权利和义务

1、协调、配合乙方顺利完成厂区零星改造工程工作。

2、为乙方提供必要的施工条件。

第三条、乙方的权利和义务

1、按双方认可的方案按时按质按量完成厂区零星改造工程工作。

2、协调和处理施工过程中出现的各种问题。

3、自行采购该项目所需的一切材料。

4、负责施工安全。拆除和新建施工中的一切安全事故（包括因施工造成的施工人员及其他人员的人身损害和施工造成的财产损失）均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

5、保证施工质量，负责无偿维护（保修期12个月）。因人为损坏、自然灾害等不可抗力因素除外。

第四条、保密条款

1、双方应对本协议条款保密，不得向任何第三方泄密。

2、双方为履行本协议向对方提供的所有资料，均属商业机密，未经双方书面许可，不得向第三方泄露。

3、本保密条款不因协议的变更、解除、终止而丧失效力。

第五条、违约责任

1、因乙方责任不能按协议规定的5日完成维修工作的，视为乙方违约。

2、违反本协议保密条款应视为违约。

第六条、争议解决办法

双方应当协商解决与本协议相关的或者在本协议履行过程中发生的争议。不能协商解决的，可向合同履行地有管辖权的人民法院起诉。

第七条、本协议未尽事宜，双方应在协商一致后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第八条、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：                        乙方:

法定代表人或委托代理人：      法定代表人或委托代理人:

经办人：                      经办人：

开户银行：

账户：

签订时间：      年    月   日

附件三：

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

厂区零星改造工程之安全生产合同

为在厂区零星改造工程项目实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目工程的安全管理工作，发包单位重庆市三沥高科道路材料有限责任公司（以下简称甲方）与承包单位   （以下简称乙方）特此签订如下安全生产合同：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且缺陷责任期满之日终止。

二、责任目标

（一）乙方承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。

（二）乙方的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1．不发生人身重伤及以上事故；

2．不发生火灾事故；

3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4．不发生集体食物中毒事件（同时3人及以上的食物中毒）；

5．不发生流行性传染病（无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；

8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

三、安全责任

1．乙方负有安全生产的管理责任和直接责任。

2．乙方的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。

3．乙方现场负责人对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4．乙方保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5．乙方保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。

6．乙方保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7．乙方保证为现场所有工作人员配备符合国家标准的个人基本劳动保护用品。

8．乙方保证按照本合同约定为现场所有工作人员购买保险。

9．乙方应保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

四、甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规的规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和“谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用。

4、定期召开安全生产会议，及时传达有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方进场人员有关资格。

6、不定期组织人员对乙方安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，应予纠正并按照相关规定进行处罚。

五、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2、坚持“以人为本，安全第一，预防为主，综合治理”方针。依照有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员，安全管理人员必须经过培训并获得相关的资格。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方参建人员必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做好安全生产工作。

3、建立健全安全生产责任制。安全生产保障体系必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任制落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场应按规定配备安全人员，专门负责施工现场人员、设备、标志标牌、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。乙方应服从甲方的安全监督管理。

4、乙方作业人员不得有“三违”行为。因“三违”造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗，施工现场如出现有关人员无证操作现象时，所发生的安全事故，由乙方承担一切管理责任和经济损失。

6、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的消防设施，并作好材料收发记录台帐，避免遗失和流失。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。

7、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合国家和行业相关规定，并有管理人员的检查签字记录，保证其始终处于完好状态。不合格的机具、设备严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

8、定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

9、乙方必须严格执行本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门。

六、违约责任

1、本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。

2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

七、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

法定代表人                              法定代表人

或授权代表：                            或授权代表：

经办人：                                经办人：

日期：    年   月   日                  日期：    年    月   日

附件四：

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

厂区零星改造工程之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，重庆市三沥高科道路材料有限责任公司（以下称甲方）与                 （以下称乙方），特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《重庆市三沥高科道路材料有限责任公司厂区零星改造工程合同》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

五、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同到期后止。

六、本合同作为《重庆市三沥高科道路材料有限责任公司厂区零星改造工程施工合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

七、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

法定代表人                              法定代表人

或授权代表：                            或授权代表：

经办人：                                经办人：

签约时间：    年   月   日              签约时间：    年   月   日

竞争性比选申请文件格式

（以下内容为示例）

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

厂区零星改造工程

竞争性比选申请文件

竞争性比选申请单位名称全称（盖单位公章）

年   月   日

- 目  录

一、报价表

二、报价清单

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、营业执照（副本）复印件

五、竞争性比选申请单位承诺

六、其他

说明：格式文件不得删减，按格式要求准备以上文件。

- 报价表

致：重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

1．我方已仔细研究了重庆市三沥高科道路材料有限责任公司厂区零星改造工程竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以总报价（大写）                          （¥                   ），并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

二、报价清单

| 工程名称:重庆市三沥高科道路材料有限责任公司零星改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程量（暂定） |  |  |  | 备注 |
|  |  | 单位 | 数量（暂定） | 综合单价限价 | 合价限价 |  |
| 1 | 钢筋混凝土预制板600*600 含安装 | 块 | 30 |  |  |  |
| 2 | 钢筋混凝土预制板1000*500 含安装 | 块 | 5 |  |  |  |
| 3 | 钢筋混凝土预制板400*800 含安装 | 块 | 2 |  |  |  |
| 4 | 人工场内转运回填土方 | m3 | 10.2 |  |  |  |
| 5 | 锅炉房外天燃气管沟内砌砖隔墙 | m | 6.6 |  |  |  |
| 6 | 更换复合型圆型井盖ɸ500 餐厅外 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 更换复合型圆型井盖ɸ700*50 罐区外 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 更换复合型方型井盖1000*800 罐区外 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 复合型方型井盖1000*1000 给水管阀门井 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 人工拆除混凝土基墩（600*1000*400） | 座 | 2 |  |  |  |
| 11 | 浇花阀门井修复 | 座 | 5 |  |  |  |
| 12 | 厨房换气开孔 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 厨房换气扇更换（双扇）+人工 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 给水阀门安装DN63 实验室外、硫酸池外 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 排水管安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 鱼池钻溢水孔及排水阀安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | PE给水管DN100 | m | 6 |  |  |  |
| 18 | 水表DN100 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 堵板DN100 | 块 | 1 |  |  |  |
| 20 | 闸阀DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | PEDN100法兰接头 带钢片 | 套 | 5 |  |  |  |
| 22 | PEDN100 90°弯头 | 个 | 4 |  |  |  |
| 23 | PEDN100 45°弯头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 螺栓16*80 含弹垫 | 套 | 58 |  |  |  |
| 25 | 砖砌阀门井（1000*1000） | 座 | 1 |  |  |  |
| 26 | 给水整改人工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 更换门锁（厂房、机修房） | 套 | 2 |  |  |  |
| 28 | 更换防火门锁 | 套 | 3 |  |  |  |
| 29 | 安装插销锁 | 套 | 3 |  |  |  |
| 30 | 更换门锁（临时危废堆存区） | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 拆除实验室洗手台盆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 实验室配电箱基墩 | 项 | 1 |  |  |  |
| 33 | 地磅房基础钢筋（7.5m*4.5m单层双向300mm间距） | 吨 | 0.4 |  |  |  |
| 34 | 零星计时工 | 工时 | 3 |  |  |  |
| 35 | 混凝土割缝 | m | 208 |  |  |  |
| 36 | 人工打混凝土沟500mm*600mm | m | 104 |  |  |  |
| 37 | 土方开挖（宽300mm 深150mm） | m | 100 |  |  |  |
| 38 | 砌砖及抺灰包封管道 含人工二次转运 | m | 100 |  |  |  |
| 39 | 混凝土恢复 | m | 104 |  |  |  |
| 40 | 弃渣外运（人工转运及上车） | 车 | 1 |  |  |  |
| 41 | 混凝土路面割缝 | m | 20 |  |  |  |
| 42 | 机械破碎混凝路面 | m² | 8 |  |  |  |
| 43 | 机械开挖土石方 | m³ | 6.5 |  |  |  |
| 44 | 人工清理漏点消防管沟 | 工时 | 2 |  |  |  |
| 45 | C15混凝土包封地埋消防管道 | m | 8 |  |  |  |
| 46 | 人工回填管沟（每200mm进行一次夯实） | m | 8 |  |  |  |
| 47 | C30混凝土路面恢复300mm厚 | m² | 6.4 |  |  |  |
| 48 | 蜗轮蝶阀110 | 个 | 2 |  |  |  |
| 49 | PE给水管DN100 | m | 30 |  |  |  |
| 50 | PEDN100 90°弯头 | 个 | 7 |  |  |  |
| 51 | PEDN100法兰接头 带钢片 | 套 | 5 |  |  |  |
| 52 | 钢制法兰片 | 个 | 1 |  |  |  |
| 53 | 套管125*1.5（消防套管） | m | 12 |  |  |  |
| 54 | 焊工 | 工时 | 1 |  |  |  |
| 55 | PE管工 | 工时 | 1 |  |  |  |
| 56 | 地上式消防栓 | 个 | 1 |  |  |  |
| 57 | PE110三通 | 个 | 1 |  |  |  |
| 58 | 50精铸法兰片 | 片 | 15 |  |  |  |
| 59 | 50金属波纹管300mm | 根 | 12 |  |  |  |
| 60 | 50金属垫圈 | 片 | 10 |  |  |  |
| 61 | 50镀锌管 | m | 66 |  |  |  |
| 62 | 50铜苾闸阀 | 台 | 6 |  |  |  |
| 63 | 40角钢 | m | 12 |  |  |  |
| 64 | 32球阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 65 | 暗杆闸阀DN159 | 台 | 2 |  |  |  |
| 66 | 金属垫150# | 片 | 4 |  |  |  |
| 67 | 16*80镀锌螺栓 | 套 | 126 |  |  |  |
| 68 | 人工开挖砼 | m² | 6.12 |  |  |  |
| 69 | 人工挖土方（查找管道漏点） | m³ | 7.3 |  |  |  |
| 70 | 人工回填管沟（每200mm进行一次夯实） | m³ | 7.3 |  |  |  |
| 71 | 公路植钢筋 电锤钻孔 植钢筋 | 项 | 1 |  |  |  |
| 72 | 混凝土恢复 c30商品混凝土 | m² | 3 |  |  |  |
| 73 | 罐体保温层彩钢开口 消防管支架及顶端装置 | 个 | 9 |  |  |  |
| 74 | 泡沫发生装置 | 个 | 3 |  |  |  |
| 75 | 焊工 | 工时 | 7.5 |  |  |  |
| 76 | 普工 | 工时 | 12 |  |  |  |
| 77 | 餐厅正面及后面彩钢棚加宽 | m² | 47 |  |  |  |
| 78 | 餐厅与杂物间彩钢棚搭建 | m² | 38 |  |  |  |
| 79 | 餐厅外洗碗盆处彩钢棚搭建 | m² | 58.5 |  |  |  |
| 80 | 胶水 | 桶 | 1 |  |  |  |
| 81 | 25阀门 | 个 | 1 |  |  |  |
| 82 | 50阀门 | 个 | 7 |  |  |  |
| 83 | 50直接 | 个 | 20 |  |  |  |
| 84 | 50法兰 | 片 | 7 |  |  |  |
| 85 | 50三通 | 个 | 4 |  |  |  |
| 86 | 25弯头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 87 | 50弯头 | 个 | 30 |  |  |  |
| 88 | 25化工管 | m | 4 |  |  |  |
| 89 | 50化工管 | m | 52 |  |  |  |
| 90 | 锄头 | 把 | 2 |  |  |  |
| 91 | 螺丝 | 斤 | 26 |  |  |  |
| 92 | 人工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 93 | 罐区排水沟底拆除 | m | 30 |  |  |  |
| 94 | 罐区排水沟底混凝土 | m | 30 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

比选申请人:         （全称）（盖单位鲜公章）

法定代表人或其授权的代理人:           （签字）

日期:     年   月   日

- 三、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：               （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人	（姓名）系                （比选申请人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆市三沥高科道路材料有限责任公司厂区零星改造工程报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

- 四、竞争性比选申请单位有效的营业执照

- 五、竞争性比选申请单位承诺

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司：

我司承诺在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单，并将按照竞争性比选文件要求供货。

我司提供的设备满足质量要求、供货期及竞争性比选需求。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月

注“比选申请人的信誉承诺”应附比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被惩戒对象的网页截图复印件；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被惩戒对象由投标人自行截图证明，示例如下：

- 六、其他（施工方案和解决方案）