重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

10KV线路迁移工程

竞争性比选文件

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

2022年4月

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

10KV线路迁移工程

竞争性比选公告

- 重庆市三沥高科道路材料有限责任公司因生产经营需要，欲近期开工，急需恢复电力供应，因目前不具备恢复用电条件，现在需要对电力线路进行迁移，迁移区域占用了当地经济林，为确保项目顺利实施，要求施工方能够熟悉当地电力相关的报检与报批程序，并完整处理地方政府与电力部门对该项目的各种要求。承担项目实施所涉及的土地占用和植被转移工作及相关的全部费用。现采取公开竞争比选方式，确定成交单位。具体情况如下：

- 一、项目概况：

- 重庆市三沥高科道路材料有限责任公司10KV线路由裸体导线更换为绝缘导线；电杆增高，减少树障（竹林）清理的次数；变压器及配套设施的检查启用报检；当地经济林的损毁、赔偿、占地协调等。

- 比选申请人资格要求：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.要求供应商至少具备电力、机电等工程总承包三级资质。

三、竞争性比选申请文件的相关要求：

- 1、竞标报价说明：

- （1）本次报价为综合单价和总价报价，以人民币进行报价。费用包括但不限于：税费、材料费、劳务费、土地协调及青苗费、检测费等涉及的人员劳务、交通、食宿、等一切费用。

- （2）中标人应提供合法有效且符合询价方要求的增值税专用发票。因中标人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，中标人需依法向询价方重新开具发票，并向询价方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- （3）本项目最高总限价为人民币： 242575.12元  注：比选申请人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应最高限价否则均为无效竞标。（见限价清单）

- 2、项目要求：

- 工期要求：7个工作日。

质量要求：满足甲方及电力部门对安全用电的相关要求。

- 其他要求：1年缺陷责任期修复。

3、竞争性比选申请文件的份数及编制要求：

竞争性比选申请文件1份，竞争性比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

- 评标办法

本次采用最低价中标法。

五、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：

凡愿意参加的潜在竞标人，自本公告发布之日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，详见上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式（链接）自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）竞争性比选响应文件递交截止地点：重庆市涪陵区龙桥街道三沥公司。

（四）竞争性比选申请文件递交截止时间：2022年5月9日上午09时 30 分。

（五）各比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选申请文件（竞争性比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章或签字，所有竞争性比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。竞标人因自身原因或其他特殊情况等不能到场开标，可通过其他方式在投标截止日前递交标书进行报名。不到场参与开标，视为竞标人默认开标过程及开标结果。

（六）密封要求：

按第三条要求制作的竞争性比选申请文件，将竞争性比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司10kv线路迁移工程

竞争性比选申请文件

在2022年5月9日上午 09时 30 分前不得开启

（七）本次竞争性比选响应文件的组成：

1、报价表

2、报价明细表

3、法定代表人身份证明及授权委托书

4、竞争比选响应单位有效的营业执照

5、资质证书及安全生产许可证

6、竞争性比选申请单位承诺

7、其他

（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各比选申请人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向通力公司纪检部门进行举报。具体举报渠道告知如下：

纪检部门举报电话及联系人：崔老师    举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

- 施工合同（附后）。

（十）竞争性比选人联系方式：

竞争性比选人：重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

- 地址：重庆市涪陵区龙桥街道北拱居委五组

联系人：仓老师      电话：13896069265

附件一：限价清单

| 项目名称：重庆市三沥高科道路材料有限责任公司10KV线路迁移工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 (暂定） | 综合单价限价(元） | 合价限价 （元） | 描述 |
| 1 | 锥形混凝土电杆 | 根 | 1 | 19305.00 | 19305 | Φ190×21m/16Φ16 |
| 2 | 大弯矩电杆 | 根 | 2 | 41827.50 | 83655 | Φ310×18m/38T·M |
| 3 | 预制拉线盘 | 块 | 4 | 643.50 | 2574 | 1.5m |
| 4 | 高压绝缘导线 | 米 | 1440 | 21.06 | 30326.4 | JKLYJ-10-1*50 |
| 5 | 镀锌钢绞线 | 公斤 | 40 | 23.4 | 936 | GJ－50 |
| 6 | 高压隔离开关 | 组 | 1 | 12168 | 12168 | DCD630 |
| 7 | 高压跌落保险 | 组 | 1 | 4914 | 4914 | ABB |
| 8 | 避雷器 | 组 | 1 | 1287 | 1287 | HY5WS-12.7/50 |
| 9 | 悬式瓷瓶 | 片 | 28 | 117 | 3276 | XWP2-70 |
| 10 | 针式瓷瓶 | 只 | 12 | 70.2 | 842.4 | P-20T |
| 11 | 球头 | 付 | 16 | 23.4 | 374.4 | Q-7 |
| 12 | 碗头 | 只 | 16 | 18.72 | 299.52 | W-7A |
| 13 | 耐张线夹 | 付 | 12 | 51.48 | 617.76 | NLD-2 |
| 14 | 直角挂板 | 付 | 4 | 28.08 | 112.32 | Z-10 |
| 15 | 平行挂板 | 付 | 4 | 28.08 | 112.32 | P-10 |
| 16 | 楔形线夹 | 付 | 8 | 42.12 | 336.96 | NX-2 |
| 17 | UT线夹 | 付 | 8 | 74.88 | 599.04 | NUT-2 |
| 18 | 螺丝、螺帽、平垫圈 | 套 | 30 | 26.21 | 786.3 | M20×400×80/M20/Φ20 |
| 19 | 双眼板 | 块 | 4 | 14.04 | 56.16 | PD-7 |
| 20 | UT挂环 | 只 | 4 | 21.06 | 84.24 |  |
| 21 | T型线夹 | 付 | 3 | 81.9 | 245.7 | T-11 |
| 22 | 高压熔丝 | 根 | 3 | 11.7 | 35.1 | 30A |
| 23 | 镀锌铁丝 | 公斤 | 5 | 14.04 | 70.2 | 8# |
| 24 | 防锈漆 | 公斤 | 2 | 39.78 | 79.56 |  |
| 25 | 沥青漆 | 公斤 | 2 | 35.1 | 70.2 |  |
| 26 | 电焊条 | 公斤 | 5 | 14.04 | 70.2 | φ3.2 |
| 27 | 油漆刷 | 把 | 2 | 2.34 | 4.68 |  |
| 28 | 拉线警示棒 | 根 | 4 | 56.16 | 224.64 |  |
| 29 | 混凝土 | 方 | 10 | 1755 | 17550 |  |
| 30 | 高压横担 | 根 | 8 | 538.2 | 4305.6 | ∠80×8×2300 L=2200 |
| 31 | 隔离开关横担 | 根 | 2 | 479.7 | 959.4 | ∠70×7×2000 |
| 32 | 跌落保险横担 | 根 | 2 | 643.5 | 1287 | ∠70×7×1700 |
| 33 | 避雷器横担 | 根 | 2 | 351 | 702 | ∠63×6×1700 |
| 34 | 拉线抱箍 | 付 | 4 | 273.78 | 1095.12 | Φ314 |
| 35 | 撑脚抱箍 | 付 | 4 | 152.1 | 608.4 | Φ334 |
| 36 | 双支撑抱箍 | 付 | 1 | 292.5 | 292.5 | Φ314 |
| 37 | 中导线抱箍 | 付 | 2 | 163.8 | 327.6 | Φ314 |
| 38 | 外角拉线抱箍 | 付 | 1 | 128.7 | 128.7 | Φ204 |
| 39 | 拉线棒 | 根 | 5 | 128.7 | 643.5 | D20×2500 |
| 40 | 拉线U型环 | 付 | 5 | 105.3 | 526.5 | D20 |
| 41 | 工字垫铁 | 付 | 2 | 128.7 | 257.4 | a＝340 |
| 42 | M垫铁 | 付 | 5 | 53.82 | 269.1 | a＝340 |
| 43 | 双头螺丝 | 付 | 20 | 43.30 | 866 | M20×360 |
| 44 | 横担撑角角铁 | 付 | 16 | 117 | 1872 | ∠50×5×1221 |
| 45 | 隔离开关连接板 | 付 | 3 | 93.6 | 280.8 | —8×80×750 |
| 46 | 避雷器及开关连接板 | 块 | 3 | 46.8 | 140.4 | —80×8×874 |
| 47 | 占地 | 项 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 48 | 协调 | 项 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 49 | 青苗赔偿 | 项 | 1 | 12000.00 | 12000.00 |  |
| 50 | 变压器接地检测 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |  |
| 51 | 配电屏的系统检查 | 项 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 52 | 合计 |  |  |  | 242575.12 |  |

附件二：施工合同

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

10kv线路迁移工程施工合同

甲方：重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

乙方：

经双方友好协商，本着平等互利、长期合作的原则，就重庆市三沥高科道路材料有限责任公司10KV线路迁移工程的事宜达成如下协议：

第一条、协议内容

1、经双方协商，乙方同意实行包干价，收取电力线路材料、安装、变压器和配电系统检测等费用（见重庆市三沥高科道路材料有限责任公司10kv线路迁移工程清单），共计人民币： 元（大写：）。乙方在签订协议后7个工作日内完成本协议约定的线路迁移工作。

2、工作质量要求：按国家相关法律法规和规范标准执行。

3、由乙方负责开具履行本协协议所需正式税费发票，涉及的税费由乙方负责缴纳。

第二条、甲方的权利和义务

1、协调、配合乙方顺利完成电力线路迁移工作。

2、甲方在乙方合格完成约定内容并收到乙方票据后30个工作日内向乙方支付本协议约定的电力线路迁移费用的97%，剩余3%留作质保金（质保期1年）。

第三条、乙方的权利和义务

1、按双方认可的方案按时按质按量完成电力线路的迁移工作。

2、协调和处理电力线路迁移工作中出现的各种问题。

3、自行采购该电力线路迁移所需的一切材料。

4、负责电力线路迁移工程中的施工安全。拆除和新建施工中的一切安全事故（包括因施工造成的施工人员及其他人员的人身损害和施工造成的财产损失）和线路质量事故（包括但不限于电力线路的损毁、被盗等影响正常使用的所有问题）均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

5、保证新建电力线路能正常使用，负责无偿对该新建线路修理维护（保修期12个月）。因人为损坏、自然灾害等不可抗力因素除外。

第四条、保密条款

1、双方应对本协议条款保密，不得向任何第三方泄密。

2、双方为履行本协议向对方提供的所有资料，包括线路方案、施工图纸等信息资料均属商业机密，未经双方书面许可，不得向第三方泄露。

3、本保密条款不因协议的变更、解除、终止而丧失效力。

第五条、违约责任

1、因乙方责任不能按协议规定的7个法定工作日（遇雨顺延）完成电力线路迁移工作的，视为乙方违约。

2、违反本协议保密条款应视为违约。

3、新建线路不能正常使用，乙方应在3个工作日内修理完成，否则视为违约。

4、若一方违约、违约方则按本协议约定的电力线路架设费金额的10%作为违约金支付给对方。

第六条、争议解决办法

双方应当协商解决与本协议相关的或者在本协议履行过程中发生的争议。不能协商解决的，可向合同履行地有管辖权的人民法院起诉。

第七条、本协议未尽事宜，双方应在协商一致后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第八条、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：                        乙方:

法定代表人或委托代理人：      法定代表人或委托代理人:

经办人：                      经办人：

开户银行：

账户：

签订时间：      年    月   日

附件三：

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司10KV线路迁移工程采购

之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，重庆市三沥高科道路材料有限责任公司（以下称甲方）与                 （以下称乙方），特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《重庆市三沥高科道路材料有限责任公司10KV线路迁移工程施工合同》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

五、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同到期后止。

六、本合同作为《重庆市三沥高科道路材料有限责任公司10KV线路迁移工程施工合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

七、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

法定代表人                              法定代表人

或授权代表：                            或授权代表：

经办人：                                经办人：

签约时间：    年   月   日              签约时间：    年   月   日

竞争性比选申请文件格式

（以下内容为示例）

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

10KV线路迁移工程

竞争性比选申请文件

竞争性比选申请单位名称全称（盖单位公章）

年   月   日

- 目  录

- 报价表

- 报价明细表

- 法定代表人身份证及授权委托书

- 竞争比选响应单位有效的营业执照

- 资质证书及安全生产许可证

六、竞争比选申请单位承诺

七、其他

说明：格式文件不得删减，按格式要求准备以上文件。

- 报价表

致：重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

1．我方已仔细研究了重庆市三沥高科道路材料有限责任公司10KV线路迁移工程竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以总报价（大写）                          （¥                   ），并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 报价明细表

| 项目名称：重庆市三沥高科道路材料有限责任公司10KV线路迁移工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 （暂定） | 综合单价 | 合价 | 描述 |
| 1 | 锥形混凝土电杆 | 根 | 1 |  |  | Φ190×21m/16Φ16 |
| 2 | 大弯矩电杆 | 根 | 2 |  |  | Φ310×18m/38T·M |
| 3 | 预制拉线盘 | 块 | 4 |  |  | 1.5m |
| 4 | 高压绝缘导线 | 米 | 1440 |  |  | JKLYJ-10-1*50 |
| 5 | 镀锌钢绞线 | 公斤 | 40 |  |  | GJ－50 |
| 6 | 高压隔离开关 | 组 | 1 |  |  | DCD630 |
| 7 | 高压跌落保险 | 组 | 1 |  |  | ABB |
| 8 | 避雷器 | 组 | 1 |  |  | HY5WS-12.7/50 |
| 9 | 悬式瓷瓶 | 片 | 28 |  |  | XWP2-70 |
| 10 | 针式瓷瓶 | 只 | 12 |  |  | P-20T |
| 11 | 球头 | 付 | 16 |  |  | Q-7 |
| 12 | 碗头 | 只 | 16 |  |  | W-7A |
| 13 | 耐张线夹 | 付 | 12 |  |  | NLD-2 |
| 14 | 直角挂板 | 付 | 4 |  |  | Z-10 |
| 15 | 平行挂板 | 付 | 4 |  |  | P-10 |
| 16 | 楔形线夹 | 付 | 8 |  |  | NX-2 |
| 17 | UT线夹 | 付 | 8 |  |  | NUT-2 |
| 18 | 螺丝、螺帽、平垫圈 | 套 | 30 |  |  | M20×400×80/M20/Φ20 |
| 19 | 双眼板 | 块 | 4 |  |  | PD-7 |
| 20 | UT挂环 | 只 | 4 |  |  |  |
| 21 | T型线夹 | 付 | 3 |  |  | T-11 |
| 22 | 高压熔丝 | 根 | 3 |  |  | 30A |
| 23 | 镀锌铁丝 | 公斤 | 5 |  |  | 8# |
| 24 | 防锈漆 | 公斤 | 2 |  |  |  |
| 25 | 沥青漆 | 公斤 | 2 |  |  |  |
| 26 | 电焊条 | 公斤 | 5 |  |  | φ3.2 |
| 27 | 油漆刷 | 把 | 2 |  |  |  |
| 28 | 拉线警示棒 | 根 | 4 |  |  |  |
| 29 | 混凝土 | 方 | 10 |  |  |  |
| 30 | 高压横担 | 根 | 8 |  |  | ∠80×8×2300 L=2200 |
| 31 | 隔离开关横担 | 根 | 2 |  |  | ∠70×7×2000 |
| 32 | 跌落保险横担 | 根 | 2 |  |  | ∠70×7×1700 |
| 33 | 避雷器横担 | 根 | 2 |  |  | ∠63×6×1700 |
| 34 | 拉线抱箍 | 付 | 4 |  |  | Φ314 |
| 35 | 撑脚抱箍 | 付 | 4 |  |  | Φ334 |
| 36 | 双支撑抱箍 | 付 | 1 |  |  | Φ314 |
| 37 | 中导线抱箍 | 付 | 2 |  |  | Φ314 |
| 38 | 外角拉线抱箍 | 付 | 1 |  |  | Φ204 |
| 39 | 拉线棒 | 根 | 5 |  |  | D20×2500 |
| 40 | 拉线U型环 | 付 | 5 |  |  | D20 |
| 41 | 工字垫铁 | 付 | 2 |  |  | a＝340 |
| 42 | M垫铁 | 付 | 5 |  |  | a＝340 |
| 43 | 双头螺丝 | 付 | 20 |  |  | M20×360 |
| 44 | 横担撑角角铁 | 付 | 16 |  |  | ∠50×5×1221 |
| 45 | 隔离开关连接板 | 付 | 3 |  |  | —8×80×750 |
| 46 | 避雷器及开关连接板 | 块 | 3 |  |  | —80×8×874 |
| 47 | 占地 | 项 | 1 |  |  |  |
| 48 | 协调 | 项 | 1 |  |  |  |
| 49 | 青苗赔偿 | 项 | 1 |  |  |  |
| 50 | 变压器接地检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 51 | 配电屏的系统检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 52 | 合计 |  |  |  |  |  |

竞标人:         （全称）（盖单位鲜公章）

法定代表人或其授权的代理人:           （签字）

日期:     年   月   日

- 三、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：               （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人	（姓名）系                （比选申请人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆市三沥高科道路材料有限责任公司10KV线路迁移工程报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

- 四、竞争性比选申请单位有效的营业执照

- 五、资质证书及安全生产许可证

- 六、竞争性比选申请单位承诺

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司：

我司承诺在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单，并将按照竞争性比选文件要求供货。

我司提供的设备满足质量要求、供货期及竞争性比选需求。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月

注“比选申请人的信誉承诺”应附比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被惩戒对象的网页截图复印件；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被惩戒对象由投标人自行截图证明，示例如下：

- 七、其他