重庆成渝高速公路有限公司

沿线站点化粪池清掏工程询价函

按年初环保计划，公司拟计划开展沿线站点化粪池清掏工作，共计21个站点，容积合计1105.29m3，现特邀请符合要求的公司对该工程进行报价，工程具体情况及要求如下：

一、工程地点：共计21个站点，具体如下。九龙坡区：二郎办公楼、中梁山隧道管理站、九龙坡收费站、九龙坡站服务点、金马站、走马收费站；璧山区：缙云山管理站、璧山南收费站、青杠汽车站、丁家收费站；永川区：大安收费站A端、大安收费站B端、永川收费站；大足区：邮亭收费站；荣昌区：荣昌东站A端、荣昌东站B端、荣昌站、荣昌西站A端、荣昌西站B端、渝荣站。

二、工程施工工期：31天，暂定工期2021年8月1日-9月1日，具体进场时间以询价人通知的为准。

三、报价人资格要求：

1、报价人必须具有独立法人资格及合法有效的营业执照；

2、具有有效的安全生产许可证；

3、具有管道疏通或者化粪池清掏相关资质；

四、工程量及质量要求：

1、工程量：化粪池容积合计1105.29m3，上一次清掏时间为2021年,具体工程量见成渝公司沿线站点化粪池清掏工程量清单（附件1），据实结算。

2、工程内容：清掏预处理池内的粪渣；依次清理水解酸化池、生物接触池、曝气池和滤池；清理生化池排水管道；检查排气管；清掏后，目视化粪池内无积物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面；施工场地保持干净，化粪池内清理出的垃圾由施工方用专业或密封运输车辆运出高速公路按国家相关规定处理。

3、各站点化粪池清掏必须采用机械清掏的方式进行，污水净化处理达到国家标准排放，未按要求造成一切后中标人负责。

4、原则上不允许在无安全保障的情况下进行人工作业清掏，如发生意外造成的一切后果由中标人自行负责。

五、报价要求：

1、报价要求：本项目（含安全生产费）设定上限价为￥132446.90元，报价人不得等于或高于本上限价，否则按废标处理。

2、报价函包括：

（1）报价单（详见附件2）

（2）营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件

（3）为满足本询价函所需的拟投入的机械设备情况表

（4）提供一个及以上化粪池清掏工程业绩（业绩时间2019年1月1日-2021年6月30）。

以上内容均需加盖报价人鲜章。

3、报价说明

1、报价方式采用综合单价报价，本项目实施过程中不论任何原因，单价均不作任何变动。报价人请按照要求在报价单中填写综合单价（本综合单价费用包含人工、材料、机械费、措施费、运输费、水电费、安全设施费、利润、税金、保险，住宿费、管理费及车辆通行费等完成本工程项目所需的一切费用，以及询价人明示或暗示的所有责任、义务和风险的综合费用。

2、本次报价总价以大写金额为准。（报价表详见附件2）

六、安全责任和安全保证措施

1、安全责任：

（1）、安全管理工作由中标人自行负责，中标人应严格按国家及重庆市所规定的要求进行现场作业及安全管理，为作业的人员和车辆按国家规定购买相关保险，并承担相应的责任、义务及赔偿；作业中若因施工单位原因发生安全方面的责任事故，由施工单位承担全部责任。

（2）中标人须加强环保意识，做到文明作业、安全施工。 在生产过程中，中标人应严格遵守作业安全操作规范，必须给作业的所有人员办理足够的工伤保险或商业保险，若发生安全责任事故，由此造成人员的伤、残、亡，均由中标人自行负责并支付全部费用，其费用应含入相应单价中。

（3）、施工单位应严格按相关管理规定进行现场的施工安全管理工作，并接受业主及相关行业管理部门的监督检查。业主负责组织对施工现场安全生产检查；就发现各种安全隐患监督承包人及时处理、整改，并根据其违约情况向施工单位收取相应的违约金；追究施工单位未按规定施工作业、发生安全事故或人身损害、财产损失的违约责任并扣除相应的履约保证金。施工结束，由业主根据检查监督情况确认退还全部或部分履约保证金。

（4）、中标人的施工作业人员和车辆在施工时，必须遵守上述各项施工作业管理规定，中标人必须按国家规定为现场作业的人员和车辆购买相关保险，并自行承担由此所需的一切费用和责任。

（5）、中标人必须落实各项安全防护措施，包括完善其作业人员的安全防护措施和保证站点过往车辆及人员的安全的防护措施等。并自行承担由此所需的一切费用和责任。

（6）、加强各种材料的管理及施工过程管理，防腐蚀、防止人员中毒、防止环境污染等工作。并自行承担由此所需的一切费用和责任。

2、安全保证措施：

（1）、施工中所需要的安全告示、安全标志、安全人员和安全维护必须符合相关规定，费用由施工单位承担。

（2）、如中标人违约造成安全事故，将依法追究责任。中标人未按照法律法规、相关规定、双方约定施工作业的，每次应向询价人缴纳违约金500元至1000元，如未主动缴纳，由询价人按违约金额双倍扣除履约保证金；发生安全责任事故造成人身损害、财产损失的，除承担国家法律、法规相关刑事、行政、民事、经济等责任外，中标人自行负责，询价人不承担任何责任。

七、投标保证金

1、递交报价文件前，报价人需缴纳投标保证金3000元（人民币叁仟元整），并将交款回单（凭证）放于报价文件中，如未缴纳投标保证金将视为无效报价。

账户：重庆成渝高速公路有限公司

开户银行：招商银行杨家坪支行账号：999004552210505

2、未提交投标投标保证金的报价函按废标处理。

3、询价人与中标人签订施工合同协议书后，中标人的投标保证金自动转为履约保证金。

4、出现下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）、中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

（2）、报价人不接受依据本询价函的规定对其报价函中细微偏差进行澄清和补正。

（3）、报价人以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标、弄虚作假等行为。

八、履约保证金及违约责任：

1、履约保证金

（1）、履约保证金金额：3000元。

（2）、履约保证金提交：由投标保证金自动转入。

（3）、履约保证金有效期：自业主与中标人签订的合同生效之日起至业主签发工程接收证书之日止。

（4）、履约保证金的使用：在本有效期内，因中标人违反合同约定的义务时，除在履约保证金额内进行违约处罚或赔偿外，给业主造成经济损失超出履约保证金的总额度时，中标人还须赔偿业主的经济损失。

（5）、履约保证金的返还：中标人全部完成并满足本询价函及合同要求的工期、质量、安全等相关内容后。

2、违约责任及违约责任处理:

在履行合同过程中发生的下列情况属中标人违约，并按相应的违约处理：

（1）、中标人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人。

违约处理：立即解除合同并没收履约保证金。

（2）、在无安全保障的情况下进行人工作业清掏。

违约处理：立即解除合同并没收履约保证金。

（3）、清掏质量达不到标准要求，污水净化处理未达到国家标准排放，又拒绝再次进行清掏直至污水处理达到国家标准排放。

违约处理：立即解除合同并没收履约保证金。

（4）、中标人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

违约处理：中标人将承担500元/天的拖延工期损失赔偿金。赔偿金达到履约保证金总额时立即解除合同。

（5）、中标人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同。

违约处理：业主将没收履约保证金并扣留已实施的工程款项，用于另外安排单位继续实施，待弥补完业主损失后，将结算的已实施的工程款项减去业主损失金额后的余额支付给中标人。

（6）、中标人不按合同约定履行义务的其他情况。

违约处理：视情况，解除合同并没收履约保证金。

九、结算原则：

本工程无开工预付款，清掏完毕后根据实际完成工程量乘以综合单价得出最终结算金额进行结算，清掏工程完毕验收合格，在中标人提供增正规发票，并提交经审核通过的工程竣工档案资料后，全额支付工程款。

- 十、报价函的密封与递送截止时间

1、报价函应密封在一个封套内，在封套上应写明：重庆成渝高速公路有限公司沿线站点化粪池清掏工程报价函。密封处须加盖鲜章。

2、2021年7月29日14：00时为报价截止时间，报价函必须在此时间之前送达重庆成渝高速公路有限公司（511）室，逾期送达的报价函将不予受理。

- 十一、报价开启及中标：

1、报价函的开启、评审工作由询价人组织实施，报价人须到场参与当面开标。询价人不对未中标原因做出解释，同时不退还报价文件，本询价函将作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

2、中标人的选择：在满足本询价函要求的基础上，按照经评审的最低投标价法选为中标人。不满足本询价函要求的报价文件，按废标处理。

3、现场开标日期为2021年7月29日下午14时10分，开标地点重庆成渝高速公路有限公司一楼信访接待室。

十二、其他：

1、中标候选人经过公示无异议后，签订施工合同，本询价函为施工合同组成部分之一，对双方均具有法律效力。

2、询价人不组织现场踏勘，报价人自行组织现场踏勘。

3、报价单位有疑问或工程方面的咨询，请在2020年7月29日前进行咨询，也可电话咨询，联系人：龚杰，联系电话13132356916

重庆成渝高速公路有限公司

2020年7月23日

附件1

成渝公司沿线站点化粪池清掏工程量清单

| 序号 | 站点 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二郎成渝公司办公楼 | 清掏化粪池 | 68.00 | m³ |  |
| 2 | 中梁山隧道管理站 | 清掏化粪池 | 54.00 | m³ |  |
| 3 | 九龙坡收费站 | 清掏化粪池 | 60.00 | m³ |  |
| 4 | 九龙坡收费站污水处理系统污泥池 | 清掏污泥 | 50.00 | m³ |  |
| 5 | 九龙坡服务点污水处理系统污泥池 | 清掏污泥 | 10.00 | m³ |  |
| 6 | 金马站 | 清掏化粪池 | 15.00 | m³ |  |
| 7 | 走马站 | 清掏化粪池 | 34.00 | m³ |  |
| 7 | 缙云山管理站 | 清掏化粪池 | 54.00 | m³ |  |
| 9 | 青杠汽车站 | 清掏生化池 | 60.00 | m³ |  |
| 10 | 青杠站 | 清掏化粪池 | 12.00 | m³ |  |
| 11 | 丁家站 | 清掏化粪池 | 38.00 | m³ |  |
| 12 | 大安站A端 | 清掏化粪池 | 46.98 | m³ |  |
| 13 | 大安站B端 | 清掏化粪池 | 20.48 | m³ |  |
| 14 | 永川站 | 清掏化粪池 | 113.40 | m³ |  |
| 15 | 邮亭站 | 清掏化粪池 | 50.16 | m³ |  |
| 16 | 荣昌东站 | 清掏化粪池 | 128.96 | m³ |  |
| 17 | 荣昌东站 | 清掏化粪池 | 136.61 | m³ |  |
| 18 | 荣昌站 | 清掏化粪池 | 97.50 | m³ |  |
| 19 | 荣昌西站A端 | 清掏化粪池 | 8.10 | m³ |  |
| 20 | 荣昌西站B端 | 清掏化粪池 | 8.10 | m³ |  |
| 21 | 渝荣站 | 荣昌收费站 | 40.00 | m³ |  |
| 合计 |  |  | 1105.29 |  |  |

附件2

成渝公司沿线站点化粪池清掏工程报价单

| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 单价（元/m³） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清掏化粪池 | 1105.29 | m³ |  |  |  |
| 2 | 安全生产费 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计（大写） |  |  | 小写 |  |  |