重庆高速公路股份有限公司

2022年消防器材采购项目

询

价

函

2022 年 10月

# 询价函

各报价单位：

本项目为重庆高速公路股份有限公司2022年消防器材采购项目，项目目前已具备询价条件，现邀请贵单位参加本项目的询价。送货地址暂定为梁平区、长寿区、石柱县。

一、项目概况

本项目为重庆高速公路股份有限公司2022年消防器材采购项目。

二、项目采购限价清单

2022年消防器材采购限价清单

| 序号 | 消防器材名称 | 规格 | 申购数量 | 单位 | 上限单价（元） | 上限总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 4KG手提式干粉灭火器 | 350 | 具 | 62 |  |  |
| 2 |  | 7KG二氧化碳灭火器 | 60 | 具 | 300 |  | 包括防冻手套 |
| 3 |  | 35KG推车式干粉灭火器 | 35 | 具 | 500 |  | 包括防尘罩 |
| 4 |  | 车载气溶胶灭火器 | 20 | 个 | 180 |  |  |
| 5 | 消防水带+接口 | 6.5/20M | 20 | 套 | 135 |  |  |
| 6 | 水成膜 |  | 300 | 升 | 10 |  |  |

三、报价人资质要求

（一）具有独立法人和消防器材经营范围许可证，国内信誉较好的生产商或经销商。

（二）生厂商或经销商应对本项目更换后的废旧灭火器进行回收，回收地点和供货地点一致，若不满足回收资质要求的，可委托有回收资质的单位进行回收。

四、报价文件的组成及递交方式

（一）报价文件的组成

1.法定代表人身份证明及授权委托书。

2.公司营业执照、资质证书彩色打印件（均加盖公章）。

3.报价单（均加盖公章）。

（二）报价文件的编制、装订与递交

1.编制要求：报价人必须按照询价文件格式要求编制报价文件，否则其报价无效，按废标处理。

2.报价人需按采购项目名称提供报价文件正副本各一份，并将正副本统一密封包装在同一个封套内，包装外应注明采购项目名称、报价人名称并加盖骑缝章。

3.递交时间：递交报价文件的截止时间为2022年10 月20日14时00分（北京时间），请在该截止时间之前，将报价文件正本1份、副本1份（报价文件须密封）递交至梁平区桂西路梁平收费站内办公大楼411室。

4.开标时间：2022年10 月20 日14时30分（北京时间）

5.开标地点：梁平区桂西路梁平收费站内办公大楼408室

五、报价要求

(一)报价内容应是询价函所确定范围内的全部工作内容的价格体现，其中应包括采购的器材费、灭火器回收费、车辆运输费、装卸货搬运费、管理费、利润、税金及政策性文件规定的各项费用总和。

(二)报价方式：本项目采用总价及单价报价方式，提交后不得更改，不接受对报价的修正。报价人应充分考虑市场风险和政策性调整，确定将风险因素计入报价，今后不作调整。

(三)本项目各种保险由各报价人自行投保，并包含在投标报价中，不单独报价。

(四)本项目总价上限价为75130元。该上限价包含了合同相关的费用，投标人报价不得超过询价人给出的清单上限单价及总价，否则其报价无效按废标处理。

六、评标办法（最低价中标法）

| 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 初步评审 | （1）投标文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人单位公章齐全，符合询价文件规定； （3）投标人按照前述要求提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明。 （4）投标人未提供虚假资料； |
| 投标价 | 投标价的确定：投标价＝报价函文字报价 |
| 中标候选人 | 有效报价的最低价为第一中标候选人，并以此类推。若投标报价相同的，则抽签确定中标候选人排序。 |

七、询价人自行确定中标单位的条件

- 在询价过程中，若存有如下情形之一的，询价人邀请报价较低的报价人进行谈判，确定项目承担单位。

- 投标人少于3家。

- 所有投标均被否决。

- 中标候选人均未与询价人订立书面合同。

八、支付方式

- 中标单位签订合同后，在指定时间和地点完成货品交接及废旧回收后进行统一支付。

- 九、交货及回收时间和地点：询价人指定时间和地点。

- 十、产品质量要求：

- （一）干粉灭火器瓶身为碳钢材质，瓶身保质期为10年，干粉保质期为5年，瓶身保质期内可重复充装使用。

- （二）二氧化碳灭火器瓶身为合金钢材质，瓶身保质期为12年，灭火剂保质期5年，瓶身保质期内可重复充装使用。

（三）手提式干粉灭火器规格型号、技术要求、标志和颜色必须满足GB4351.1-2005《手提式灭火器》规范相关要求。

（四）手提式二氧化碳灭火器规格型号、技术要求、标志和颜色必须满足GB4351.1-2005及GB4351.2-2005《手提式灭火器》规范相关要求。

（五）推车式干粉灭火器规格型号、技术要求、标志和颜色必须满足GB8109-2005《推车式灭火器》规范相关要求。

（六）水成膜泡沫灭火剂，型号3%（AFFF、-1℃），储存温度：4℃—45℃；发泡倍数：≧5.5；有效期≧8年；灭火时间：≦3min，每桶水成膜≦20KG。

（七）水成膜泡沫灭火剂规格型号、技术要求、标志和颜色必须满足GB15308-2006《泡沫灭火剂》规范相关要求。

- （十三）消防水带型号为8-65-20，材质为聚氨酯内衬涤纶长丝外层。

- （十六）灭火器、水成膜、消防水带+接口必须通过消防认证，真品防伪；信息需在“中国消防产品信息网”或“中国消防产品质量信息查询系统”中可查。

- （十七）灭火器、水成膜、消防水带具有有效的检验报告。

- （十八）灭火器生产日期须打印在瓶身下部，有效的合格证须贴在瓶身，供货时间不能超过生产日期的六个月。

- （十九）水成膜泡沫灭火剂生产日期须喷在桶身下部，有效的合格证须贴在桶身，供货时间不能超过生产日期的六个月。

- （二十）灭火器重要参数要求：

| 种类 | 灭火级别 | 喷射距离 | 有效喷射时间 | 温度范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4KG干粉 灭火器 | 2A 55B CE | ≧3.5M | ≧13S | -20℃～＋55℃ |
| 7KG二氧化碳灭火器 | 55B CE | ≧2.5M | ≧9S | -10℃～＋55℃ |
| 35KG手推式干粉灭火器 | 6A 183B CE | ≧6M | ≧30S | -20℃～＋55℃ |

- 十一、联系方式

询价单位：重庆高速公路股份有限公司

地    址：梁平区桂西路梁平收费站内办公大楼

联 系 人：陈先生

电   话 ：18523690715

- 十二、其他事项

（一）由于疫情防控要求，投标文件可密封后进行邮寄。

（二）7日内到过中高风险地区的人员不得进入办公大楼，无健康码或健康码为红黄色及弹窗的不得进入。

（三）未离渝来访人员凭48小时内核酸阴性证明，扫场所码，查验健康码、行程码，测温后进入办公大楼。

（四）市外或7日内离渝返渝来访人员须持重庆本地3天2次检核酸阴性证明方可进入办公大楼。

（五）发票为普票。

重庆高速公路股份有限公司2022年消防器材采购项目

询价响应文件

询价响应单位名称全称（盖单位公章）

- 一、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（报价人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

报  价  人：          （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 二、公司营业执照、经营范围

## 已标价采购物资清单

- 产品检验报告