重庆通力高速公路养护工程有限公司

2022年导热油锅炉维修改造采购

竞争性比选文件

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2022年4月

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2022年导热油锅炉维修改造采购竞争性比选公告

比选人（重庆通力高速公路养护工程有限公司）因维修改造自有拌和站导热油锅炉，需采购低氮导热油锅炉，现准备组织实施，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为重庆通力高速公路养护工程有限公司维修改造自有拌和站导热油锅炉，需采购低氮导热油锅炉

1.1采购情况：低氮导热油锅炉

1.2交货地点：重庆市G50云台收费站旁

1.3交货期：预计为2022年5月，具体以合同签订为准。

1.4主要工程数量：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低氮导热油锅炉 （燃料：油） | ≥100万大卡 | 套 | 1 | 包含锅炉本体、烟囱、低氮燃烧器、控制柜、大气污染物监测设备及相关配件 |

备注：具体技术及配置要求详见“附件”，竞标货物必须全部满足附件的技术和配置要求及《锅炉大气污染物排放标准》DB50658-2016要求。本次采购需满足国家及行业的相关技术规范标准。

二、比选申请人资格要求：

1、资质要求：

（1）须具备独立法人资格、具备有效的营业执照（营业执照的经营范围具有：锅炉销售）；

（2）具有投标产品的有效《特种设备生产许可证》；

2、业绩要求：

竞标人自2021年1月1日至比选截止日（以合同签订时间为准）的导热油锅炉销售业绩不低于1台。（须提供合同或其他证明材料的复印件，提供的证明材料须清晰明确反映该业绩要求的内容）

- 以上材料均只需提供复印件或扫描件即可。

三、比选申请文件的相关要求：

- 1、竞标报价说明：

- （1）竞标报价为全费用综合单价。比选申请人应提供合法有效且符合比选人要求的增值税专用发票（税率为：13%）。因比选申请人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，比选申请人需依法向比选人重新开具发票，并向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 比选申请人应按照比选人要求，及时向比选人开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因比选申请人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，比选申请人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- （2）报价表中的工程量为比选人暂估量，如实际工程量与暂估量有出入，则该出入部分工程量单价按签约合同单价计量。

- （3）本项目最高总限价为：350000元（大写：叁拾伍万元整），具体详见“已标价报价清单”。

- 注：比选申请人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应最高限价否则均为无效竞标（如有单价限价，比选申请人所报的单价不能超过单价限价）。

2、货物或服务的要求：

（1）投标报价按综合单价进行报价，即包含货价、运输费、仓储费、原锅炉拆除费、新锅炉安装调试费、人工费、检验费、锅炉上户费、锅炉办证费、第三方环保检测机构检测费、培训费、税金、利润以及保修服务等货到甲方指定地点并安装交付使用所有可能产生的费用；

（2）投标货物的安装安全风险由供货方承担。

3、质保期：不低于12个月，以甲方验收合格时间为准。

4、本次比选申请文件的组成：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）有效的营业执照、投标产品有效特种设备生产许可证；

（4）已标价的报价清单；

（5）业绩证明材料等。

按比选文件格式编制。

（注：以上所有文件均须比选申请单位法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章）

5、比选申请文件的份数及编制要求：

比选申请文件1份，比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

四、评标办法（本项目采用经评审的最低价法）：本项目采用经评审的最低投标价法，在满足比选文件要求的前提下，评标委员会报价从低到高的先后顺序推荐中标候选人。若在满足比选文件所有要求前提下，最低报价相同时，进行第二轮报价。请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。具体评审标准详见下表。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 授权委托书 | 具备有效的授权委托书 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 比选申请文件格式 | 符合“比选文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 特种设备生产许可证 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 竞标报价 | 符合比选文件规定 |
| 1.1.3 | 响应性评审标准 | 质保期 | 符合比选文件规定 |
| 注：条款1.1.1、1.1.2、1.1.3均为强制性要求，比选申请人如不满足，按否决投标处理。 |  |  |  |
| 有下列情况之一的，做否决竞标处理。 - 不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制； - 不同比选申请人委托同一单位或者个人办理竞标事宜； - 不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价不具备竞争性； 不同比选申请人的比选申请文件相互混装； |  |  |  |
| 成交候选人推荐 |  | 若各标段报名家数大于等于三家，则经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐3名中标候选人；若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的），则只选取相应的数量。 |  |
| 报价算术错误修正 |  | 若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。 |  |
| 澄清 |  | 在评标过程中，评审小组可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 |  |

五、履约担保

- 1、履约担保的形式：由中标人自主选择银行保函或者现金、支票等支付形式。

- 2、履约担保的金额：0万元。（签订合同之前提交；履约保证金应在完成合同约定的所有事项，在合同终止后1个月退还。）

六、低价风险担保

- 中标候选人的中标价格低于项目最高限价85%的，须缴纳低价担保金，担保方式采用银行保函或者现金、支票等方式，担保额度＝（最高限价×85%-中标价）×3。签订合同之前提交；风险担保金应在中标人完成合同约定的所有事项，工程验收合格并完成相关手续，15日内无息退还。中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成工程建设内容的，应当依法承担相应的担保责任。

七、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从挂网日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）比选申请文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）。

（四）比选申请文件递交截止时间：2022年 5 月 6 日上午10时00分。

（五）比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的比选申请文件（比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。当第一次不足三家报名时，不予开标，标书当场退回；第二次不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

（六）密封要求：

按第五条要求制作的比选申请文件，将比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

2022年导热油锅炉维修改造采购比选申请文件

在2022年5月6日上午10时00分前不得开启

（七）特别提醒：若比选申请人恶意竞标后不与按比选要求与比选人签订合同或履约，比选人将直接将比选申请人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与通力公司所有比选项目报价。

（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：崔老师   举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（九）合同（附后）。

（十）比选人联系方式

比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）

联系人：刘老师      电话：023-88563373    梅老师      电话：13271833000

附件：

导热油锅炉技术以及配置要求

| 项目类别 | 细目名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导热油锅炉 | 额定功率（kw） | ≧1160 |  |
|  | 热效率﹪ | ≧90 |  |
|  | 压力MPa | ≧0.6 |  |
|  | 介质最高温度 | ≧300 |  |
|  | 燃料 | 柴油 |  |
| 低氮燃烧器 | 额定功率（kw） | ≧1160 |  |
|  | 风机电机 | ≧3KW |  |
|  | 喷油量 | 60—120公斤 |  |
|  | 输出功率 | ≧1160KW |  |
|  | 电源 | 380 |  |

导热油锅炉环保排放限值

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 限值污染物排放 | 监控位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | <30 | 烟囱或烟道 |  |
| 二氧化硫 | <200 |  |  |
| 氮氧化物 | <80 |  |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 | 烟囱排放口 |  |

2022年导热油锅炉维修改造采购合同

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司

联系地址：

乙方：

联系地址：

甲方因自有拌和站导热油锅炉维修改造需要，协议向乙方购买低氮导热油锅炉一套；依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则的基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同：

一、产品名称、品牌、型号、数量、金额及配置说明：            货币单位：人民币   元

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低氮导热油锅炉（燃料：油） | ≥100万大卡 | 套 | 1 |  | 包含锅炉本体、烟囱、低氮燃烧器、控制柜、大气污染物监测设备及相关配件 |
| 合计 | 大写： 元整 |  |  |  |  |

（本合同为综合单价合同。此价格为含税到货价，已包含产品货价、运输费、仓储费、原锅炉拆除费、新锅炉安装调试费、人工费、检验费、锅炉上户费、锅炉办证费、第三方环保检测机构检测费、培训费、税金、利润以及保修服务等货到甲方指定地点并安装交付使用所有可能产生的费用。）

- 乙方在合同签订后【7】日内将产品配送至甲方指定地点，并在产品送至甲方指定地点后【7】日内完成设备安装调试工作；甲方提供设备上户登记所需的手续、证明，乙方收到甲方上户登记所需的全部手续后，在【20】个工作日内负责办理设备上户登记，设备上户登记手续完成后，应立即办理环保检测，和正常使用设备所需的全部手续。

- 2、甲乙双方同意在本合同有效期内，乙方不得因市场行情、原材料价格上涨等因素要求上调单价。

3、合同期内，甲方以书面、传真、微信、短信、邮件等方式向乙方发出订货通知，乙方应在收到订货通知后【6小时内】及时确认答复；乙方逾期没有回复的，同样视为收到订货通知且应按本合同约定时间将产品送至甲方指定地点。

4、 乙方指定经办人：          （身份证号码：                       ；联系电话：_______________；/邮箱：_______________；/微信：              ；/传真：              ；联系地址：                    ）全权代表乙方负责处理本合同项下各项事务，包括但不限于接收订单、与甲方沟通供货事宜、办理结算等，甲方向本条约定的联系方式发送订单，视为乙方已收到。

二、质量要求、技术标准

1、乙方承诺具备履行本合同项下义务所需的全部资质、授权、许可，并保证在合同有效期内持续、合法、有效。乙方保证对其所供应的产品不受任何第三人所有权、其他物权和知识产权的追索，拥有合法的经销权或特许经销权，否则乙方将赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2、乙方应当保证产品质量符合《中华人民共和国产品质量法》等国家法律法规及相关产品的国家、地方及行业标准等规范要求，产品质量及各项技术标准条件等应完全符合安全、环保、卫生等各方面强制性要求。各标准不相同的，以较高者为准。除此之外，乙方提供的产品还应符合甲方的要求。

3、质量保证资料的提供：乙方应随货同行向甲方提供真实、准确的“安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件”。

低氮导热油锅炉（燃料：油）

（1）满足《锅炉安全技术规程》(TSG 11-2020)要求；

（2）满足《锅炉大气污染物排放标准》DB50658-2016要求。

三、交（提）货地点、方式

1、本采购项目为维修改造工程。甲方所采购的低氮导热油锅炉（燃料：油），由乙方运至甲方指定位置：重庆市G50云台收费站旁。

2、包装须按甲方要求执行，如甲方无特殊要求则按国家有关规定或采用适宜运输与保证质量的包装，包装符合安全、环保、卫生标准。因包装不善造成的产品毁损、灭失，由乙方承担责任。

3、乙方应对产品进行有效、安全的包装，应做到防雨、防潮湿、防震等保护措施，确保产品能够安全无损的运抵交货地点。

4、乙方所供应的低氮导热油锅炉（燃料：油）。经甲方对外观初步验收合格后安装调试且正常使用，并现场培训操作人员完全掌握操作方法，锅炉检验上户，第三方环保检测机构进行检测且满足环保相关要求(《锅炉大气污染物排放标准》DB 50/658－2016)才正式交付使用。在转运过程中，乙方必须采取有效措施避免材料的二次污染或受损，否则，甲方有权拒绝收货或要求退货。

四、运输方式及到达站港和费用负担

本合同约定的材料价格为甲方指定位置的到场单价。货物运输（包括拆装）的安全由乙方负责，因超限等引起的一切后果及责任均由乙方自行承担。乙方必须保证安全、及时、足额供货；涉及危化品运输的，运输车辆必须具备“危化品运输许可证”，否则，由此造成的一切后果责任及相应费用由乙方承担，与甲方无关。

五、货物所有权

本合同项下货物的风险转移以所有权转移的时间为准，即货物交付验收前所有权归属于乙方，货物风险、保管费用等均由乙方承担；货物交付验收后所有权转移为甲方所有；货物风险自货物交付验收合格后由甲方承担（货物由乙方保管的除外）。

六、验收标准、方法

1、乙方应严格执行供货周期，保质、保量的完成产品供应。在货物到达指定地点后，甲方组织进行验收，乙方应予配合。按照招标文件提出的技术标准、功能要求、环保要求（以第三方检测机构检测报告为准）、以及投标文件的品牌型号、技术规格、配置标准和数量进行一一核实，共同检查验收，如不能满足上诉要求的，甲方有权拒收，要求乙方无条件更换；但乙方的交货期限并不因此延长，由此造成迟延交货的，乙方仍应按合同约定承担相应违约责任。

2、甲方提供设备上户登记所需的手续、证明，乙方收到甲方上户登记所需的全部手续后，在20个工作日内负责办理设备上户登记，设备上户登记手续完成后，应立即办理环保检测，和正常使用设备所需的全部手续,相关费用已包含在综合单价中。

3、检验后发现质量问题的（包括但不限于不合格、不满足技术要求、不满足环保要求等），乙方应在接到甲方通知后无条件退货，因此产生的全部责任，包括工期影响等，均由乙方承担。若乙方对于甲方提出的质量问题有异议的，在无条件退货的同时，可委托经甲乙双方认可的第三方检测机构进行检测，费用先由乙方垫付，最终由相应责任方承担（如合格费用由甲方支付，如不合格费用由乙方支付）。发生产品质量责任问题，乙方须承担由此造成的一切损失及费用。

4、若交付货物与甲方要求的或投标文件的货物不相符，甲方有权拒收，并按不能按时交货处理。如有异议，请于3日内提出，并委托双方认可的具有相应资质的第三方检测机构检测，检测费用由责任方承担。

5、如有任何质量问题的，则立即退货，由此所产生的全部费用均由乙方承担。甲方未在前述期限内提出异议的，也不免除乙方的质量保证义务。

6、甲方收货验收并不免除乙方的质量保证义务及对合同产品质量应当承担的责任，如果甲方在使用或销售合同产品或含有合同产品的产品时发现因合同产品在设计、安装、制造、材料、工艺等方面的缺陷导致的任何质量问题，仍应由乙方承担全部责任。

7、如本合同采购的产品因其自身特点导致甲方无法在验收时发现其质量问题、设计、安装、制造、材料、工艺等缺陷，则甲方应享有合理的适用或测试使用期间，如在该期间内发现上述产品问题，则乙方应无条件为甲方提供换货或退货处理，在此种情况下乙方无权以甲方已签收作为已交付合格产品的抗辩。

七、发票的开具

1、产品销售全额发票由乙方开具增值税专用发票（抵扣税率13%）给甲方，发票单位名称为本合同甲乙双方全称（销售发票中已包含运输费、安装、人工、上户、检验费等，运输费、安装、人工、上户、检验费不再单独开具发票，该发票必须足额合法有效且符合甲方的要求），并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

八、结算方式及期限

1、第一次付款：乙方将甲方所采购的低氮导热油锅炉（燃料：油）运送至甲方指定位置后，支付合同款的30%；第二次付款：设备验收合格并且移交所有证件和发票后，支付合同货款的65%；第三次付款：质保期满后支付剩余合同款的5%。（以上任何一期合同付款按乙方发票送达之日起 十 个工作日内甲方以银行转账方式支付给乙方。乙方迟延提供发票和相关结算资料的，甲方的付款期限相应顺延。）

九、履约保证金

1、乙方在签订本合同之日按暂定合同总价的0%向甲方缴纳履约保证金：0元（大写：零元整）逾期支付的，每逾期一日向甲方支付相当于履约保证金1%的违约金，逾期超过5日及以上的，甲方有权要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失，另有权单方解除本合同。在全部供货完成并办理最后一次支付时，在乙方无任何违约、赔偿的情况下，甲方向乙方无息退还履约保证金。

2、乙方依约应向甲方承担的损失、违约金及赔偿款项，由甲方从乙方缴纳的履约保证金中扣收。如履约保证金不足扣收，则由甲方从乙方应付货款中扣除。履约保证金不足的，乙方无条件同意甲方从应付的货款中自行划转直至补足；无货款时，乙方应在甲方通知后3日内补足；否则，按照应补足金额每天1%向甲方支付迟延违约金。

3、合同有效期间，如果乙方无正当理由单方面解除、终止合同或因乙方原因导致合同无法履行的，甲方将不予退还其履约保证金。

十、违约责任

1、乙方未按约交货或迟延履行合同义务的，每逾期一日，应当按照合同总价款的1%向需方支付违约金，逾期10日及以上的，甲方有权随时解除本合同，要求供方返还需方已支付的全部款项，同时支付相当于合同总价款30%的违约金，且由此给需方造成的全部损失均由供方承担。

2、乙方提供的设备不符合需方要求且供方拒绝退换货的，或经退换货一次仍不符合需方要求的，需方有权随时解除本合同，要求供方返还需方已支付的全部款项，同时支付相当于合同总价款30%的违约金，且由此给甲方造成的全部损失均由供方承担。

3、乙方单方解除、终止本合同，或因供方原因导致本合同无法履行的，乙方应返还甲方全部已付款项，并向需方支付合同总金额30%的违约金，赔偿需方全部损失。

4、甲方未按约付款或延迟履行合同义务的，每逾期一日，应当按照合同总价款的1%向乙方支付违约金。

5、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失及甲方为索赔支出的诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、保全担保费、交通费、鉴定费、评估费、拍卖费等全部费用。针对合同履行过程中乙方应向甲方支付的任何违约金或赔偿的损失，甲方均有权在应付款项中直接扣除。

6、其它违约责任按《合同法》执行，或按双方约定。

十一、其它约定事项

1、在实际供货中，可能会因施工调整、质量等原因对供货数量和时间进行调整，会导致乙方在实际供货中数量发生变化，最终数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准。期间乙方不得以供应数量和时间有变化要求进行单价变更。

2、甲方的招标/比选文件及乙方的投标/报价文件作为本合同的附件，具有同等法律效力，若有不一致或矛盾之处，以本合同条款为准。（有比选的适用该条，无比选资料的根据具体情况填写）

3、本合同首部中载明的联系地址为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的司法文书（含裁判文书）向任何一方当事人的该等地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。

十二、本合同有效期：2022年XX月XX日至2022年XX月XX日

十三、争议及解决方式：本合同在执行过程中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可向重庆仲裁委员会申请仲裁。

十四、合同签订点：重庆通力高速公路养护工程有限公司（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁）

十五、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，完成财务结算支付后自动失效。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

重庆通力高速公路养护工程有限公司         单击此处输入文字。

法定代表人                               法定代表人

或授权代表：                             或授权代表：

部门负责人：                             经办人：

经办人：                                 开户银行：

账号：

日期：    年   月    日 　　           日期：    年   月    日

附件：

导热油锅炉技术以及配置要求

| 项目类别 | 细目名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导热油锅炉 | 额定功率（kw） | ≧1160 |  |
|  | 热效率﹪ | ≧90 |  |
|  | 压力MPa | ≧0.6 |  |
|  | 介质最高温度 | ≧300 |  |
|  | 燃料 | 柴油 |  |
| 低氮燃烧器 | 额定功率（kw） | ≧1160 |  |
|  | 风机电机 | ≧3KW |  |
|  | 喷油量 | 60—120公斤 |  |
|  | 输出功率 | ≧1160KW |  |
|  | 电源 | 380 |  |

导热油锅炉环保排放限值

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 限值污染物排放 | 监控位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | <30 | 烟囱或烟道 |  |
| 二氧化硫 | <200 |  |  |
| 氮氧化物 | <80 |  |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 | 烟囱排放口 |  |

2022年导热油锅炉维修改造采购

之安全生产合同

为在2022年导热油锅炉维修改造采购工程实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目工程的安全管理工作，发包单位重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下简称甲方）与承包单位单击此处输入文字。（以下简称乙方）特此签订如下安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和 “谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用，重要的安全设施坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关特种设备安装的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方提交的乙方人员的资格资料。

6、不定期组织人员对乙方人员和车辆安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，有权予以制止并按照相关规定进行处理。

8、甲方的上述职责不代表甲方对乙方的合同履行行为做任何安全方面明示或暗示的保证，乙方仍应自行负责处理并自行承担合同履行过程中可能出现的一切安全事故责任与风险等。

二、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2、严格遵守和执行《锅炉安全技术规程》(TSG 11-2020)等锅炉安装有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。

3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员，安全管理人员必须经过培训并获得相关的资格。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到作业人员(包括临时雇请的民工和人员)的安全生产保障体系必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任制落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人，安全管理人员为直接责任人（若无项目经理的，项目负责人是安全生产的第一责任人）。现场设置的安全管理组织机构，应按施工人员的1％～3％配备安全人员，专门负责施工现场人员、设备、交通标志标牌、交通疏导、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。现场安全管理机构，依职责有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故的发生；同时，服从甲方的安全监督管理。

5、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

7、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗。乙方必须保证相关人员所持证照在合同和施工期内持续有效。施工现场如出现有关人员无证操作、证照失效等的，所发生的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的和有效的消防设施，并作好材料收发记录台帐，避免遗失和流失。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《道路安全法》、《车辆安全技术规定》等规定，并有管理人员的检查签字记录，保证其始终处于良好完备状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

10、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施。施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11、定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，乙方应立即整改；在口头通知或下达整改书后，乙方应在限定时间内整改；因整改不及时或不到位导致的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

12、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生的上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

13、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案。如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

- 14、乙方指定项目现场安全责任人：单击此处输入文字。

三、违约责任

1、本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据《项目安全文明施工管理办法》有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。

2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中予以扣除。

3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

四、本合同作为《2022年导热油锅炉维修改造采购合同》的附件，与《2022年导热油锅炉维修改造采购合同》具有同等的法律效力。

五、合同签约地：重庆通力高速公路养护工程有限公司（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁）

六、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司       单击此处输入文字。

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

项目负责人：                           项目负责人：

经办人：                               经办人：

日期：    年   月   日                 日期：    年    月   日

2022年导热油锅炉维修改造采购之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下称甲方）与   （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行《采购合同》的相关条款，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提乙方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（六）乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

第五条　双方约定  本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

第六条本合同作为《2022年导热油锅炉维修改造采购合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（公章）                          乙方：（公章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人                              法定代表人

或授权代表：                            或授权代表：

部门负责人：

经办人：                                经办人：

日期：    年   月   日                  日期：   年    月    日

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2022年导热油锅炉维修改造采购

比选申请文件

比选申请单位名称全称（盖单位公章）

- 一、报价书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

1．我方已仔细研究了重庆通力高速公路养护工程有限公司2022年导热油锅炉维修改造采购竞争性比选文件的全部内容，愿意以总报价     （大写）     （¥     ），质保期：  自验收交付之日起12个月   ，并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系        （比选申请人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆通力高速公路养护工程有限公司2022年导热油锅炉维修改造采购报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、代理人身份复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 代理人身份证正面 | 代理人身份证反面 |

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 比选申请单位有效的营业执照、资质证书、业绩证明材料

1、营业执照复印件（盖章）
2、投标产品的有效《特种设备生产许可证》或其他相关资料复印件（盖章）

3、业绩汇总表（2021年1月1日至今）

| 序号 | 采购单位 | 规格型号 | 采购数量 | 采购时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |

4、合同复印件

- 四、比选申请单位自行承诺部分

重庆通力高速公路养护工程有限公司：

我司承诺本次比选申请文件的所有资料、业绩均为真实材料。我司将按照要求提供货物或服务。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态，并将按照竞争性比选文件要求提供货物或服务。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

- 五、已标价报价清单

2022年导热油锅炉维修改造采购报价清单

货币单位：人民币  元

| 货物名称 | 规格型号 | 数量 （套） | ### 含税上限价 ### （元/套） | ### 含税单价 ### （元/套） | 金额 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低氮导热油锅炉 （燃料：油） |  | 1 | 350000 |  |  | 合同签订后7天内 | 包含锅炉本体、烟囱、低氮燃烧器、控制柜、大气污染物监测设备及相关配件 |
| 合计 |  | 大写金额： |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人

（或授权代表）：____________________

联系电话：

报价日期：     年    月     日

六、产品技术资料

（一）产品性能简介

- 导热油锅炉技术要求对比表

| 项目类别 | 细目名称 | 技术要求 | 竞标产品实际参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导热油锅炉 | 额定功率（kw） | ≧1160 |  |
|  | 热效率﹪ | ≧90 |  |
|  | 压力MPa | ≧0.6 |  |
|  | 介质最高温度 | ≧300 |  |
|  | 燃料 | 柴油 |  |
| 低氮燃烧器 | 额定功率（kw） | ≧1160 |  |
|  | 风机电机 | ≧3KW |  |
|  | 喷油量 | 60—120公斤 |  |
|  | 输出功率 | ≧1160KW |  |
|  | 电源 | 380 |  |

- 七、其他资料