## Sheet1
重庆高速公路集团有限公司
裙楼空气源热水机组更换报价清单
（一）设备部分
序号 | 产品名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 热水机组 |  | 台 | 1 |  | 0 | 制热量≥40KW，额定功率≤10KW，循环水量≥6.5m³/h
2 | 控制器 |  | 台 | 1 |  | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
（二）其它部分
序号 | 产品名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 旧机组的拆除 | PDSHW130S | 台 | 1 |  | 0 | 含通风筒和水管拆除
2 | 新机组安装人工费 |  | 台 | 1 |  | 0 | 含接电、调试
3 | 新机组槽钢基础 | 10# | 项 | 1 |  | 0 | 原有水泥基础需根据设备大小进行添加
4 | 新机组搬运人工费 |  | 项 | 1 |  | 0 | 含搬运路线破坏恢复
5 | 导风筒及其安装 | 1000*900*1500 | 项 | 1 |  | 0 | 镀锌白铁
6 | 控制线 | RVV4*0.75㎡ | 米 | 25 |  | 0 | 金牛/渝丰/鸽牌
7 | 穿线管 | 20*1.0 | 米 | 25 |  | 0 | KBG/JDG
8 | 闸阀 | DN32 | 个 | 8 |  | 0 | 全铜
9 | 闸阀 | DN40 | 个 | 2 |  | 0 | 全铜
10 | 水压力表 |  | 个 | 4 |  | 0 | 红旗/联力/伊莱科
11 | 水温度计 |  | 个 | 4 |  | 0 | WNG
12 | 热水管 | DN32 | 米 | 22 |  | 0 | 万丰/中财/日丰
13 | 热水管 | DN40 | 米 | 18 |  | 0 | 万丰/中财/日丰
14 | 橡塑保温管 |  | 米 | 40 |  | 0 | 杜罗斯/华美/合元景
15 | 水管支架 | 镀锌角钢 | 个 | 5 |  | 0 | 具体安装位置现场跟甲方确认
16 | 安装辅材 |  | 项 | 1 |  | 0 | 胶带、螺栓等
| 小计： |  |  |  |  | 0
（三）报价汇总
序号 | 项目部分 | 内 容 |  |  | 小 计 |  | 备 注
1 | 设备工程 |  |  |  | 0
2 | 其它部分 | 安装费、辅材、杂费等 |  |  | 0
3 | 税费 |  |  |  | 0 |  | 13%
4 | 报价合计 |  |  |  | 0
备注：1.以上价格不包含在改造过程中出现的其他原设备及系统零配件损坏发现所产生的费用。
2.以上价格未含设备主机电源线费用，电源线使用原设备线缆。
3.含PASHW060S机组的热水管路更换，水泵不更换。
比选响应单位公章
年 月 日