## 询价书
运行保障中心询价书
序号 | 项目名称 |  | 主要内容
1 | 标题 |  | 成渝公司二郎办公楼电梯改造项目
2 | 前言 |  | 重庆成渝高速公路有限公司计划对二郎办公楼三台电梯进行改造，现就“成渝公司二郎办公楼电梯改造项目”进行询价，欢迎有相应资质和服务能力的企业，就下列产品和相关服务以满足正式报价要求的监章密封方式进行报价。
3 | 工程内容 | 主要内容 | 1、拆除现有三台上海三菱客梯（9层9站）及配件。 2、新装三台客梯（9层9站）及配件，门洞装饰部分利旧。 3、回收拆除后的旧电梯。
|  | 工程量清单 | 详见附件1：工程量清单
4 | 工程概况 | 技术要求 | 1、品牌指定为三菱MAXIEZ系列、通力MiniSpace系列、蒂森meta200系列和日立MCA系列。 2、电梯为国内合资厂家生产，主要配件要求原厂原品牌。 3、电梯为9层9站，载重1000Kg，速度1.75m/s。 4、详细技术要求见附件4基本参数表，选配功能不低于附件5功能配置表的标准。
|  | 工期要求 | 合同签订后3个月内完成。
|  | 安全施工 要求 | 1、报价单位负责现场的施工安全，发生安全事故自行承担相应责任； 2、本项目除签订施工合同外还应签订安全施工合同，发生安全事故造成设备损坏的，施工方必须无条件及时修复； 3、高空吊装必须由专业人员按照规范操作。 4、3台电梯交替改造，保证在施工期间至少1台电梯能正常运行。
5 | 报价要求 | 资质要求 | 1、特种设备安装改造修理许可证（电梯）A级。
|  | 业绩要求 | 近三年内有同品牌型号电梯的安装销售业绩。
|  | 厂家授权书 | 具有所报电梯品牌对于本项目的唯一授权书。
|  | 报价内容 | 1、工程费用包干使用、不接受不平衡报价； 2、工程费用与废旧物资回收费用（此项费用由报价单位支付给询价单位）分别报价，共同纳入评标范围； 3、详见附件：报价函。
|  | 最高限价 | 1、工程费用限价99.3万元； 2、废旧物资回收费不限价。
6 | 验收、质保及售后 | 验收标准 | 1、设备安装满足行业规范要求，做到安全、可靠、美观； 2、设备质量合格，功能达标，运行稳定，达到用户使用要求； 3、重庆特种设备检测研究院检测合格，并出具检测报告和证书。
|  | 售后服务 | 1、施工单位必须提供2小时内，上门排除故障的服务。
|  | 质保期 | 质保期2年，质保期内提供免费的维保服务。
7 | 支付条款 | 预付款 | 合同签订后，在7个工作日内支付合同总价30%的预付款。
|  | 进度款 | 设备安装调试完毕，通过一个月试运行，性能指标达到合同要求并验收合格后，7个工作日内支付至结算总价95%的工程款（包含30%预付款）。
|  | 质保金 | 质保期满后，若无质量问题，支付供货总价5%的质保金。
8 | 安全责任 | 风险抵押金 | 合同签订后施工单位需缴纳合同总价3%的风险抵押金，工程验收合格后15个工作日后无息退还。
|  | 保险 | 报价单位设备和人员的相关保险，均由报价单位自行投保，保险费由报价单位承担（需向询价单位提交投保复印件资料存档备查），施工中发生的一切安全责任事故均由报价单位自行承担，并负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜，询价单位不承担任何责任。
|  | 施工安全 | 报价单位未按照法律法规、相关规定、双方约定施工作业的，每次应向询价单位缴纳违约金500元至5000元，如未主动缴纳，由询价单位按违约金额双倍扣除风险抵押金；
发生安全事故或人身损害、财产损失的，报价单位负主责以上责任时，由询价单位扣除全部风险抵押金；报价单位负同等以下责任时，根据担责程度由询价单位扣除20%—50%风险抵押金。
发生上述情况，询价单位有权终止合同。
9 | 其他条款 | 现场考察 | 报价人若有需求可向联系人提出现场勘查，报价人须对现场情况充分了解，若因不了解现场实际情况造成报价失误，后果自行承担。
|  | 答疑 | 报价人如果对询价文件有重大疑问，报价截止前2天书面提出，询价人可组织集体答疑。
|  | 询价书领取时间 | 2021年2月26-28日。
|  | 询价书领取地点 | 在重庆高速集团官网（www.cegc.com.cn）下载。
|  | 投标保证金 | 递交报价书前，报价单位需缴纳投标保证金10000.00元（壹万元整），在评标结束后凭缴款收据，询价单位在15个工作日内无息退还。
询价单位账户：重庆成渝高速公路有限公司（开户行：招行重庆杨家坪支行 账号：999004552210505）。
如中标单位中标后无故放弃中标、中止合同签订及工程实施，投标保证金将全额扣除。
|  | 报价方式 | 报价函应由法人代表签名（如有委托，需出具委托证明书）并加盖公章，写明联系人电话及姓名，请有意向的单位将贵单位的报价文件、附上企业资质、资信文件、开户信息等资质资料在报价截止时间前密封送至指定地点，逾期递交或不符合规定的报价文件恕不接受。
|  | 关于报价 | 如接到询价书无故不报价或不按要求报价，将按照《重庆成渝高速公路有限公司养护项目合格供方库管理办法》进行考核，评分85分以下直接退出供方库。
|  | 评标方法 | 经评审的最低评标价法。
|  | 报价 截止时间 | 2021年3月4日12点00分（北京时间）
|  | 报价地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼408室，邮编：400039
|  | 联系人 | 联系人：易定瑜 联系电话：（手机）13983255006
10 | 附件 | 设计图 | 由中标单位提供施工设计
|  | 工程量清单 | 见附件1：工程量清单
|  | 报价函 | 见附件2：报价函
|  | 确认书 | 见附件3：确认书
|  | 合同范本 | 无

## 工程量清单
附件1
工程量清单
序号 | 名 称 | 参数指标 | 单位 | 数量 | 备 注
1 | 客梯新装 | 9层9站9门，载重1000Kg， 速度1.75m/s | 台 | 3
2 | 旧电梯拆除 | 9层9站9门 | 台 | 3
3 | 门厅、门洞、地坎等装饰 拆除及恢复 | 9层9站9门 | 套 | 3
4 | 机房、地坑、井道改造 |  | 套 | 3
5 | 电梯检定 | 重庆特种设备检测研究院检定 | 台 | 3

## 附件2报价函
附件2
报 价 函
致：重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心
在仔细阅读了贵公司关于《重庆成渝高速缙云山隧道引道照明设备改造项目》询价书后，我公司现对其内容作如下承诺：
一、完全响应本项目询价书中所列内容的全部要求。
二、以本报价表报价为准，无自行增减内容。
报价表
序号 | 名 称 | 参数指标 | 性能描述 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（万元） |  |  | 总价 （万元）
[7 empty] | 设备价 | 安装费 | 小计
1 | 新装客梯 | 满足附件4基本参数要求 | 满足附件5中功能配置要求 |  | 台 | 3
2 | 旧电梯拆除 | 9层9站9门 |  |  | 台 | 3
3 | 门厅、门洞、地坎等装饰拆除及恢复 | 9层9站9门 |  |  | 套 | 3
4 | 机房、地坑、井道 改造 |  |  |  | 套 | 3
5 | 电梯检定 | 重庆特种设备检测研究院检定 |  |  | 台 | 3
6 | 小 计 | [8 empty] | 0
7 | 税 金 | 开具增值税普通发票 |  |  | 项 | 1
8 | 项目合计 | 6项+7项 | 此项限价99.3万 | [6 empty] | 0
9 | 旧电梯回收 |  |  |  | 台 | 3 |  |  |  | 0
10 | 总 价 | 8项-9项 | [7 empty] | 0

## 附件3确认书
附件3
确 认 书
我公司对本次询价书中的工程相关内容的工作界面以及施工作业环境条件等一切情况都非常清楚，并已做好备忘记录。
我公司保证将严格按照现场情况提供报价文件。
报价单位(签章)：
日期： 年 月 日

## 附件4基本参数
基本参数表
序号 | 项目名称 | 技术规格描述
1 | 品牌要求 | 蒂森克虏伯（德国）、通力（芬兰）、三菱（日本）、日立（日本）
2 | 数量 | 3台
3 | 载重量 | 13人，1000KG
4 | 提升高度 | 实测
5 | 速度 | 1.75m/s
6 | 楼层数 | 9层
7 | 停站数 | 9站
8 | 机房位置 | 有机房
9 | 驱动主机 | 永磁同步电动机驱动的无齿轮曳引机
10 | 驱动系统 | 微电脑控制交流变频/变压/调速（VVVF)
11 | 控制方式 | 三台群控
12 | 控制系统 | 双32位全电脑模块化适量控制
13 | 门机控制 | 永磁同步变频变压调速控制
14 | 门机传动方式 | VVVF同步此轮皮带传动
15 | 平层方式 | 自动平层
16 | 开门方式 | 中分自动开门
17 | 曳引绳 | 钢丝绳
18 | 缓冲器 | 聚氨酯/液压缓冲器
19 | 地坎 | 硬质铝合金
20 | 电源要求 | 三相380VAC，50Hz±7%
21 | 顶层高度 | 4600mm
22 | 底坑深度 | 1450mm
23 | 洞门尺寸（宽*高）mm | 900*2100mm
24 | 井道净尺寸（宽*深）mm | 2150*2150mm
25 | 轿厢净尺寸（宽*深*高）mm | 1600*1500*2500mm
26 | 轿厢内通风 | 横流换气扇
27 | 轿门安全系统 | 光幕
28 | 轿厢照明 | LED节能照明
29 | 轿厢壁 | 发纹不锈钢
30 | 轿厢门 | 发纹不锈钢
31 | 轿厢地面 | 大理石
32 | 吊顶 | 发纹不锈钢
33 | 门厅 | 发纹不锈钢
34 | 门套 | 发纹不锈钢
35 | 轿厢操作面板 | 带液晶彩色显示
36 | 轿厢按钮 | 带光亮显示，多款可选
37 | 楼层显示召唤 | 带液晶彩色显示

## 附件5功能配置表
电梯主要功能配置表
分类 | 功 能 | 描 述
操作和服务功能 | 满员自动通过 | 轿厢满载时不响应层站呼唤，保证最大效率运行。
| 司机服务 | 仅可通过轿厢操纵箱内的开关和按钮对电梯进行单独控制，保证更为通畅、迅捷的客流和运输效果。
| 轿内反向指令消除 | 当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。
| 轿厢风扇自动关闭 | 电梯无方向待机一定时间后，轿内通风装置自动关闭以节能。
| 轿厢照明自动关闭 | 电梯无方向待机一定时间后，轿内照明自动关闭以节能。
| 连续服务 | 为确保整个群控内电梯的正常工作，当某台电梯出现故障无法响应层站召唤时，它将被自动脱离群控系统。
| 轿内误指令人工消除 | 误按轿内按钮后，通过连按两次该按钮，可取消该指令。
| 层站召唤自动登记 | 当一台电梯无法将所有乘客接走，该层站按钮保持登记状态，系统自动分派另外一台电梯来服务。
| 群控后备运行 | 当群控处理器障碍或群控组内传送失效时，维持各台电梯服务的功能。
| 层站运行控制开关 | 当电梯维护或考虑节能时，通过操作指定层站上的钥匙开关，临时取消该电梯的服务。
| 独立运行 | 可使一台电梯脱离群控进入独立运行状态，且只响应轿内指令。
| 次层停靠 | 电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，再关门前行到下一层，直到门能完全开启后，恢复正常运行。
| 超载报警 | 轿厢超载时，电梯保持开门并且轿内蜂鸣器鸣响或者声音提示电梯超载。只有当乘客人数符合电梯的额定载重量时方可正常运行。
| 安全停靠 | 电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。
群控功能 | 电梯运行时间评估 | 为了减少乘客候梯时间和每台轿厢的运行时间，根据轿厢召唤数量，分派每台轿厢。
| 主层站待机 | 当电梯无层站召唤和轿内指令时，返回主层站关门待机。
| 动态分散待机 | 为缩短乘客候梯时间，完成运行服务的电梯被自动分配到预测呼叫的位置，以保证迅捷应答召唤。
门操纵功能 | 门负载检测 | 如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反方向动作。
| 门传感器自诊断 | 如果非接触式传感器发生异常，系统将自动检测并延缓关门时间，关门速度将被调低至保证电梯正常运行和乘客安全的范围。
| 门速自适应控制 | 根据门的实际重量，系统自动调整门运行速度和扭力调整。
| 多光幕门探测器 | 多重红外光束感应，探测乘客或物体。
| 强制关门一蜂鸣器 | 如果电梯开门保持时间超过预定值，电梯发出蜂鸣声提醒乘客，并尝试关门。
| 重复关门 | 若关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。
| 本层再开门 | 关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门。
| 安全触板 | 关门过程中，门安全触板检测到有乘客或物体时，电梯重新开门。
信号和显示功能 | 液晶位置显示器 | 在轿厢操纵箱面板上设置液晶层站位置指示器，显示日期，时间，当前的轿厢位置和运行方向。
| 液晶层站位置显示器 | 在层站设置液晶层站位置指示器，显示日期、时间、当前的轿厢位置和运行。
| 内部多方通话系统 | 轿厢内乘客与大楼工作人员进行多方通话的系统。
| 轿厢内摄像功能 | 在轿厢内可设置摄像头，可以从监控室等外部对轿内情况进行监视。(仅提供电缆）
紧急操纵和功能 | 轿厢应急照明 | 当照明电源断电时，立即提供满足最低要求的轿厢照明。
| 火灾应急返回 | 开关或大楼火灾传感器被激活时，立即取消所有层站召唤和轿内指令，电梯立即返回预定层站并开门，让乘客安全疏散。
| 停电应急停靠 | 当正常电源断电时，电梯由该装置供电，使轿厢运行至最近层站并开门，让乘客安全疏散。