表1 外窗可开启面积占外墙面积比值详细判定表

| 楼层名 | 房间名 | 空调房间编号 | 房间外墙面积(m2) | 外窗可开启面积(m2) | 外窗可开启面积占外墙面积最不利的比例 | 外窗可开启面积占外墙面积的比例限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-L01F | 普通办公室 | RM01001 | 28.08 | 1.13 | 0.04 | 0.10 |
| A-L01F | 服务大厅、营业厅 | RM01003 | 102.96 | 24.82 | 0.24 | 0.10 |
| A-L02F | 普通办公室 | RM02001 | 10.89 | 1.13 | 0.10 | 0.10 |
| A-L02F | 普通办公室 | RM02002 | 10.89 | 1.13 | 0.10 | 0.10 |
| A-L02F | 走道、楼梯间 | RM02007 | 84.61 | 6.80 | 0.08 | 0.10 |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2.25条有效通风换气面积不应小于所在房间外墙面积的10%，当不能满足时应设置机械通风装置。 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 共有2个房间不满足 |  |  |  |  |  |