设计校核（校对/审核）记录单

第1页      共1页

| 设计人 |  |  | 项目名称 | 大足石刻服务区加油站（新建) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校（审）人 |  |  | 设计阶段 | 施工图 |  |
| 交图时间 |  |  | 校(审)时间 |  |  |
| 评审人员 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图号 | 校（审）核意见 |  |  | 设计人意见 |
| 1 2 3 | DW-204 | - 核对柱脚 |  |  | 已重新计算柱脚，详见钢结构设计总说明（一）DW-201 |