表格1：

| 零星维修实施台帐 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维护中心 | 项目内容 | 施工单位 | 开工时间 | 完工时间 | 备注 |
| 1 | 彭黔路 | 黔恩路瓦窑沟、仰头山隧道变压器温控开关更换 | XXXXX公司 | 2019.2.15 | 2019.2.16 |  |
| 2 | 酉黔路 | 酉阳服务区经营方扩建导致服务区用电负荷超重，出城方向临时加装应急发电机 | XXXXX公司 | 2019.2.1 | 2019.2.1 |  |

- 表格2：

重庆首讯科技股份有限公司

机电零星维修任务通知书

致：XXXXXX公司    合同编号：2021-XXX 任务单编号：FW201704001

任务内容：

1、要求在4月13号前完成对奉巫路摩天岭隧道（奉节端）右线YJB1照明短路接地故障排查处理。

任务单位：XXXXXX中心

负责人：            经办人：           时间：

接受单位:  XXXXX公司

接受责任人：          联系人 ：           时间：

表格3：

| 零星维修情况登记表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位： |  |  |  |  |  |
| 工作任务： |  |  |  |  |  |
| 施工及交通组织情况： |  |  |  |  |  |
| 施工人员信息情况 |  |  |  |  |  |
| 到场人员签名 | 工种类型 | 证书类型 | 到场时间 | 离场时间 | 工日 |
| xx | 电工 | xx | xx | xx | 1 |
| 车辆使用情况 |  |  | 特种机械使用情况 |  |  |
| 车型 | 数量 | 合计台班 | 类型 | 数量 | 合计台班 |
| 2吨汽车 | 1 | 1 | 光纤熔接机 | 1 | 2 |
| 16米高空作业车 | 2 | 4 | 5KW柴油发电机 | 1 | 1 |
| 25吨起重汽车 | 1 | 1 | 直流电弧焊机32KV.A | 1 | 0.5 |
| 材料使用情况 |  |  |  |  |  |
| 材料名称 |  | 型号规格 | 单位 | 使用数量 | 备注 |
| xx |  | xx | m | 21 |  |
| 其他使用情况 |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 通行费（XX-XX单向XX公里） |  |  | 次 | 6 |  |
| 交通组织（2.5公里，占道施工） |  |  | 天 | 2 |  |
| 弃渣费（xx立方内环外） |  |  | 项 | 1 |  |
| 施工单位现场负责人签字： |  |  | 核验人员签字： |  |  |
|  |  |  | 日期： |  |  |
| 填报说明： 1、按实填写零星维修施工单位，工作任务、施工及交组情况。 2、现场施工人员签名，核实证书类型、编号，填写每日开工，结束时间，计算人员工日。 3、核实到场车辆及特种机械使用情况并记录。 4、核实当天材料使用情况。 |  |  |  |  |  |

表格4：

| 设备故障报修/维修记录表（样表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报修单位： |  | 接报机电站： |  |  |
| 创建者： |  | 发现人： |  |  |
| 故障名称： | 摄像机 | 具体地点： | 小三峡服务区 |  |
| 故障描述： |  |  |  |  |
| 发现时间: | 2019/1/26 | 上报时间： | 2019/3/7 |  |
| 报修设备列表 |  |  |  |  |
| 设备条码 | 设备名称 | 地理位置 | 备注 | 维修状态 |
| 处理情况 |  |  |  |  |
| 维修负责人： |  | 协助人员： |  |  |
| 计划完成时间： |  | 实际完成时间： |  |  |
| 故障现象： |  |  |  |  |
| 故障诊断： |  |  |  |  |
| 维修措施： |  |  |  |  |
| 现场照片记录： |  |  |  |  |
| 现场故障照片 |  |  | 维护后现场照片 |  |
| 营运公司签字确认 |  | 确认时间： |  |  |

表格5：

零星维修项目材料询价表（样表）

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 报送单价（元） | 核定价格（元） | 询价渠道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤 | 48芯 | 米 | 6 | 3.8 | XX电商平台查询价 | 附询价截图 |
| 2 | 光纤 | 8芯 | 米 | 2.8 | 2.2 | 公司历史招标限价 | 附询价截图 |
| 4 | 电缆 | YJV-2*6 | 米 | 2.8 | 2.8 | XX电商平台查询价 | 附询价截图 |
| 8 | PVC管 | 50 | 米 | 7.98 | 7.98 | 造价信息2020年2月 |  |
| 9 | 金属槽式电缆桥架 | 100×50×1.0 | 米 | 26.45 | 26.45 | 造价信息2020年2月 |  |

备注：造价信息、历史价格库中无法查询的价格，通过市场询价的采用多渠道调查。以上为含税价。

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年重庆高速公路养护工程指导价 |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 单价 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 备注 |
| 101-1 | 交通安全组织措施费（编制说明中说明） |  |  |  |  |  |
| -a | 断道施工 (交通控制点一处) | 天 | 2347.32 | 每处按实际交通组织实施时间，以天计量 | 在施工期间根据高速公路安全施工的有关规定，在执法队办理相关手续，并按要求完成现场交通运营安全措施，如：安装摄像头、频闪灯、电子导向牌，摆放交通路锥、水马、交通疏导指示牌，交通疏解维护车辆，交通安全管理与交通安全设施维护维修等 |  |
| -b | 占道施工 (施工作业长度100m) | 天 | 470.86 |  |  |  |
| -c | 占道施工 (施工作业长度每增加100m) | 天 | 43.02 |  |  |  |
| -d | 单道双通 (施工作业长度100m) | 天 | 1644.52 |  |  |  |
| -e | 单道双通(施工作业长度每增加100m) | 天 | 43.02 |  |  |  |
| 102-2 | 环保费 |  |  |  |  |  |
| -a | 渣场处置费(内环内) | m3 | 15 | 按实际开挖、拆除天然密实方体积，以m³计量 |  |  |
| -a | 渣场处置费(内环外) | m3 | 10 | 按实际开挖、拆除天然密实方体积，以m³计量 |  |  |
| 102-3 | 机械设备进出场(详见附件) |  |  |  |  |  |
| -a | 履带式推土机 | 次 | 3137.23 | 按机械设备实际进出场数量，以次计量 | 背行施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的所有工作内容：1、装车；2、往返运输；3、卸车。 |  |
| -b | 摊铺机、铣刨机 | 次 | 3231.39 |  |  |  |
| -c | 履带式单斗挖掘机 1m3以内 | 次 | 3046.16 |  |  |  |
| -d | 履带式单斗挖掘机 1m3以外 | 次 | 3312.28 |  |  |  |
| -e | 压路机 | 次 | 2967.91 |  |  |  |
| -f | 强夯机 | 次 | 7866.53 |  |  |  |
| -g | 工程钻机 | 次 | 4113.95 |  |  |  |
| -h | 旋挖机 | 次 | 4113.95 |  |  |  |
| 102-4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| -a | 技工 | 工日 | 291.41 | 按实际签证收方数量，以工日计量 |  |  |
| -b | 普工 | 工日 | 199.23 |  |  |  |

附件2：

| 2021年机械台班单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 不变费用 | 人工 | 人工基价 | 汽油（用量） | 柴油（用量） | 电（用量） | 汽油单价 | 柴油单价 | 电单价 | 机械台班单价 |
| 1 | 2吨载货汽车 | 68.87 | 1 | 99 | 20.14 |  |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 319 |
|  | 3吨载货汽车 | 77.74 | 1 | 99 | 26.12 |  |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 373 |
|  | 4吨载货汽车 | 79.56 | 1 | 99 | 34.29 |  |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 436 |
|  | 5吨载货汽车 | 82.89 | 1 | 99 | 43.54 |  |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 509 |
|  | 6吨载货汽车 | 94.22 | 1 | 99 |  | 39.24 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 433 |
|  | 8吨载货汽车 | 164.33 | 1 | 99 |  | 44.95 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 538 |
|  | 10吨载货汽车 | 187.31 | 1 | 99 |  | 50.29 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 594 |
|  | 12吨载货汽车 | 293 | 1 | 99 |  | 57.14 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 741 |
|  | 15吨载货汽车 | 349.96 | 1 | 99 |  | 61.72 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 826 |
|  | 20吨载货汽车 | 414.22 | 1 | 99 |  | 81.14 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 1009 |
| 2 | 15吨平板拖车 | 269.49 | 2 | 99 |  | 40.46 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 715 |
|  | 20吨平板拖车 | 400.45 | 2 | 99 |  | 45.26 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 875 |
|  | 30吨平板拖车 | 595.57 | 2 | 99 |  | 50.4 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 1102 |
|  | 40吨平板拖车 | 783.98 | 2 | 99 |  | 55.54 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 1321 |
|  | 50吨平板拖车 | 846.41 | 2 | 99 |  | 62.4 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 1426 |
|  | 60吨平板拖车 | 868.12 | 2 | 99 |  | 63.09 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 1452 |
|  | 80吨平板拖车 | 1348.71 | 2 | 99 |  | 80.57 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 2039 |
|  | 100吨平板拖车 | 1731.47 | 2 | 99 |  | 100.8 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 2545 |
| 3 | 5吨汽车式起重机 | 211.28 | 1 | 99 | 25.74 |  |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 504 |
|  | 8吨汽车式起重机 | 288.76 | 2 | 99 |  | 28.5 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 661 |
|  | 12吨汽车式起重机 | 408.05 | 2 | 99 |  | 30.59 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 793 |
|  | 16吨汽车式起重机 | 546.16 | 2 | 99 |  | 35.62 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 962 |
|  | 20吨汽车式起重机 | 709.36 | 2 | 99 |  | 38.55 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 1143 |
|  | 25吨汽车式起重机 | 841.18 | 2 | 99 |  | 40.65 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 1288 |
|  | 30吨汽车式起重机 | 929.54 | 2 | 99 |  | 41.91 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 1384 |
|  | 40吨汽车式起重机 | 1650.99 | 2 | 99 |  | 48.61 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 2146 |
|  | 50吨汽车式起重机 | 2197.11 | 2 | 99 |  | 51.96 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 2713 |
|  | 75吨汽车式起重机 | 2803.99 | 2 | 99 |  | 62.44 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 3383 |
|  | 90吨汽车式起重机 | 4021.83 | 2 | 99 |  | 67.47 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 4632 |
|  | 100吨汽车式起重机 | 4463.69 | 2 | 99 |  | 75.43 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 5123 |
|  | 110吨汽车式起重机 | 6821.41 | 2 | 99 |  | 79.2 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 7503 |
|  | 120吨汽车式起重机 | 7991.39 | 2 | 99 |  | 81.3 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 8686 |
|  | 160吨汽车式起重机 | 9036.01 | 2 | 99 |  | 108.95 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 9900 |
|  | 200吨汽车式起重机 | 10169.42 | 2 | 99 |  | 113.15 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 11059 |
| 4 | 10米高空作业车 | 146.95 | 2 | 99 |  | 20.95 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 473 |
|  | 15米高空作业车 | 287.69 | 2 | 99 |  | 26.82 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 650 |
|  | 20米高空作业车 | 443.88 | 2 | 99 |  | 44.84 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 916 |
| 5 | 0.6m3单斗挖掘机 | 341.26 | 2 | 99 |  | 37.45 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 768 |
|  | 0.8m3单斗挖掘机 | 406.66 | 2 | 99 |  | 55.84 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 946 |
|  | 1.0m3单斗挖掘机 | 425.12 | 2 | 99 |  | 74.91 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 1081 |
|  | 1.25m3单斗挖掘机 | 508.83 | 2 | 99 |  | 80.35 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 1198 |
|  | 1.6m3单斗挖掘机 | 566.18 | 2 | 99 |  | 89.89 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 1313 |
|  | 2.0m3单斗挖掘机 | 604.71 | 2 | 99 |  | 91.93 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 1364 |
|  | 2.5m3单斗挖掘机 | 635.85 | 2 | 99 |  | 160.03 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 1812 |
| 6 | 5KW柴油发电机 | 12.69 |  | 99 |  | 7.47 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 58 |
|  | 15KW柴油发电机 | 33.69 |  | 99 |  | 16 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 131 |
|  | 30KW柴油发电机 | 62.66 |  | 99 |  | 52.27 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 382 |
|  | 50KW柴油发电机 | 98.86 |  | 99 |  | 62.93 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 483 |
|  | 75KW柴油发电机 | 141.29 |  | 99 |  | 88.15 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 680 |
|  | 100KW柴油发电机 | 181.47 |  | 99 |  | 108.95 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 847 |
|  | 120KW柴油发电机 | 208.81 |  | 99 |  | 138.67 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 1056 |
|  | 160KW柴油发电机 | 266.24 |  | 99 |  | 182.25 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 1380 |
|  | 200KW柴油发电机 | 318.85 |  | 99 |  | 246.63 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 1826 |
|  | 250KW柴油发电机 | 381.76 |  | 99 |  | 291.21 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 2161 |
|  | 320KW柴油发电机 | 440.25 |  | 99 |  | 327.85 |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 2443 |
| 7 | 半自切割机厚度100mm | 5.48 |  | 99 |  |  | 53.31 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 46 |
| 8 | 型材切割机，锯片直径400mm以内 | 20.17 |  | 99 |  |  | 12.18 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 29 |
| 9 | 手持电钻 | 45.06 |  | 99 |  |  | 24 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 63 |
| 10 | 钢筋切断机40mm以内 | 14.21 |  | 99 |  |  | 29.9 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 37 |
| 11 | 混凝土切缝机 | 87.89 | 1 | 99 |  |  | 18.95 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 201 |
| 12 | 光纤熔接机 | 109.31 |  | 99 |  |  | 0.6 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 110 |
| 13 | 光纤测试仪 | 283.27 |  | 99 |  |  | 0.6 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 284 |
| 14 | 光缆气流吹缆机 | 438.01 |  | 99 |  |  |  | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 438 |
| 15 | 交流对焊机25KV.A | 8.54 | 1 | 99 |  |  | 104.19 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 187 |
|  | 交流对焊机75KV.A | 15.55 | 1 | 99 |  |  | 176.88 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 249 |
|  | 交流对焊机100KV.A | 18.13 | 1 | 99 |  |  | 288.35 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 336 |
|  | 交流对焊机150KV.A | 21.99 | 1 | 99 |  |  | 431.31 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 449 |
| 16 | 交流点焊机短臂50KV.A | 6.71 | 1 | 99 |  |  | 101.77 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 183 |
|  | 交流点焊机长臂75KV.A | 10.45 | 1 | 99 |  |  | 155.08 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 227 |
|  | 交流点焊机长臂100KV.A | 18.53 | 1 | 99 |  |  | 205.96 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 274 |
| 17 | 直流电弧焊机10KV.A | 4.94 | 1 | 99 |  |  | 34.65 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 130 |
|  | 直流电弧焊机15KV.A | 8.23 | 1 | 99 |  |  | 52.63 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 147 |
|  | 直流电弧焊机20KV.A | 8.88 | 1 | 99 |  |  | 70.18 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 161 |
|  | 直流电弧焊机32KV.A | 11.7 | 1 | 99 |  |  | 91.32 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 180 |
| 18 | 交流电弧焊机21KV.A | 4.08 | 1 | 99 |  |  | 68.1 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 155 |
|  | 交流电弧焊机32KV.A | 5.17 | 1 | 99 |  |  | 85.62 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 169 |
|  | 交流电弧焊机42KV.A | 5.42 | 1 | 99 |  |  | 136.61 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 208 |
|  | 交流电弧焊机50KV.A | 6.11 | 1 | 99 |  |  | 155 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 223 |
|  | 交流电弧焊机80KV.A | 7.84 | 1 | 99 |  |  | 213.19 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 269 |
| 19 | 接地电阻检测仪0.1Ω-19.99KΩ | 12.15 |  | 99 |  |  | 0.5 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 13 |
| 20 | 接地电阻检测仪0.0001Ω-9.999MΩ | 22.05 |  | 99 |  |  | 0.5 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 22 |
| 21 | 绝缘电阻测试仪 | 6.68 |  | 99 |  |  | 0.2 | 7.52 | 6.11 | 0.76 | 7 |