## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：渝邻公司站房维修专项工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 限制单价 | 限制合价 | 比选报价 单价 | 比选报价 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 011406001001 | 过道墙面漆 | [项目特征] 1.基层类型:抹灰 2.腻子种类:满刮腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 5.含脚手架等措施费 [工作内容] 1.基层清理，原墙砖拆除 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 | m2 | 1500 |  | 55.34 | 83010 | 54.23 | 81345
2 | 01B001 | 外墙清洗 | [项目特征] 1.名称:外墙清洗 2.包含外墙清洗所需的人工、清洁用品及相关措施费 [工作内容] 1.外墙清洗、冲刷 | m2 | 7200 |  | 4 | 28800 | 3.92 | 28224
3 | 011406001002 | 墙面局部修补刷漆 | [项目特征] 1.基层类型:抹灰 2.腻子种类:满刮腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 5.含脚手架等措施费 [工作内容] 1.基层清理，拆除原墙面 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 | m2 | 1200 |  | 53.87 | 64644 | 52.79 | 63348
4 | 011204003001 | 墙砖修补 | [项目特征] 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:砖（同原墙瓷砖规格，型号、颜色） 3.缝宽、嵌缝材料种类:水泥砂浆 4.防护材料种类:符合规范及使用要求 5.磨光、酸洗、打蜡要求:符合规范及使用要求 6.含脚手架等措施费 [工作内容] 1.基层清理，原墙砖拆除 2.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 3.砂浆制作、运输 4.粘结层铺贴 5.面层安装 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 7 |  | 279.83 | 1958.81 | 274.23 | 1920
5 | 011102003001 | 地砖修补 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:砖（同原瓷砖规格，型号、颜色） 4.嵌缝材料种类:水泥砂浆 5.防护层材料种类:符合规范及使用要求 6.酸洗、打蜡要求:符合规范及使用要求 7.磨边要求:符合规范及使用要求 [工作内容] 1.基层清理，原地砖拆除 2.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 3.抹找平层 4.面层铺设、磨边 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡 8.材料运输 | m2 | 85 |  | 284.37 | 24171.45 | 278.68 | 23688
6 | 011503008002 | 护栏钢化玻璃更换 | [项目特征] 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:钢化玻璃 2.固定方式:符合规范及使用要求 [工作内容] 1.原钢化玻璃拆除 2.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 3.制作 4.运输 5.安装 6.刷防护材料 | m2 | 3 |  | 144.68 | 434.04 | 141.79 | 425
7 | 011105003001 | 踢脚线修复 | [项目特征] 1.踢脚线高度:同原踢脚线高度 2.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:地砖加工（同原瓷砖规格，型号、颜色） 4.防护材料种类:符合规范及使用要求 [工作内容] 1.基层清理，原地砖拆除 2.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 3.底层抹灰 4.面层铺贴、磨边 5.擦缝 6.磨光、酸洗、打蜡 7.刷防护材料 8.材料运输 | m2 | 120 |  | 332.12 | 39854.4 | 325.48 | 39058
8 | 011302001001 | 铝扣板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详设计 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 3.面层材料品种、规格:0.6mm厚铝扣板 4.压条材料种类、规格:符合规范及使用要求 5.含脚手架等措施费 [工作内容] 1.原吊顶拆除 2.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 3.基层清理、吊杆安装 4.龙骨安装 5.基层板铺贴 6.面层铺贴 7.嵌缝 8.刷防护材料 | m2 | 300 |  | 179.31 | 53793 | 175.72 | 52716
9 | 010808005001 | 石材包边（门框） | [项目特征] 1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:20厚进口黑金沙 3.部位:渝北站二楼卫生间门框 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层抹灰 4.面层铺贴 5.线条安装 | m2 | 3 |  | 511.65 | 1534.95 | 501.42 | 1504
10 | 011302001002 | 过道纸面石膏板吊顶更换 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:符合规范及使用要求 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.面层材料品种、规格:石膏板（同原石膏板规格、型号、颜色） 4.含脚手架等措施费 5.部位:渝北站1、2楼 [工作内容] 1.原吊顶拆除 2.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 3.基层清理、吊杆安装 4.龙骨安装 5.基层板铺贴 6.面层铺贴 7.嵌缝 8.刷防护材料 | m2 | 270 |  | 142.38 | 38442.6 | 139.53 | 37673
11 | 030412001001 | 吸顶灯更换 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:详设计 3.类型:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.原吸顶灯拆除 3.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 | 套 | 10 |  | 209.74 | 2097.4 | 205.55 | 2056
12 | 011405001001 | 楼梯扶手除锈刷漆 | [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:结合现场情况、甲方选样 [工作内容] 1.基层清理、除锈 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m | 120 |  | 29.59 | 3550.8 | 29 | 3480
13 | 011503002001 | 更换楼梯扶手部分 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:木扶手 2.固定配件种类:符合规范及使用要求 3.防护材料种类:符合规范及使用要求 [工作内容] 1.原扶手拆除 2.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 3.制作 4.运输 5.安装 6.刷防护材料 | m | 60 |  | 155.35 | 9321 | 152.24 | 9134
14 | 030412001002 | 浴霸更换 | [项目特征] 1.名称:浴霸更换 [工作内容] 1.本体安装 2.原浴霸拆除 3.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 | 套 | 2 |  | 662.71 | 1325.42 | 649.46 | 1299
15 | 010808001001 | 更换木制门套 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:木门套 2.部位:渝北1套（2.05*0.8）、草坪1套（1.5*2.4）、草坝场4套（0.92*1.97） [工作内容] 1.原门套拆除 2.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 3.清理基层 4.立筋制作、安装 5.基层板安装 6.面层铺贴 7.线条安装 8.刷防护材料 | m | 30.64 |  | 111.77 | 3424.63 | 109.53 | 3356
16 | 010802004001 | 更换甲级防火防盗门 | [项目特征] 1.门框、扇材质:钢质 2.部位:草坪6套（2套1.5*2.4和4套2*0.9）高嘴2套（2*0.9）大湾1套（2*1.2）草坝场4套（2套2.1*1.3和2套1.76*2.08）王家4套（共10m2） [工作内容] 1.原门拆除 2.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 3.门安装 4.五金安装 | m2 | 43.18 |  | 658.91 | 28451.73 | 645.73 | 27883
17 | 010801001001 | 更换多层实木门 | [项目特征] 1.名称:更换多层实木门 2.部位:渝北2套（2.05*0.8）草坪2套（2.1*0.75和2*0.9） [工作内容] 1.原门拆除 2.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 3.门安装 4.玻璃安装 5.五金安装 | m2 | 6.66 |  | 627.59 | 4179.75 | 615.04 | 4096
18 | 011210005001 | 更换PVC材质防水隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间埃特板 2.配件品种、规格:符合规范及设计要求 3.部位:渝北和草坪 [工作内容] 1.原隔断拆除 2.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 3.隔断运输、安装 4.嵌缝、塞口 | m2 | 40 |  | 239.96 | 9598.4 | 235.16 | 9406
19 | 011505001001 | 卫生间浴室洗漱成品柜 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:详设计，由甲方选样 2.支架、配件品种、规格:详设计，由甲方选样 [工作内容] 1.台面、柜子及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 4.器具及附件运输、安装 5.镜子运输、安装 | 个 | 4 |  | 1534.08 | 6136.32 | 1503.4 | 6014
20 | 031004006001 | 蹲便器、水箱拆除并安装 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:详设计 4.附件名称、数量:详设计 [工作内容] 1.器具拆除及安装 2.附件拆除及安装 3.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 | 组 | 2 |  | 1109.27 | 2218.54 | 1087.08 | 2174
21 | 011405001002 | 屋面铭牌除锈刷漆 | [项目特征] 1.构件名称:屋面铭牌 2.油漆品种、刷漆遍数:详设计 [工作内容] 1.基层清理、除锈 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 24 |  | 35.31 | 847.44 | 34.6 | 830
22 | 011102001001 | 停车区路面石材修复 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:砼找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20-25mm石材 4.嵌缝材料种类:水泥砂浆 5.防护层材料种类:详设计 6.酸洗、打蜡要求:详设计 7.磨边要求:详设计 [工作内容] 1.拆除原面层 2.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 3.基层清理 4.抹找平层 5.面层铺设、切边、磨边 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.酸洗、打蜡 9.材料运输 | m2 | 25 |  | 326.44 | 8161 | 319.91 | 7998
23 | 040203007001 | 停车区路面C30修复 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.拆除并安装 [工作内容] 1.拆除原面层 2.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土拌和、运输、浇筑 5.拉毛 6.压痕或刻防滑槽 7.伸缝 8.缩缝 9.锯缝、嵌缝 10.路面养护 | m2 | 20 |  | 98.84 | 1976.8 | 96.86 | 1937
24 | 011105004001 | 梯步和过道PVC踢脚线 | [项目特征] 1.面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 90 |  | 32.52 | 2926.8 | 31.87 | 2868
25 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:土方及建筑垃圾 2.运距:1KM 3.含渣场费 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 60 |  | 148.79 | 8927.4 | 145.81 | 8749
26 | 010401014001 | 屋面排水沟 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标砖 2.沟截面尺寸:结合现场实际情况 3.面层:水泥砂浆抹灰 4.排水沟盖:石材水篦子 [工作内容] 1.砌砖 2.刮缝、抹灰 3.材料运输 4.沟盖安装 | m | 80 |  | 247.37 | 19789.6 | 242.42 | 19394
27 | 011102001002 | 屋面步道砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20-25mm石材 3.嵌缝材料种类:水泥砂浆 4.防护层材料种类:详设计 5.酸洗、打蜡要求:详设计 6.磨边要求:详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 35 |  | 274.56 | 9609.6 | 269.07 | 9417
28 | 031004004001 | 室外洗碗池 | [项目特征] 1.2个不锈钢台盆和1个石材台盆及整体瓷砖更换 [工作内容] 1.器具安装、拆除 2.附件安装、拆除 3.整体瓷砖更换 | 项 | 1 |  | 5113.6 | 5113.6 | 5011.33 | 5011
29 | 031004006002 | 水箱拆除并安装 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:详设计 4.附件名称、数量:详设计 [工作内容] 1.器具拆除及安装 2.附件拆除及安装 3.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 | 组 | 7 |  | 731.25 | 5118.75 | 716.63 | 5016
30 | 031004006003 | 蹲便器拆除并安装 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:详设计 4.附件名称、数量:详设计 [工作内容] 1.器具拆除及安装 2.附件拆除及安装 3.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 | 组 | 3 |  | 686.78 | 2060.34 | 673.04 | 2019
31 | 010801006001 | 门锁更换 | [项目特征] 1.锁品种:执手锁 [工作内容] 1.安装及拆除 2.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 | 套 | 5 |  | 131.04 | 655.2 | 128.42 | 642
32 | 010802001001 | 铝合金门更换 | [项目特征] 1.门框、扇材质:铝合金 [工作内容] 1.门安装及拆除 2.五金安装及拆除 3.玻璃安装及拆除 4.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 | 樘 | 1 |  | 2880.64 | 2880.64 | 2823.03 | 2823
33 | 011505010001 | 镜面玻璃更换 | [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 3.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 4.原镜面玻璃拆除 | m2 | 6 |  | 252.64 | 1515.84 | 247.59 | 1486
34 | 031004003001 | 洗手盆更换 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:同原洗手盆规格 3.组装形式:符合规范及使用要求 4.附件名称、数量:符合规范及使用要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.垃圾场内运输、控制扬尘、清理 4.原洗手盆拆除 | 组 | 3 |  | 1104.05 | 3312.15 | 1081.97 | 3246
35 | 01B002 | 卫生间排污管道清理 | [项目特征] 1.名称:卫生间排污管道清理 [工作内容] 1.垃圾场内运输、清理 2.开挖及恢复 3.管道清理、冲洗等 | 项 | 2 |  | 15026.7 | 30053.4 | 14726.17 | 29452
36 | 030404035001 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.规格:3P空调用 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 60.15 | 60.15 | 58.95 | 59
37 | 030404035002 | 5空插座 | [项目特征] 1.名称:5空插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6 |  | 34.75 | 208.5 | 34.06 | 204
38 | 030411004001 | 配线 BV-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 200 |  | 3.72 | 744 | 3.65 | 730
39 | 030411004002 | 配线 BV-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 50 |  | 4.3 | 215 | 4.21 | 211
40 | 030411001001 | 电缆保护套管 PC50 | [项目特征] 1.名称:电缆保护套管 2.材质:PVC 3.规格:DN50 4.敷设方式:外墙明敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 150 |  | 30.36 | 4554 | 29.75 | 4463
41 | 010810001001 | 遮阳百叶 | [项目特征] 1.名称:遮阳百叶（防水遮阳升降帘） 2.窗帘材质:涤纶(聚酯纤维) 3.窗帘下杆:优质PVC 4.支架:铝合金 5.升降式:拉珠升降式（POM拉珠） 6.要求:遮阳、防水 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | m2 | 55 |  | 82.69 | 4547.95 | 81.04 | 4457
42 | 010802001002 | 断桥铝合金双层钢化玻璃门窗 | [项目特征] 1.门框、扇材质:滑轨及断桥铝合金边框 2.玻璃品种、厚度:12mm厚双层钢化玻璃 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 60 |  | 697.96 | 41877.6 | 684 | 41040
43 | 010605002001 | 洗车房改造 | [项目特征] 1.钢板厚度、复合板厚度:加厚镀锌钢板（1.2mm） 2.骨架:间距1米，40*40*1方钢 3.螺栓种类:符合规范及使用要求 4.门锁，五金重新安装 5.除锈要求:符合规范及使用要求 6.探伤要求:符合规范及使用要求 7.防火要求:符合规范及使用要求 8.油漆种类及遍数:符合规范及使用要求 9.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.拆除原镀锌钢板墙面，骨架，门锁，五金 2.制作 3.运输 4.拼装 5.安装 6.探伤 7.油漆 | m2 | 13 |  | 162.3 | 2109.9 | 159.05 | 2068
44 | 011506003001 | 遮雨棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:304不锈钢立柱，10cm*10cm*6mm；304不锈钢横梁，10cm*5cm*3m； 2.材料品种、规格:阻燃，静音不锈钢板 3.嵌缝材料种类:符合规范及使用要求 [工作内容] 1.龙骨基层安装 2.面层安装 3.刷防护材料、油漆 4.切割安装、焊接、除锈、油漆，安装粘接 | m2 | 7.52 |  | 733.55 | 5516.3 | 718.88 | 5406
合 计 | [7 empty] | 569729.2 |  | 558325