## 询价书
2023-2024成渝高速公路有限公司沿线站点空调维修维护项目
序号 | 项目名称 |  | 主要内容
1 | 标题 |  | 2023-2024年成渝高速公路有限公司沿线站点空调维修维护项目询价书
2 | 前言 |  | 重庆成渝高速公路有限公司计划实施《2023-2024重庆成渝高速公路有限公司沿线站点空调维保项目》，现就本项目进行询价，欢迎有相应资质和服务能力的企业，就相关服务以满足正式报价要求的监章密封方式进行报价。
3 | 工程/项目概况 | 工程/项目主要内容 | 1、包括但不限于全线站点共计455台空调每年2次的内外机清洗维护，春秋季各一次。 2、包括但不限于全线站点共计455台空调故障维修、移装工作，每项维修范围及明细以询价方要求为准。
|  | 设备配置/工程量清单 | 详见空调安装位置及数量清单
|  | 合作有效期 | 计划合作期至2024年12月31日
4 | 技术要求 | 技术指标/功能需求 | 1、按询价方时限和质量要求完成空调维修维护及移装需求，并提供良好服务。 2、空调维修维护满足合同及相关国家规范、技术要求和标准。
|  | 维修服务 要求 | 1、时限要求，询价方项目负责人通知后1小时响应，24小时内维修完好；报价方非特殊原因未按维修时限完工的，每超过1天，罚款200.00元，作为违约金，连续计算。 2、质量要求，维修维护质量应满足正常使用要求，验收合格；凡因维修人员操作或报价方所供材料原因造成的二次维修费用由报价方承担；服务态度好，凡因服务态度恶劣造成的有理投诉，一次罚款200.00元。 3、人员要求，报价方维修技术人员应具有相关行业管理部门认证的空调维修资格证、电工证、高空作业证件等专业操作证书，具有丰富的现场实际操作经验。
|  | 试运行期 | 7天，自空调维修后恢复正常运行起计算
5 | 报价要求 | 报价方资质要求 | 1、报价方应当是具有合法经营资格的法人，注册资金伍拾万元以上含伍拾万元。 2、报价方应具有空调和制冷设备的销售，安装，维修，维护等经营资质。 3、项目严禁转包、分包，及其下属、协作维修网点。
|  | 报价方业绩要求 | 报价方应提供近五年内集团性办公或收费站点空调维护项目业绩
|  | 厂家授权书 | 无
|  | 报价内容 | 包括人工、材料、交通运输通行费、场地、保险、税费、利润、安全措施费等为本项目实施而产生的各项费用。
|  | 报价有效期 | 报价文件的有效期不低于30天
|  | 最高限价 | 13.88万元
|  | 投标保证金 | 2700元
6 | 验收、质保及售后 | 验收标准 | 空调维修维护质量满足合同要求和相关国家规范及技术要求、标准，验收合格。
|  | 售后服务 | 报价方应提供合格的维修材料及良好服务质量，所提供空调维修材料须采用相同空调品牌原装配件，严禁采用其它品牌或翻新配件，询价方有权对不合格产品和服务提出整改要求，报价方应积极响应，并按期完成。若发现不合格材料或恶劣服务质量的，询价方有权按一次200.00元罚款。
|  | 质保要求 | 报价方应对所供材料提供不少于3个月的质保期，并承担质保期内所供材料二次维修的所有费用
7 | 支付条款 | 预付款 | 无
|  | 进度款 | 每月按审定的维修维护量和合同单价据实结算
8 | 安全责任 | 履约保证金 | 1、合同签订前，中标单位须向询价方缴纳2700元作为履约保证金，合同到期终止后视履约情况无息退还； 2、合同签订后，中标单位无故放弃、中止合同或项目实施的，询价方有权全额扣除履约保证金。
|  | 保险 | 中标单位必须为生产作业人员购买国家相关规定足额的商业和工伤类等保险，保额不低于60万元/人，中标单位须确保发生伤亡等事故有足额赔付
|  | 施工安全 | 随合同签订安全协议，报价方全权负责维保作业施工安全；若发生安全责任事故，报价方承担全部安全责任和经济损失，并负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜
中标单位应遵守高速公路施工安全管理规定及询价方现场安全指导及监督，若发生因中标单位不服从询价方现场安全指导及整改要求，造成较大安全隐患或后果的，询价方有权按500-5000元扣除履约保证金，并要求中标单位重新足额缴纳履约保证金；造成严重安全隐患或重大安全责任事故的，询价方有权终止合同，并全额扣除履约保证金。
中标单位应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，中标单位应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
9 | 其他条款 | 现场考察 | 若有需要联系技术负责人。
|  | 答疑 | 报价方如果对询价文件有重大疑问，报价截止前2天书面提出，询价人可组织集体答疑。
|  | 账户 | 户名：重庆成渝高速公路有限公司 开户行：招商银行重庆杨家坪支行 帐号：999004552210505
|  | 报价方式 | 报价函应由法人代表签名（如有委托，需出具委托证明书）并加盖公章，写明联系人电话及姓名，请有意向的单位将贵单位的报价文件、附上企业资质、资信文件、开户信息等资质资料在报价截止时间前密封送至指定地点，逾期递交或不符合规定的报价文件恕不接受。
|  | 报价截止时间 | 2023年4月20日14点
|  | 报价地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼309室，邮编：
|  | 开标时间及地点 | 报价截止时间既开标时间，报价地点既开标地点，报价单位如不能按时到达开标地点，即被视为认同开标结果。
|  | 评标方法 | 经评审的最低投标价法，以空调维护报价金额为准，维修材料单价仅作为评标参考，不作为评标依据
|  | 联系人 | 技术部分： 马骥 联系电话：13908390858 商务部分： 罗斌 联系电话：13608306933
10 | 附件 | 报价函 | 见附件1：确认书
|  | 确认书 | 见附件2：报价函
|  | 项目清单 | 见附件3：空调安装位置及数量清单

## 附件1确认书
附件1
确 认 书
我公司对本次询价书中的工程相关内容的工作界面以及施工作业环境条件等一切情况都非常清楚，并已做好备忘记录。
我公司保证将严格按照现场情况提供报价文件。
报价单位(签章)：
日期： 年 月 日

## 附件2报价函
附件2：
报 价 函
致：重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心
在仔细阅读了贵公司关于《2023-2024成渝高速公路有限公司沿线站点空调维修维护项目》询价书后，我公司现对其内容作如下承诺：
一、完全响应本项目询价书中所列内容的全部要求。
二、以本报价表报价为准，无自行增减内容。
（1）空调清洁维护（内外机外壳、外机扇叶、散热器、蒸发器、内机风筒清洁、清洗保养维护）
序号 | 空调型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计
1 | 1.5P 挂机 | 台 | 327
2 | 3P柜机 | 台 | 117
3 | 5P柜机 | 台 | 11
4 | 一次维保总额
5 | 总额 | 4次 |  |  | 计划合作期两年，每年清洗2次，共4次
说明：每年春、秋两季对全线站点空调进行室内外机清洗维护，按照空调实际清洁维护数量结算。(所报内容已包括人工、交通、安全措施、保险、管理、税金、利润以及现场必要的善后服务等为本项目实施而产生的各项费用。）
（2）对需维修（抢修）的空调进行修复，所涉及维修材料单价
序号 | 材料名称及规格 | 单位 | 分体壁挂式空调 | 分体立柜式空调
|  |  | 1.5P | 3P | 5P
|  |  | 单价(元） | 单价(元） | 单价(元）
1 | 氟利昂R22 | Kg
2 | 氟利昂R32 | Kg
3 | 压缩机 | 台
4 | 蒸发器 | 台
5 | 冷凝器 | 台
6 | 截止阀 | 只
7 | 四通阀 | 只
8 | 单向阀 | 只
9 | 储油罐 | 个
10 | 电磁阀 | 套
11 | 阀体线圈 | 套
12 | 启动电容 | 只
13 | 继电器 | 只
14 | 相序保护器 | 只
15 | 温控器 | 只
16 | 限温器 | 只
17 | 辅助电加热管 | 套
18 | 室外机控制板 | 块
19 | 室内机控制板 | 块
20 | 室内风机电机 | 台
21 | 室内机风筒 | 套
22 | 室外风机电机 | 台
23 | 室外机风叶 | 套
24 | 室内机机壳 | 套
25 | 室内机面板 | 块
26 | 室内机接水盘 | 个
27 | 室外机机壳 | 套
28 | 链接铜管 | 米
29 | 漏水处理 | 次
30 | 电源线 | 米
31 | 显示板 | 个
32 | 传感器 | 条
33 | 小型断路器 | 个
34 | 空调电源保护线 | 套
35 | 遥控器 | 个
36 | 空调拆除 | 台
37 | 空调安装 | 台
38 | 空调安装支架 | 付
39 | 施工车辆费 | 次 | 施工单位---二郎办公楼
40 |  | 次 | 施工单位---璧山南收费站沿线
41 |  | 次 | 施工单位---永川收费站沿线
42 |  | 次 | 施工单位---渝荣收费站沿线
所报项目单价已包括人工、安全措施、保险、管理、税金、利润以及现场必要的善后服务等为本项目实施而产生的各项费用。

## 空调安装位置及数量清点
空调安装位置及数量清单
序号 | 工程内容 | 型号 | 工程量 | 单位 | 备注 |  | 长 | 高 | 数量 | 平方
1 | 空调内外机清洁维护 | 3P | 10 | 台 | 荣昌西收费站 | 东口尺寸 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.8
2 |  | 1.5P | 42 | 台 |  |  | 1.2 | 1.8 | 7 | 15.12
3 | 空调内外机清洁维护 | 3P | 4 | 台 | 荣昌收费站 |  | 1.5 | 1.5 | 3 | 6.75
4 |  | 1.5P | 23 | 台 |  |  | 1.2 | 1.5 | 6 | 10.8
5 | 空调内外机清洁维护 | 3P | 17 | 台 | 荣昌东收费站
6 |  | 1.5P | 35 | 台
7 | 空调内外机清洁维护 | 3P | 4 | 台 | 邮亭收费站
8 |  | 1.5P | 17 | 台
9 | 空调内外机清洁维护 | 5P | 1 | 台 | 永川收费站
10 |  | 3P | 6 | 台
11 |  | 1.5P | 43 | 台
12 | 空调内外机清洁维护 | 3P | 5 | 台 | 大安收费站
13 |  | 1.5P | 23 | 台
14 | 空调内外机清洁维护 | 3P | 5 | 台 | 丁家收费站
15 |  | 1.5P | 22 | 台
16 | 空调内外机清洁维护 | 3P | 6 | 台 | 璧山南收费站
17 |  | 1.5P | 22 | 台
18 | 空调内外机清洁维护 | 3P | 4 | 台 | 走马收费站
19 |  | 1.5P | 27 | 台
20 | 空调内外机清洁维护 | 2P | 1 | 台 | 走马垃圾站
21 |  | 1.5P | 4 | 台
22 | 空调内外机清洁维护 | 3P | 6 | 台 | 金马收费站
23 |  | 1.5P | 14 | 台
24 | 空调内外机清洁维护 | 3P | 16 | 台 | 九龙坡收费站
25 |  | 1.5P | 37 | 台
26 | 空调内外机清洁维护 | 5P | 5 | 台 | 缙云山站
27 |  | 3P | 6 | 台
28 |  | 1.5P | 6 | 台
29 | 空调内外机清洁维护 | 5P | 3 | 台 | 中梁山站
30 |  | 3P | 15 | 台
31 |  | 1.5P | 10 | 台
32 | 空调内外机清洁维护 | 5P | 2 | 台 | 公司办公楼
33 |  | 3P | 13 | 台
34 |  | 1.5P | 9 | 台
35 | 空调内外机清洁维护 | 1.5P | 14 | 台 | 沿线门架
36 | 柜式空调 | 5P | 11 | 台 | 总计
37 | 柜式空调 | 3P | 117 | 台
38 | 壁挂式空调 | 1.5P | 327 | 台