**项目名称：重庆市车渡管理站机房搬迁及视频巡检服务项目**

**竞争性比选文件**

**重庆鹏途企业管理咨询有限公司**

**2023年4月**

**重庆市车渡管理站机房搬迁及视频巡检服务项目**

**竞争性比选公告**

本次系对重庆市车渡管理站机房搬迁及视频巡检服务项目，建设资金来自：业主自筹，项目出资比例为100%，比选人为重庆鹏途企业管理咨询有限公司。竞争性比选由比选人自行组织。根据国家相关法律法规相关规定，本项目计划以竞争性比选方式确定服务合作单位，具体情况如下：

**一、项目基本情况：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分包**  **号** | **项目名称** | **采购预算**  **（元）** | **成交供应商数量（名）** | **备注** |
| 1 | 重庆市车渡管理站机房搬迁及视频巡检服务项目 | 116038.80 | 1 |  |

**二、比选工作内容：**

本项目主要工作内容包括车渡站机房搬迁技术服务以及视频巡检技术服务工作，详细技术服务内容如下：

1. 车渡站机房搬迁技术服务

1.1调研整理：全面调研整理原有机房设备，线路走向，系统资源以及技术构架信息。根据收集的资料对设备运行状况进行检测，并提交设备运行状况检测报告，对设备运行状况有问题的，应结合实际提出建议，并协助客户完成。制定详细搬迁方案，并与各个科室及相关部门确认在做相关具体工作。

1.2机房规划整改：对新机房进行整改使得合乎机房使用的环境，整体功能分区，机柜网络汇聚线缆，机柜设备布局摆放，规划原有线路对接到新建机房。

1.3设备搬迁：在搬迁前必须对所有的配置情况（包括端口，硬件配置，IP地址等），承载应用服务器情况（包括应用名称，服务端口，应用配置信息）都要做到备份最终确认。由于重庆市车渡管理站相关系统事务的特殊性，本次搬迁所有设备下电必须在90分钟内恢复正常运行，并连接到重庆市公路事务中心及各个渡口。对于搬迁过程中对设备造成的损坏或者设备出现故障需要得到设备厂商，原服务厂商的技术支持和故障解决，由此发生的费用由供应商负责自行解决和承担费用，搬迁过程中要对设备的表面及风扇进行专业除尘。

1.4机柜整理:所有搬迁的设备安装到位后，线缆必须整理规范，整齐划一，不能出现零星的散乱现象。所有重新敷设的线缆做好标识并整理成册，以便于后期维护检修。

2. 视频巡检技术服务

2.1专人视频巡查，为更好的监控管理前端视频正常运行，专人每天巡查视频运行情况，并做好记录。

2.2视频巡查内容:前端监控运行状态，发现无法预览的情况后立即在监控维护群内通知维护人员查看情况。

2.3巡查频率:工作日巡查每天四次，白天两次，早晚各一次，形成文档记录。

2.4提交技术服务工作总结文档，并通过采购人验收。

3.其他服务要求

视频巡检技术服务工作开展期间，成交供应商派驻专业技术人员常驻采购人指定地点开展相关工作，驻场服务人员需通过采购人技术能力考核，通过考核后签订合同，未通过考核采购人有权拒绝签订合同。

4.质量保证

投标人必须承诺所投相关设备和材料必须货真价实，符合要求，假冒伪劣产品不得参与采购；所投设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效。

5. 付款方式

双方合同约定。

**三、比选申请人资格要求：**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本次竞争性比选不接受联合体报价。

上述2-5项报价人可提供诚信声明（格式见后面）。

**四、服务期及服务地点**

1、服务期限：车渡站机房搬迁技术服务工作在合同签订后30个日历日内完成，视频巡检服务工作为合同签订后至2023年1月31日。

2、服务地点：采购人指定地点。

**五、项目限价：**本次比选的最高限价为：116038.80元。 报价人报价不得超过项目业主发布的最高限价，否则按否决投标处理。 报价人所报总价包括但不限于为完成本次比选的全部工作内容所需服务费、人工费、商品费用、运输费、税费、利润等所有费用，以及本《竞争性比选文件》明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。本次报价为该项目合同包干价。

**六、比选响应文件组成**

比选响应文件包括报价文件和商务技术文件两部分。各比选人应提交正、副本各一份。比选响应文件（报价文件与商务技术文件）须按以下的要求填写规范并装订成册：比选响应文件以比选人提供的格式填写，装订成一册，密封到一个封套中，并在封套上写明《公路路面技术状况自动化快速检测设备租赁》竞争性比选响应文件，密封完好并在封口处加盖公章。比选响应文件应按如下顺序依次装订：

一、报价文件

1、报价函

二、商务技术文件

1、法定代表人身份证明或授权委托书

2、有效的营业执照复印件

3、诚信声明

4、服务响应文件

5、其他证明文件

**（注：以上所有文件均须报价单位法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章）**

**七、评标办法（本项目采用经评审的最低价中标法）：**

本次比选采用最低价中标法。

评标委员会按照报价由低到高的顺序推荐三名中标候选人，若出现不同报价人的报价相同时，则采用在开标现场抽签的方式确定其排名先后。

**八、竞争性比选须知**

（一）竞争性比选公告发布时间：2023年04月21日起在高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/index）、高速集团招投标平台（<http://43.240.249.108:8088>）上发布竞争性比选公告。

（二）竞争性比选文件报名时间、方式及地点：竞标人在2023年 04月 21日至2023年 04月 25日14时30分内（法定公休日、法定节假日除外）自行下载项目竞争性比选文件，逾期不予受理。

（三）竞争性比选地点：重庆市渝北区星光大道62号海王星科技大厦d区5楼。

（四）竞争性比选报价文件提交截止时间（即开标时间）：2023年 04月 25 日14时30分（北京时间）。

（五）各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖单位公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改。）

（六）竞争性比选响应文件的份数及编制要求

竞争性比选响应文件正本1份，副本2份，竞争性比选响应文件按竞争性比选文件中规定格式排版，并应编制目录，逐页标注页码，如有其他补充文件的，可按需求扩展内容。

（七）密封要求

将竞争性比选响应文件密封到一个封套中，再在封套上写明

重庆市车渡管理站机房搬迁及视频巡检服务项目服务

竞争性比选响应性文件

在2023年04月25日14时30分前不得开启

（八）联系方式

竞争性比选人：重庆鹏途企业管理咨询有限公司

地 址：重庆市渝北区海王星D区5楼

联系人：梁老师

电 话：18883775227

**竞争性比选响应文件格式**

**（以下内容为示例）**

**重庆市车渡管理站机房搬迁及视频巡检服务项目**

**竞争性比选响应文件**

比选申请人： （盖单位公章）

2023年 月 日

**目 录**

一、报价文件 \*\*

1、报价函 \*\*

二、商务技术文件 \*\*

1、法定代表人身份证明或授权委托书 \*\*

2、有效的营业执照复印件 \*\*

3、诚信声明 \*\*

4、服务响应文件 \*\*

5、其他响应文件 \*\*

**一、报价文件**

**1、报价函**

**重庆鹏途企业管理咨询有限公司：**

1．我方已仔细研究重庆市车渡管理站机房搬迁及视频巡检服务项目竞争性比选文件的全部内容，经研究比选文件的内容、服务条款后，愿意以竞标总报价¥元（大写： ），按合同约定完成工作。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

5． （其他补充说明）。

投标人： （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

**二、商务技术文件**

**1、法定代表人身份证明及授权委托书**

**1.1法定代表人身份证明**

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法人手签） 性别： 年龄： 职务：

系 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证双面复印件。

竞标人： （盖单位鲜公章）

年 月 日

注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

**1.2授权委托书**

本人 （姓名）系 （竞标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 报价有效期

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证双面复印件。

竞 标 人： （盖单位鲜公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**2、有效的营业执照复印件**

**3、诚信声明**

重庆鹏途企业管理咨询有限公司：

（报价人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

竞标人： （盖单位鲜公章）

年 月 日

**4、服务响应文件**

**5、其他响应文件**