重庆中渝高速公路有限公司

2023年服务区零星维修工程

竞争性比选

邀

请

函

2023年4月

重庆中渝高速公路有限公司

2023年服务区零星维修工程

竞争性比选邀请函

至：

因我司工作需要，拟对中渝公司服务区零星维修工程进行竞争性询价。项目已列入我公司2023年年度计划，资金已落实，为规范公司养护管理工作程序，满足我司工作要求，特邀请贵公司对重庆中渝高速公路有限公司2023年管辖服务区零星维修工程进行竞争性比选。

一、项目名称

重庆中渝高速公路有限公司2023年管辖服务区零星维修工程。

二、工作范围、内容和要求

1、施工范围：G5001重庆绕城高速、G93成渝环线高速(江合段）沿线服务区，即珞璜服务区、曾家服务区、北碚服务区、复兴服务区、龙兴服务区、迎龙服务区、江津（白沙、塘河）服务区。

2、预计工期：2023年5月1日—2024年4月30日，共计365日历天，开工时间以合同签订时间为准，工期结束时间不调整。

3、施工内容：

服务区零星维修（详见清单）。

4、项目要求：

（1）质量满足要求。

（2）本项目施工必须满足《重庆高速公路养护实施细则》等国家或地方规范性文件。

（3）工程验收参考《公路工程竣（交）工验收办法》有关文件规定执行。

（4）安全标准按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）、《重庆市高速公路养护工程施工作业安全管理规定》（渝交委路【2008】134号）、《关于加强高速公路养护施工作业规范管理的通知》（渝高管【2009】60号）等有关文件规定执行。

5、对施工单位的要求：

（1）施工方中标后，按甲方安排的维修任务24小时内前往指定区域进行维修更换。如乙方未在要求的时间内完成，甲方将有权委托其他单位实施，并按规定进行处罚。如达到3次及以上未在要求的时限内完成更换维修工作，甲方有权无条件终止合同,并向乙方索赔相关损失；

（2）安全管理工作由施工方自行负责，中标施工中所需要的安全标志、安全人员和安全设施维护由施工方负责, 施工方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076—95）和重庆市交委颁发的《重庆高速公路养护实施细则》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理办法》实施现场安全管理，并为上路作业的人员和车辆按国家规定购买相关保险，并承担相应的责任、义务及赔偿；作业中所发生安全方面的责任事故，由中标施工方承担全部责任。

6、上限金额：

项目业主为重庆中渝高速公路有限公司，资金已落实，本项目上限价为2766137.23元（大写：贰佰柒拾陆万陆仟壹佰叁拾柒元贰角叁分）。

- 报价人资格要求

1、报价人信誉良好，并在人员、资金等方面具有相应的承包能力；

2、报价人需在集团合格供方库内，具有独立法人资格，资质要求为“房建”类的单位；

3、报价人所有报价必须按竞争性比选文件报价表表样报价。

4、报价人不得提出与竞争性比选文件不同的合同签订和计量支付方式。

5、若存在控股、管理关系，不得同时参与本项目投标。

四、定标评标价原则

1、本次询价采用最低价中标法。

2、在原则上满足询价人要求前提下，报价人不可超上限单价及上限总价进行报价，否则视为废标；如出现两家及以上报价相同的第一中标候选人，由评标委员会投票决定。

五、询价邀请函的获取

竞争性比选文件将通过重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台进行发送。凡有意参加报价的单位，自行前往该平台报名下载竞争性比选文件。

六、报价文件的递交及相关事宜

1、本询价要求的“加盖单位鲜章”为报价文件逐页加盖单位公章。投标文件报送截止时间：2023年4月20日10：00（北京时间）前，将纸质版投标文件投报至重庆中渝公司公路有限公司二会议室（绕城高速双福南收费站旁）， 4月20日10点，现场有工作人员负责接收投标文件，逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。报价单位递交投标文件并现场开标，报价单位确认报价金额后，将投标相关信息及附件录入高速集团招投标管理平台。最终按照纸质版投标文件进行评审。

2、报价文件含报价书，询价人提供的工程量清单为所有报价人报价的基础，报价人不得擅自更改。报价人需对清单中的各项填报综合单价，没有填报单价的项目其价格视为已含在其他项目中。综合单价应包括完成本询价函所涉及的驻地建设费、进出场费、转场费、资料费、人工费、材料费、机械设备费、车辆运输及通行费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、施工交通组织及交通维护费、施工措施费、管理费、利润及税金等费用，以及业主明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；

3、报价文件必须含报价人法人代表人身份证明及合法授权书（授权代表报价人进行报价、合同谈判、合同等）及指定联系人（含姓名、传真电话、手机号、电子邮箱，可与被授权人相同也可不同）；

4、报价文件内应提供营业执照、资质证书、相关业绩、设备和拟投入人员的相关资料（主要学习经历、工作经历和任职资格）等，且均应详细说明；报价文件应加盖单位公章。上述资料均需提供电子版并和纸质资料一起一并封装于文件袋内。

5、报价函必须密封包装，封套上不能出现有任何代表单位名称的标识，否则询价方将不予签收。

6、在签订合同前询价人有权接受和拒绝任何报价、宣布报价无效或进行重新询价,并对由此而引起的对报价人的影响不承担责任。

七、履约保证金

1、在本合同签订前，乙方向甲方交纳履约保证金人民币50000元（大写：伍万）。银行现金转账支付。逾期未缴纳，本合同自动失效。

2、 履约保证金若为银行转账，应由乙方名义开立的账户支付到甲方账户在“付款备注”中写明“中渝公司服务区零星维修工程项目履约保证金”。乙方不得与其他合同、其他缴费项目一起支付履约保证金，若因混合支付造成无法确认为本合同款项到账的，视为逾期未支付。

3、甲方指定银行账号信息：

户名：工商银行重庆西彭支行

账号：3100082219200073554

开户行：重庆中渝高速公路有限公司

4、 履约保证金的管理

乙方未能履行本合同项下的义务，甲方有权从保证金中扣除相应金额用以支付相应款项或违约处罚。履约保证金部分或全部扣除后，乙方应在接到甲方通知后10个工作日内补足履约保证金，如乙方在10个工作日内未能补齐履约保证金，则甲方有权要求乙方按照须补交数额的双倍在10个工作日内缴纳履约保证金，如逾期仍未缴纳，甲方有权从服务费抵作履约保证金或解除合同，合同解除并不免除乙方支付应支付款项的义务及违约责任的承担。

合同履行完毕，如乙方在本合同有效期内完全履行了本合同条款，服从甲方监督，无任何违约行为，并在能妥善处置退场工作的前提下（如无违规违约、无影响甲方安全、服务、运行秩序等事件），甲方在乙方全部款项结清后10个工作日内将履约保证金无息全额返还乙方。如乙方未能妥善处置退场工作，发生影响服务区安全、服务、运行的事件，甲方有权扣除履约保证金。

八、低价风险担保：

中标候选人的中标价格低于招标项目最高限价85%的，询价人在公示期结束后，发出中标通知书之前，必须要求中标候选人额外提供低价风险担保（银行转账）担保额度＝(最高投标限价*0.85-投标人中标价)*3。

领取中标通知书前，中标人应按询价人发出的〔低价风险担保缴款通知书〕要求，采用银行转账方式将低价风险担保金从拟中标单位的基本账户转入至询价人指定的专用账户内。拟中标单位凭〔低价风险担保缴存确认函〕才能领取中标通知书。

中标人必须在中标公示结束后15个工作日内缴清低价风险担保（如有），中标人未在招标文件要求的时间内缴纳低价风险担保金的视为自动放弃中标。

低价风险担保金应在完成合同约定的所有事项，并经甲方组织相关部门现场验收通过后，15个工作日内无息退还。中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成工程建设内容的，应当依法承担相应的担保责任。

九、施工费用与支付

1、报价清单中的工程数量为预估工程量，按照询价方验收合格的实际工程量进行计量；

2、本工程不支付预付款；

3、中期支付：询价人每季度根据实际完成且验收合格的工程量支付中标人相应工程款，中标人在办理支付时需按询价人要求提供相应金额的发票。

4、末期支付：合同期满后，询价人根据合同条款进行结算和末期支付。中标人在办理末期支付时还应移交完整的工程档案资料；中标人在办理支付时需按询价人要求提供相应金额的发票。

5、新增项单价：根据甲方审定的价格，按投标人中标价与最高限价的差异百分比同比例下浮后确定。

6、报价方不得提出其他计量、计价方式；若有不清楚及不明确的问题，请在报价前书面向我方提出。

十、招标文件的澄清

1、招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。

2、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保（如有）。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

十一、废标

出现以下情况，均做废标处理。

1、报价文件未按“第六条报价函要求”进行报价的。

2、更改竞争性比选文件的“工程或费用名称”、“工程量”、“上限单价”、“上限总价”。

3、报价超“上限单价”、“上限总价”。

4、不满足竞争性比选文件的资质和业绩要求。

十二、其他要求

1、所有施工工作均执行现有相关规范、制度、办法和细则，并履行合同协议书的全部责任和义务；

十三、联系方式

招 标 人：重庆中渝公司公路有限公司

地    址：重庆绕城高速公路双福南收费站旁

邮    编：400428

联 系 人：胡艺

电    话：13996277609

重庆中渝公司公路有限公司

2023年4月13日

投标文件格式：

一、报价函

重庆中渝高速公路有限公司：

我方已仔细研究了重庆中渝高速公路有限公司珞璜服务区改造工程竞争性询价文件的全部内容，我方投报的总价为人民币（大写）                                 元（小写）                  元。报价保留两位小数（若有），工程项目清单见附件）。我方愿承担并完成文件及合同中要求工程项目的施工工作。以优质的服务在竞争性比选方规定的时期内完成全部工作，在工作过程中，接受竞争性比选方的监督、指导，对项目资料严格保密。

投标人：          （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人：           （签字）

年   月   日

注：本页需签字、盖章。

## 二、法定代表人身份证明或授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

投标人名称：  （投标人全称）

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         （法定代表人亲笔签名） 性别：          年龄：        职务：		            系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托     	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       各标段服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人： 	（亲笔签名）

身份证号码：

年  	月 	日

- 承诺函

重庆中渝高速公路有限公司：

本公司承诺在承担项目时做好以下工作：

- 严格按询价方要求配备满足本工程项目工作的项目小组。如需临时增派工作人员，承诺将按照询价人要求及时增派相关专业人员，切实满足工作需要。

- 与该项目所在业主和施工企业或企业负责人不存有利害关系；

- 近3年未有违法违规不良记录；

- 中标后同意按重庆中渝高速公路有限公司的标准格式签署合同。

投标人：       （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人：       （签字）

年   月   日

注：本页需签字、盖章。

重庆中渝高速公路有限公司

2022年管辖收费站零星维修工程竞争性询价报价单

| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 预估工程量 | 最高上限单价 | 上限价合计 |  |  | 最高上限总价 | 投标价（元） | 投标合计 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换室内门 |  |  | 樘 | 4 | 837.52 | 3350.09 |  |  | 1576304.78 |  |  |  |
| 2 | 更换防盗门 |  |  | 樘 | 2 | 907.68 | 1815.36 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 更换厕所蹲位门铰链 |  |  | 套 | 300 | 32.44 | 9731.76 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 门锁安装 更换厕所门锁/蹲位门锁 |  |  | 个 | 300 | 37.09 | 11128.32 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 门锁安装 室内门锁 |  |  | 个 | 10 | 92.29 | 922.94 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 门锁安装 防盗门锁 |  |  | 个 | 10 | 196.25 | 1962.54 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 门锁安装 室内门锁芯 |  |  | 个 | 20 | 52.55 | 1051.01 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 门锁安装 防盗门锁芯 |  |  | 个 | 10 | 155.41 | 1554.06 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 门锁安装 一管三抽屉锁 |  |  | 个 | 10 | 57.1 | 571.04 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 抽屉拉手拆除安装 |  |  | 个 | 20 | 13.04 | 260.73 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 抽屉滑轨拆除安装 |  |  | 个 | 20 | 44.85 | 897 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 窗帘轨拆除安装 |  |  | m | 400 | 47.78 | 19110.24 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 窗帘杆 |  |  | m | 400 | 48.35 | 19338.4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 块料楼地面 厨房厕所地砖 300*300 |  |  | m2 | 500 | 117.91 | 58953.6 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 块料墙面 厨房厕所墙砖 300*450 |  |  | m2 | 500 | 135.07 | 67537.2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 块料楼地面 过道及办公室地砖 800*800 |  |  | m2 | 800 | 127.95 | 102362.88 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 块料楼地面 大理石地砖 800*800 |  |  | m2 | 400 | 168.14 | 67255.68 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 套装门合页拆除安装 |  |  | 个 | 15 | 32.44 | 486.59 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 吊顶天棚 吊顶（石膏板） |  |  | m2 | 500 | 127.2 | 63599.6 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 吊顶天棚 吊顶（铝扣板） |  |  | m2 | 500 | 149.4 | 74699.4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 阳光板屋面 彩钢棚 |  |  | m2 | 200 | 79.44 | 15888.4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 疏通下水道 |  |  | 处 | 300 | 104.91 | 31472.28 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 化粪池清掏 |  |  | m3 | 2000 | 157.38 | 314750.4 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 文件柜、橱柜柜门铰链 |  |  | 个 | 60 | 49.86 | 2991.84 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 抹灰面油漆 内墙涂装 |  |  | m2 | 2000 | 23.8 | 47600.8 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 抹灰面油漆 外墙涂装 |  |  | m2 | 2000 | 41.94 | 83885.6 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 屋面卷材防水 |  |  | m2 | 1370 | 52.55 | 71994.05 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 更换门窗玻璃 中空钢化 |  |  | m2 | 160 | 181.57 | 29051.39 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 更换站房玻璃门 |  |  | m2 | 60 | 543.65 | 32618.78 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 更换门窗玻璃 |  |  | m2 | 60 | 59.06 | 3543.84 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 更换玻璃门拉手 小型 |  |  | 个 | 34 | 44.16 | 1501.44 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 卫生纸盒 更换卫生间卷纸盒 |  |  | 个 | 96 | 45.42 | 4360.36 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 石材窗台板 更换窗台石 |  |  | m2 | 250 | 374.02 | 93504.2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 其他隔断 石膏板隔墙 |  |  | m2 | 290 | 122.19 | 35436.38 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 厕所隔断 |  |  | m2 | 790 | 154.71 | 122218.69 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 实心砖墙 拆墙 |  |  | m3 | 400 | 159.98 | 63991.52 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 卫生间隔断拆除及安装 |  |  | 间 | 80 | 685.15 | 54812.13 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 地砖拆除及除渣 |  |  | m2 | 400 | 10.38 | 4151.04 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 锁体 更换 |  |  | 个 | 17 | 78.49 | 1334.4 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 门把手面板 更换 |  |  | 个 | 18 | 77.05 | 1386.9 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 厕所门挡条 更换 |  |  | 个 | 16 | 57.85 | 925.59 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 金刚门 更换 |  |  | m | 80 | 316.91 | 25352.99 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 不锈钢洗手液盒 更换 |  |  | 个 | 320 | 35.57 | 11381.5 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 肥皂盒 更换 |  |  | 个 | 160 | 19.46 | 3113.28 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 厕所皂液器 更换 |  |  | 个 | 350 | 35.57 | 12448.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖帕池水龙头 更换 |  |  | 个 | 17 | 24.43 | 415.24 |  |  | 1189832.45 |  |  |  |
| 2 | 洗衣机水龙头 更换 |  |  | 个 | 39 | 29.29 | 1142.42 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 洗手盆水龙头 更换 |  |  | 个 | 59 | 94.21 | 5558.27 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 面盆水龙头 更换 |  |  | 个 | 50 | 111.13 | 5556.34 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LED灯泡5W 更换 |  |  | 套 | 200 | 6.92 | 1383.68 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | LED灯泡18W 更换 |  |  | 套 | 300 | 23.35 | 7004.88 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | LED日光灯管 更换 |  |  | 套 | 150 | 38.03 | 5704.92 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 给、排水附(配)件 更换面盆下水器 翻板下水 拆除安装 |  |  | 个 | 100 | 90.46 | 9046.36 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 给、排水附(配)件 更换面盆下水器 下水器水管 拆除安装 |  |  | 个 | 150 | 71.75 | 10762.62 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 螺纹阀门 厕所脚踏冲洗阀 拆除安装 |  |  | 个 | 240 | 190.61 | 45747.55 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 螺纹阀门 便池冲水感应器 拆除安装 |  |  | 个 | 160 | 77.47 | 12395.71 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 塑料管 洗衣机排水管 |  |  | m | 60 | 28.23 | 1693.54 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 塑料管 空调排水管25 |  |  | m | 160 | 20.86 | 3337.02 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 更换消防泵 5.5KW |  |  | 台 | 10 | 2090.81 | 20908.1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 更换污水泵 380V 1.5KW |  |  | 台 | 12 | 1603.26 | 19239.08 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 控制开关 污水泵泵宝控制器 380V |  |  | 台 | 38 | 777.24 | 29535.26 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 控制开关 空开 100A |  |  | 个 | 160 | 151.23 | 24196.74 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 控制开关 空开 60A |  |  | 个 | 44 | 101.43 | 4462.92 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 螺纹阀门 水泵房浮球阀 拆除安装 |  |  | 个 | 14 | 107.09 | 1499.23 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 控制开关 更换电热水器温控器 拆除安装 |  |  | 支 | 23 | 145.34 | 3342.86 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 控制开关 更换电热水器电路板 拆除安装 |  |  | 个 | 10 | 170.26 | 1702.55 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 不锈钢高压管 |  |  | m | 180 | 66.74 | 12012.62 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 螺纹阀门 更换角阀 |  |  | 个 | 194 | 37.63 | 7299.83 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 插座 更换插座 5孔 |  |  | 个 | 74 | 41.83 | 3095.6 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 控制开关 电动伸缩门控制器 拆除安装 |  |  | 个 | 2 | 785.9 | 1571.8 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 配线 1.5 |  |  | m | 1500 | 2.65 | 3974.4 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 配线 2.5 |  |  | m | 2000 | 3.42 | 6844.8 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 配线 4 |  |  | m | 2000 | 4.2 | 8390.4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 配管 20电源线管 |  |  | m | 2000 | 19.27 | 38548 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 塑料管 室内管道 塑料给水管（热熔连接） 公称直径(mm以内) 20 |  |  | m | 800 | 23.89 | 19113.92 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 塑料管 室内管道 塑料给水管（热熔连接） 公称直径(mm以内) 25 |  |  | m | 1500 | 27.82 | 41731.2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 复合管 室内管道 塑复铜（铝）给水管（卡套式连接） 公称直径(mm以内) 20 |  |  | m | 1200 | 39.33 | 47196 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 螺纹阀门 淋浴阀 拆除安装 |  |  | 个 | 44 | 186.98 | 8227.16 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 淋浴器 |  |  | 套 | 20 | 496.22 | 9924.41 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 洗涤盆 换洗手盆台下盆 |  |  | 组 | 20 | 379.19 | 7583.74 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 控制开关 交流接触器 拆除安装 |  |  | 台 | 14 | 204.34 | 2860.78 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 控制开关 过热继电器 拆除安装 |  |  | 台 | 16 | 165.27 | 2644.3 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 风扇 吸顶排风扇 400*400 |  |  | 台 | 15 | 206.14 | 3092.03 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 风扇 排风扇 500*500 |  |  | 台 | 15 | 236.51 | 3547.7 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 洗手面盆 拆除及安装 |  |  | 组 | 20 | 584.65 | 11693.02 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 闸阀DN100 |  |  | 个 | 70 | 540.93 | 37865.27 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 室外地上式消火栓DN100 |  |  | 套 | 16 | 757.33 | 12117.36 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 11千瓦电机绕线圈 拆除及安装 |  |  | 台 | 16 | 460 | 7360 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 11千瓦电机 拆除及烘干 |  |  | 台 | 16 | 184 | 2944 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 集水坑排水及故障排除（皮卡车台班） |  |  | 台班 | 50 | 276 | 13800 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 潜水泵动力线损坏及修复（皮卡车台班） |  |  | 台班 | 50 | 276 | 13800 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 潜水泵动力线损坏及修复（潜水泵动力线修复） |  |  | 个 | 150 | 460 | 69000 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 不锈钢水箱焊接检查维修（皮卡车台班） |  |  | 个 | 20 | 276 | 5520 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 不锈钢水箱焊接检查维修（不锈钢水箱焊接 技工） |  |  | 个 | 150 | 496.8 | 74520 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 不锈钢水箱焊接检查维修（不锈钢水箱焊接 普工） |  |  | 个 | 150 | 110.4 | 16560 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 消防电机撤除及安装、烘干（11千瓦） |  |  | 台 | 16 | 184 | 2944 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 消防电机撤除及安装、烘干（7.5千瓦） |  |  | 台 | 16 | 138 | 2208 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 成品小便槽 拆除及安装 |  |  | 组 | 100 | 422.41 | 42240.88 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 吸顶灯 |  |  | 套 | 40 | 50.75 | 2029.89 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 水马 |  |  | 个 | 158 | 117.91 | 18629.34 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 防撞桶 |  |  | 个 | 3 | 65.42 | 196.26 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 停车限位器 |  |  | 个 | 190 | 68.74 | 13061.06 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 净水机滤芯 更换 |  |  | 个 | 100 | 204.34 | 20434.12 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 直饮水机滤芯 更换 |  |  | 个 | 120 | 259.96 | 31194.62 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 直饮水机混开水龙头 更换 |  |  | 个 | 28 | 178.65 | 5002.33 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 直饮水机龙头 更换 |  |  | 个 | 32 | 178.65 | 5716.95 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 直饮水直三角泄压阀 更换 |  |  | 个 | 59 | 87.42 | 5157.69 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 开水器龙头 更换 |  |  | 个 | 64 | 36.54 | 2338.71 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 开水器阀芯 更换 |  |  | 个 | 64 | 37.63 | 2408.19 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 直饮水机龙头阀芯 更换 |  |  | 个 | 80 | 37.63 | 3010.24 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 弹性立柱 更换 |  |  | 根 | 155 | 19.72 | 3055.92 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 烘手机 更换 |  |  | 台 | 15 | 180.93 | 2713.91 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 水密子 更换 |  |  | 张 | 176 | 145.9 | 25678.89 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 消防栓 更换 |  |  | 套 | 13 | 545.2 | 7087.62 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | DN100蝶阀 更换 |  |  | 个 | 80 | 411.31 | 32905.09 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | DN100遥控浮球阀 更换 |  |  | 个 | 80 | 692.39 | 55391.36 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | DN50浮球 更换 |  |  | 个 | 80 | 192.8 | 15423.62 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | DN40浮球 更换 |  |  | 个 | 160 | 138.66 | 22185.98 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 马桶进水器 更换 |  |  | 个 | 15 | 146.85 | 2202.76 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 小便池电池盒 更换 |  |  | 个 | 800 | 13.43 | 10745.6 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 小便池电池 更换 |  |  | 节 | 800 | 1.85 | 1479.36 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 高杆灯 更换 |  |  | 套 | 30 | 570.9 | 17126.9 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 高杆灯电线 更换 |  |  | m | 2000 | 6.37 | 12732.8 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 扣板灯 更换 |  |  | 套 | 166 | 82.74 | 13735.64 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 地吹风 更换 |  |  | 台 | 17 | 756.19 | 12855.3 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 吊扇 更换 |  |  | 台 | 15 | 243.62 | 3654.24 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 吸顶灯 更换 |  |  | 套 | 18 | 67.34 | 1212.19 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 移动线板 更换 |  |  | 个 | 17 | 63.6 | 1081.19 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 脉冲电磁阀 更换 |  |  | 个 | 47 | 153.01 | 7191.68 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 电磁阀 更换 |  |  | 个 | 15 | 153.01 | 2295.22 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Φ20截止阀 更换 |  |  | 个 | 41 | 40.25 | 1650.25 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Φ50截止阀 更换 |  |  | 个 | 40 | 80.96 | 3238.4 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Φ63截止阀 更换 |  |  | 个 | 16 | 99.08 | 1585.34 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Φ20截止阀芯 更换 |  |  | 个 | 14 | 28.69 | 401.6 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Φ50截止阀芯 更换 |  |  | 个 | 16 | 70.79 | 1132.7 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Φ63截止阀芯 更换 |  |  | 个 | 16 | 80.3 | 1284.76 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 安全出口指示牌 更换 |  |  | 套 | 43 | 120.65 | 5187.9 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 投光灯 更换 |  |  | 套 | 43 | 228.29 | 9816.42 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 热水宝 更换 |  |  | 台 | 27 | 658.03 | 17766.81 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | SN65消防阀 更换 |  |  | 个 | 8 | 186.63 | 1493.05 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | PE110弯头 更换 |  |  | 个 | 175 | 21.51 | 3764.18 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | PE110三通 更换 |  |  | 个 | 4 | 26.3 | 105.21 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | PE110直接 更换 |  |  | 个 | 87 | 15.9 | 1383.09 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | PE110法兰 更换 |  |  | 个 | 80 | 32.26 | 2581.15 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | PE110管子 更换 |  |  | m | 143.38 | 88.53 | 12693.66 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 厕所主下水管 更换 |  |  | m | 160 | 60.53 | 9684.29 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 马桶垫 更换 |  |  | 套 | 16 | 47.56 | 761.02 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 插板 |  |  | 个 | 18 | 27.86 | 501.44 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2766137.23 | 投标总价合计 |  |  |
| 报价单位(盖章)： 委托代理人： 指定联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：工程量清单说明附后。

附：工程量清单说明

1、本工程量清单中所列工程数量均为预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。

2、合同将以固定单价的形式进行签订。报价人的投标报价需包括为实施和完成合同人工费、国家法定节假日加班费、遣散人员补偿费、机械、材料费、质检（自检）、安装、车辆通行费、安全文明施工费、交通组织费、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、竣工文件编制和交竣工验收等费用，以及施工协议明示或暗示的所有责任、义务和一般风险、安全生产费等。

3、工程量清单中的每一个细目，都需填入单价；对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其它单价或总额价中，中标人必须按询价方代表的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。

4、新增项目单价，根据甲方审定的价格，按投标人中标价与最高限价的差异百分比同比例下浮。

5、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除中标人按规定的标准进行检测的责任。

6、中标人用于本项目的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

7、询价方不提供取弃土、渣场，所有弃土、弃渣须运出高速公路以外，由中标人自行选择取弃土、渣场，费用自理。