- 重庆厂区屋顶分布式光伏施工图设计项目

询价文件

| 询价人： | 重庆航发电力销售有限公司 |
| --- | --- |

2023年6月

目录

第一章 询价公告	3

第二章 发包人要求	7

第三章 评审办法	9

第四章 报价文件格式	10

- 第一章 询价公告

厂区屋顶分布式光伏

施工图设计项目询价公告

本项目厂区屋顶分布式光伏施工图设计项目已具备发包条件，询价人为重庆航发电力销售有限公司。根据实际工作需要，现计划对该项目厂区屋顶分布式光伏施工图设计项目（下称项目）采取公开询价方式确定服务单位。

一、项目概况及询价范围

## 1.项目概况

1.1建设详细地址：重庆市江津区

1.2建设内容及规模：本项目拟选址在工厂厂房彩钢瓦屋顶上布设分布式光伏，面积约为2.5万m2，规划光伏装机容量为2.0MWp，项目总投资约为840万元，采用“自发自用，余电上网”方式。

## 1.3项目选址及现场情况

## 本项目光伏部分拟选址在厂房屋顶，位于江津区。考虑屋顶实际情况，以及建筑阴影遮挡、通道及安装间距，本项目用于光伏发电建设面积为2.5万m2。

## 本次询价项目的工作主要是根据项目现场踏勘确定分布式光伏建设位置及施工图设计等，包括但不限于发包人要求的所有工作内容。详见第二章发包人要求。

## 二、报价及资格要求

## （一）本项目总价最高限价为人民币19.2万元整（￥192000.00元）。报价人的报价不得高于最高限价，否则其报价文件将被否决。其它要求详见报价文件格式“报价表”中的报价说明。

## （二）报价人应同时满足以下资格条件：

## 1.报价人为中国境内注册的独立法人企业；

## 2. 报价人具有有效营业执照；

## 3.报价人应具有：工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业乙级资质或工程设计电力行业（新能源发电）专业乙级资质;

## 4.报价人自2018年 1 月 1 日至开标前，至少具有1个1MW及以上光伏发电项目设计的相关业绩。报价人应按报价文件格式提供相关业绩材料。

## （三）人员配备要求：报价人需设置项目总负责人1人，应具有高级工程师及以上职称。报价人应在报价文件中提供人员的职称或资格证书、近半年内（2022年12月至2023年5月）为其缴纳社保的证明资料并加盖报价人公章。

## （四）本项目不允许联合体报价。

## 三、报价文件要求

## （一）报价文件组成（详见报价文件格式）

## 1.法定代表人身份证明或授权委托书

## 2.报价函

## 3.报价表

## 4.资格审查资料（营业执照、资质证书、业绩证明、人员配备、信用承诺书）

## 5.项目方案及进度安排（包括但不限于编制工作技术方案和规划大纲、服务承诺及保障措施）

## 6.其他资料

## （二）报价文件的签署及密封

## 1.装订采用A4纸幅面，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，正副本分开装订，封面注明正副本字样。

## 2.报价文件正本1份，副本 1份，副本可以为正本的复印件。当副本与正本不一致时，以正本文件为准。

## 3.报价文件正副本一并装入一个封套中，密封完好并在封口处加盖报价人单位公章，否则其报价文件将被否决。封套上应注明：厂区屋顶分布式光伏施工图设计项目，报价文件在挂网后第三天（含挂网当天）上午10时00分（北京时间）前不得开启。

## 四、报价文件的递交

## （一）报价文件递交地点：重庆市渝北区高新园星光大道68号C1-9-1(重庆航发电力销售有限公司）

## （二）报价文件递交截止时间：挂网后第三天（含挂网当天）上午10时00分（北京时间）。

## （三）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求密封的报价文件，将予以拒收。

## （四）采用邮寄等其他方式递交报价文件的，所有风险由报价人自行承担。

## 五、发布公告及公示的媒介

## 本次询价公告及结果公示将在重庆高速公路集团官方网站 （http://cegc.com.cn）（在高速集团官网-公告公示公开询价）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平（http://gstb.cegc.com.cn:8081）上发布。

## 凡愿意参加的潜在报价人，从公告发布之日起至报价递交截止时间前，在本项目公开询价公告中的获取方式（链接）自行下载。不管报价人是否下载，均视为已知晓公开询价文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接提交报价文件。

## 六、联系方式

## 发包人：重庆航发电力销售有限公司

## 地  址：重庆市渝北区高新园星光大道68号C1-9-1

## 联系人：魏老师

## 电  话：13140288842

## 监督部门：财务资产部

- 电话：023-63207168

第二章 发包人要求

- 七、发包人要求

（一）施工图设计、技术文件编制。根据项目可行性研究内容，对厂区屋顶分布式光伏施工图设计项目进行分布式光伏及储能（若有）项目施工图设计，并进行荷载试验、出具相应报告；按照“技术领先、安全可行、便于实施”的原则编制项目建设施工所需的技术文件。

（二）人员配备。报价人中标后，应组建项目团队，须设项目总负责人一人，高级工程师及以上职称；现场查勘负责人一人，高级工程师及以上职称；设计负责人一人，高级工程师及以上职称。项目团队成员应根据项目进度及要求，配备结构、电气等相关专业人员。拟任项目总负责人一旦认定，未经发包人同意，中途不得更换，违者按照后续合同约定条款执行。

（三）资料收集。根据需要拟定详细资料收集清单，联系相关单位进行资料收集，并对资料负有保密义务和责任。

（四）现场踏勘。中标人必须按照拟派人员名单，合理安排专业技术人员实地踏勘现场，以便对本项目建设内容、设备、现场环境、施工要求、红线范围等充分理解熟悉，发包人将视情况指派专人陪同。

（五）会议及阶段性成果汇报。

1.应保证其主要负责人在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。

2.中标人应根据进度要求，在完成阶段性任务后，形成书面汇报材料。发包人有权要求中标人就某一个或几个点位先期形成阶段性成果，以满足工作的实际需要。

3.发包人将对成果文件组织专家评审，原则上应报航发集团和第三方单位评审。

（六）工期(服务期）。合同签订后， 7 日内提交经发包人评审后的荷载报告；14日内提交施工图初稿及技术文件，经发包人评审确认后3日内出具正式报告。

（七）合同签约、结算和支付条件。

1.本项目合同金额为总价包干合同，报价人中标后，发包人与中标人将参考咨询服务合同范本格式和双方企业管理规定签订合同。

2.支付方式：

第一次支付：承包人提交经审查合格的荷载报告后，发包人支付合同款项的30%；

### 第二次支付：承包人提交经发包人评审合格的施工图（电子版一份，纸质版6份）及技术文件，发包人支付合同款项的30%

第三次支付：承包人配合发包人完成技术交底、设计变更等相关工作，发包人支付合同款项的20%。

第四次支付：承包人配合发包人完成项目建设直至并网发电后，发包人支付合同款项的20%。

上述支付，乙方需提供相应增值税专用发票和付款申请等资料。乙方在甲方支付前，应提供等额的增值税专用发票。

- 第三章 评审办法

八、评审办法

# 本次询价采用经评审的最低价法进行评审。

九、附件（报价文件格式）

- 第四章 报价文件格式

重庆厂区屋顶分布式光伏

施工图设计报价文件

报价人：             （盖单位公章）

年        月       日

- 目    录

一、法定代表人身份证明或授权委托书

二、报价函

三、报价表

四、资格审查资料（营业执照、资质证书、业绩证明、人员配备、信用承诺书）

五、项目方案及进度安排（包括但不限于编制工作技术方案和规划大纲、服务承诺及保障措施）

六、其他资料

一、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月        日

经营期限：

姓名：	  性别：	年龄：	职务：

系	（报价人名称）的法定代表人。

特此证明

附法定代表人身份证复印件

报价人：	（盖单位公章）

年  月  日

法定代表人身份证复印件正面

授权委托书 法定代表人身份证复印件反面

本人	（姓名）系	（报价人名称）的法定代表人，现委托	 	为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	      。

代理人无转委托权。

附委托代理人身份证复印件。

报价人：	（盖单位公章）

法定代表人：		（签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年  月  日

委托代理人身份证复印件正面

二、报价函 委托代理人身份证复印件反面

____________(发包人名称）：

1.我方己仔细研究了_______项目询价文件的全部内容，愿意以人民币      （大写）(¥         )的总报价提供相关服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的报价文件包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

（2）报价函

（3）报价表

（4）四、资格审查资料（营业执照、资质证书、业绩证明、人员配备、信用承诺书）

（5）项目方案及进度安排（包括但不限于编制工作技术方案和规划大纲、服务承诺及保障措施）

（6）其他资料

报价文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以报价函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应询价文件的全部要求。

4.我方承诺在询价文件规定的报价有效期内不撤销报价文件。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知后，在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按询价文件“发包人要求 (二) 人员配备”之要求，组建项目团队并配备相关专业人员，否则发包人有权取消中标资格，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.(其他补充说明）。

报价人：(盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：(签字或签章）

地 址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

- 三、报价表

（一）报价说明

1.价格应按照本说明的要求报价，以人民币计价，单位为元，精确到个数位。

2.报价表中的价格，应包括报价人完成合同内容和发包人要求所有工作的全部费用，所需的研究费、设计费、技术服务费、材料费、车船使用费、差旅费、保险费、管理费、会务费、专家评审费、利润、税费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等所发生的其他全部费用。

3.依据国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及重庆市的法规和规章的规定应由承包人缴纳的税金、费用均应按规定计入报价中。

4.报价文件报价的“单价”、“合价”均由报价人填写。若报价人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。若某项费用不足以支付合同中约定的应支付费用，视为该项费用已包含在总报价中。

5.报价在合同有效期内固定不变，即合同价格不因国家和地方政策调整、物价变动等因数的影响而调整。

（二）报价表（根据项目实际情况列明）

报价表

### 单位：人民币

| 编号 | 工作内容名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | 总报价 |  |  |

报价人：	（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字或签章）

- 四、资格审查资料

（一）营业执照

（二）资质证书

（三）业绩证明

- 报价人业绩证明表及附件（盖单位公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目发包单位 | 项目类型 | 服务时间 | 是否完成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件需提供：合同首页、项目内容页、签字页、及其他证明材料，并加盖报价人公章。

（四）人员配备

- 1.拟派往本项目负责人情况表及附件（盖单位公章）

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  | 从事专业和职称 |  |  | 承诺在本项目所担任职务 |  |  |
| 承担项目一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目（从业业绩） |  |  | 担任职务 |  | 其发包人及联系电话 |  |

### 附件需提供：项目负责人职称证书复印件并加盖报价人公章；项目负责人在报价人近半年内（2022年12月至2023年5月）缴纳社保的证明资料并加盖报价人公章；项目负责人业绩合同首页、项目内容页、项目人员页、签字页并加盖报价人公章，若业绩合同中未明确项目承担或参与人员，则还需提供由项目业主加盖公章的业绩说明。

- 2.拟派往本项目其他人员情况汇总表（盖单位公章）

| 序号 | 人员姓名 | 本项目中拟任职务 | 专业及职称 | 有关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件需提供：提供项目组其他人员职称证书复印件并加盖报价人公章；项目组其他人员在报价人近半年内（2022年12月至2023年5月）缴纳社保的证明资料并加盖报价人公章。

（五）信用承诺书

信用承诺书

重庆航发电力销售有限公司：

我公司（报价人名称）参加了贵单位_______项目的询价，自愿作出以下承诺：

1.询价截止日资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市相关行政主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2.我司在本资格审查部分中的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。发包人在合同签订前均有权对我司提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3.询价文件中没有发包人不能接受的条件。

4.其他：	_______。

特此承诺。

报价人：             （盖单位章）

法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- 项目方案及进度安排（包括但不限于编制工作技术方案和规划大纲、服务承诺及保障措施）

- 六、其他资料