**重庆中渝高速公路有限公司**

**2023-2024年站房小修工程竞争性比选**

**邀**

**请**

**函**

**2023年7月**

**重庆中渝高速公路有限公司**

**2023-2024年站房小修工程竞争性比选**

致 公司：

重庆中渝高速公路有限公司所管养的2023-2024年站房小修工程已列入我公司2023、2024年度资金计划，资金已落实，为规范公司养护管理工作程序，满足我司养护工作要求，特邀请贵公司对本项目进行竞争性报价。

一、项目名称

重庆中渝高速公路有限公司2023-2024年管辖收费站零星维修工程。

二、工作范围、内容和要求

1、施工范围：G5001重庆绕城高速、G93成渝环线高速(江合段）、G75兰海高速（合武段）沿线收费站。

2、预计工期：2023年8月1日—2024年12月31日，共计518日历天，开工时间以合同签订时间为准，工期结束时间不调整。

3、施工内容：

收费站零星维修（详见清单）。

4、项目要求：

（1）质量满足要求。

（2）本项目施工必须满足《重庆高速公路养护实施细则》等国家或地方规范性文件。

（3）工程验收参考《公路工程竣（交）工验收办法》有关文件规定执行。

（4）安全标准按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）、《重庆市高速公路养护工程施工作业安全管理规定》（渝交委路【2008】134号）、《关于加强高速公路养护施工作业规范管理的通知》（渝高管【2009】60号）等有关文件规定执行。

5、对施工单位的要求：

（1）施工方中标后，按甲方安排的维修任务24小时内前往指定区域进行维修更换。如乙方未在要求的时间内完成，甲方将有权委托其他单位实施，并按规定进行处罚。如达到3次及以上未在要求的时限内完成更换维修工作，甲方有权无条件终止合同,并向乙方索赔相关损失；

（2）安全管理工作由施工方自行负责，中标施工中所需要的安全标志、安全人员和安全设施维护由施工方负责, 施工方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076—95）和重庆市交委颁发的《重庆高速公路养护实施细则》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理办法》实施现场安全管理，并为上路作业的人员和车辆按国家规定购买相关保险，并承担相应的责任、义务及赔偿；作业中所发生安全方面的责任事故，由中标施工方承担全部责任。

6、本次询价共2个标段，各标段范围及最高上限价如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 名称 | 施工范围 | 收费站数量（个） | 上限总价（元） | 备注 |
| 标1 | 重庆中渝高速公路有限公司2023-2024年站房小修工程（一） | 标段1：武合路：合川、合阳、云门、钱塘、G75兴山收费站；绕城路：北碚南、施家梁、水土、空港西、空港、空港东、龙兴、协睦东、协睦西、果园港、广阳、迎龙、惠民、忠兴 | 19 | 1187195.61 | 详见报价清单 |
| 标2 | 重庆中渝高速公路有限公司2023-2024年站房小修工程（二） | 标段2：江合路：江津南、刁家、白沙、塘河、G93江津收费站；绕城路：百合、珞璜、珞璜西、支坪、小湾、西彭、西彭北、双福南、双福北、金凤、曾家、青木关、凤凰、歇马 | 19 | 1266432.38 | 详见报价清单 |

三、投标人要求

1、投标人信誉良好，并在人员、资金等方面具有相应的承包能力；

2、具有独立法人资格，入选重庆高速公路集团有限公司招投标平台合格供方库名录“房建”类的单位。

3、投标人所有投标必须按比选邀请函中要求的投标文件格式进行投标。

4、投标人不得提出与比选邀请函中不同的合同签订和计量支付方式。

5、若存在控股、管理关系，不得同时参与本项目投标。

四、比选邀请函的获取

比选邀请函电子版通过高速集团招投标管理平台自动投送。

五、投标文件的递交及相关事宜

1、开标方式：

电子投标 ：将电子版投标文件投报至高速集团招投标管理平台，**平台投标时间为2023年7月24日9:30至2023年7月24日10：00（北京时间）**。

现场开标地点：**重庆中渝高速公路有限公司二楼二会议室（绕城高速双福南收费站旁）**。

投标文件报送截止时间：**2023年7月24日10:00（北京时间）**，同时本次比选要求的“加盖单位鲜章”均是加盖投标人单位鲜章。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理，最终依据纸质版投标文件进行评审。

开标时间：**投标人携带纸质版投标文件于2023年7月24日9：30前到达会议室等候。待电子投标确认报价完毕后，2023年7月24日10:00（北京时间）现场开标**。

2、投标文件报价表中的投标价应包括完成本次竞争性比选全部工作内容所涉及到的驻地建设费、劳务费、材料费、设备费、项目管理费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、车辆通行费、试验检测费、安全措施费、利润及税金等与本项目有关的，招标人明示或暗示的一切费用。

3、投标文件必须含投标人法人合法授权书（授权代表投标人进行投标、合同谈判、签订合同等）及指定联系人（含姓名、传真电话、手机号、电子邮箱，可与被授权人相同也可不同）。

4、投标文件内应提供营业执照、资质证书、设备和拟投入人员的相关资料等。投标文件应逐页加盖单位公章，并密封装于文件袋内否则招标人将不予签收。

5、在签订合同前招标人有权接受和拒绝任何投标、宣布投标无效或进行重新比选,并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任。

六、投标文件要求

1、封面（投标文件格式附后）；

2、投标报价函；

3、报价汇总清单；

4、法定代表人身份证明或授权委托书；

5、承诺函；

6、营业执照及资质证书复印件；

以上投标文件内容均需逐页加盖投标单位鲜章，投标人需持单位介绍信原件及身份证。

七、报价、定标评标价原则及低价风险担保

1、本次询价在原则上满足询价人要求前提下，报价人不可超上限价进行报价，否则视为废标；

2、本次询价采用**“最低评标价法”**，即所有有效投标报价最低的单位为第一中标候选人。如出现两家及以上报价相同的第一中标候选人，评标委员会将采用票选的方式确定一家作为第一中标候选人。本次询价推荐中标候选人一名；

3、**投标人能对二个标段进行报价，最多只能中一个标段**；如投标人被推荐两个标段第一中标候选人，则选取限价金额较大的标段为第一中标候选人，金额较小的标段顺位替补。

4、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供；如不按时足额提供，视为中标人放弃中标；

5、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函。如采用现金的方式，中标人须采用银行转账方式将低价风险担保金从拟中标单位的基本账户转入至询价人指定的专用账户内；

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%；

（3）低价风险担保的提交时间：中标候选人公示结束后30个工作日内，中标人按担保金额向招标人提交低价风险担保；

（4）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

6、低价风险担保退还时间：工程通过竣工验收后一次性退还，不计息。

7、履约过程中，施工单位以中标价过低为由，提出不能履约或不能完全履约的，低价风险担保金则不予退还。

八、合同签订及费用支付

1、报价清单中的工程数量为预估工程量，按照询价方验收合格的实际工程量进行计量；

2、本工程不支付预付款；

3、中期支付：询价人在2023年9月、12月；2024年3月、6月、9月据实际完成且验收合格的工程量办理中标人相应工程款支付，中标人在办理支付时需按询价人要求提供相应金额的发票。

4、末期支付：合同期满后，询价人根据合同条款进行结算和末期支付。中标人在办理末期支付时还应移交完整的工程档案资料；中标人在办理支付时需按询价人要求提供相应金额的发票。

5、新增项单价：根据甲方审定的价格，按投标人中标价与最高限价的差异百分比同比例下浮后确定。

6、报价方不得提出其他计量、计价方式；若有不清楚及不明确的问题，请在报价前书面向我方提出。

九、招标文件的澄清

1、招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。

2、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保（如有）。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

十、废标

出现以下情况，均做废标处理。

1、投标文件未按“第六条投标文件要求”进行投标的。

2、更改报价表的“工程或费用名称”、“工程量”、“上限单价”、“上限总价”。

3、投标报价超“上限单价”、“上限总价”。

4、不满足比选邀请函中规定的资质和业绩要求。

十一、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人；

（4）中标候选人不按规定缴纳低价风险担保金或不签订合同放弃中标或不符合中标条件等法规规定的情形；

（5）法律法规规定的其他情形。

此条款只适用于首次招标。

十二、联系方式

招 标 人：重庆中渝高速公路有限公司

地 址：重庆绕城高速公路双福南收费站旁

邮 编：400428

联 系 人：刘文

电 话：17783190987

**附件：投标文件格式**

投标文件格式：

**重庆中渝高速公路有限公司**

**2023-2024年站房小修工程竞争性比选**

**投**

**标**

**文**

**件**

**投标人：**

**日 期：**

**一、投标报价函**

**标段一报价函**

重庆中渝高速公路有限公司：

我方已仔细研究了重庆中渝高速公路有限公司2023-2024年站房小修工程竞争性比选邀请函的全部内容，我方标段一投报的总价为￥ 元大写 （只能报0元至**1187195.61**元间的数字，报价小于0元或者报价大于**1187195.61**元的均视为无效报价，报价保留两位小数（若有），工程项目清单见附件）。我方愿承担并完成文件及合同中要求工程项目的检查工作。以优质的服务在询价方规定的时期内完成全部工作，在工作过程中，接受询价方的监督、指导，对项目资料严格保密。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人： （签字）

年 月 日

注：本页需签字、盖章。

**标段二报价函**

重庆中渝高速公路有限公司：

我方已仔细研究了重庆中渝高速公路有限公司2023-2024年站房小修工程竞争性比选邀请函的全部内容，我方标段二投报的总价为￥ 元大写 （只能报0元至**1266432.38**元间的数字，报价小于0元或者报价大于**1266432.38**元的均视为无效报价，报价保留两位小数（若有），工程项目清单见附件）。我方愿承担并完成文件及合同中要求工程项目的检查工作。以优质的服务在询价方规定的时期内完成全部工作，在工作过程中，接受询价方的监督、指导，对项目资料严格保密。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人： （签字）

年 月 日

注：本页需签字、盖章。

**重庆中渝高速公路有限公司**

**2023-2024年站房小修工程报价清单（标段一）**

单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 预估工程量 | 上限单价 | 上限总价 | 投标单价 | 投标合计 | 备注 |
| 1 | 拖帕池水龙头 更换 | 单冷水龙头 长嘴陶芯 | 个 | 50 | 26.55 | 1327.50 |  |  |  |
| 2 | 洗衣机水龙头 更换 | 单冷水龙头 长嘴陶芯 | 个 | 100 | 31.84 | 3184.00 |  |  |  |
| 3 | 淘菜盆水龙头 更换 | 冷热水龙头 | 个 | 40 | 176.25 | 7050.00 |  |  |  |
| 4 | 洗手盆水龙头 更换 | 单冷水龙头 | 个 | 50 | 95.14 | 4757.00 |  |  |  |
| 5 | 面盆水龙头 更换 | 冷热水龙头 | 个 | 110 | 120.79 | 13286.90 |  |  |  |
| 6 | LED灯泡 更换 | 5W | 个 | 280 | 19.20 | 5376.00 |  |  |  |
| 7 | LED灯泡 更换 | 9W | 个 | 50 | 24.20 | 1210.00 |  |  |  |
| 8 | LED灯泡 更换 | 12W | 个 | 50 | 29.66 | 1483.00 |  |  |  |
| 9 | LED灯泡 更换 | 18W | 个 | 200 | 33.60 | 6720.00 |  |  |  |
| 10 | LED灯泡 更换 | 20W | 个 | 50 | 34.60 | 1730.00 |  |  |  |
| 11 | LED灯泡 更换 | 25W | 个 | 50 | 39.50 | 1975.00 |  |  |  |
| 12 | LED扣板灯 | 300\*300 | 个 | 20 | 84.17 | 1683.40 |  |  |  |
| 13 | LED扣板灯 | 300\*600 | 个 | 20 | 127.67 | 2553.40 |  |  |  |
| 14 | LED扣板灯 | 600\*600 | 个 | 20 | 262.24 | 5244.80 |  |  |  |
| 15 | PPR管 | φ20 | m | 300 | 15.00 | 4500.00 |  |  |  |
| 16 | 缧纹节能灯 更换 | 105W | 套 | 100 | 63.36 | 6336.00 |  |  |  |
| 17 | LED日光灯管 更换 | 佛山T8 1.2米24瓦 | 套 | 240 | 70.39 | 16893.60 |  |  |  |
| 18 | LED日光灯管 更换 | 佛山T8 1.2米14瓦 | 套 | 240 | 41.34 | 9921.60 |  |  |  |
| 19 | LED环形灯 更换 | 佛山24瓦 | 套 | 200 | 65.69 | 13138.00 |  |  |  |
| 20 | 更换室内门 | 单扇门及门套 含五金 | 樘 | 45 | 1396.80 | 62856.00 |  |  |  |
| 21 | 更换防盗门 | 单扇门及门套 含五金 | 樘 | 45 | 1479.38 | 66572.10 |  |  |  |
| 22 | 更换厕所蹲位门绞链 |  | 付 | 100 | 35.80 | 3580.00 |  |  |  |
| 23 | 门锁安装 更换厕所门锁 蹲位门锁 |  | 个 | 100 | 56.19 | 5619.00 |  |  |  |
| 24 | 门锁安装 室内门锁 | 含锁芯 | 个 | 100 | 100.32 | 10032.00 |  |  |  |
| 25 | 门锁安装 防盗门锁 | 含锁芯 | 个 | 40 | 213.32 | 8532.80 |  |  |  |
| 26 | 门锁安装 室内门锁芯 |  | 个 | 40 | 57.12 | 2284.80 |  |  |  |
| 27 | 门锁安装 防盗门锁芯 |  | 个 | 40 | 116.99 | 4679.60 |  |  |  |
| 28 | 门锁安装 一管三抽屉锁 |  | 个 | 40 | 62.07 | 2482.80 |  |  |  |
| 29 | 门锁安装 收费亭门锁 |  | 个 | 80 | 420.32 | 33625.60 |  |  |  |
| 30 | 给、排水附(配)件 更换面盆下水器 翻板下水 | 按拆除安装计算 | 个 | 100 | 95.20 | 9520.00 |  |  |  |
| 31 | 给、排水附(配)件 更换面盆下水器 下水器水管 | 按拆除安装计算 | 个 | 100 | 67.29 | 6729.00 |  |  |  |
| 32 | 螺纹阀门 厕所脚踏冲洗阀 | 按拆除安装计算 | 个 | 100 | 192.75 | 19275.00 |  |  |  |
| 33 | 螺纹阀门 小便延时阀 | 按拆除安装计算 | 个 | 100 | 135.07 | 13507.00 |  |  |  |
| 34 | 抽屉拉手 | 按拆除安装计算 | 个 | 100 | 22.17 | 2217.00 |  |  |  |
| 35 | 抽屉滑轨 | 按拆除安装计算 | 个 | 100 | 132.25 | 13225.00 |  |  |  |
| 36 | 窗帘轨 | 按拆除安装计算 | m | 100 | 110.34 | 11034.00 |  |  |  |
| 37 | 窗帘杆 | 罗马杆新装 | m | 60 | 52.55 | 3153.00 |  |  |  |
| 38 | 块料楼地面 厨房厕所地砖 300\*300 | 零星新贴 | m2 | 120 | 127.25 | 15270.00 |  |  |  |
| 39 | 块料墙面 厨房厕所墙砖 300\*450 | 零星新贴 | m2 | 120 | 146.05 | 17526.00 |  |  |  |
| 40 | 块料楼地面 过道及办公室地砖 800\*800 | 零星新贴 | m2 | 200 | 138.17 | 27634.00 |  |  |  |
| 41 | 块料楼地面 大理石地砖 800\*800 | 零星新贴 | m2 | 100 | 181.85 | 18185.00 |  |  |  |
| 42 | 套装门合页 | 按拆除安装计算 | 个 | 80 | 56.80 | 4544.00 |  |  |  |
| 43 | 窗扣 | 按拆除安装计算 | 个 | 100 | 23.95 | 2395.00 |  |  |  |
| 44 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 新装 | m2 | 100 | 236.44 | 23644.00 |  |  |  |
| 45 | 螺纹阀门 便池冲水感应器 | 按拆除安装计算 | 个 | 60 | 315.42 | 18925.20 |  |  |  |
| 46 | 吊顶天棚 吊顶（石膏板） |  | m2 | 40 | 124.26 | 4970.40 |  |  |  |
| 47 | 吊顶天棚 吊顶（铝扣板） |  | m2 | 40 | 158.10 | 6324.00 |  |  |  |
| 48 | 吊顶天棚 吊顶（塑钢板） |  | m2 | 40 | 123.04 | 4921.60 |  |  |  |
| 49 | 阳光板屋面 彩钢棚 |  | m2 | 40 | 86.34 | 3453.60 |  |  |  |
| 50 | 疏通下水道 |  | 次处 | 300 | 63.10 | 18930.00 |  |  |  |
| 51 | 化粪池清掏 |  | m3 | 200 | 171.06 | 34212.00 |  |  |  |
| 52 | 文件柜、橱柜柜门铰链 | 按拆除安装计算 | 个 | 100 | 48.06 | 4806.00 |  |  |  |
| 53 | 抹灰面油漆 内墙涂装 | 含旧墙面铲除、材料、人工等零星修补 | m2 | 600 | 25.87 | 15522.00 |  |  |  |
| 54 | 抹灰面油漆 外墙涂装 | 含旧墙面铲除、材料、人工等零星修补 | m2 | 300 | 45.59 | 13677.00 |  |  |  |
| 55 | 屋面卷材防水 | 3mmSBS | m2 | 200 | 45.79 | 9158.00 |  |  |  |
| 56 | 围墙铁艺栏杆 |  | m | 100 | 131.06 | 13106.00 |  |  |  |
| 57 | 塑料管 洗衣机排水管 |  | m | 40 | 49.60 | 1984.00 |  |  |  |
| 58 | 塑料管 空调排水管25 |  | m | 40 | 22.67 | 906.80 |  |  |  |
| 59 | 螺纹阀门 蒸饭车排污阀 | 按拆除安装计算 | 个 | 20 | 73.54 | 1470.80 |  |  |  |
| 60 | 螺纹阀门 蒸饭车浮球阀 | 按拆除安装计算 | 个 | 20 | 72.38 | 1447.60 |  |  |  |
| 61 | 加热器 蒸饭车3KW发热管 |  | 台 | 40 | 150.00 | 6000.00 |  |  |  |
| 62 | 更换消防泵 | 5.5KW | 台 | 10 | 3386.44 | 33864.40 |  |  |  |
| 63 | 更换污水泵 | 380V 1.5KW | 台 | 10 | 1740.11 | 17401.10 |  |  |  |
| 64 | 控制开关 污水泵泵宝控制器 | 380V | 个 | 10 | 753.06 | 7530.60 |  |  |  |
| 65 | 控制开关 空开 | 100A | 个 | 40 | 197.43 | 7897.20 |  |  |  |
| 66 | 控制开关 空开 | 60A | 个 | 60 | 148.12 | 8887.20 |  |  |  |
| 67 | 更换收费亭窗户滑轮 |  | 个 | 100 | 26.37 | 2637.00 |  |  |  |
| 68 | 更换收费亭玻璃滑道密封条 |  | m | 100 | 31.27 | 3127.00 |  |  |  |
| 69 | 更换门窗玻璃 | 中空钢化 | m2 | 60 | 215.52 | 12931.20 |  |  |  |
| 70 | 更换站房玻璃门 | 站房玻璃门 12mm钢化 | m2 | 60 | 411.59 | 24695.40 |  |  |  |
| 71 | 更换门窗玻璃 | 单层 5mm | m2 | 20 | 87.00 | 1740.00 |  |  |  |
| 72 | 收费亭玻璃太阳膜 |  | m2 | 200 | 55.83 | 11166.00 |  |  |  |
| 73 | 螺纹阀门 水泵房浮球阀 | 按拆除安装计算 | 个 | 40 | 116.40 | 4656.00 |  |  |  |
| 74 | 控制开关 更换电热水器温控器 | 按拆除安装计算 | 个 | 40 | 157.98 | 6319.20 |  |  |  |
| 75 | 控制开关 更换电热水器电路板 | 按拆除安装计算 | 个 | 20 | 314.55 | 6291.00 |  |  |  |
| 76 | 更换玻璃门把手 小型 |  | 副 | 20 | 87.75 | 1755.00 |  |  |  |
| 77 | 卫生纸盒 更换卫生间卷纸盒 |  | 个 | 100 | 49.37 | 4937.00 |  |  |  |
| 78 | 不锈钢管 更换厨房液化气高压管 |  | 根 | 60 | 57.05 | 3423.00 |  |  |  |
| 79 | 石材窗台板 更换窗台石 |  | m2 | 60 | 256.42 | 15385.20 |  |  |  |
| 80 | 螺纹阀门 更换角阀 | 按拆除安装计算 | 个 | 80 | 73.86 | 5908.80 |  |  |  |
| 81 | 插座 更换插座 5孔 |  | 个 | 100 | 45.47 | 4547.00 |  |  |  |
| 82 | 其他隔断 石膏板隔墙 | 双面 | m2 | 40 | 132.82 | 5312.80 |  |  |  |
| 83 | 实心砖墙 拆墙 | 含清运 10公里 | m3 | 60 | 173.89 | 10433.40 |  |  |  |
| 84 | 控制开关 电动伸缩门控制器 | 按拆除安装计算 | 个 | 10 | 762.19 | 7621.90 |  |  |  |
| 85 | 配线 1.5 | 零星 | m | 200 | 2.84 | 568.00 |  |  |  |
| 86 | 配线 2.5 | 零星 | m | 200 | 3.66 | 732.00 |  |  |  |
| 87 | 配线 4 | 零星 | m | 200 | 4.46 | 892.00 |  |  |  |
| 88 | 配管 20电源线管 | 零星 | m | 400 | 16.70 | 6680.00 |  |  |  |
| 89 | 塑料管 | 室内管道 塑料给水管（热熔连接） 公称直径(mm以内) 20 | m | 60 | 25.97 | 1558.20 |  |  |  |
| 90 | 塑料管 | 室内管道 塑料给水管（热熔连接） 公称直径(mm以内) 25 | m | 60 | 30.24 | 1814.40 |  |  |  |
| 91 | 复合管 | 室内管道 塑复铜（铝）给水管（卡套式连接） 公称直径(mm以内) 20 | m | 60 | 42.75 | 2565.00 |  |  |  |
| 92 | 螺纹阀门 淋浴阀 | 按拆除安装计算 | 个 | 40 | 192.75 | 7710.00 |  |  |  |
| 93 | 淋浴器 |  | 套 | 50 | 138.80 | 6940.00 |  |  |  |
| 94 | 洗涤盆 换洗手盆台下盆 |  | 组 | 20 | 363.40 | 7268.00 |  |  |  |
| 95 | 控制开关 交流接触器 | 按拆除安装计算 | 个 | 20 | 222.11 | 4442.20 |  |  |  |
| 96 | 控制开关 过热继电器 | 按拆除安装计算 | 个 | 20 | 249.78 | 4995.60 |  |  |  |
| 97 | 风扇 吸顶排风扇 400\*400 |  | 台 | 40 | 224.06 | 8962.40 |  |  |  |
| 98 | 风扇 排风扇 500\*500 |  | 台 | 40 | 257.08 | 10283.20 |  |  |  |
| 99 | 洗手面盆拆除及安装 |  | 组 | 20 | 587.05 | 11741.00 |  |  |  |
| 100 | 闸阀DN100安装 |  | 个 | 20 | 587.99 | 11759.80 |  |  |  |
| 101 | 室外地上式消火栓DN100安装 |  | 套 | 20 | 822.92 | 16458.40 |  |  |  |
| 102 | 11千瓦电机绕线圈拆除及安装 |  | 台 | 20 | 800.00 | 16000.00 |  |  |  |
| 103 | 11千瓦电机拆除及烘干 |  | 台 | 20 | 200.00 | 4000.00 |  |  |  |
| 104 | 集水坑排水及故障 |  | 个 | 20 | 200.00 | 4000.00 |  |  |  |
| 105 | 潜水泵动力线损坏及修复（潜水泵动力线修复） |  | 个 | 20 | 500.00 | 10000.00 |  |  |  |
| 106 | 消防控制电箱拆除及安装 |  | 个 | 20 | 2951.39 | 59027.80 |  |  |  |
| 107 | 消防电机撤除及安装、烘干（11千瓦） |  | 台 | 20 | 200.00 | 4000.00 |  |  |  |
| 108 | 消防电机撤除及安装、烘干（7.5千瓦） |  | 台 | 20 | 150.00 | 3000.00 |  |  |  |
| 109 | 消防电机配件更换（风扇叶） |  | 片 | 20 | 10.00 | 200.00 |  |  |  |
| 110 | 消防电机配件更换（后盖） |  | 个 | 20 | 90.00 | 1800.00 |  |  |  |
| 111 | 卫生间隔断拆除及安装 |  | 个 | 20 | 585.63 | 11712.60 |  |  |  |
| 112 | 成品小便槽拆除及安装 |  | 组 | 40 | 449.48 | 17979.20 |  |  |  |
| 113 | 地砖拆除及除渣 |  | m2 | 400 | 8.09 | 3236.00 |  |  |  |
| 114 | 吸顶灯安装 |  | 套 | 100 | 55.16 | 5516.00 |  |  |  |
| 115 | 普工 |  | 工日 | 200 | 150.00 | 30000.00 |  |  |  |
| 116 | 皮卡车台班 |  | 台班 | 50 | 240.00 | 12000.00 |  |  |  |
| 117 | 安全生产费 |  |  |  | 3% | 34578.51 |  |  |  |
| 118 | 小计： | | | |  | 1187195.61 |  |  |  |

**重庆中渝高速公路有限公司**

**2023-2024年站房小修工程报价清单（标段二）**

单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 预估工程量 | 上限单价 | 上限总价 | 投标单价 | 投标合计 | 备注 |
| 1 | 拖帕池水龙头 更换 | 单冷水龙头 长嘴陶芯 | 个 | 100 | 26.55 | 2655.00 |  |  |  |
| 2 | 洗衣机水龙头 更换 | 单冷水龙头 长嘴陶芯 | 个 | 660 | 31.84 | 21014.40 |  |  |  |
| 3 | 淘菜盆水龙头 更换 | 冷热水龙头 | 个 | 40 | 176.25 | 7050.00 |  |  |  |
| 4 | 洗手盆水龙头 更换 | 单冷水龙头 | 个 | 110 | 95.14 | 10465.40 |  |  |  |
| 5 | 面盆水龙头 更换 | 冷热水龙头 | 个 | 110 | 120.79 | 13286.90 |  |  |  |
| 6 | LED灯泡 更换 | 5W | 个 | 300 | 19.20 | 5760.00 |  |  |  |
| 7 | LED灯泡 更换 | 9W | 个 | 80 | 24.20 | 1936.00 |  |  |  |
| 8 | LED灯泡 更换 | 12W | 个 | 80 | 29.66 | 2372.80 |  |  |  |
| 9 | LED灯泡 更换 | 18W | 个 | 300 | 33.60 | 10080.00 |  |  |  |
| 10 | LED灯泡 更换 | 20W | 个 | 80 | 34.60 | 2768.00 |  |  |  |
| 11 | LED灯泡 更换 | 25W | 个 | 80 | 39.50 | 3160.00 |  |  |  |
| 12 | LED扣板灯 | 300\*300 | 个 | 20 | 84.17 | 1683.40 |  |  |  |
| 13 | LED扣板灯 | 300\*600 | 个 | 20 | 127.67 | 2553.40 |  |  |  |
| 14 | LED扣板灯 | 600\*600 | 个 | 20 | 262.24 | 5244.80 |  |  |  |
| 15 | PPR管 | φ20 | m | 300 | 15.00 | 4500.00 |  |  |  |
| 16 | 缧纹节能灯 更换 | 105W | 套 | 100 | 63.36 | 6336.00 |  |  |  |
| 17 | LED日光灯管 更换 | 佛山T8 1.2米24瓦 | 套 | 300 | 70.39 | 21117.00 |  |  |  |
| 18 | LED日光灯管 更换 | 佛山T8 1.2米14瓦 | 套 | 300 | 41.34 | 12402.00 |  |  |  |
| 19 | LED环形灯 更换 | 佛山24瓦 | 套 | 200 | 65.69 | 13138.00 |  |  |  |
| 20 | 更换室内门 | 单扇门及门套 含五金 | 樘 | 45 | 1396.80 | 62856.00 |  |  |  |
| 21 | 更换防盗门 | 单扇门及门套 含五金 | 樘 | 45 | 1479.38 | 66572.10 |  |  |  |
| 22 | 更换厕所蹲位门绞链 |  | 付 | 100 | 35.80 | 3580.00 |  |  |  |
| 23 | 门锁安装 更换厕所门锁 蹲位门锁 |  | 个 | 100 | 56.19 | 5619.00 |  |  |  |
| 24 | 门锁安装 室内门锁 | 含锁芯 | 个 | 100 | 100.32 | 10032.00 |  |  |  |
| 25 | 门锁安装 防盗门锁 | 含锁芯 | 个 | 40 | 213.32 | 8532.80 |  |  |  |
| 26 | 门锁安装 室内门锁芯 |  | 个 | 40 | 57.12 | 2284.80 |  |  |  |
| 27 | 门锁安装 防盗门锁芯 |  | 个 | 40 | 116.99 | 4679.60 |  |  |  |
| 28 | 门锁安装 一管三抽屉锁 |  | 个 | 40 | 62.07 | 2482.80 |  |  |  |
| 29 | 门锁安装 收费亭门锁 |  | 个 | 80 | 420.32 | 33625.60 |  |  |  |
| 30 | 给、排水附(配)件 更换面盆下水器 翻板下水 | 按拆除安装计算 | 个 | 100 | 95.20 | 9520.00 |  |  |  |
| 31 | 给、排水附(配)件 更换面盆下水器 下水器水管 | 按拆除安装计算 | 个 | 100 | 67.29 | 6729.00 |  |  |  |
| 32 | 螺纹阀门 厕所脚踏冲洗阀 | 按拆除安装计算 | 个 | 100 | 192.75 | 19275.00 |  |  |  |
| 33 | 螺纹阀门 小便延时阀 | 按拆除安装计算 | 个 | 100 | 135.07 | 13507.00 |  |  |  |
| 34 | 抽屉拉手 | 按拆除安装计算 | 个 | 100 | 22.17 | 2217.00 |  |  |  |
| 35 | 抽屉滑轨 | 按拆除安装计算 | 个 | 100 | 132.25 | 13225.00 |  |  |  |
| 36 | 窗帘轨 | 按拆除安装计算 | m | 100 | 110.34 | 11034.00 |  |  |  |
| 37 | 窗帘杆 | 罗马杆新装 | m | 60 | 52.55 | 3153.00 |  |  |  |
| 38 | 块料楼地面 厨房厕所地砖 300\*300 | 零星新贴 | m2 | 120 | 127.25 | 15270.00 |  |  |  |
| 39 | 块料墙面 厨房厕所墙砖 300\*450 | 零星新贴 | m2 | 120 | 146.05 | 17526.00 |  |  |  |
| 40 | 块料楼地面 过道及办公室地砖 800\*800 | 零星新贴 | m2 | 200 | 138.17 | 27634.00 |  |  |  |
| 41 | 块料楼地面 大理石地砖 800\*800 | 零星新贴 | m2 | 100 | 181.85 | 18185.00 |  |  |  |
| 42 | 套装门合页 | 按拆除安装计算 | 个 | 80 | 56.80 | 4544.00 |  |  |  |
| 43 | 窗扣 | 按拆除安装计算 | 个 | 100 | 23.95 | 2395.00 |  |  |  |
| 44 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 新装 | m2 | 100 | 236.44 | 23644.00 |  |  |  |
| 45 | 螺纹阀门 便池冲水感应器 | 按拆除安装计算 | 个 | 60 | 315.42 | 18925.20 |  |  |  |
| 46 | 吊顶天棚 吊顶（石膏板） |  | m2 | 40 | 124.26 | 4970.40 |  |  |  |
| 47 | 吊顶天棚 吊顶（铝扣板） |  | m2 | 40 | 158.10 | 6324.00 |  |  |  |
| 48 | 吊顶天棚 吊顶（塑钢板） |  | m2 | 40 | 123.04 | 4921.60 |  |  |  |
| 49 | 阳光板屋面 彩钢棚 |  | m2 | 40 | 86.34 | 3453.60 |  |  |  |
| 50 | 疏通下水道 |  | 次处 | 400 | 63.10 | 25240.00 |  |  |  |
| 51 | 化粪池清掏 |  | m3 | 200 | 171.06 | 34212.00 |  |  |  |
| 52 | 文件柜、橱柜柜门铰链 | 按拆除安装计算 | 个 | 100 | 48.06 | 4806.00 |  |  |  |
| 53 | 抹灰面油漆 内墙涂装 | 含旧墙面铲除、材料、人工等零星修补 | m2 | 1000 | 25.87 | 25870.00 |  |  |  |
| 54 | 抹灰面油漆 外墙涂装 | 含旧墙面铲除、材料、人工等零星修补 | m2 | 500 | 45.59 | 22795.00 |  |  |  |
| 55 | 屋面卷材防水 | 3mmSBS | m2 | 200 | 45.79 | 9158.00 |  |  |  |
| 56 | 围墙铁艺栏杆 |  | m | 100 | 131.06 | 13106.00 |  |  |  |
| 57 | 塑料管 洗衣机排水管 |  | m | 40 | 49.60 | 1984.00 |  |  |  |
| 58 | 塑料管 空调排水管25 |  | m | 40 | 22.67 | 906.80 |  |  |  |
| 59 | 螺纹阀门 蒸饭车排污阀 | 按拆除安装计算 | 个 | 20 | 73.54 | 1470.80 |  |  |  |
| 60 | 螺纹阀门 蒸饭车浮球阀 | 按拆除安装计算 | 个 | 20 | 72.38 | 1447.60 |  |  |  |
| 61 | 加热器 蒸饭车3KW发热管 |  | 台 | 40 | 150.00 | 6000.00 |  |  |  |
| 62 | 更换消防泵 | 5.5KW | 台 | 10 | 3386.44 | 33864.40 |  |  |  |
| 63 | 更换污水泵 | 380V 1.5KW | 台 | 10 | 1740.11 | 17401.10 |  |  |  |
| 64 | 控制开关 污水泵泵宝控制器 | 380V | 个 | 10 | 753.06 | 7530.60 |  |  |  |
| 65 | 控制开关 空开 | 100A | 个 | 40 | 197.43 | 7897.20 |  |  |  |
| 66 | 控制开关 空开 | 60A | 个 | 60 | 148.12 | 8887.20 |  |  |  |
| 67 | 更换收费亭窗户滑轮 |  | 个 | 100 | 26.37 | 2637.00 |  |  |  |
| 68 | 更换收费亭玻璃滑道密封条 |  | m | 100 | 31.27 | 3127.00 |  |  |  |
| 69 | 更换门窗玻璃 | 中空钢化 | m2 | 60 | 215.52 | 12931.20 |  |  |  |
| 70 | 更换站房玻璃门 | 站房玻璃门 12mm钢化 | m2 | 60 | 411.59 | 24695.40 |  |  |  |
| 71 | 更换门窗玻璃 | 单层 5mm | m2 | 20 | 87.00 | 1740.00 |  |  |  |
| 72 | 收费亭玻璃太阳膜 |  | m2 | 200 | 55.83 | 11166.00 |  |  |  |
| 73 | 螺纹阀门 水泵房浮球阀 | 按拆除安装计算 | 个 | 40 | 116.40 | 4656.00 |  |  |  |
| 74 | 控制开关 更换电热水器温控器 | 按拆除安装计算 | 个 | 40 | 157.98 | 6319.20 |  |  |  |
| 75 | 控制开关 更换电热水器电路板 | 按拆除安装计算 | 个 | 20 | 314.55 | 6291.00 |  |  |  |
| 76 | 更换玻璃门把手 小型 |  | 副 | 20 | 87.75 | 1755.00 |  |  |  |
| 77 | 卫生纸盒 更换卫生间卷纸盒 |  | 个 | 100 | 49.37 | 4937.00 |  |  |  |
| 78 | 不锈钢管 更换厨房液化气高压管 |  | 根 | 60 | 57.05 | 3423.00 |  |  |  |
| 79 | 石材窗台板 更换窗台石 |  | m2 | 60 | 256.42 | 15385.20 |  |  |  |
| 80 | 螺纹阀门 更换角阀 | 按拆除安装计算 | 个 | 80 | 73.86 | 5908.80 |  |  |  |
| 81 | 插座 更换插座 5孔 |  | 个 | 100 | 45.47 | 4547.00 |  |  |  |
| 82 | 其他隔断 石膏板隔墙 | 双面 | m2 | 40 | 132.82 | 5312.80 |  |  |  |
| 83 | 实心砖墙 拆墙 | 含清运 10公里 | m3 | 60 | 173.89 | 10433.40 |  |  |  |
| 84 | 控制开关 电动伸缩门控制器 | 按拆除安装计算 | 个 | 10 | 762.19 | 7621.90 |  |  |  |
| 85 | 配线 1.5 | 零星 | m | 200 | 2.84 | 568.00 |  |  |  |
| 86 | 配线 2.5 | 零星 | m | 200 | 3.66 | 732.00 |  |  |  |
| 87 | 配线 4 | 零星 | m | 200 | 4.46 | 892.00 |  |  |  |
| 88 | 配管 20电源线管 | 零星 | m | 400 | 16.70 | 6680.00 |  |  |  |
| 89 | 塑料管 | 室内管道 塑料给水管（热熔连接） 公称直径(mm以内) 20 | m | 60 | 25.97 | 1558.20 |  |  |  |
| 90 | 塑料管 | 室内管道 塑料给水管（热熔连接） 公称直径(mm以内) 25 | m | 60 | 30.24 | 1814.40 |  |  |  |
| 91 | 复合管 | 室内管道 塑复铜（铝）给水管（卡套式连接） 公称直径(mm以内) 20 | m | 60 | 42.75 | 2565.00 |  |  |  |
| 92 | 螺纹阀门 淋浴阀 | 按拆除安装计算 | 个 | 40 | 192.75 | 7710.00 |  |  |  |
| 93 | 淋浴器 |  | 套 | 50 | 138.80 | 6940.00 |  |  |  |
| 94 | 洗涤盆 换洗手盆台下盆 |  | 组 | 20 | 363.40 | 7268.00 |  |  |  |
| 95 | 控制开关 交流接触器 | 按拆除安装计算 | 个 | 20 | 222.11 | 4442.20 |  |  |  |
| 96 | 控制开关 过热继电器 | 按拆除安装计算 | 个 | 20 | 249.78 | 4995.60 |  |  |  |
| 97 | 风扇 吸顶排风扇 400\*400 |  | 台 | 40 | 224.06 | 8962.40 |  |  |  |
| 98 | 风扇 排风扇 500\*500 |  | 台 | 40 | 257.08 | 10283.20 |  |  |  |
| 99 | 洗手面盆拆除及安装 |  | 组 | 20 | 587.05 | 11741.00 |  |  |  |
| 100 | 闸阀DN100安装 |  | 个 | 20 | 587.99 | 11759.80 |  |  |  |
| 101 | 室外地上式消火栓DN100安装 |  | 套 | 20 | 822.92 | 16458.40 |  |  |  |
| 102 | 11千瓦电机绕线圈拆除及安装 |  | 台 | 20 | 800.00 | 16000.00 |  |  |  |
| 103 | 11千瓦电机拆除及烘干 |  | 台 | 20 | 200.00 | 4000.00 |  |  |  |
| 104 | 集水坑排水及故障 |  | 个 | 20 | 200.00 | 4000.00 |  |  |  |
| 105 | 潜水泵动力线损坏及修复（潜水泵动力线修复） |  | 个 | 20 | 500.00 | 10000.00 |  |  |  |
| 106 | 消防控制电箱拆除及安装 |  | 个 | 20 | 2951.39 | 59027.80 |  |  |  |
| 107 | 消防电机撤除及安装、烘干（11千瓦） |  | 台 | 20 | 200.00 | 4000.00 |  |  |  |
| 108 | 消防电机撤除及安装、烘干（7.5千瓦） |  | 台 | 20 | 150.00 | 3000.00 |  |  |  |
| 109 | 消防电机配件更换（风扇叶） |  | 片 | 20 | 10.00 | 200.00 |  |  |  |
| 110 | 消防电机配件更换（后盖） |  | 个 | 20 | 90.00 | 1800.00 |  |  |  |
| 111 | 卫生间隔断拆除及安装 |  | 个 | 20 | 585.63 | 11712.60 |  |  |  |
| 112 | 成品小便槽拆除及安装 |  | 组 | 40 | 449.48 | 17979.20 |  |  |  |
| 113 | 地砖拆除及除渣 |  | m2 | 400 | 8.09 | 3236.00 |  |  |  |
| 114 | 吸顶灯安装 |  | 套 | 100 | 55.16 | 5516.00 |  |  |  |
| 115 | 普工 |  | 工日 | 200 | 150.00 | 30000.00 |  |  |  |
| 116 | 皮卡车台班 |  | 台班 | 100 | 240.00 | 24000.00 |  |  |  |
| 117 | 安全生产费 |  |  |  | 3% | 36886.38 |  |  |  |
| 118 | 小计： | | | |  | 1266432.38 |  |  |  |

二、法定代表人身份证明或授权委托书

**（一）法定代表人身份证明**

投标人名称： （投标人全称）

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名） 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

（二）**授权委托书**

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投 标 人： （盖单位公章）

法定代表人： （亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人： （亲笔签名）

身份证号码：

年 月 日

三**、承诺函**

重庆中渝高速公路有限公司：

本公司承诺在承担项目时做好以下工作：

1. 严格按询价方要求配备满足本工程项目工作的项目小组。如需临时增派工作人员，承诺将按照询价人要求及时增派相关专业人员，切实满足工作需要。
2. 与该项目业主和施工企业或企业负责人不存有利害关系；
3. 近3年未有违法违规不良记录；
4. 中标后同意按重庆中渝高速公路有限公司的标准格式签署合同。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人： （签字）

年 月 日

注：本页需签字、盖章。

## 四、营业执照及资质证书

备注：提供公司的营业执照（需盖投标人鲜章），提供资质证书（需盖投标人鲜章）。