## 通风照明-修改
湘复线巴水（K0+000~K76+541）段及南川西环线PPP项目机电工程项目照明工程专项分包工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 技术参数、规格型号 | 工作内容 | 计量规则 | 单位 | 总数量 | 劳务单价 | 材料单价 | 含税综合单价（元） | 小价（元） | 含税单项限价（元） | 偏差 | 备注
六 | 通风照明系统
6.1 | 通风工程
6.1.1 | 射流风机 | SDS11.2K-4P-30 | 1.本体安装 3.单机调试 4.测试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 288 |  |  | 0 | 0 | 3386.4078 | -3386.4078 | 设备甲供
6.1.2 | 风机现场控制箱 | JX4-4002(改) | 1.本体安装 3.单机调试 4.测试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以台计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 台 | 96 |  |  | 0 | 0 | 211.6505 | -211.6505 | 设备甲供
6.1.3 | 风机预埋件拉拔试验 | 15倍风机及安装件重力 | 1.检测平台安装、拆除 2.测试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以处计量 2.综合单价包干 | 处 | 96 |  |  | 0 | 0 | 2116.5049 | -2116.5049 | 乙供
6.1.4 | 电力电缆 | ZBN-YJV 3×25 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 6356 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.1.5 | 电力电缆 | ZBN-YJV 3×35 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 24007 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.1.6 | 电力电缆 | ZBN-YJV 3×50 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 29219 |  |  | 0 | 0 | 5.2913 | -5.2913 | 主材甲供
6.1.7 | 电力电缆 | ZBN-YJV 3×70 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 19531 |  |  | 0 | 0 | 7.4078 | -7.4078 | 主材甲供
6.1.8 | 电力电缆 | ZBN-YJV 3×95 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 7421 |  |  | 0 | 0 | 7.4078 | -7.4078 | 主材甲供
6.1.9 | 控制电缆 | ZBN-KYJVP 12×2.5 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 83891 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.1.10 | 电力电缆 | WDZBN-YJV 3×25 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 8090 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.1.11 | 电力电缆 | WDZBN-YJV 3×35 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 8180 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.1.12 | 电力电缆 | WDZBN-YJV 3×50 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 4231 |  |  | 0 | 0 | 5.2913 | -5.2913 | 主材甲供
6.1.13 | 电力电缆 | WDZBN-YJV 3×70 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 3668 |  |  | 0 | 0 | 7.4078 | -7.4078 | 主材甲供
6.1.14 | 控制电缆 | WDZBN-KYJVP 12×2.5 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 23080 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2 | 照明工程
6.2.1 | 可调光型LED灯 | 260W | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 528 |  |  | 0 | 0 | 716.5586 | -716.5586 | 乙供
6.2.2 | 可调光型LED灯 | 240W | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 5888 |  |  | 0 | 0 | 666.3993 | -666.3993 | 乙供
6.2.3 | 可调光型LED灯 | 180W | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 4050 |  |  | 0 | 0 | 564.1516 | -564.1516 | 乙供
6.2.4 | 可调光型LED灯 | 140W | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 100 |  |  | 0 | 0 | 454.187 | -454.187 | 乙供
6.2.5 | 可调光型LED灯 | 60W | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 350 |  |  | 0 | 0 | 259.3374 | -259.3374 | 乙供
6.2.6 | 可调光型LED灯 | 60W | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 4292 |  |  | 0 | 0 | 259.3374 | -259.3374 | 乙供
6.2.7 | 可调光型LED灯 | 220W | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 320 |  |  | 0 | 0 | 616.2401 | -616.2401 | 乙供
6.2.8 | 可调光型LED灯 | 120W | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 3018 |  |  | 0 | 0 | 398.2401 | -398.2401 | 乙供
6.2.9 | 可调光型LED灯 | 80W | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 1644 |  |  | 0 | 0 | 323.0011 | -323.0011 | 乙供
6.2.10 | 可调光型LED灯 | 80W | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 5006 |  |  | 0 | 0 | 323.0011 | -323.0011 | 乙供
6.2.11 | LED灯 | 45W | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 836 |  |  | 0 | 0 | 211.1073 | -211.1073 | 乙供
6.2.12 | LED 路灯 | 150W | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 6 |  |  | 0 | 0 | 936.3193 | -936.3193 | 乙供
6.2.13 | LED 路灯 | 160W | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 20 |  |  | 0 | 0 | 998.0538 | -998.0538 | 乙供
6.2.14 | LED 路灯 | 240W | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 335 |  |  | 0 | 0 | 1492.8945 | -1492.8945 | 乙供
6.2.15 | 路灯灯杆 | 10m | 1.灯杆及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.灯杆、灯盘、防护罩安装； 3.防腐处理、试亮。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的杆灯数量以根计量；2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 根 | 6 |  |  | 0 | 0 | 529.1262 | -529.1262 | 灯杆甲供
6.2.16 | 灯杆 | 12m | 1.灯杆及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.灯杆、灯盘、防护罩安装； 3.防腐处理、试亮。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的杆灯数量以根计量；2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 根 | 363 |  |  | 0 | 0 | 846.6019 | -846.6019 | 灯杆甲供
6.2.17 | 路灯手孔井 | 详见图纸 | 1.基坑开挖、整修； 2.铺设垫层； 3.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养； 4.混凝土运输、浇筑、养生； 5.钢筋和穿钉、管道支架、拉力环的加工制作； 6.孔盖制作、安装； 7.基坑回填、夯实、弃方移运处理 | 1、依据图纸所示，按手孔数量以个计量。2.综合单价包干，包含一切安装辅材 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 456.9851 | -456.9851 | 乙供
6.2.18 | 路灯基础（路侧段） | C20混凝土 | 1.基坑开挖、整修； 2.铺设垫层； 3.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养； 4.钢筋及预埋件制作入模； 5.混凝土运输、浇筑、养生； 6.基坑回填、夯实、弃方移运处理 | 1、依据图纸所示，按基础数量以座计量。2.综合单价包干，包含地笼、预埋件一切安装辅材 | 座 | 266 |  |  | 0 | 0 | 1430.2917 | -1430.2917 | 乙供
6.2.19 | 路灯基础（桥梁段） | 现场制作 | 1.铁件制作、运输； 2.现场定位、钻孔、安装、固定； 3.防腐处理、清理现场 | 1、依据图纸所示，按基础数量以座计量。2.综合单价包干，包含地笼、预埋件一切安装辅材 | 座 | 95 |  |  | 0 | 0 | 1476.3891 | -1476.3891 | 乙供
6.2.20 | PE25穿线管 | Φ 25穿线管 | 1.保护管及配件制作、运输； 2.保护管敷设、接头接续 | 1.依据图纸所示，按管材长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 5.2913 | -5.2913 | 主材甲供
6.2.21 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1KV 5×4 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 462 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.22 | 电力电缆 | ZB-BYJ-0.45/0.75KV 2.5 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 216 |  |  | 0 | 0 | 2.6456 | -2.6456 | 主材甲供
6.2.23 | 电力电缆 | ZB-YJV 5(1×4) | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 1120 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.24 | 电力电缆 | ZB-YJV 5(1×6) | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 12560 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.25 | 电力电缆 | ZB-YJV 5(1×16) | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 2101 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.26 | 电力电缆 | ZB-YJV 4×4 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 266 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.27 | 电力电缆 | ZB-YJV 4×6 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 9733 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.28 | 电力电缆 | ZB-YJV 4×10 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 23848 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.29 | 电力电缆 | ZB-YJV 4×16 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 43983 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.30 | 电力电缆 | ZB-YJV 4×25 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 15552 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.31 | 电力电缆 | ZB-YJV 4×35 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 10477 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.32 | 电力电缆 | ZB-YJV 4×50 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 737 |  |  | 0 | 0 | 5.2913 | -5.2913 | 主材甲供
6.2.33 | 电力电缆 | ZB-YJV 4×70 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 636 |  |  | 0 | 0 | 7.4078 | -7.4078 | 主材甲供
6.2.34 | 电力电缆 | ZB-YJV 4×95 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 3400 |  |  | 0 | 0 | 7.4078 | -7.4078 | 主材甲供
6.2.35 | 电力电缆 | ZB-YJV22 4×35 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 1026 |  |  | 0 | 0 | 13.7573 | -13.7573 | 主材甲供
6.2.36 | 电力电缆 | ZB-YJV 4×120 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 5198 |  |  | 0 | 0 | 7.4078 | -7.4078 | 主材甲供
6.2.37 | 电力电缆 | ZB-YJV 4×150 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 2172 |  |  | 0 | 0 | 15.8738 | -15.8738 | 主材甲供
6.2.38 | 电力电缆 | ZBN-YJV 4×6 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 2498 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.39 | 电力电缆 | ZBN-YJV 4×10 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 17196 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.40 | 电力电缆 | ZBN-YJV 4×16 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 17208 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.41 | 电力电缆 | ZBN-YJV 4×25 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 3775 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.42 | 加强照明配电箱 | XXK1-07-I型（改） | 1.设备本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装、线缆连接； 3.接口正确性检查和调试、指标测试、标识 | 1.依据图纸所示，按设备数量以台计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 台 | 66 |  |  | 0 | 0 | 211.6505 | -211.6505 | 设备甲供
6.2.43 | 基本照明配电箱 | XXK1-07-I型（改） | 1.设备本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装、线缆连接； 3.接口正确性检查和调试、指标测试、标识 | 1.依据图纸所示，按设备数量以台计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 台 | 148 |  |  | 0 | 0 | 211.6505 | -211.6505 | 设备甲供
6.2.44 | 电缆 | ZB-YJV-1KV 5(1×16) | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 8283 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.45 | 电缆 | ZB-YJV-1KV 5(1×10) | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 10844 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.46 | 电缆 | ZB-YJV-1KV 5(1×6) | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 20369 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.47 | 电缆 | ZB-YJV-1KV 5(1×4) | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 112500 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.48 | 电缆 | ZBN-YJV-1KV 5(1×4) | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 48394 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.49 | 电缆 | ZB-BV 3(1×2.5) | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 45747 |  |  | 0 | 0 | 2.6456 | -2.6456 | 主材甲供
6.2.50 | 电缆 | ZBN-BV 3(1×2.5) | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 4540 |  |  | 0 | 0 | 2.6456 | -2.6456 | 主材甲供
6.2.51 | 绝缘穿刺线夹 | TTD041FJ | 1、定位、量尺寸、剥护套层、安装、包缠绝缘封堵。 | 1.依据图纸所示，按数量个以付计量 2.综合单价包干，含辅材费 | 付 | 1536 |  |  | 0 | 0 | 10.5825 | -10.5825 | 乙供
6.2.52 | 绝缘穿刺线夹 | 101(JJC-1) | 1、定位、量尺寸、剥护套层、安装、包缠绝缘封堵。 | 1.依据图纸所示，按数量个以付计量 2.综合单价包干，含辅材费 | 付 | 68614 |  |  | 0 | 0 | 10.5825 | -10.5825 | 乙供
6.2.53 | 绝缘穿刺线夹 | TTD041FVO | 1、定位、量尺寸、剥护套层、安装、包缠绝缘封堵。 | 1.依据图纸所示，按数量个以付计量 2.综合单价包干，含辅材费 | 付 | 576 |  |  | 0 | 0 | 10.5825 | -10.5825 | 乙供
6.2.54 | 绝缘穿刺线夹 | 101VO(JJC-1) | 1、定位、量尺寸、剥护套层、安装、包缠绝缘封堵。 | 1.依据图纸所示，按数量个以付计量 2.综合单价包干，含辅材费 | 付 | 6811 |  |  | 0 | 0 | 10.5825 | -10.5825 | 乙供
6.2.55 | 调光控制柜 | 8路调光回路，含软件 | 1.本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装、线缆连接； | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以台计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 台 | 23 |  |  | 0 | 0 | 22301.7147 | -22301.7147 | 乙供
6.2.56 | 光端机 | 详见设计 | 1.本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装、线缆连接； | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以对计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 对 | 46 |  |  | 0 | 0 | 158.7379 | -158.7379 | 设备甲供
6.2.57 | 控制电缆 | ZBN-RVVSP-2×2.5 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 192846 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.58 | 可绕金属软管 | Φ15 | 1.保护管及配件制作、运输； 2.保护管敷设、接头接续 | 1.依据图纸所示，按管材长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材费用 | m | 9504 |  |  | 0 | 0 | 15.8738 | -15.8738 | 乙供
6.2.59 | 可绕金属软管 | Φ20 | 1.保护管及配件制作、运输； 2.保护管敷设、接头接续 | 1.依据图纸所示，按管材长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材费用 | m | 40780 |  |  | 0 | 0 | 21.165 | -21.165 | 乙供
6.2.60 | 车行横洞控制箱 | 制作 | 1.本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装、线缆连接； | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以台计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 台 | 19 |  |  | 0 | 0 | 211.6505 | -211.6505 | 主材甲供
6.2.61 | 开关按钮盒 | 制作 | 1.本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装、线缆连接； | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 个 | 133 |  |  | 0 | 0 | 11.6831 | -11.6831 | 主材甲供
6.2.62 | 感应开关 | 红外人体感应开关 | 1.本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装、线缆连接； | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 个 | 116 |  |  | 0 | 0 | 130.7577 | -130.7577 | 乙供
6.2.63 | 电线 | ZB-BV-750V 5×4 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 5026 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.64 | 电线 | ZBN-BV-750V 3×2.5 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 4560 |  |  | 0 | 0 | 2.6456 | -2.6456 | 主材甲供
6.2.65 | 电缆 | ZBN-YJV-1KV 5×4 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 9500 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.66 | 电缆 | ZBN-YJV-1KV 4×4 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 950 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.67 | 控制电缆 | ZB-KVVP-450V 20×1.5 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 1140 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.68 | 绝缘穿刺线夹 | TTD031FJ | 1、定位、量尺寸、剥护套层、安装、包缠绝缘封堵。 | 1.依据图纸所示，按数量个以付计量 2.综合单价包干，含辅材费 | 付 | 1134 |  |  | 0 | 0 | 10.5825 | -10.5825 | 乙供
6.2.69 | 绝缘穿刺线夹 | TTD041FV0 | 1、定位、量尺寸、剥护套层、安装、包缠绝缘封堵。 | 1.依据图纸所示，按数量个以付计量 2.综合单价包干，含辅材费 | 付 | 76 |  |  | 0 | 0 | 10.5825 | -10.5825 | 乙供
6.2.70 | 钢管 | SC20 | 1.保护管及支架制作、运输； 2.保护管敷设、接头接续、防腐处理 | 1.依据图纸所示，按管材长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 4760 |  |  | 0 | 0 | 6.3495 | -6.3495 | 主材甲供
6.2.71 | 钢管 | SC50 | 1.保护管及支架制作、运输； 2.保护管敷设、接头接续、防腐处理 | 1.依据图纸所示，按管材长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 9770 |  |  | 0 | 0 | 6.3495 | -6.3495 | 主材甲供
6.2.72 | 热镀锌钢管 | SC80 | 1.保护管及支架制作、运输； 2.保护管敷设、接头接续、防腐处理 | 1.依据图纸所示，按管材长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 132 |  |  | 0 | 0 | 10.5825 | -10.5825 | 主材甲供
6.2.73 | 电线 | ZBN-BV-750V 4×6 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 380 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
6.2.74 | 金属线槽 | 200×150×1.5mm | 1.线槽配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.固定、临时封头、清理场地 3.接地 | 1.依据图纸所示，按线槽长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 83096 |  |  | 0 | 0 | 26.4563 | -26.4563 | 主材甲供
6.2.75 | 桥架支架 | 满足设计要求 | 1.支架安装 2.防雷接地 3.补刷油漆 | 1、依据图纸所示，按数量以套计量。2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 41604 |  |  | 0 | 0 | 12.699 | -12.699 | 主材甲供
6.2.76 | 桥架内接地扁钢 | 40×4 | 1.接地扁钢加工、装卸、运输；2.安装、防护、焊接、打孔； 3.功能检测 | 1.依据图纸所示，按扁钢长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储、高空等费用 | m | 85336 |  |  | 0 | 0 | 15.387 | -15.387 | 主材甲供
6.2.77 | 接地极 | L63×6 角钢 L＝2.5米 | 1.接地角钢加工、装卸、运输；2.安装、防护； 3.功能检测 | 1.依据图纸所示，按接地极以根计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 根 | 110 |  |  | 0 | 0 | 43.092 | -43.092 | 主材甲供
6.2.78 | 洞外重复接地装置 | ≤1Ω | 1.接地连接。2.接地测试 | 1、依据图纸所示，按数量以套计量。2.综合单价包干，包含一切安装辅材 | 套 | 22 |  |  | 0 | 0 | 1623.8354 | -1623.8354 | 乙供
7.4 | 开放路段照明
7.4.1 | 灯具（LED灯） | 250W | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 242 |  |  | 0 | 0 | 1555.5936 | -1555.5936 | 乙供
7.4.2 | 单臂单头灯杆(土路肩) | 15米 | 1.灯杆及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.灯杆、灯盘、防护罩安装； 3.防腐处理、试亮。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的杆灯数量以套计量；2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 199 |  |  | 0 | 0 | 846.6019 | -846.6019 | 灯杆甲供
7.4.3 | 单臂单头灯杆(桥上) | 14米 | 1.灯杆及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.灯杆、灯盘、防护罩安装； 3.防腐处理、试亮。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的杆灯数量以套计量；2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 43 |  |  | 0 | 0 | 846.6019 | -846.6019 | 灯杆甲供
7.4.4 | 手孔 | 400X400 | 1.基坑开挖、整修； 2.铺设垫层； 3.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养； 4.混凝土运输、浇筑、养生； 5.钢筋和穿钉、管道支架、拉力环的加工制作； 6.孔盖制作、安装； 7.基坑回填、夯实、弃方移运处理 | 1、依据图纸所示，按手孔数量以个计量。2.综合单价包干，包含一切安装辅材 | 个 | 199 |  |  | 0 | 0 | 423.0258 | -423.0258 | 乙供
7.4.5 | 手孔 | 800X800 | 1.基坑开挖、整修； 2.铺设垫层； 3.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养； 4.混凝土运输、浇筑、养生； 5.钢筋和穿钉、管道支架、拉力环的加工制作； 6.孔盖制作、安装； 7.基坑回填、夯实、弃方移运处理 | 1、依据图纸所示，按手孔数量以个计量。2.综合单价包干，包含一切安装辅材 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 916.0974 | -916.0974 | 乙供
7.4.6 | 灯杆基础 | 500X500 | 1.基坑开挖、整修； 2.铺设垫层； 3.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养； 4.钢筋及预埋件制作入模； 5.混凝土运输、浇筑、养生； 6.基坑回填、夯实、弃方移运处理 | 1、依据图纸所示，按基础数量以座计量。2.综合单价包干，包含地笼、预埋件一切安装辅材 | 座 | 199 |  |  | 0 | 0 | 1212.9689 | -1212.9689 | 乙供
7.4.7 | 桥上安装支架 | 详见设计 | 1.支架安装 2.防雷接地 3.补刷油漆 | 1、依据图纸所示，按数量以套计量。2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 43 |  |  | 0 | 0 | 26.4563 | -26.4563 | 主材甲供
7.4.8 | 聚乙烯碳素螺旋管 | PE100 | 1.保护管及配件制作、运输； 2.保护管敷设、接头接续 | 1.依据图纸所示，按管材长度，以千米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 千米 | 32.76 |  |  | 0 | 0 | 7407.767 | -7407.767 | 主材甲供
7.4.9 | 单芯电缆 | YJV-1KV-1X25 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以千米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 千米 | 81.9 |  |  | 0 | 0 | 3174.7573 | -3174.7573 | 主材甲供
7.4.10 | 聚乙烯碳素螺旋管 | PE50 | 1.保护管及配件制作、运输； 2.保护管敷设、接头接续 | 1.依据图纸所示，按管材长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 242 |  |  | 0 | 0 | 6.3495 | -6.3495 | 主材甲供
7.4.11 | 接地扁钢 | 40X4 | 1.接地扁钢加工、装卸、运输；2.暗敷安装、防护； 3.功能检测 | 1.依据图纸所示，按扁钢长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 7.8 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
7.4.12 | 接线夹 | JTL-021 | 1、定位、量尺寸、剥护套层、安装、包缠绝缘封堵。 | 1.依据图纸所示，按数量个以付计量 2.综合单价包干，含辅材费 | 个 | 726 |  |  | 0 | 0 | 12.699 | -12.699 | 乙供
7.4.13 | 箱式变电站 | DXB-12/0.4 100KVA | 1.设备吊装 2.设备安装 3.单机调试 4..接地测试 5.联动调试 | 1.依据图纸所示，按设备以台计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 2194.2864 | -2194.2864 | 设备甲供
7.4.14 | 箱变基础 | 详见设计 | 1.基坑开挖、整修； 2.铺设垫层； 3.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养； 4.钢筋及预埋件制作入模； 5.混凝土运输、浇筑、养生； 6.基坑回填、夯实、弃方移运处理 | 1.依据图纸所示，按数量以座计量 2.综合单价包干，含辅材费 | 座 | 2 |  |  | 0 | 0 | 11055.5631 | -11055.5631 | 乙供
7.4.15 | 智能照明控制器 | (1)采用智能照明控制新型能技术 2)光控功能:根据天气昏暗的变化，实现自动开/关照明灯具 | 1.设备本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装、线缆连接； 3.通电，设备调试，指标测试。 | 1.依据图纸所示，按数量个以套计量 2.综合单价包干，含辅材费 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 846.6019 | -846.6019 | 乙供
7.4.16 | 绝缘护套导线 | BVV-3X2.5 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 4840 |  |  | 0 | 0 | 2.6456 | -2.6456 | 主材甲供
7.4.17 | 镀锌钢管 | DN100 | 1.保护管及支架制作、运输； 2.保护管敷设、接头接续、防腐处理 | 1.依据图纸所示，按管材长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 5800 |  |  | 0 | 0 | 12.699 | -12.699 | 主材甲供
8.2 | 南川西环线隧道照明
8.2.1 | 隧道照明灯具 | 160W的LED灯(含调光模块，供电电缆尾线和控制电缆尾线，可实现10%～100%范围内256级调节) | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 160 |  |  | 0 | 0 | 512.0631 | -512.0631 | 乙供
8.2.2 | 隧道照明灯具 | 80W的LED灯(含调光模块，供电电缆尾线和控制电缆尾线，可实现10%～100%范围内256级调节) | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 224 |  |  | 0 | 0 | 323.0011 | -323.0011 | 乙供
8.2.3 | 隧道照明灯具 | 45W的LED灯(含调光模块，供电电缆尾线和控制电缆尾线，可实现10%～100%范围内256级调节) | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 124 |  |  | 0 | 0 | 211.1073 | -211.1073 | 乙供
8.2.4 | 隧道照明灯具 | 45W的LED灯(含调光模块，供电电缆尾线和控制电缆尾线，可实现10%～100%范围内256级调节) | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 158 |  |  | 0 | 0 | 211.1073 | -211.1073 | 乙供
8.2.5 | 电光标志 | 消防设施指示电光标志，250x400mm,带4.5米长尾线 | 1.设备本体、支架及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装、线缆连接； 3.接口正确性检查和调试、指标测试 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的标志数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 30 |  |  | 0 | 0 | 42.3301 | -42.3301 | 主材甲供
8.2.6 | LED 路灯 | 160W LED灯 | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 24 |  |  | 0 | 0 | 998.0538 | -998.0538 | 乙供
8.2.7 | 低杆路灯 | 10米 | 1.灯杆及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.灯杆、灯盘、防护罩安装； 3.防腐处理、试亮。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的杆灯数量以根计量；2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 根 | 24 |  |  | 0 | 0 | 529.1262 | -529.1262 | 灯杆甲供
8.2.8 | 路灯基础 | 500*500，详见设计 | 1.基坑开挖、整修； 2.铺设垫层； 3.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养； 4.钢筋及预埋件制作入模； 5.混凝土运输、浇筑、养生； 6.基坑回填、夯实、弃方移运处理 | 1.依据图纸所示，按数量以座计量 2.综合单价包干，含下法兰及地脚螺栓、地笼辅材费 | 座 | 24 |  |  | 0 | 0 | 1992.6893 | -1992.6893 | 乙供
8.2.10 | 应急照明配电箱 | XL21 | 1.本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装、线缆连接； | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以台计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 211.6505 | -211.6505 | 主材甲供
8.2.11 | 检修插座箱 | JX型，内含3个单相二、三极插座 | 1.本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装、线缆连接； | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 8 |  |  | 0 | 0 | 105.8252 | -105.8252 | 主材甲供
8.2.12 | 现场调光控制柜 | 远控和现场的自动、手动调光控制：含控制柜、柜内元器件及内部接线和与其它设施接线等：含基础及防盗措施 | 1.本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装、线缆连接； 3、基础制作 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 23123.9768 | -23123.9768 | 乙供
8.2.13 | 低压铜芯电力电缆 | YJV22-1kV-5x6 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 6.沟槽开挖回填 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 1338 |  |  | 0 | 0 | 13.7573 | -13.7573 | 主材甲供
8.2.14 | 低压铜芯电力电缆 | YJV-1kV-3x2.5 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 84 |  |  | 0 | 0 | 2.6456 | -2.6456 | 主材甲供
8.2.15 | 低压铜芯电力电缆 | ZR-YJV-1kV-5x25 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 1017 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
8.2.16 | 低压铜芯电力电缆 | ZR-YJV-1KV-5x16 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 924 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
8.2.17 | 低压铜芯电力电缆 | NH-YJV-1kV-5x6 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 2852 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
8.2.18 | 低压铜芯电力电缆 | NH-YJV-1kV-4x6 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 1812 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
8.2.19 | 低压铜芯电力电缆 | ZR-YJV-1kV-5x10 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 146 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
8.2.20 | 低压铜芯电力电缆 | ZR-YJV-1kV-4x6 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 954 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
8.2.21 | 低压铜芯电力电缆 | ZR-YJV-1kV-4x4 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
8.2.22 | 低压铜芯电力电缆 | NH-BV-500V-1x16 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 3.1748 | -3.1748 | 主材甲供
8.2.23 | 低压铜芯电力电缆 | NH-KVV-1KV-2x1.5 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 4040 |  |  | 0 | 0 | 2.6456 | -2.6456 | 主材甲供
8.2.24 | 镀锌扁钢 | -50x5 | 1.接地扁钢加工、装卸、运输；2.安装、防护、焊接、打孔； 3.功能检测 | 1.依据图纸所示，按扁钢长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储、高空等费用 | m | 3372 |  |  | 0 | 0 | 15.387 | -15.387 | 主材甲供
8.2.25 | 三号手孔 | 1500×800×1300mm,钢筋混凝土 | 1.基坑开挖、整修； 2.铺设垫层； 3.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养； 4.混凝土运输、浇筑、养生； 5.钢筋和穿钉、管道支架、拉力环的加工制作； 6.孔盖制作、安装； 7.基坑回填、夯实、弃方移运处理 | 1、依据图纸所示，按手孔数量以个计量。2.综合单价包干，包含一切安装辅材 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 2946.4393 | -2946.4393 | 乙供
8.2.26 | 电缆沟支架 | 两层 130x300 | 1.支架安装 2.防雷接地 3.补刷油漆 | 1、依据图纸所示，按数量以套计量。2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 1776 |  |  | 0 | 0 | 10.5825 | -10.5825 | 主材甲供
8.2.27 | 钢制槽式电缆桥架 | 200x100×2 | 1.桥架配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.固定、临时封头、清理场地 3.接地 | 1.依据图纸所示，按桥架长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 1432 |  |  | 0 | 0 | 26.4563 | -26.4563 | 主材甲供
8.2.28 | 镀锌钢管 | 12根φ 89x4mm，直埋敷设，详见图纸 | 1.保护管及支架制作、运输； 2.保护管敷设、接头接续、防腐处理 3.沟槽开挖回填，包封 | 1.依据图纸所示，按管材长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 延米 | 40 |  |  | 0 | 0 | 233.2917 | -233.2917 | 主材甲供
8.2.29 | PE管 | 12根φ90x4.3mm，直埋敷设，详见图纸 | 1.保护管及支架制作、运输； 2.保护管敷设、接头接续、防腐处理 3.沟槽开挖回填，包封 | 1.依据图纸所示，按管材长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 延米 | 40 |  |  | 0 | 0 | 177.9981 | -177.9981 | 主材甲供
9.3 | 收费广场照明
9.3.1 | 12米路灯LED灯具 | 200W | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 50 |  |  | 0 | 0 | 1245.9564 |  | 乙供
9.3.2 | 15米路灯LED灯具 | 250W | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 10 |  |  | 0 | 0 | 1555.5936 |  | 乙供
9.3.3 | 30米路灯LED灯具 | 250W | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、灯具安装； 3.试亮、现场清理。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储、高空作业等费用 | 套 | 48 |  |  | 0 | 0 | 1601.0985 |  | 乙供
9.3.4 | 广场路灯 | 12米灯杆 | 1.灯杆及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.灯杆、灯盘、防护罩安装； 3.防腐处理、试亮。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的杆灯数量以根计量；2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 50 |  |  | 0 | 0 | 846.6019 |  | 主材甲供
9.3.5 | 广场路灯 | 15米灯杆 | 1.灯杆及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.灯杆、灯盘、防护罩安装； 3.防腐处理、试亮。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的杆灯数量以根计量；2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 10 |  |  | 0 | 0 | 846.6019 |  | 主材甲供
9.3.6 | 广场路灯 | 30米灯杆 | 1.灯杆及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.灯杆、灯盘、防护罩安装； 3.防腐处理、试亮。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的杆灯数量以根计量；2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 套 | 8 |  |  | 0 | 0 | 5035.165 |  | 主材甲供
9.3.7 | 路灯基础 | 12米灯杆 | 1.基坑开挖、整修； 2.铺设垫层； 3.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养； 4.钢筋及预埋件制作入模； 5.混凝土运输、浇筑、养生； 6.基坑回填、夯实、弃方移运处理 | 1、依据图纸所示，按基础数量以座计量。2.综合单价包干，包含地笼、预埋件一切安装辅材 | 座 | 50 |  |  | 0 | 0 | 1821.1678 |  | 乙供
9.3.8 | 路灯基础 | 15米灯杆 | 1.基坑开挖、整修； 2.铺设垫层； 3.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养； 4.钢筋及预埋件制作入模； 5.混凝土运输、浇筑、养生； 6.基坑回填、夯实、弃方移运处理 | 1、依据图纸所示，按基础数量以座计量。2.综合单价包干，包含地笼、预埋件一切安装辅材 | 座 | 10 |  |  | 0 | 0 | 2296.1961 |  | 乙供
9.3.9 | 路灯基础 | 30米灯杆 | 1.基坑开挖、整修； 2.铺设垫层； 3.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养； 4.钢筋及预埋件制作入模； 5.混凝土运输、浇筑、养生； 6.基坑回填、夯实、弃方移运处理 | 1、依据图纸所示，按基础数量以座计量。2.综合单价包干，包含地笼、预埋件一切安装辅材 | 座 | 8 |  |  | 0 | 0 | 12915.8439 |  | 乙供
9.3.10 | 电力电缆 | YJV22-4*16 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 6.沟槽开挖回填，软土或细砂回填，红砖铺设 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 31.2925 |  | 主材甲供
9.3.11 | 电力电缆 | YJV22-4*6 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 6.沟槽开挖回填，软土或细砂回填，红砖铺设 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 2760 |  |  | 0 | 0 | 31.2925 |  | 主材甲供
9.3.12 | 电力电缆 | YJV22-4*4 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 6.沟槽开挖回填，软土或细砂回填，红砖铺设 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 3050 |  |  | 0 | 0 | 31.2819 |  | 主材甲供
9.3.13 | 电力电缆 | YJV22-3*4 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 6.沟槽开挖回填，软土或细砂回填，红砖铺设 | 1.依据图纸所示，按线缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 2740 |  |  | 0 | 0 | 31.2819 |  | 主材甲供
9.3.14 | 时钟控制器 | 详见设计 | 1.本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装、线缆连接； | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以台计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 台 | 7 |  |  | 0 | 0 | 158.7379 |  | 主材甲供
9.3.15 | 收费广场照明配电箱 | 含避雷器、开关、接地等 | 1.本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装、线缆连接； | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以台计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 台 | 7 |  |  | 0 | 0 | 211.6505 |  | 主材甲供
| 安全生产费2% |  | 按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136 号 | 1.按建筑安装工程费的2%计算 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0
合计（元） | [9 empty] | 0
说明:
1、劳务报价包含投标人的税金、利润、施工成本、安全文明施工费、赶工费等因施工产生的一切费用。
2、无论工作内容是否描述，需要做砼基础等设备，清单综合报价包含了基础预埋件、开挖、钢筋、钢筋绑扎、支模、混凝土、浇筑、拆模、杆件吊装、安装、场地清理及相关附件安装、多次转运等相应费用，上述情况不再单独计价。
3、不单独计价项报价已包含在主体设备劳务价上，在不计价清单上的报价视为无效报价。
4、本清单工程量不做计价依据，计价根据项目部优化方案，据实收方计价。
5、所有清单综合报价包含材料、设备到场后，卸货费用，设备从库房转运至施工现场的一次转运费、或将从库房转运至项目指定现场堆放、设备转运到施工地点的多次转运费以及大宗材料类设备的现场卸货费、转运费、库房租赁费、保管费、照看费等。
6、需要调试的设备，所有清单综合报价包含协助调试费用，不予另行计费。
7、劳务单位负责卸货及转运，对已领用的材料、设备自行承担相应保管义务。
8、电缆沟施工时沟盖板的掀盖及恢复包含在清单报价中，不单独计算。
9、除了工作内容中写明的甲供设备（材料）外的一切施工所需辅材等费用已包含在报价中，报价人不得要求项目部提供甲供材料（设备）外的一切材料、辅助安装设备、设施等，也不得由此提出任何索赔或变更。
10、报价人需牵头负责甲供设备的安装和调试，以及系统的接入和路段监控中心的调试等，专业化承担较高的设备由厂家配合； 11、甲供设备配套的安装附件如支架、摄像机底板等辅助安装材料安装不匹配时，报价人应自行配备与之匹配的一切材料辅助安装，不得由此提出任何索赔或变更。 12、报价人需根据项目部需求和现场实施进度无条件追加施工人员，如果工期滞后，且劳务单位无具体措施时项目部可根据现场实际情况决定是否将部分工程量和全部工程量变更给其他单位实施，产生的费用在劳务单位中进行扣减； 13、报价人应综合考虑项目工期导致过程中的窝工、赶工等费用，所有清单综合报价包含此项费用，不予另行计费。
Note on B93: 97834: 由聚氨酯桥架变成金属线槽