**重庆渝东高速公路有限公司**

**2023年电器设备采购项目**

竞争性比选文件

**2023年9月**

**重庆渝东高速公路有限公司**

**2023年电器设备采购项目**

：**（报价方）**

电器设备采购项目已列入我司2023年年度计划，项目资金已落实。根据《重庆高速公路集团有限公司招标投标管理办法》（渝高速发〔2021〕88号）、《重庆高速公路股份有限公司招标管理实施细则（试行）》（渝高股司〔2021〕76号）、《重庆高速公路集团有限公司物资采购管理办法（试行）》（渝高速发〔2021〕350号）、《重庆高速公路股份有限公司物资采购管理实施细则试行）》（渝高股司〔2022〕71号）文件要求，现邀请贵单位参加本次采购项目竞争性比选，具体要求如下：

1. **询价单位：**重庆渝东高速公路有限公司

**二、询价内容**

（一）项目名称：重庆渝东高速公路有限公司2023年电器设备采购项目

（二）送货安装地点：梁平基地、石忠管理中心

（三）采购明细：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **品牌** | **参数** | **数量** | **安装地点** |
| 1 | 冰箱 | 台 | 海尔 | 一级效能、风冷、无霜、定频、双开门、90升-100升 | 19 | 梁平基地 |
| 2 | 电热水器 | 台 | 海尔 | 双管加热，80L | 23 | 石忠管理中心 |

**三、****投标（报价）人资格要求**

具备独立法人资格；具有在工商登记的有效营业执照；具有销售家用电器设备资质的供应商。

**四、投标（报价）人报价原则**

（一）报价方需严格按照询价函要求报价。

（二）报价方的报价，应以询价方提供的采购明细及相关产品参数要求为依据，自行前往安装地点查看现场条件，并以国家相关技术和经济规范及行业标准，结合市场行情自主合理报价。

（三）报价方的报价应包括完成本项目全部工程内容所涉及的原设备拆卸、办公、生活、交通、施工所需全部人工、材料、机械、设备（含管道增加及其他材料器具）、运输、质检（自检）、项目管理、临时设施、高速公路车辆通行、试验检测、安全措施、验收、质保期内维修、税金、利润等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（四）报价方的报价不得更改询价方提供的采购明细报价表中的项目内容及数量，总报价不得超出询价方拟定的总价限价金额。

（五）本次询价不接受联合体投标，本项目不允许转包、分包。

（六）报价方中标后，本项目实施过程中的一切安全责任及相关保险由报价方自行承担。如报价方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害等损失，由承包人承担一切法律责任及经济责任。

**五、投标（报价）最高上限价：**

本项目最高上限价为人民币55121元（大写：伍万伍仟壹佰贰拾壹元整）。

**六、送货时间要求**

合同签订后30天内送货到位。

**七、结算支付方式**

合同签订后，双方协商确认。

**八、竞争性比选要求**

（一）报价方还需提供：1、营业执照（复印件）；2、法定代表人资格证明书及身份证复印件、法定代表人授权委托书（非法定代表人报价时必须提供）、受托人身份证复印件；3、质量保证及售后服务承诺书，需注明质保期、免费维修范围及年限等相关信息；4、报价文件应同时提交正、副本各一套，每页加盖单位公章，并密封装于同一文件袋内。

（二）询价平台：通过重庆高速公路集团有限公司官网发布询价信息。

（三）报价方应详细阅读本次比选文件，并根据项目特点、询价方要求和实际情况做好疫情防控工作。

（四）在合同签订前，询价方有权对比选文件中涉及合同条款部分进行修改、补充和完善。

（五）报价方不得在中标后将项目转包给其他单位，否则询价方有权中止合同。

**九、开标时间及相关事宜**

1. 开标时间：2023年9月19日上午10:00时。

（二）开标地点：重庆市渝北区银杉路66号

（三）报价文件的组成：（具体格式及相关内容详见附件二）

比选文件及相关资料应密封在同一个封套内，在封套上应写明项目名称。所有资料均要求加盖单位公章。

**十、定标评价原则**

（一）评标方法：在满足询价方比选要求的前提下，报价方的比选文件经询价方评审小组复查、评审，采用经评审的最低投标价法确定中标人，在满足询价方招标要求的前提下，报价最低者作为首选中标候选人，第二低价的作为第二中标候选人，第三低价的作为第三中标候选人。首选中标人在合同履约过程中不合格的，询价方可依次安排备选中标候选人另签合同。如报价相同，选择注册资金更高的报价人，如再相同，采取抽签方式确定。

（二）若报价方比选文件中的内容存在欺诈行为或未按照比选文件要求响应的将作废标处理。

**十一、其他约定**

（一）比选文件中若有不详或未尽事宜，可在 2023年 9月 18日 17 时前来函或来电询问，询价方将会立即做出解答和澄清。

（二）比选文件将与采购安装合同具有同等法律效力。

（三）本次比选为第二次比选，若报价单位仍少于3个，可现场开标；如只有1人报价，可进行谈判确定供应商；如再次无人报价，可直接邀请大型商超或与公司、集团相关单位合作过的供应商进行谈判。

（四）开标后，比选项目的部分报价被否决，导致有效报价人不足三个的，评标小组认为剩余有效报价人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标小组可以继续按程序评标并确定中标候选人。剩余1人可进行谈判确定供应商。

**十二、廉政约定**

为杜绝违法违纪现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各投标人在参与投标报价过程中，将询价方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：举报电话（传真）：023- 89138710

**十三、联系方式**

程雪梅 联系电话：13896087015

**附件一**

**参考格式**

**比选文件封面**

**（以下内容为示例）**

**（正本或副本）**

**渝东公司2023年 电器设备采购项目 竞争性比选响应文件**

投标人单位名称全称（盖单位公章）

# 目 录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、竞争性比选响应单位有效营业执照

四、质保及售后服务承诺

五、报价表

六、其他

**一、投标函**

致：重庆渝东高速公路有限公司

1.我方已全面阅读和研究了 比选文件，充分理解并掌握了本比选文件的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受比选文件的全部内容和条件，以本投标报价书向你方的全部内容进行投标报价。**投标总价： 元（大写： 元）**。项目负责人为 （身份证号码： ）。

2.我方将严格按照有关工程招标投标法规及比选文件的规定参加投标报价，并理解贵方按最低报价确定中标单位的评审原则，对定标结果无解释的义务。

3.我方承诺在比选文件规定的有效期内不撤销比选文件。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出任何附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部责任和义务；

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本比选文件连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或

其授权代表（签字）：

日期：

**二、法定代表人身份证明及授权委托书**

**（一）法定代表人身份证明**

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法人签字或签章） 性别： 年龄： 职务：

系 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： （盖单位章）

年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |

（二）**授权委托书**

本人 （姓名）系 （比选申请人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称）设计比选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证正面 | 委托代理人身份证反面 |

**三、营业执照**

1. **质保及售后服务承诺**

**五、报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **品牌** | **参数** | **数量** | **单价** | **小计** |
| 1 | 冰箱 | 台 | 海尔 | 一级效能、风冷、无霜、定频、双开门、90升-100升 | 19 |  |  |
| 2 | 电热水器 | 台 | 海尔 | 双管加热，80L | 23 |  |  |
| **合计： （大写： ）** | | | | | | | |

**六、其他**

（以上要求未包含完善的，都自行编制在本部分）