重庆中渝高速公路有限公司

复兴服务区左右线消防管道及消防用水设施项目

竞争性比选

邀

请

函

2023年9月

重庆中渝高速公路有限公司

复兴服务区左右线消防管道及消防用水设施项目

竞争性比选邀请函

- 致                                  公司 ：

重庆中渝高速公路有限公司所管养复兴服务区左右线消防管道及消防用水设施项目已列入我公司2023年度专项计划，资金已落实，为规范公司养护管理工作程序，满足我司养护工作要求，特邀请贵公司对本项目进行竞争性报价。

一、工程项目介绍

绕城高速复兴服务区，因修建年限久，左右线消防管道锈蚀严重，存在严重的消防安全隐患，拟定对左右线的消防管网进行更换。，以上项目业主为重庆中渝高速公路有限公司，资金已落实，本项目上限价为317759.59元（大写：叁拾壹万柒仟柒佰伍拾玖元伍角玖分 ）。

- 工程地点、工作内容及相关要求

- 1、工程地点：复兴服务区，详见附件《工程量清单》。

- 2、工作内容及相关要求：按《施工图设计》要求进行施工，工期共计 50  天。

- 3、工程要求：

- 1）质量满足公路交安设施技术规范。

- 2）本项目施工必须满足《重庆高速公路养护实施细则》等国家或地方规范性文件。

- 3）工程验收参考《公路工程竣（交）工验收办法》有关文件规定执行。

- 4）安全标准按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）、《重庆市高速公路养护工程施工作业安全管理规定》（渝交委路【2008】134号）、《关于加强高速公路养护施工作业规范管理的通知》（渝高管【2009】60号）等有关文件规定执行。

- 4、对施工单位的要求：

- 1）施工方中标后，须立即完成施工组织方案、交通组织方案的编写，并报相应路段的执法部门报批（询价方可协助办理相关手续），在得到执法部门同意报批的施工手续后24小时内组织相关设备及人员进场施工。进场后严格按照执法部门报批的交通组织方案、施工组织方案和询价方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，并在规定工期内完成本合同约定的工程任务。在得到执法部门同意报批的施工组织方案手续后24小时内未组织相关设备及人员进场施工的，中标施工方将承担伍仟元/天的拖期损失赔偿金。

- 2）全部工程完工后，报价方应在10个工作日内向询价方递交结算资料和发票；

- 3）安全管理工作由施工方自行负责，中标单位施工中所需要的安全标志、安全人员和安全设施维护由施工方负责, 施工方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076—95）和重庆市交委颁发的《重庆高速公路养护实施细则》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理办法》实施现场安全管理，并为上路作业的人员和车辆按国家规定购买相关保险，并承担相应的责任、义务及赔偿；作业中所发生安全方面的责任事故，由中标施工方承担全部责任。

三、报价人要求

1、报价人信誉良好，并在人员、资金等方面具有相应的承包能力；

2、报价人需为高速集团全资子分公司，资质要求为“建筑工程施工总承包”三级及以上资质承包能力；

3、报价人所有报价必须按竞争性比选文件报价表表样报价。

4、报价人不得提出与竞争性比选文件不同的合同签订和计量支付方式。

5、若存在控股、管理关系，不得同时参与本项目投标。

四、询价邀请函的获取

询价邀请函电子版通过高速集团招投标管理平台自动投送。

五、报价文件的递交及相关事宜

1、开标方式：

电子投标

将电子版投标文件投报至高速集团招投标管理平台，平台报价时间为2023年10月9日10:00至2023年10月9日10：30（北京时间），投标完成后，签字确认。

现场开标

开标地点：重庆中渝高速公路有限公司二楼二会议室（绕城高速双福南收费站旁）。

开标时间：投标人携带纸质版投标文件于2023年10月9日10：00前到达会议室等候。待电子标确认报价完毕后，2023年10月9日10：30（北京时间）现场开标。

2、投标文件报送截止时间：2023年10月9日10：00（北京时间），同时本询价要求的“加盖单位鲜章”均是加盖报价人单位鲜章。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理，最终依据纸质版投标文件进行评审。

3、报价文件含报价书，报价应包括完成本次竞争性询价邀请函全部工作内容所涉及到的驻地建设费、劳务费、材料费、设备费、项目管理费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、车辆通行费、试验检测费、安全措施费、利润及税金等与本项目有关的，询价人明示或暗示的一切费用。

4、报价文件必须含报价人法人合法授权书（授权代表报价人进行报价、合同谈判、签订合同等）及指定联系人（含姓名、传真电话、手机号、电子邮箱，可与被授权人相同也可不同）。

5、报价文件内应提供营业执照、资质证书、设备和拟投入人员的相关资料等。报价文件应加盖单位公章，并密封装于文件袋内否则询价方将不予签收。

6、在签订合同前询价人有权接受和拒绝任何报价、宣布报价无效或进行重新询价,并对由此而引起的对报价人的影响不承担责任。

- 六、报价函要求

（1）报价清单（投标文件格式附后）

（2）营业执照及资质证书复印件

（3）为满足本邀请函所需的拟投入的人员情况表（格式自理）

以上报价函均需逐页加盖报价单位鲜章，报价人需持单位介绍信原件及经办人身份证。

- 七、报价、定标评标价原则及低价风险担保

1、本次询价在原则上满足询价人要求前提下，报价人不可超上限价进行报价，否则视为废标；

2、本次询价采用“最低评标价法”，即所有有效投标报价最低的单位为第一中标候选人。如出现两家及以上报价相同的第一中标候选人，评标委员会将采用讨论的方式确定一家作为第一中标候选人。本次询价推荐中标候选人一名。

3、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供；如不按时足额提供，视为中标人放弃中标。

4、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函。如采用现金的方式，中标人须采用银行转账方式将低价风险担保金从拟中标单位的基本账户转入至询价人指定的专用账户内；

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%；

（3）低价风险担保的提交时间：中标候选人公示结束后10个工作日内，中标人按担保金额向招标人提交低价风险担保；

（4）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

5、低价风险担保的退还时间：工程通过竣工验收后一次性退还，不计息。

6、履约过程中，施工单位以中标价过低为由，提出不能履约或不能完全履约的，低价风险担保金则不予退还。

八、合同签订及费用支付

1、中标单位在中标通知书发出20日内与招标人签订合同。

2、费用支付：本工程无预付款，工程完工后按验收合格的工程量进行结算和支付；中标人于工程验收合格后10个工作日内向甲方递交交（竣）工资料及合法的结算发票，经招标人（甲方）审核并确认已结清民工工资后，招标人（甲方）按结算金额的97%以银行转账方式支付给乙方，3%作为质保金（不计息）。

3、质保金支付：质保期1年；自结算之日起，一年内没有发现质量缺陷或乙方对发现的缺陷完成整改，质保期满后的10个工作日内，询价方一次性支付给中标实施单位余款3%（不计息）。

九、招标文件的澄清

1、招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。

2、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保（如有）。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

十、废标

出现以下情况，均做废标处理。

- 报价文件未按“第六条报价函要求”进行报价的。

- 更改询价文件的“工程或费用名称”、“工程量”、“上限单价”、“上限总价”。

- 报价超“上限单价”、“上限总价”。

- 不满足询价文件的资质和业绩要求。

十一、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标；

（4）第一中标候选人不按规定缴纳履约保证金或不签订合同放弃中标或不符合中标条件等法规规定的情形；

（5）法律法规规定的其他情形。

此条款只适用于首次招标。

十二、联系方式

招 标 人： 重庆中渝高速公路有限公司

地    址： 重庆绕城高速公路双福南收费站旁

邮    编： 400428

联 系 人： 胡艺

电    话： 13996277609

投标文件格式：

一、报价函

重庆中渝高速公路有限公司：

我方已仔细研究了重庆中渝高速公路有限公司收费站、服务区污水接市政管网改造项目竞争性询价文件的全部内容，我方投报的总价为人民币（大写）                                 元（小写）                  元。报价保留两位小数（若有），工程项目清单见附件）。我方愿承担并完成文件及合同中要求工程项目的施工工作。以优质的服务在竞争性比选方规定的时期内完成全部工作，在工作过程中，接受竞争性比选方的监督、指导，对项目资料严格保密。

投标人：          （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人：           （签字）

年   月   日

注：本页需签字、盖章。

## 二、法定代表人身份证明或授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

投标人名称：  （投标人全称）

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         （法定代表人亲笔签名） 性别：          年龄：        职务：		            系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托     	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       各标段服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人： 	（亲笔签名）

身份证号码：

年  	月 	日

- 承诺函

重庆中渝高速公路有限公司：

本公司承诺在承担项目时做好以下工作：

- 严格按询价方要求配备满足本工程项目工作的项目小组。如需临时增派工作人员，承诺将按照询价人要求及时增派相关专业人员，切实满足工作需要。

- 与该项目所在业主和施工企业或企业负责人不存有利害关系；

- 近3年未有违法违规不良记录；

- 中标后同意按重庆中渝高速公路有限公司的标准格式签署合同。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人：       （签字）

年   月   日

注：本页需签字、盖章。

重庆复兴服务区总平消防管网改造项目报价清单

报价单位：                          （盖章)

| 序号 | 项目名称 | 上限价 （元） | 投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆复兴服务区总平消防管网改造 | 317759.59 |  |
|  | 投标总价 |  |  |

限价编制说明:本项目按全费用综合单价计列，此全费用综合单价综合了分项工程人工费、材料费、机械费，管理费、利润、规费以及有关文件规定的调价、税金、一定范围内的风险等全部费用。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
|  |  | 南区消防工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001001001 | 内外壁热镀锌钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.规格:DN100 3.压力等级:管材工称压力不小于 1.6MPa 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满 足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要 求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 408.4 | 105.16 | 42947.34 |  |  |
| 2 | 031201001001 | 管道除锈防腐蚀 | 5 警示带铺设 [项目特征] 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:沥青漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:三布两油 加强防腐 4.标志色方式、品种:满足设计及 规范要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 138.5 | 74.36 | 10298.86 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 53246.20 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 3 | 031003003001 | 盒式直埋闸阀DN100 | [项目特征] 1.类型:盒式直埋闸阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 836.81 | 1673.62 |  |  |
| 4 | 031003003002 | 蝶阀DN100 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 430.27 | 430.27 |  |  |
| 5 | 031003011001 | 碳钢法兰DN100 | [项目特征] 1.材质:碳钢法兰 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 副 | 3 | 161.84 | 485.52 |  |  |
| 6 | 030901011001 | 室外地上式消火栓 SSF100/65-1.0 | [项目特征] 1.安装方式:地上式 2.型号、规格:室外地上式消火栓 3.附件材质、规格:SSF100/65-1.0 4.压力等级:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 | 套 | 2 | 1233.64 | 2467.28 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 5056.69 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 7 | 03B001 | 消火栓基础 | [项目特征] 1.名称:消火栓基础 2.弯管底座基 础:400mm*400mm*100mm 3.回填材料:卵石 4.参照图集:13S201 P21 [工作内容] 1.基础浇筑 | 套 | 2 | 39.90 | 79.80 |  |  |
| 2 卵石回填 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 79.80 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 8 | 040504001003 | 砖砌立式蝶阀井 | [项目特征] 1.名称:砖砌立式蝶阀井 2.参照图集:05S502 P26 3.垫层、基础材质及厚度:详图集 05S502 P26 4.砌筑材料品种、规格、强度等 级:详图集 05S502 P26 5.勾缝、抹面要求:详图集 05S502 P26 6.砂浆强度等级、配合比:详图集 05S502 P26 7.混凝土强度等级:详图集 05S502 P26 8.盖板材质、规格:详图集 05S502 P26 9.井盖、井圈材质及规格:详图集 05S502 P26 10.踏步材质、规格:详图集 05S502 P26 11.防渗、防水要求:详图集 05S502 P26 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 | 座 | 1 | 4497.71 | 4497.71 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 4497.71 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 9 | 010101003002 | 挖坑槽土石方 | [项目特征] 1.开挖方式:机械开挖，需人工开 挖部分及机械不能施工的死角采用 人工开挖。 2.土石类别:综合考虑 3.沟槽断面尺寸:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输 | m3 | 356.04 | 36.77 | 13091.59 |  |  |
| 10 | 041001001001 | 拆除10cm厚沥青混凝土 路面 | [项目特征] 1.材质:拆除10cm厚沥青混凝土路 面 2.厚度:10cm [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 39.18 | 10.41 | 407.86 |  |  |
| 11 | 041001002001 | 拆除青石板路面 | 2 运输 [项目特征] 1.材质:拆除青石板路面 2.厚度:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 273.86 | 5.19 | 1421.33 |  |  |
| 12 | 041001003001 | 拆除20cm厚C25混凝土 基层 | [项目特征] 1.材质:拆除20cm厚C25混凝土基层 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 313.04 | 16.64 | 5208.99 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 20129.77 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 13 | 010103001001 | 回填土方 | [项目特征] 1.密实度要求:压实度不小于0.94 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计及规范 要求 4.填方来源、运距:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 | m3 | 299.2 | 51.44 | 15390.85 |  |  |
| 14 | 050102012001 | 铺种草皮 | 3 压实 [项目特征] 1.草皮种类:与现场现有草坪一致 2.铺种方式:满铺 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护 | m2 | 184.17 | 25.24 | 4648.45 |  |  |
| 15 | 050101009001 | 30cm厚种植土回(换)填 | [项目特征] 1.回填土质要求:满足设计及规范 要求 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:30cm 4.弃土运距:综合考虑 [工作内容] 1.土方挖、运 2.回填 3.找平、找坡 | m3 | 55.25 | 41.93 | 2316.63 |  |  |
| 4 废弃物运输 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 22355.93 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 16 | 040203006002 | 10cm厚沥青混凝土路面 | [项目特征] 1.沥青品种:满足设计及规范要求 2.沥青混凝土种类:综合考虑 3.石料粒径:综合考虑 4.掺和料:综合考虑 5.厚度:10cm厚 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 39.18 | 127.88 | 5010.34 |  |  |
| 17 | 040203008003 | 青石板路面 | [项目特征] 1.块料品种、规格:青石板 2.厚度:与现状青石板厚度一致 3.垫层：材料品种、厚度、强度等 级:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.铺筑垫层 2.铺砌块料 3.嵌缝、勾缝 | m2 | 273.86 | 132.70 | 36341.22 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 41351.56 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 18 | 040203007001 | 20cm厚C25混凝土基层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土基层 2.掺和料:满足设计及规范要求 3.厚度:20cm 4.嵌缝材料:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 313.04 | 82.63 | 25866.50 |  |  |
| 19 | 010404001001 | 15cm厚中粗砂垫层 | [项目特征] 1.名称:中粗砂垫层 2.厚度:15cm [工作内容] 1.垫层铺设 2.材料运输 | m3 | 56.84 | 414.05 | 23534.60 |  |  |
|  |  | 北区消防工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 49401.10 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 1 | 031001001002 | 内外壁热镀锌钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.规格:DN100 3.压力等级:管材工称压力不小于 1.6MPa 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满 足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要 求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 294.12 | 105.16 | 30929.66 |  |  |
| 2 | 031201001002 | 管道除锈防腐蚀 | 5 警示带铺设 [项目特征] 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:沥青漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:三布两油 加强防腐 4.标志色方式、品种:满足设计及 规范要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 99.74 | 74.36 | 7416.67 |  |  |
| 3 | 031003003003 | 盒式直埋闸阀DN100 | [项目特征] 1.类型:盒式直埋闸阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 836.81 | 1673.62 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 40019.95 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 4 | 031003003004 | 蝶阀DN100 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 430.27 | 430.27 |  |  |
| 5 | 031003011002 | 碳钢法兰DN100 | [项目特征] 1.材质:碳钢法兰 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 副 | 3 | 161.84 | 485.52 |  |  |
| 6 | 030901011002 | 室外地上式消火栓 SSF100/65-1.0 | [项目特征] 1.安装方式:地上式 2.型号、规格:室外地上式消火栓 3.附件材质、规格:SSF100/65-1.0 4.压力等级:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 | 套 | 2 | 1233.64 | 2467.28 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 3383.07 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 7 | 040504001004 | 砖砌立式蝶阀井 | [项目特征] 1.名称:砖砌立式蝶阀井 2.参照图集:05S502 P26 3.垫层、基础材质及厚度:详图集 05S502 P26 4.砌筑材料品种、规格、强度等 级:详图集 05S502 P26 5.勾缝、抹面要求:详图集 05S502 P26 6.砂浆强度等级、配合比:详图集 05S502 P26 7.混凝土强度等级:详图集 05S502 P26 8.盖板材质、规格:详图集 05S502 P26 9.井盖、井圈材质及规格:详图集 05S502 P26 10.踏步材质、规格:详图集 05S502 P26 11.防渗、防水要求:详图集 05S502 P26 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 | 座 | 1 | 4497.71 | 4497.71 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 4497.71 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 8 | 03B002 | 消火栓基础 | [项目特征] 1.名称:消火栓基础 2.弯管底座基 础:400mm*400mm*100mm 3.回填材料:卵石 4.参照图集:13S201 P21 [工作内容] 1.基础浇筑 | 套 | 2 | 39.90 | 79.80 |  |  |
| 9 | 010101003003 | 挖坑槽土石方 | 2 卵石回填 [项目特征] 1.开挖方式:机械开挖，需人工开 挖部分及机械不能施工的死角采用 人工开挖。 2.土石类别:综合考虑 3.沟槽断面尺寸:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输 | m3 | 217.96 | 36.77 | 8014.39 |  |  |
| 10 | 041001002002 | 拆除青石板路面 | [项目特征] 1.材质:拆除青石板路面 2.厚度:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 124.22 | 5.19 | 644.70 |  |  |
| 11 | 041001003002 | 拆除20cm厚C25混凝土 基层 | [项目特征] 1.材质:拆除20cm厚C25混凝土基层 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 124.22 | 16.64 | 2067.02 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 10805.91 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 12 | 010103001002 | 回填土方 | [项目特征] 1.密实度要求:压实度不小于0.94 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计及规范 要求 4.填方来源、运距:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 | m3 | 182.75 | 51.44 | 9400.66 |  |  |
| 13 | 050102012002 | 铺种草皮 | 3 压实 [项目特征] 1.草皮种类:与现场现有草坪一致 2.铺种方式:满铺 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护 | m2 | 322.76 | 25.24 | 8146.46 |  |  |
| 14 | 050101009002 | 30cm厚种植土回(换)填 | [项目特征] 1.回填土质要求:满足设计及规范 要求 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:30cm 4.弃土运距:综合考虑 [工作内容] 1.土方挖、运 2.回填 3.找平、找坡 | m3 | 96.83 | 41.93 | 4060.08 |  |  |
| 4 废弃物运输 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 21607.20 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 15 | 040203007002 | 20cm厚C25混凝土基层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土基层 2.掺和料:满足设计及规范要求 3.厚度:20cm 4.嵌缝材料:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 124.22 | 82.63 | 10264.30 |  |  |
| 16 | 040203008002 | 青石板路面 | [项目特征] 1.块料品种、规格:青石板 2.厚度:与现状青石板厚度一致 3.垫层：材料品种、厚度、强度等 级:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.铺筑垫层 2.铺砌块料 3.嵌缝、勾缝 | m2 | 124.22 | 132.70 | 16483.99 |  |  |
| 17 | 010404001002 | 15cm厚中粗砂垫层 | [项目特征] 1.名称:中粗砂垫层 2.厚度:15cm [工作内容] 1.垫层铺设 2.材料运输 | m3 | 35.21 | 414.05 | 14578.70 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 41326.99 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 317759.59 |  |  |